ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

-------------------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH LÂM ĐỒNG

THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP/WB8) DO NGÂN HÀNG THẾGIỚI TÀI TRỢ

Lâm Đồng, tháng 10 năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

-------------------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH LÂM ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP/WB8) DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

| ĐẠI DIỆN BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NN & PTNT TỈNH LÂM ĐỒNG | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LIÊN DANH E.P.C VÀ LHC |
| --- | --- |

Lâm Đồng, tháng 10 năm 2019

# NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

BAH	Bị ảnh hưởng

BC	Báo cáo

BC KH	Báo cáo kế hoạch

BGSCĐ	Ban giám sát cộng đồng

BQLTDA	Ban quản lý Tiểu dự án

BVMT	Bảo vệ môi trường

BYT	Bộ Y tế

CITES	Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã

CPO	Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

CSC	Tư vấn giám sát xây dựng (viết tắt tiếng anh)

DARD	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DRSIP	Dự ản Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập

DSRP	Hội đồng Thẩm định An toàn đập Quốc gia

ĐTM	Đánh giá Tác động Môi trường

ECOP	Qui tắc môi trường thực tiễn

SA	Báo cáo đánh giá xã hội

EIA	Đánh giá Tác động Môi trường (viết tắt của tiếng anh) ESMF	Khung Quản lý Môi trường và Xã hội (Viết tắt của tiếng anh) EMP	Kế hoạch Quản lýMôi trường (viết tắt của tiếng anh)

ESIA	Đánh giá Tác động Môi trường và xã hội (viết tắt tiếng anh) ESMoP	Kế hoạch Giám sát Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh) ESMP	Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (viết tắt của tiếng anh) GPMB	Giải phóng mặt bằng

KH	Kế hoạch

MARD	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (viết tắt của tiếng anh) MCM	Triệu mét khối

MoIT	Bộ Công thương (viết tắt của tiếng anh)

MoNRE	Bộ Tài nguyên và Môi trường (viết tắt của tiếng anh) MTXH	Môi trường và Xã hội

NĐ-CP	Nghị định của Chính phủ

NĐ	Nghị định

NHTG	Ngân hàng Thế giới

NN&PTNT	Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn NTTS	Nuôi trồng Thủy sản

O&M	Vận hành và Bảo Trì

OP/BP	Các chính sách của Ngân hàng Thế giới

PMU	Đơn vị Quản lý Dự án

PoE	Hội đồng các Chuyên gia Quốc tế

PPMU	Ban Quản lý Dự án Tỉnh

PSC	Ban chỉ đạo Dự án

QCVN	Quy chuẩn Việt nam

QĐ-BTNMT	Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường QĐ-BYT	Quyết định của Bộ Y tế

QĐ-TTg	Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

QH	Quốc Hội

QLDA	Quản lý Dự án

QLMT	Quản lý Môi trường

TDA	Tiểu dự án

TĐC	Tái định cư

TN&MT	Tài Nguyên và Môi trường

TOR	Bản tham chiếu của Dự án

TT-BTNMT	Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBMTTQ	Ủy ban mặt trận Tổ quốc

UBND	Ủy ban nhân dân

VB	Văn bản

VHTTDL	Văn hóa Thông tin Du lịch

VP UBND	Văn phòng Ủy ban nhân dân

WB	Ngân hàng Thế giới (Tiếng Anh)

WHO	Tổ chức Y tế thế giới

WUA	Hiệp hội sử dụng nước

# MỤC LỤC

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT	3

MỤC LỤC	5

DANH MỤC HÌNH	9

TÓM TẮT	10

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	16

1.1. Tổng quan về dự án	16

1.2. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	16

1.3. Phương pháp đánh giá tác động xã hội	16

1.4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường	17

1.5. Tổ chức thực hiện ESIA	18

CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	20

2.1.	Tổng quan TDA	20

2.2.	Hiện trạng công trình và các hạng mục phụ trợ	21

2.2.1. Hiện trạng và các hạng mục nâng cấp các công trình của tiểu dự án	22

2.2.2. Biện pháp thi công	36

a) Đập đất: Thi công bằng cơ giới là chủ yếu.	37

1. Dẫn dòng thi công	37

2. Biện pháp thi công các hạng mục công trình.	38

a) Đập đất: Thi công bằng cơ giới là chủ yếu.	41

2.2.3. Tổng hợp các công trình phụ trợ	45

2.2.4. Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến	51

2.2.5. Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	52

2.3. Các hoạt động dự kiến trước thi công	52

2.4. Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	53

2.5. Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	53

2.6. Kế hoạch an toàn đập	53

2.7. Tiến độ thực hiện tiểu dự án	54

2.8. Vốn đầu tư	55

CHƯƠNG III: KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH	56

3.1. Chính sách quốc gia áp dụng, khuôn khổ hành chính và pháp lý	56

3.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới	61

3.2.1. Cấp dự án	61

3.2.2. Cấp tiểu dự án	61

CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN	68

4.1. Môi trường tự nhiên	68

4.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình	68

4.1.2. Đặc điểm chung Địa chất	69

4.1.3. Khí tượng, thủy văn, sông ngòi	72

4.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý	79

4.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học	89

4.2. Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án	90

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	95

5.1. Kiểu và quy mô tác động	95

5.2. Các tác động tích cực đến môi trường và xã hội	96

5.2.1. Các tác động tiêu cực tiềm tàng từ TDA đến môi trường xã hội	96

5.2.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án	96

5.2.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án	101

5.2.4. Đánh giá dự báo các tác động đặc thù	134

5.2.5. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của tiểu dự án	140

5.3. Phân tích các kiểu tác động	141

5.3.1. Tác động tích lũy	141

5.3.2. Tác động trực tiếp	141

5.3.3. Tác động gián tiếp	141

5.3.4. Tác động tạm thời	142

5.3.5. Tác động lâu dài	142

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH THAY THẾ	143

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	143

6.2. Phương án có thực hiện tiểu dự án	144

CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)	147

7.1. Mục tiêu	147

7.2. Các biện pháp giảm thiểu	147

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA	147

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công	149

7.2.3. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	181

7.3. Tổ chức thực hiện	184

7.3.1. Quản lý dự án	184

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	184

7.4. Khung tuân thủ môi trường	188

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của nhà thầu	188

7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)	189

7.4.3. Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (CSC)	190

7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp	190

7.4.5. Hệ thống báo cáo	190

7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)	191

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	191

7.5.2. Nhà thầu và CSC:	192

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	193

7.6. Kế hoạch thực hiện ESMP	194

7.6.1. Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu	194

7.6.2. Khởi công TDA và nhân sự	194

7.7.	Kế hoạch đào tạo, và xây dựng năng lực	194

7.7.1.	Đào tạo về chính sách an toàn	194

7.7.2.	Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	195

7.7.3.	Định hướng khách thăm	195

7.7.4.	Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	195

7.7.5.	Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	195

7.8.	Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường	196

7.8.1. Giám sát thuân thủ	196

7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	196

7.8.3. Tần suất và thông số quan trắc:	197

7.8.4. Giám sát an toàn đập	198

7.9. Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP	198

CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN	205

8.1. Tham vấn cộng đồng	205

8.1.1. Nội dung và hình thức tham vấn	205

8.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	205

8.2. Công khai thông tin	215

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	216

	Kết luận	216

	Kiến nghị	216

	Cam kết của chủ đầu tư:	216

TÀI LIỆU THAM KHẢO	218

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Danh mục các hồ chứa nước thuộc tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng”	10

Bảng 2. Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP	15

Bảng 3. Danh sách những người tham gia thực hiện	19

Bảng 4. Vị trí địa lý của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án	20

Bảng 5. Tóm tắt một số thông số kỹ thuật của các hồ chứa	21

Bảng 7. Khối lượng đào đắp	45

Bảng 8. Vị trí mỏ đất, bãi thải	46

Bảng 9. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng chính của TDA	48

Bảng 10. Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường	48

Bảng 11.  Danh mục địa chỉ cung cấp vật liệu	48

Bảng 12.  Danh mục máy móc chính thi công của TDA	52

Bảng 13. Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường	52

Bảng 14. Tiến độ thực hiện tiểu dự án	54

Bảng 15. Vốn đầu tư	55

Bảng 16. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	64

Bảng 17. Nhiệt độ trung bình tháng, năm, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất	73

Bảng 18. Độ ẩm tương đối không khí (%)	74

Bảng 19. Số giờ nắng trung bình tháng, năm trong khu vực dự án	74

Bảng 20. Tốc độ gió bình quân và hướng gió thịnh hành hàng năm	75

Bảng 21. Lượng mưa trung bình tháng tại các trạm khu vực dự án (mm)	76

Bảng 22. Kết quả tính toán tổng hợp dòng chảy năm thiết kế của các hồ	77

Bảng 23. Kết quả tính toán tổng hợp dòng chảy lũ theo tần suất thiết kế	78

Bảng 24. Vị trí lấy mẫu, đo đạc chất lượng môi trường khu vực dự án	79

Bảng 25. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án	84

Bảng 26. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực dự án	86

Bảng 27. Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực dự án	88

Bảng 28. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án	89

Bảng 29. Chi tiết điều kiện kinh tế, xã hội của các xã trong tiểu dự án năm 2019	92

Bảng 30. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	95

Bảng 31. Tổng hợp các tác động từ thu hồi đất của TDA	98

Bảng 32. Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị	100

Bảng 33. Khối lượng khoan địa chất của công trình	101

Bảng 34. Tóm lược nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng	101

Bảng 35. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng	104

Bảng 36. Tải lượng từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió	105

Bảng 37. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió	106

Bảng 38. Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển theo tấn	106

Bảng 39. Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km)	107

Bảng 40. Số lượt xe vận chuyển	107

Bảng 41. Tải lượng chất ô nhiễm do ô tô vận chuyển nguyên vật liệu	107

Bảng 42.	108

Bảng 44. Tải lượng chất ô nhiễm từ máy móc thiết bị trong giai đoạn xây dựng	109

Bảng 45. Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công	110

Bảng 46. Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp và đất thải bỏ	110

Bảng 47. Hệ số phát thải ô nhiễm do hoạt động xây dựng	111

Bảng 48. Lượng bụi sinh ra do quá trình đào đắp, san ủi tại khu vực công trình xây dựng	111

Bảng 49. Nồng độ bụi do hoạt động đào đắp	112

Bảng 51. Dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách tính từ nguồn	114

Bảng 52. Mức độ rung động tại nguồn và lan truyền của một số máy móc xây dựng điển hình sử dụng trong thi công dự án	115

Bảng 53. Tải lượng nước thải sinh hoạt tại công trường	118

Bảng 54. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	118

Bảng 55. Tải lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công  Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài	119

Bảng 56. Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công  Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài	119

Bảng 57. Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công	120

Bảng 58. Tổng hợp khối lượng nước thải xây dựng	121

Bảng 59. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng	121

Bảng 61. Dự báo tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	122

Bảng 63. Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án	124

Bảng 64. Kết quả dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản	125

Bảng 65. Vị trí các mỏ đất dự kiến khai thác phục vụ hoạt động thi công	127

Bảng 66. Nhu cầu đổ thải và vị trí các điểm đổ thải thuộc TDA	128

Bảng 67. Các điểm khống chế của phạm vi sửa chữa hồ Đạ Bo B	133

Bảng 68.Các tác động đặc thù của TDA	135

Bảng 70. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công	150

Bảng 71. Các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng địa điểm cụ thể	173

Bảng 72. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	181

Bảng 73. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	185

Bảng 74. Yêu cầu về hệ thống báo cáo	191

Bảng 75. Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công	197

Bảng 76. Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP	198

Bảng 77. Nguồn vốn thực hiện giám sát ESMP	199

Bảng 78. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	200

Bảng 79. Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ dự án	206

Bảng 80. Tổng hợp kết quả tham vấn về Môi trường và Xã hội của các hộ dân BAH	207

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vị trí của các công trình thuộc tiểu dự án	21

Hình 2 Hiện trạng đập đất của hồ Suối Đỉa	22

Hình 3. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Suối Đỉa	22

Hình 4. Hiện trạng mái hạ lưu của hồ Suối Đỉa	23

Hình 5. Hiện trạng tràn xả lũ của hồ Suối Đỉa	23

Hình 6. Thân đập của hồ Cây Xoài đồng thời là đường ĐH12	24

Hình 7. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Cây Xoài	24

Hình 8. Hiện trạng mái hạ lưu của hồ Cây Xoài	24

Hình 9. Hiện tràn đập tràn hồ R’lôm	25

Hình 10. Hiện trạng nước thượng lưu của hồ R’lôm	25

Hình 11. Hiện thân đập hồ R’lôm	25

Hình 12. Hiện trạng mặt đập hồ Đạ Sa	27

Hình 13. Hiện trạng mái thượng lưu hồ Đạ Sa	27

Hình 14. Hiện trạng cửa vào và ngưỡng tràn của hồ Đạ Sa	27

Hình 15. Hiện trạng mặt đập hồ Nông trường Phúc Thọ (Hồ Ri Hil)	28

Hình 16. Hiện trạng mái thượng lưu hồ Nông trường Phúc Thọ	29

Hình 17. Hiện trạng mái hạ lưu hồ Nông trường Phúc Thọ	29

Hình 18. Hiện trạng cửa vào tràn xả lũ	29

Hình 19. Hiện trạng ngưỡng tràn xả lũ	30

Hình 20. Hiện trạng dốc nước kênh dẫn sau tràn xả lũ	30

Hình 21. Hiện trạng tràn xả lũ của hồ Thanh Bạch	31

Hình 22. Hiện trạng thân đập hồ số 4	32

Hình 23. Tràn kết hợp cầu giao thông tại hồ số 4	32

Hình 24. Đỉnh đập hồ Lộc Thắng nhìn từ thượng lưu	34

Hình 25. Hiện trạng tràn xả lũ và cầu giao thông tại hồ Lộc Thắng	34

Hình 26. Hiện trạng phần dốc nước của hồ Lộc Thắng	34

Hình 27. Hiện trạng nhà tháp van và van đóng mở của hồ Lộc Thắng	34

Hình 28. Hiện trạng thân đập hồ Đạ Bo B	35

Hình 29. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Đạ Bo B	35

Hình 30. Một số ao nuôi cá của hộ ở phía hạ lưu hồ Đạ Bo B	36

Hình 31. Hiện trạng bể tiêu năng hồ Đạ Bo B	36

Hình 32. Vị trí địa lý tỉnh Lâm Đồng	68

Hình 33 Vị trí tương đối của đập Đạ Bo B với vườn Quốc gia Cát Tiên	134

Hình 34: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường	184

Hình 35: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	185

# TÓM TẮT

- Giới thiệu: Dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 1858/QĐ- TTg ngày 02/11/2015 và được Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015.

- TDA: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng” đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 7500/ UBND-NN ngày 04/12/2015 về việc tổ chức thực hiện dự án. và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc TDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 8800/BNN-TCTL ngày 19/10/2016. Theo đó TDA gồm 8 hồ chứa và Thời gian thực hiện TDA từ năm 2018 đến năm 2022.

Bảng 1. Danh mục các hồ chứa nước thuộc tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng”

| TT | Tên công trình | Chiều cao đập (m) | Dung tích (106m3) | Cấp công trình | Vị trí thực hiện công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 8,3 và 8,4 | (0,24+0,21) | III | Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương |
| 2 | Hồ R’Lôm | 13,4 | 0,52 | III | Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 13 | 0,89 | III | Xã Liên Hà, huyện Lâm Hà |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 7,8 | 0,24 | IV | Xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 8 | 0,46 | III | Xã Đinh Lạc, huyện Di Linh |
| 6 | Hồ số 4 | 10,2 | 0,28 | III | Xã Đinh Trang Hoà, huyện Di Linh |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 6,23 | 4,96 | III | T.t Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 7 | 0,21 | IV | Xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên |

- Hiện trạng các công trình Hồ chứa thuộc TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng: Phần lớn các hồ là đập đất đồng chất, đã qua một thời gian dài vận hành sử dụng và chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa dẫn đến hiện trạng bị xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng tích nước và phòng lũ kém, các hạng mục chính của công trình có nguy cơ gây mất an toàn. Bên cạnh đó, phần lớn các công trình được xây dựng trong khoảng từ năm 1994 đến năm 2002, trên cơ sở tài liệu thủy văn, điều kiện tự nhiên, tiêu chuẩn thiết kế đã không còn phù hợp với tình hình, diễn biến thời tiết, đặc biệt là biến đổi khí hậu hiện nay diễn ra phức tạp. Đứng trước tình trạng nêu trên, công tác sửa chữa nâng cấp và đảm bảo an toàn cho công trình là điều hết sức cần thiết.

- Các công trình đầu mối sẽ được sửa chữa và nâng cấp; đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong khai thác và vận hành; bảo đảm nguồn nước tự chảy cho 1.960 ha đất nông nghiệp; và nâng tần suất tưới nước từ 75% lên 85%. Hiện trạng các hạng mục TDA được trình bày chi tiết trong mục 2.2.1. của báo cáo này.

- Kết quả điều tra Môi trường và Xã hội: TDA không nằm trong hoặc gần các môi trường sống tự nhiên quan trọng và không có loại động vật quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Cũng không có công trình nhạy cảm hoặc di tích nào có ý nghĩa văn hóa, tôn giáo hoặc lịch sử ở trong, lân cận TDA. Về DTTS, có 7 xã thuộc TDA có DTTS đó là: Phúc Thọ, Liên Hà, Tu Tra, Đinh Lạc, Đinh Trang Hoà, thị trấn Lộc Thắng và xã Gia Viễn. Tiểu dự án chỉ thực hiện nâng cấp đập trên các hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội và xác định rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện dự án và TDA được xếp loại B về tác động môi trường, xã hội. Các chính sách có liên quan của Ngân hàng Thế Giới được khích hoạt cho TDA bao gồm: OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường, OP 4.09 Quản lý dịch hại, OP/BP 4.37 An toàn đập, OP/BP 4.10 Người bản địa, OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện. Đánh giá tác động môi trường xã hội nhằm xác định các tác động tiêu cực tiềm tàng của tiểu dự án và đề xuất các biện pháp phù hợp để kiểm soát, quản lý các tác động đó, nhằm tối ưu hóa các lợi ích của tiểu dự án.

- Các tác động môi trường và xã hội của TDA: TDA mang lại cả tác động tích cực và tác động tiêu cực.

- Tác động tích cực: (i) TDA sẽ sửa chữa và nâng cao an toàn của các công trình đầu mối của các hồ chứa qua đó đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa các xã: xã Muội Noi huyện Thuận Châu, xã Chiềng Mung, Phiêng Cằm, Chiềng Ban, Mường Bon, Hát Lót huyện Mai Sơn và dân cư các khu vực bị ảnh hưởng lân cận; (ii) TDA được thực hiện sẽ cải thiện sự lưu trữ nước của hồ chứa, làm nâng cao trữ lượng nước ngầm trong các khu vực lân cận, bao gồm việc cấp nguồn cho các tầng nước ngầm nông; (iii) cung cấp nước tưới thường xuyên và ổn định cho những khu vực canh tác nông nghiệp phía hạ lưu; (iv) Cải thiện cảnh quan khu vực hồ chứa và cung cấp sinh cảnh sống thủy sinh.

- Tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị:

- Một số hoạt động chuẩn bị cho quá trình thi công gồm: Hoạt động rà phá bom mìn do đơn vị chuyên môn của quân đội trên địa bàn tỉnh thực hiện gây ra các nguy cơ tiềm ẩn về rủi ro bom mìn ảnh hưởng đến tính mạng con người; Hoạt động khoan khảo sát địa chất của đơn vị tư vấn thiết kế gây ra các nguy cơ ảnh hưởng đến địa chất, mạch nước ngầm của khu vực; Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng tại các khu vực gây ra tác động đến bề mặt, gây ra nguy cơ về xói mòn sạt lở, phát sinh các loại sinh khối cây cỏ trong quá trình phát quang.

- Đối với tác động liên quan đến thu hồi đất

- Theo kết quả khảo sát thiệt hại (IOL) được thực hiện vào tháng 6/2019 bởi đơn vị Tư vấn lập RAP, việc thực hiện Tiểu dự án 02 - Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng sẽ gây tác động tới 12 thôn của 07 xã/TT thuộc 5 huyện, tỉnh Lâm Đồng. TDA sẽ ảnh hưởng và tác động thu hồi đất với tổng số 23 hộ. Ngoài ra, 07 tổ chức (UBND 07 xã/thị trấn) bị ảnh tạm thời trong quá trình thi công. Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất hoặc từ 10% tổng diện tích đất sản xuất đối với hộ dễ bị tổn thương), có 02 hộ bị ảnh hưởng sẽ phải di dời do xây nhà trên hành lang an toàn đập. Có 3 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (02 hộ thuộc đối tượng chủ hộ là phụ nữ đơn thân; 01 hộ gia đình có người tàn tật).

    - Ảnh hưởng vĩnh viễn:

  - Ảnh hưởng đất vĩnh viễn: Tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 4.755 m2 của 16 hộ gia đình (có 1 hộ BAH cả 2 loại đất sản xuất), trong đó:

    - Đất trồng cây hàng năm thu hồi : 813 m2 của 3 hộ gia đình

    - Đất trồng cây lâu năm thu hồi : 2.644 m2 của 12 hộ gia đình

    - Đất rừng thu hồi : 110 m2 của 1 hộ gia đình

    - Đất nuôi trồng thủy sản thu hồi : 1.188 m2 của 1 hộ gia đình

  - Ảnh hưởng đến nhà ở, công trình vật thể kiến trúc

- TDA sẽ ảnh hưởng tới nhà và vật kiến trúc của 06 hộ gia đình. Chi tiết diện tích và số hộ bị ảnh hưởng theo từng loại như tổng hợp dưới đây:

    - Diện tích nhà bị ảnh hưởng: 194m2 của 02 hộ gia đình.

    - Diện tích Cổng bị ảnh hưởng: 24m2 của 02 hộ gia đình.

    - Diện tích chuồng trại bị ảnh hưởng: 30m2 của 01 hộ gia đình.

    - Diện tích lều quán bị ảnh hưởng: 18m2 của 01 hộ gia đình.

  - Ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu

- TDA sẽ ảnh hưởng tới cây trồng và hoa màu của 35 hộ gia đình. Cụ thể từng loại cây trồng, hoa màu và số hộ bị ảnh hưởng theo từng loại như tổng hợp dưới đây:

    - Cây ăn quả: 77 cây các loại (Nhãn, Ổi, Sầu Riêng, Mít, Bưởi, v.v) của 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

    - Cây lấy gỗ: 323 cây lấy gỗ (Keo, Bạch Đàn, Phượng) của 06 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

    - Cây công nghiệp: 874 cây công nghiệp các loại (Cà Phê, Mắc Ca, Cây Dâu Tằm) của 10 hộ bị ảnh hưởng.

    - Cây cảnh: 10 cây Phát Tài của 01 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

    - Cây hàng năm và hoa màu các loại: 813 m2 (Ngô, Sắn, Ớt, Nghệ) của 05 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

    - Cây trồng khác: 626m2 cỏ voi của 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

    - Ảnh hưởng tạm thời

- TDA sẽ thu hồi tạm thời 57.500m2 đất do 07 xã/thị trấn quản lý để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, bãi tập kết các phương tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc. Một số vị trí dành để chứa đất thải và các vật liệu thải tạm thời trước khi được san lấp hoặc chuyên chở đến nơi chôn lấp chính thức trong quá trình thi công. Đây là số liệu ước tính, số liệu này sẽ được cập nhật chính xác trong quá trình thi công của các nhà thầu dựa trên các biện pháp thi công thực tế. Các phần ảnh hưởng tạm thời này sẽ được bồi thường đúng theo khung chính sách của dự án, và nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các ảnh hưởng tạm thời này. Chi tiết các tác động tạm thời và vĩnh viễn được trình bày tại mục 3.2 dưới đây.

- Tác động trong quá trình thi công: Các tác động liên quan đến hoạt động xây dựng như tiếng ồn, rung chấn, ô nhiễm môi trường không khí do bụi và khí thải, ô nhiễm nguồn nước, rác thải, hệ sinh thái động thực vật, các các rủ ro xã hội do hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hạ tầng cộng đồng, nguy cơ tai nạn lao động, xung đột cộng đồng và bệnh truyền nhiễm, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã được xác đinh và đánh giá trong báo cáo. Tuy nhiên các công trình của TDA lại phân bố rải rác trên địa bàn 7 xã/thị trấn thuộc năm huyện, ví trí thực hiện chủ yểu nằm trên khu vực canh tác nông nghiệp, cách xa khu dân cư, các thủy vực quan trọng, không chiếm dụng đất rừng, nên các hoạt động của TDA được đánh giá sẽ gây các tác động tiêu cực ở mức thấp đến trung bình và hoàn toàn có thể kiểm soát được với một kế hoạch quản lý phù hợp..

- Tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành:

- Các tác động tiềm tàng trong giai đoạn vận hành các hồ chứa bao gồm rủi ro đuối nước, chất thải của các bộ vận hành, nguy cơ sạt lở, bồi lắng lòng hồ, thay đổi hệ sinh thái thuỷ sinh và chế độ dòng chảy. Ngoài ra, quá trình xả lũ khẩn cấp vào mùa mưa lũ gây ra các nguy cơ về mất an toàn cho vùng hạ du, các nguy cơ về lũ quét, ngập cục bộ.

- Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động: Để giải quyết các tác động này, Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) đã được chuẩn bị như một phần của tài liệu này với các đề xuất tổ chức thực hiện công tác quản lý tác động, quản lý và giám sát môi trường, yêu cầu báo cáo, xây dựng năng lực, ngân sách để triển khai. Một Kế hoạch Hành động/Bồi thường Tái định cư và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số riêng đã được chuẩn bị để giải quyết các tác động của các tác động thu hồi đất. Sau đây là các biện pháp cần thực hiện.

- Các giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị thi công:

- Các giải pháp rà phá bom mìn: Tiểu dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng và năng lực như tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của các dự án thành phần. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

- Các giải pháp an toàn trong quá trình khoan khảo sát địa chất: Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

- Các giải pháp xử lý chất thải trong quá trình phát quang, chuẩn bị mặt bằng: Có phương án thu dọn mặt bằng sạch sẽ, hạn chế tồn đọng gây cản trở quá trình thoát nước trên khu vực. Đối với cây cỏ, cây bụi (khối lượng không nhiều): Phát quang thu dọn, gom thành đống, cho người dân tận dụng làm củi, phần lá cây thực hiện chôn lấp hợp vệ sinh. Đối với cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su): Thông báo cho người dân tận thu trước khi phát quang, phá bỏ. Thu dọn phần lá cây và rể thành đống cho người dân tận dụng làm củi, phơi khô và chôn lấp hợp vệ sinh phần lá cây dư thừa.

- Giải pháp đảm bảo chống xói lở bề mặt công trình vào mùa mưa sau khi phát quang;

- Giải pháp đền bù, giải phóng mặt bằng theo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị; Giải pháp phát quang, giải phóng mặt bằng, tập trung máy móc thiết bị.

- Các giải pháp trong quá trình thi công: Bao gồm các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn, rung động; Các giải pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, chất thải rắn, chất thải nguy hại; Các giải pháp đảm bao đa dạng sinh học, hạn chế xói mòn đất; Giải pháp an toàn giao thông, tiêu thoát nước; Giải pháp đảm bảo sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp, an ninh trật tự tại địa phương. Các tác động trong quá trình xây dựng được giảm thiểu bằng các Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) và các biện pháp giảm thiểu đặc thù được trình bày chi tiết, cụ thể tại Chương 7 của Báo cáo.

- Các giải pháp trong giai đoạn vận hành: Bao gồm các giải pháp phòng chống rủi ro đuối nước; Giải pháp phòng chống tác động của sâu bệnh tổng hợp; Xử lý chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa; Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng và điều tiết hồ chứa, xả lũ khẩn cấp trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu; Giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai gây mất an toàn. Các biện pháp cụ thể và đơn vị có trách nhiệm thực hiện, giám sát được trình bày tại Chương 7 của Báo cáo.

- Tổ chức thực hiện: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là ban QLDA) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện ESIA. Ban QLDA đảm bảo các tài liệu và hợp đồng đấu thầu hợp lệ bao gồm các điều khoản môi trường để nhà thầu tuân thủ. Nhà thầu sẽ thực hiện các hoạt động xây dựng và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đặc biệt, nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu để Ban QLDA xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng. Ban QLDA và các chuyên gia tư vấn sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất của nhà thầu. Ngoài ra, sự tuân thủ của nhà thầu sẽ được sở TNMT tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

- Xây dựng năng lực: Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn do các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn môi trường của dự án, bao gồm OP 4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người Bản địa) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường cho Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu sẽ được thực hiện thường xuyên để cập nhật những yêu cầu về chính sách an toàn của NHTG. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án sẽ thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

- Tham vấn cộng đồng: Trong quá trình chuẩn bị báo cáo ESIA, 7 cuộc họp tham vấn đã được thực hiện tại 7 xã/thị trấn vùng TDA.. Thành phần tham dự các cuộc họp gồm: Đại diện của chính quyền địa phương từ 07 xã/thị trấn thuộc TDA; Các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân;… Đại diện các hộ dân trong khu vực dự án bao gồm các hộ có khả năng bị thu hồi đất (25 hộ), các hộ được hưởng lợi (82 hộ). Kết quả tham vấn cho thấy chính quyền và cộng đồng dân cư các địa phương thuộc phạm vi triển khai TDA rất ủng hộ và mong muốn TDA sớm được triển khai (100% đại biểu tham dự, 107 hộ được tham vấn tại các buổi họp tham vấn đồng ý về việc triển khai TDA). Đồng thời Chủ đầu tư cũng cam kết thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu thi công để quản lý tốt cán bộ, công nhân trong suốt quá trình triển kha TDA, bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn do thi công TDA gây ra, tuân thủ theo khung chính sách của Ngân hàng Thế giới và luật pháp của Chính phủ Việt Nam. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

- Phổ biến Thông tin. Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin về nội dung sửa chữa, nâng cấp của TDA, các thông tin về chiếm dụng đất và các quyền lợi của người bị ảnh hưởng đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng và thông tin trực tiếp đến chính quyền địa phương. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng (gồm người bị ảnh hưởng và người được hưởng lợi) và tham vấn  trực tiếp tới các đại diện ban ngành tại địa phương và các ban ngành đoàn thể (UBND xã, UBMTTQ xã, hội phụ nữ, hội nông dân,…) vào tháng 06/2019. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn người bị ảnh hưởng và các ban ngành đoàn thể địa phương vào tháng 08/2019. Bản cuối cùng dự kiến trong tháng 10/2019 sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định TDA.

- Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM): Các khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

- Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP: Ước tính chi phí cho việc triển khai ESMP bao gồm chi phí giám sát ESMP, thực hiện biện pháp giảm thiểu và xây dựng năng lực. Chi phí cho việc thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được bao gồm trong chi phí xây dựng. Bảng sau đây trình bày các ước tính chi phí cho giám sát và xây dựng năng lực.

Bảng 2. Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP

| Stt | Hạng mục chi phí | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự toán chi phí cho các biện pháp giảm thiểu đặc thù của Nhà thầu | VNĐ | 308.240.000 |
| 2 | Chi phí quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng | VNĐ | 1.369.774.600 |
| 3 | Chi phí cho chương trình xây dựng nâng cao năng lực | VNĐ | 131.000.000 |
| 4 | Dự phòng (10% của 1+2+3) | VNĐ | 153.670.400 |
|  | Tổng cộng | VNĐ | 1.953.124.600 |

# CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1. Tổng quan về dự án

- Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)/ Ngân hàng Thế giới (WB), thông qua Hiệp định vay số 5749-VN ký kết ngày 8/4/2016, để tài trợ thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Thời gian thực hiện từ 08/7/2016 đến 30/6/2022.

- Dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP/WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng chính phủ phê huyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 và được Bộ Nông nghiệp và được Bộ trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015.

- Dự án bao gồm 3 Hợp phần, có tổng vốn đầu tư là 443 triệu USD, trong đó vốn vay là 415 triệu USD vay vốn ODA từ WB và 28 triệu USD vốn đối ứng. Kinh phí phân bổ cho Hợp phần 1 là 412 triệu USD, Hợp phần 2 là 20 triệu USD, Hợp phần 3 là 11 triệu USD.

  - Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập, kinh phí: 412 triệu USD.

  - Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập, kinh phí: 20 triệu USD.

  - Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án, kinh phí: 11 triệu USD.

- Dự án được thực hiện ở ba khu vực: (i) khu vực miền Bắc bao gồm cả vùng Đồng bằng sông Hồng; (ii) khu vực miền Trung bao gồm cả Bắc, Trung bộ và duyên hải Nam trung bộ; (iii) khu vực Tây nguyên. Đây là các vùng có số lượng đập lớn, đã được xây dựng từ lâu, ít được đầu tư sửa chữa nâng cấp lớn, chịu nhiều rủi ro thiên tai và nguy cơ sự cố đập cao.

- Dự án sẽ hỗ trợ phục hồi kết cấu của các đập thủy lợi hiện có hầu hết đã được xây dựng trong khoảng những năm từ 1980 đến 1990. Khoảng 90% của các đập được sửa chữa là đập đất và là những đập nhỏ có chiều cao dưới 15m và dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3 (MCM). Dự án đề xuất không hỗ trợ thay kết cấu hoặc mở rộng để đảm bảo an toàn. Việc sửa chữa sẽ được giới hạn phục hồi kết cấu đập chính và đập phụ, ổn định mái dốc bằng tấm lát bê tông hoặc lát đá, tăng cường, mở rộng đập tràn hiện có để tăng năng lực xả, làm mới cống lấy nước hiện có, thay thế thiết bị và hệ thống điện của cửa xả/cống xả và đập tràn có cửa, phun vữa để kiểm soát sự rò rỉ và cải thiện đường quản lý, vận hành hiện tại.

## 1.2. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

- Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với Khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng thế Giới chấp thuận. Các bước thực hiện ESIA được thực hiện theo quy trình từ sàng lọc ban đầu nhằm phân loại mức độ quan trọng về xem xét môi trường, xã hội của TDA, đánh giá tác động, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng kế hoạch quản lý thực hiện, lồng ghép với quá trình này là các hoạt động tham vấn các bên liên quan và công bố thông tin. Ngoài ra, ESIA cũng được thực hiện theo các hướng dẫn của chính sách, quy định có liên quan của chính phủ Việt Nam. Mục đích của thực hiện ESIA nhằm xác định phạm vi, mức độ và tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, xã hội của việc thực hiện dự án, phù hợp với tính chất, các hoạt động và đặc tính khu vực thực hiện TDA, từ đó đề xuất các kế hoạch quản lý, thể chế thực hiện phù hợp nhằm thúc đẩy các tác động tích cực và kiểm soát các tác động tiêu cực, rủi ro của TDA.

## 1.3. Phương pháp đánh giá tác động xã hội

- Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, vv, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

- Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

- Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

- Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA bao gồm (i) Xem xét các dữ liệu thứ cấp, (ii) quan sát thực địa; (iii) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, (iv) phỏng vấn sâu, và (v) khảo sát các hộ gia đình.

## 1.4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

- Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

- Phương pháp đánh giá nhanh

- Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

- Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, World Bank, Washington D.C 8/1991).

- Phương pháp xây dựng ma trận tác động

- Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

- Mô tả hệ thống môi trường

- Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường.Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

- Phương pháp liệt kê

- Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính:Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá.Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

- Phương pháp phân tích hệ thống

- Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải.Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

- Phương pháp tham vấn cộng đồng

- Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

- Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường.

- Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

- Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

- Phương pháp khảo sát thực địa

- Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

- Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

- Phương pháp chuyên gia

- Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của các chuyên gia đánh giá tác động môi trường của đơn vị tư vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác.

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

- Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

- Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

- Đối với TDA Lâm Đồng, tư vấn đã phối hợp với Đơn vị quan trắc môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước, đất tại khu vực 8hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều tuân thủ theo các TCVN hiện hành.

## 1.5. Tổ chức thực hiện ESIA

Quản lý TDA

      - Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng;

      - Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng.

      - Địa chỉ: Tầng 4, khu C, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      - Đại diện: Hà Thành Bình	Chức vụ: Giám Đốc

-	Điện thoại: 02633510208

Đơn vị tư vấn lập báo cáo

      - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Bảo vệ Môi trường E.P.C

      - Địa chỉ văn phòng: 495/8/15 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

      - Người đại diện: Nguyễn Nam Sơn	Chức vụ: Giám Đốc

      - Số điện thoại: 0903345295	Email: sonepc2003@gmail.com

Đơn vị liên danh tư vấn lập báo cáo

      - Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư LHC Việt Nam.

      - Địa chỉ: Số 38B ngõ 77, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

      - Người đại diện:  Lưu Thanh Nhài	Chức vụ: Giám Đốc

      - Số điện thoại: 0975121758	Email: admin@lhcviet.com

Đơn vị phối hợp thực hiện quan trắc môi trường

      - Công ty TNHH TM-DV-CN Môi trường Khải Thịnh

      - Địa chỉ: 41/11 Đường 35, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM

      - Người đại diện:  Huỳnh Châu Quí	Chức vụ: Giám đốc

      - Số điện thoại: 0962740584

Bảng 3. Danh sách những người tham gia thực hiện

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Nam Sơn | Thạc Sỹ Môi trường | Tổng hợp các chuyên đề, viết báo cáo ESIA |
| 2 | Trịnh Thị Bích Thuỷ | Thạc Sỹ Môi trường | Khảo sát hiện trường, điều tra kinh tế xã hội, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo chuyên đề Xã Hội |
| 3 | Nguyễn Công Hiệp | Thạc Sỹ Môi trường | Khảo sát hiện trường, điều tra hiện trường, tham vấn cộng đồng, viết báo cáo chuyên đề Môi Trường |
| 4 | Lê Quang Hải | Thạc sỹ Môi trường | Khảo sát hiện trường, phụ trách quan trắc, phân tích mẫu, Tham gia viết báo cáo chuyên đề Môi trường. |
| 5 | Phậm Hữu Như | Kỹ sư thủy lợi | Khảo sát hiện trường, Tham gia viết báo cáo chuyên đề Sinh thái, thủy văn. |
| 6 | Lê Văn Trọng | Thạc Sỹ Môi trường | Khảo sát hiện trường, Tham gia viết báo cáo chuyên đề Sinh thái, thủy văn. |
| 7 | Phan Thị Hoài Thu | Cử nhân Môi trường | Cán bộ hỗ trợ tham gia tổng hợp số liệu |
| 8 | Nguyễn Đức Anh | Cử nhân Môi trường | Cán bộ hỗ trợ tham gia hỗ trợ tham vấn cộng đồng |
| 9 | Lê Thị Phương | Cử nhân Môi trường | Cán bộ hỗ trợ tham gia hỗ trợ tham vấn cộng đồng |

# CHƯƠNG II: MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

## 2.1.	Tổng quan TDA

- TDA nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng được Ngân hàng Thế Giới (HNTG) tài trợ thông qua Hiệp định tài trợ tín dụng số 5749-VN ký ngày 8/4/2016 với thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022. Căn cứ Quyết định số 4638/BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. TDA tỉnh Lâm Đồng được thực hiện trên địa bàn 7 xã thuộc 5 huyện gồm Đơn Dương, Cát Tiên, Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lâm.

Tên tiểu dự án:

      - Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tiểu dự án

      - Chủ đầu tư tiểu dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Lâm Đồng.

      - Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Lâm Đồng.

      - Địa chỉ: Tầng 4, khu C, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      - Đại diện: Hà Thành Bình	Chức vụ: Giám Đốc

-	Điện thoại: 02633510208

Mục tiêu của tiểu dự án

- Mục tiêu tổng quát:

- Hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể:

  - Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

  - Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia. Tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

  - Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

  - Cải tạo cảnh quan môi trường, tạo cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế vùng dự án.

Vị trí địa lý tiểu dự án

- Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng gồm 08 hồ trên địa bàn 7 xã và 5 huyện của tỉnh Lâm Đồng, chi tiết vị trí địa lý như bảng dưới đây:

Bảng 4. Vị trí địa lý của các hồ được sửa chữa của tiểu dự án

| TT | Tên công trình | Xã | Huyện | X (m) | Y (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Hồ Suối Đĩa | Tu Tra | Đơn Dương | 573.654,00 | 1.298.577,00 | Giữa đập |
| 1b | Hồ Cây Xoài | Tu Tra | Đơn Dương | 573.832,00 | 1.298.766,00 | Giữa đập |
| 2 | Hồ R’lôm | Tu Tra | Đơn Dương | 579.484,71 | 1.290.577,54 | Giữa đập |
| 3 | Hồ Đạ Sa | Liên Hà | Lâm Hà | 541.535,57 | 1.295.610,65 | Giữa đập |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Phúc Thọ | Lâm Hà | 541.523 | 1.295.747 | Giữa đập |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | Đinh Lạc | Di Linh | 541.823,44 | 1.284.853,64 | Giữa đập |
| 6 | Hồ số 4 | Đinh Trang Hòa | Di Linh | 522.197,24 | 1.279.432,72 | Tim tràn |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | T.T Lộc Thắng | Bảo Lâm | 508.520,07 | 1.283.896,64 | Giữa đập |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | Gia Viễn | Cát Tiên | 458.720,04 | 1.288.500,09 | Giữa đập |

Hình 1. Vị trí của các công trình thuộc tiểu dự án

## 2.2.	Hiện trạng công trình và các hạng mục phụ trợ

- Một số thông số kỹ thuật chính của các cộng trình thuộc TDA được tóm tắt trong bảng sau.

Bảng 5. Tóm tắt một số thông số kỹ thuật của các hồ chứa

| TT | Tên hồ chứa | Diện tích lưu vực | Dung tích tổng cộng | Đập đất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều dài đập | Chiều cao đập |
|  |  | (km2) | 106 m3 | (m) | (m) |
| 1a | Hồ Suối Đỉa | 22,98 | 0,2367 | 269,14 | 8,3 |
| 1b | Hồ Cây Xoài | 2,64 | 0,20533 | 230,45 | 8,4 |
| 2 | Hồ R’lôm | 5,54 | 0,5186 | 454,9 | 13,4 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 5,5 | 0,89455 | 250 | 13 |
| 4 | Hồ Phúc Thọ | 1,15 | 0,23736 | 195 | 7,8 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 39,34 | 0,45464 | 110,82 | 8 |
| 6 | Hồ số 4 | 4,64 | 0,27491 | 127 | 10,2 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 7,2 | 5,078 | 138,5 | 6,23 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 13,4 | 0,21056 | 201,03 | 7 |

### 2.2.1. Hiện trạng và các hạng mục nâng cấp các công trình của tiểu dự án

1a. Hồ Suối Đỉa

- Hiện trạng công trình:

- Đỉnh đập: Đỉnh đập có cao trình +982,08m, và dài 273,22m và là đập đất. Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +982,00m đến +982,30m, không có tường chắn sóng. Bề mặt đỉnh đập chưa được gia cố kết hợp đường vào khu sản xuất nhà máy chè, hiện bị bào mòn, xói lở, chiều rộng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, nhiều chỗ cũng xuất hiện các hố lồi lõm rất nguy hiểm.

- Mái thượng lưu: Chưa được gia cố, bị sạt lở, sụt lún không đồng đều, tại vị trí mực nước hay dao động đã bị hở hàm ếch lấn sâu vào thân đập. Hiện cây cối và cỏ mọc um tùm trên mái đập.

- Mái hạ lưu: Chưa được gia cố, bị sạt lở, sụt lún không đồng đều, mái ẩm ướt do hiện tượng thấm gây ra, chưa có vật thoát nước thân đập và hạ lưu đập. Các đường mòn chăn thả gia súc sẽ tạo thành các khoảng trống không có cỏ bảo vệ, khi xảy ra mưa lớn, các khu vực này sẽ dễ dàng bị xói và nguy cơ bị xói thành rãnh dọc các tuyến đường là rất cao. Thêm vào đó là tình trạng một số vị trí dọc mái hạ lưu đã bị biến dạng, xói lở dẫn đến sự giảm kích mặt cắt ngang đập.

- Kiểm tra thấm, rò rỉ: Hiện tại mái hạ lưu đập xuất hiện hiện tượng thấm ở mái hạ lưu đập. Thấm gây ẩm ướt và gây sình lầy mái hạ lưu, vị trí thấm xuất hiện từ chân đập lên khoảng 2,0m và hai bên vai đập tiếp giám với sườn đồi, thấm không xuất hiện cục bộ, không xuất hiện mạch đùn, sủi, dòng thấm ra là nước trong.

- Tràn xả lũ: Cửa vào tràn xả lũ kết cấu đất đã bị cây cỏ mọc phủ kín, bồi lấp gây cản trở khả năng tháo lũ của tràn. Nối tiếp sau ngưỡng tràn là cống qua đường và đoạn kênh dài L=10m, còn lại

- Kênh dẫn thoát lũ hạ lưu bằng đất chưa được gia cố, cây cỏ mọc nhiều, bồi lắng lòng kênh làm giảm khả năng tiêu thoát lũ. Tuy nhiên, tác động này giảm thiểu sau khi gia cố lại kênh dẫn.

| Hình 2 Hiện trạng đập đất của hồ Suối Đỉa | Hình 3. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Suối Đỉa |
| --- | --- |
| Hình 4. Hiện trạng mái hạ lưu của hồ Suối Đỉa | Hình 5. Hiện trạng tràn xả lũ của hồ Suối Đỉa |

(ii) Các hạng mục thi công hồ Suối Đỉa

- Đập đất: (i) Giải pháp kỹ thuật: Đắp áp trúc đảm bảo chiều rộng mặt đập theo quy định, xây tường chắn và gờ chắn để đảm bảo an toàn cho giao thông và độ cao an toàn của đỉnh đập khi có lũ; chiều rộng đỉnh đập mở rộng lên 6,0 m kết hợp làm đường giao thông và được gia cố bằng BTXM M250 dày 18cm; (ii) Mái thượng lưu đảm bảo mt =2,75, gia cố bằng đan BT M200 từ cao trình +976,94m lên đến đỉnh đập. Kích thước đan (200x200x12)cm, dưới lớp đan là lớp đá dăm lọc dày 15cm, lớp cát lọc dày 15cm; (iii) Mái hạ lưu được trồng cỏ từ đỉnh đập đến cao trình đá lát khan +975,60m. Vai đập bố trí rãnh thoát nước bằng đá xây M100 mặt cắt hình thang BxH=30x30cm; thoát nước thân đập gồm đống đá tiêu nước và áp mái lát khan tiêu nước.

- Tràn xả lũ: Tận dụng lại tràn cũ, gia cố kênh hạ lưu sau tràn để đảm bảo an toàn trong quá trình thoát lũ.

- Cống lấy nước: Xây dựng mới cống dưới đập với D=600cm, chiều dài cống L=34,80m và 02 van côn hạ lưu với hầm van kết cấu bằng BTCT M200.

1b. Hồ Cây Xoài

(i) Hiện trạng công trình:

- Đỉnh đập: Đỉnh đập có cao trình +979,54m, dài 230,45m. Đập đất kết hợp đường giao thông liên xã, kết cấu bằng bê tông nhựa đường; cao trình đỉnh đập tương đối đồng đều, không có hiện tượng sụt lún, bề rộng đỉnh đập đảm bảo quy định hiện hành.

- Mái thượng lưu: Hiện nay mái thượng lưu đập chưa được gia cố, bị sạt lở, sụt lún không đồng đều, tại vị trí mực nước hay dao động đã bị hở hàm ếch lấn sâu vào thân đập. Hiện trên mái đập nhân dân lấn chiếm trồng hoa màu và các loại cây ăn quả, cỏ mọc um tùm trên mái đập.

- Mái hạ lưu: Mái hạ lưu được trồng cỏ gà để bảo vệ. Hiện nay, trên mái đập trồng rất nhiều cây có đường kính lớn rễ cây ăn sâu vào mái đập có nguy cơ gây mất ổn định; hệ số mái hạ lưu đập không đồng đều, chưa có vật thoát nước thân đập và hạ lưu đập.

- Kiểm tra thấm, rò rỉ: Hiện tại mái hạ lưu đập xuất hiện hiện tượng thấm ở mái hạ lưu đập. Thấm gây ẩm ướt và gây sình lầy mái hạ lưu, vị trí thấm xuất hiện từ chân đập lên khoảng 1,5m và hai bên vai đập.

- Tràn xả lũ: Trước đây tràn xả lũ hồ Cây Xoài (cống qua đường) có nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho lưu vực hồ Suối Đỉa và Cây Xoài. Tuy nhiên sau khi nhà máy chè đắp đập Suối Đỉa để làm đường vào khu sản xuất thì tràn xả lũ chỉ có nhiệm vụ thoát lũ cho lưu vực hồ Cây Xoài. Tràn được xây dựng từ lâu trước khi đường giao thông liên huyện được nâng cấp, khi làm đường không sửa chữa lại tràn, hiện nay tràn cũ đã bị hư hỏng xuống cấp, cửa vào tràn bằng đá xây bị sụt lún, thân tràn bằng bê tông BxH = (2,5x1,5) m bị lún, bê tông tràn do xây dựng từ lâu hiện nay bị mủn không còn khả năng chịu lực, trần bằng dầm thép hiện nay bị võng. Hạ lưu tràn gia cố một đoạn bằng đá xây BxH = (2,4x1,5)m, L=12,15m hiện bị sụt lún, hư hỏng. Do vậy cần phải làm mới lại tràn để đảm bảo an toàn cho đường giao thông và phù hợp với nhiệm vụ mới của công trình.

- Cống xả đáy: Cống dưới đập làm tạm bằng ống buy D40cm không có van điều tiết do vậy nước thường xuyên chảy qua cống về hồ số 7, hồ không tích được nước, cống này rất nguy hiểm không đảm bảo an toàn cho người khi cống làm việc.

- Kênh thoát lũ hạ lưu: Phía hạ lưu của hồ Cây Xoài là hồ số 7, do đó, việc thoát lũ của hồ Cây Xoài phụ thuộc và thoát lũ của hồ số 7. Cống và tràn thoát lũ được xây dựng để đảm bảo an toàn.

| Hình 6. Thân đập của hồ Cây Xoài đồng thời là đường ĐH12 | Hình 7. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Cây Xoài |
| --- | --- |
| Hình 8. Hiện trạng mái hạ lưu của hồ Cây Xoài |  |

(ii) Các hạng mục thi công hồ Cây Xoài

- Đập: (i) Đắp áp trúc, xây tường chắn sóng trên đỉnh đập. Mặt đập rộng 6,4 - 8,5m kết hợp làm đường giao thông gia cố bằng bê tông nhựa nóng. (ii) Hệ số mái đập thượng lưu mt=2,75. Mái thượng lưu đã được gia cố bằng đan BT M200 từ cao trình +974,00m lên đến đỉnh đập. Kích thước đan lát 200x200x12cm, Dưới lớp đan là lớp đá dăm lọc dày 15cm, lớp cát lọc dày 15cm;

- Mái hạ lưu: Được trồng cỏ bảo vệ từ đỉnh đập đến cao trình đá lát khan +975,60m. Thiết bị thoát nước thân đập gồm đống đá tiêu nước và áp mái lát khan tiêu nước. Bao ngoài đá là tầng lọc ngược gồm 2 lớp: Lớp ngoài (tiếp xúc với đất) là cát lọc theo cấp phối dày 15cm, tiếp đến là lớp dăm lọc dày 15cm

- Cống lấy nước: Bố trí cống và tràn kết hợp.

2. Hồ R’Lôm

(i) Hiện trạng công trình

- Đập: Mái thượng lưu năm 1997 đã được gia cố bằng đá hộc lát khan nhưng do ảnh hưởng của sóng và do người dân địa phương cạy lên bắt tôm, cua nên phần đá lát khan từ mực nước dâng bình thường (MNDBT) trở xuống đã bị xẻ tụt xuống đáy hồ. Hiện tại chỉ còn phần đá lát khan từ MNDBT đến đỉnh đập. Do không còn đá lát bảo vệ nên mái thượng lưu từ MNDBT trở xuống đã bị xói lở nhiều vị trí do ảnh hưởng của sóng.

- Tràn xả lũ: Các mặt đá xây đã bị bong tróc, hư hỏng nhất là phần dốc nước và bể tiêu năng. Đoạn kênh dẫn từ sau bể tiêu năng về lại suối cũ đã bị bồi lấp. Vì vậy, nếu xuất hiện lũ thiết kế trở lên sẽ ảnh hưởng đến khả năng xả lũ của tràn.

- Cống lấy nước: Lan can cầu công tác, tháp van đã bị hư. Cửa van hình nón vận hành phức tạp, mỗi lần hư hỏng phải thuê thợ lặn từ Phan Rang, Phan Thiết .v.v… lên để sửa chữa. Loại cửa van này cũng dễ gây mất an toàn nguy hiểm đến tính mạng của thợ sửa chữa vận hành nếu phải sửa chữa van trong điều kiện mực nước trong hồ cao.

- Đường quản lý vận hành: Qui mô công trình theo thiết kế cũng không đảm bảo được an toàn cấp nước cũng như các thông số đảm bảo an toàn công trình theo các điều kiện, quy định hiện hành. Tuyến đường xuất phát từ UBND xã Tu Tra vào tới chân đập đất có tổng chiều dài khoảng 7,00km hiện là đường đất, nền đường có bề rộng Bn=(4,0-6,0)m, mặt đường xói lở, mùa mưa lầy lội gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

- Kênh thoát lũ sau tràn: Đoạn kênh dẫn từ sau bể tiêu năng về lại suối cũ đã bị bồi lấp. Vì vậy, nếu xuất hiện lũ thiết kế trở lên sẽ ảnh hưởng đến khả năng xả lũ của tràn. Nguy cơ này được loại bỏ vì việc xây dựng và gia cố lại tràn và kênh dẫn sau tràn.

| Hình 9. Hiện tràn đập tràn hồ R’lôm | Hình 10. Hiện trạng nước thượng lưu của hồ R’lôm |
| --- | --- |
| Hình 11. Hiện thân đập hồ R’lôm |

(ii) Các hạng mục thi công hồ R’lôm

- Đập: (i) Đỉnh đập: mở rộng để đảm bảo đỉnh đập có B=5m, gia cố mặt đập bằng BTXM. M250 dày 18 cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 20cm; (ii) Mái đập thượng lưu: Gia cố mái đập bằng BTCT đổ tại chỗ kích thước 2,0x2,0m dày 12 cm đặt trên lớp lọc đá dăm dày 15cm và cát lọc dày 15cm; (iii) Mái hạ lưu: trồng cỏ và xây dựng rãnh tiêu nước, tại cơ đập ở mái hạ lưu và giao tuyến giữa mái hạ lưu với vai đồi bố trí các rãnh thu nước; và (iv) Thiết bị thoát nước hạ lưu đập là đống đá lăng trụ kết hợp với ốp đá bằng mái bằng đá lát khan.

- Tràn xả lũ: Trên tuyến tràn cũ mở rộng bề rộng tràn xả lũ với Btr=25 m với hình thức tràn đỉnh rộng, kết cấu tràn bê tông và bê tông cốt thép M250.

- Cống lấy nước: Xây dựng mới cống lấy nước cách vị trí tuyến cống hiện tại 40m về phía vai phải đập với chiều dài cống L = 63,64m. Kết cấu thân cống bằng ống thép D500 dày 10cm bọc BTCT, có van và nhà tháp phía hạ lưu.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Sửa chữa nâng cấp tuyến đường dài 2.360m; Bề rộng mặt đường 3,50m; bề rộng lề đường 2x1,25m; bề rộng nền đường 6,0m; kết cấu mặt đường bằng BT M250 dày 18cm, phía dưới là lớp nilon và lớp dăm lót dày 15cm. (ii) Hệ thống thoát nước ngang: Bố trí 5 cống tiêu (1 cống D1,500, 4 cống D1000) lần lượt tại các lý trình Km0+209.61, Km0+493.46, Km0+791.25, Km1+64.33, Km1+337.72; (iii) Xây dựng mới nhà quản lý, nhà cấp IV, diện tích 60m².

3. Hồ Đạ Sa

(i) Hiện trạng công trình hồ Đạ Sa.

- Đỉnh đập: Đỉnh đập có cao trình +924.45m, và dài 230m và là đập đất. Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +924,00m đến +924,50m, không có tường chắn sóng. Bề mặt đỉnh đập chưa được gia cố, bị bào mòn, xói lở, chiều rộng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, nhiều chỗ cũng xuất hiện các hố lồi lõm rất nguy hiểm.

- Mái thượng lưu: Gia cố đá lát đến cao trình +922.50m. Qua thời gian khai thác sử dụng lâu dài, dưới tác dụng của sóng gió, đá lát gia cố đã bị xô lệch, long rời hoàn toàn, cục bộ có nơi dồn từng đống trên mái đập, lớp sỏi lọc bên dưới bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều chỗ lõm xuống khoảng 50-60cm, mái đập bị biến dạng trong phạm vi trên dưới MNDBT khoảng (2,0 - 2,5m).

- Mái hạ lưu: Mái hạ lưu được trồng cỏ gà để bảo vệ. Hiện nay, trên mái đập xuất hiện việc chăn thả gia súc gây ảnh hưởng xấu đến quá trình làm việc của mái. Các đường mòn chăn thả gia súc sẽ tạo thành các khoảng trống không có cỏ bảo vệ, khi xảy ra mưa lớn các khu vực này sẽ dễ dàng bị xói và nguy cơ bị xói thành rãnh dọc các tuyến đường là rất cao. Thêm vào đó là tình trạng một số vị trí dọc mái hạ lưu đã bị biến dạng, xói lở dẫn đến sự giảm kích mặt cắt ngang đập.

- Thấm, rò rỉ: Hiện tại mái hạ lưu đập xuất hiện hiện tượng thấm ở mái hạ lưu đập. Thấm gây ẩm ướt và gây sình lầy mái hạ lưu, vị trí thấm xuất hiện từ trên đống đá tiêu nước khoảng 1,5 m và hai bên vai đập tiếp giáp với sườn đồi, thấm không xuất hiện cục bộ, không xuất hiện mạch đùn, sủi. Tuy nhiên khi xuống chân đống đá tiêu nước thì thấm tập trung thành dòng với lưu lượng khoảng 1,5÷2 (l/s) , dòng thấm ra là nước trong.

- Tràn xả lũ: (i) Cửa vào: Cửa vào tràn xả lũ kết cấu bằng đá xây đã bị cây cỏ mọc phủ kín, bồi lấp gây cản trở khả năng tháo lũ của tràn. Đồng thời kết cấu đá xây lâu ngày đã bị hư hỏng, bể gẫy bong tróc đá xây; (ii) Ngưỡng tràn: Kết cấu ngưỡng tràn bằng bê tông cốt thép (BTCT), hiện tại theo quan sát đánh giá bằng mắt thường chất lượng bê tông còn khá tốt, tuy nhiên toàn bộ ngưỡng tràn đã bị bồi lấp, cây cỏ mọc nhiều, cản trở khả năng thoát lũ;

- Kênh thoát lũ: Nối tiếp sau ngưỡng tràn là phần kênh dẫn sau ngưỡng tràn với tổng chiều dài 190m toàn bộ bằng đất chưa được gia cố, cây cỏ mọc nhiều, bồi lắng lòng kênh làm giảm khả năng tiêu thoát lũ. Nguy cơ này được loại bỏ vì việc xây dựng và gia cố lại tràn và kênh dẫn sau tràn.

- Cống lấy nước: Hiện tại chưa có cống lấy nước kết hợp xả đáy, mọi công tác tháo nước từ hồ rất phức tạp, chủ yếu dùng ống dẫn hút nước theo kiểu xi phông. Phương pháp này thường không hiệu quả do lượng sinh thủy lớn mà đường kính ống hút nhỏ, khó có thể làm cạn hồ.

- Đường quản lý: Tuyến đường quản lý nối giữa đường giao thông với đập, hiện tại là đường đất, sình lầy vào mùa mưa, bề rộng mặt đường nhỏ lưu thông khó khăn. Cần có giải pháp nâng cấp mở rộng, gia cố để đảm bảo lưu thông.

| Hình 12. Hiện trạng mặt đập hồ Đạ Sa | Hình 13. Hiện trạng mái thượng lưu hồ Đạ Sa |
| --- | --- |
| Hình 14. Hiện trạng cửa vào và ngưỡng tràn của hồ Đạ Sa |

(ii) Các hạng mục thi công hồ Đạ Sa

- Đập: (i) Tôn cao đỉnh đập lên cao trình 924,80 và xây dựng gờ chắn là 925,15 đảm bảo độ cao an toàn khi xuất hiện lũ thiết kể; (ii) Đỉnh đập kết hợp đường giao thôngvà quản lý vận hành, được gia cố bằng bê tông M250 đá dăm dày 18 cm, chiều rộng B = 5,0m, bố trí 2 gờ chắn kích thước BxH = 30 x40cm; (iii) Hệ số mái: Thượng lưu m=3, thượng lưu lát tấm bê tông cốt thép M200 có kích thước BxH = 200x200cmx12cm, trên lớp lọc dăm cát mỗi lớp dày 15 cm; và (iv) Mái đập hạ lưu: mhl= 2,75 Trồng cỏ và thiết bị thoát nước áp mái đá lát khan và đồng đá tiêu nước.

- Tràn xả lũ: (i) Xây dựng tường cánh hướng dòng cửa vào tràn thu hẹp dần kết cấu bằng BTCT M250 có tác dụng hướng dòng và bảo vệ bờ; (ii) Ngưỡng tràn: 1. Giữ nguyên hiện trạng ngưỡng tràn là ngưỡng tràn đỉnh rộng có cao trình ngưỡng = 922,50 m. Bề rộng ngưỡng tràn B=8,4m, gồm 3 khoang, kết hợp cầu giao thông phục vụ dân sinh với tải trọng H13-X60; 2. Gia cố nâng cao tường ngưỡng tràn bằng BTCT M250 đến cao trình đỉnh đập tính toán; (iii) Đoạn thu hẹp: Có chiều dài L = 10m; chiều rộng đầu thu hẹp B = 9,2 m, chiều rộng cuối thu hẹp B = 4,0m, độ dốc đáy dốc là i = 10%. Chiều cao tường biên H = 2,0m, kết cấu thân tràn chủ yếu bằng BTCT M250; (iv) Tiêu năng sau dốc: Hình thức tiêu năng là bể tiêu năng, có chiều dài L = 10m; chiều rộng B = 4,0, độ dốc đáy dốc là i = 0,0. Chiều cao tường biên H = 2,58m.

- Cống lấy nước: (i) Tuyến cống: Bố trí tuyến cống nằm tại D4-7m vai phải tràn xả lũ; (ii) Giải pháp kết cấu: Mặt cắt là tiết diện tròn làm bằng ống thép đen đúc sẵn Ø600mm dày 10mm, phía ngoài bọc BT M300 dày 20cm theo tiết diện tròn. Đóng mở bằng van côn hạ lưu; (ii) Giải pháp kết cấu: Mặt cắt là tiết diện tròn làm bằng ống thép đen đúc sẵn Ø600mm dày 10mm, phía ngoài bọc BT M300 dày 20cm theo tiết diện tròn. Đóng mở bằng van côn hạ lưu.

- Công trình quản lý vận hành: Xây dựng mới nhà quản lý, nhà cấp IV, diện tích 60m².

4. Hồ Nông Trường Phúc Thọ

(i) Hiện trạng công trình.

- Đỉnh đập: Có cao trình +999,00m, và dài 195m. Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +999,00m đến +999,50m, không có tường chắn sóng. Bề mặt đỉnh đập chưa được gia cố bị bào mòn xói lở chiều rộng bị thu hẹp. Bên cạnh đó nhiều chỗ cũng xuất hiện các hố lồi lõm rất nguy hiểm.

- Mái thượng lưu: Chưa được gia cố bảo vệ nhiều chỗ lõm xuống khoảng 50-60cm tạo hàm ếch gây nên tình trạng biến dạng và mất ổn định mái thượng lưu. Mái đập bị biến dạng trong phạm vi trên dưới MNDBT khoảng (2 ÷ 2.5m). Cây cỏ mọc um tùm dọc theo mái.

- Mái hạ lưu: Mái hạ lưu người dân lấn chiếm để trồng cà phê. Hiện nay trên mái đập xuất hiện việc trồng cây ảnh hưởng xấu đến quá trình làm việc của mái. Các đường mòn sẽ tạo thành các khoảng trống không có cỏ bảo vệ khi xảy ra mưa lớn các khu vực này sẽ dễ dàng bị xói và nguy cơ bị xói thành rãnh dọc các tuyến đường là rất cao. Mái hạ lưu bị lún võng nghiêm trọng do dòng thấm tập trung thành dòng phía chân đập gây xói lở, một số vị trí dọc mái hạ lưu đã bị biến dạng xói lở dẫn đến sự giảm kích mặt cắt ngang đập.

- Kiểm tra thấm, rò rỉ: Hiện tại mái hạ lưu đập xuất hiện hiện tượng thấm ở mái hạ lưu đập. Thấm gây ẩm ướt và làm sình mái hạ lưu vị trí thấm xuất hiện từ trên mái cao khoảng 1,5m và hai bên vai đập tiếp giám với sườn đồi thấm không xuất hiện cục bộ không xuất hiện mạch đùn sủi. Tuy nhiên khi xuống chân đống đá tiêu nước thì thấm tập trung thành dòng với lưu lượng khoảng 1,5 - 2 (l/s) dòng thấm ra là nước trong.

- Tràn xả lũ: (i) Ngưỡng tràn: Tràn xả lũ dạng tràn tự do ngưỡng đỉnh rộng B= 2,0m bằng đất cao độ ngưỡng tràn không đều từ +998,30m đến +998,50. Kết cấu ngưỡng tràn bằng đất hiện tại theo quan sát đánh giá bằng mắt thường toàn bộ ngưỡng tràn đã bị bồi lấp cây cỏ mọc nhiều cản trở khả năng thoát lũ; (ii) Cửa vào: Phần kênh dẫn cửa vào dài 20 m bằng đất phần kênh dẫn sau ngưỡng tràn với tổng chiều dài 40m bằng đất.

- Dốc nước, kênh dẫn sau trànxả lũ: Nối tiếu sau ngưỡng tràn là phần kênh dẫn sau ngưỡng tràn với tổng chiều dài 40m toàn bộ bằng đất chưa được gia cố cây cỏ mọc nhiều bồi lắng lòng kênh làm giảm khả năng tiêu thoát lũ. Sau khi gia cố và dọn dẹp, nạo vét lòng kênh tác động này sẽ không đáng kể.

- Đường quản lý vận hành: Tuyến đường xuất phát từ xã vào tới chân đập đất có tổng chiều dài khoảng 1,20 km hiện là đường đất, nền đường có bề rộng Bn = (4,0 - 6,0)m, mặt đường xói lở, mùa mưa lầy lội gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Hình 15. Hiện trạng mặt đập hồ Nông trường Phúc Thọ (Hồ Ri Hil)

Hình 16. Hiện trạng mái thượng lưu hồ Nông trường Phúc Thọ

Hình 17. Hiện trạng mái hạ lưu hồ Nông trường Phúc Thọ

Hình 18. Hiện trạng cửa vào tràn xả lũ

Hình 19. Hiện trạng ngưỡng tràn xả lũ

Hình 20. Hiện trạng dốc nước kênh dẫn sau tràn xả lũ

(ii) Các hạng mục thi công hồ Nông trường Phúc Thọ

- Đập: (i) Đỉnh đập: Gia cố đỉnh đập, kết cấu mặt đập: lớp dưới Cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm, lớp trên Bê tông M250 dày 18 cm; (ii) Mái đập thượng lưu: Gia cố mái đập bằng BTCT đổ tại chỗ KT (2,0x2,0)m dày 12cm dưới tấm đan là lớp lọc đá dăm dày 15cm và cát lọc dày 15cm; (iii) Mái hạ lưu: trồng lại cỏ và bố trí các rãnh tiêu nước, tại cơ đập ở mái hạ lưu và giao tuyến giữa mái hạ lưu với vai đồi bố trí các rãnh thu nước; (iv) Thiết bị thoát nước hạ lưu đập là đống đá lăng trụ kết hợp với ốp đá bằng mái bằng đá lát khan.

- Tràn xả lũ: Mở rộng bề rộng tràn xả lũ với Btr=2.0 m với hình thức Tràn Ôphixêrốp có kết cấu tràn bằng bê tông và bê tông cốt thép M250.

- Cống lấy nước: Xây dựng mới cống lấy nướcbên vai phải đập với chiều dài cống L=29,75 m. Kết cấu cống bằng ống thép D500 bọc BTCT bố trí cửa van vả nhà tháp phía hạ lưu.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Tổng chiều dài tuyến đường 1,2km; Bề rộng mặt đường 3,50m; bề rộng lề đường 2x1,25m; bề rộng nền đường 6,0m; kết cấu mặt đường bằng BT M250 dày 18cm, phía dưới là lớp nilon và lớp dăm lót dày 15cm; (ii) Nhà quản lý: Xây dựng mới nhà quản lý, nhà cấp IV, diện tích 60m².

5. Hồ Thanh Bạch

- Hiện trạng công trình:

- Mặt đập: Cao trình đỉnh đập là +929.30m và là đập đất. Cao trình mặt đập biến đổi không đều từ +927,00m đến +928,75m, không có tường chắn sóng. Bề mặt đỉnh đập chưa được gia cố, bị bào mòn, xói lở, chiều rộng bị thu hẹp. Bên cạnh đó, nhiều chỗ cũng xuất hiện các hố lồi lõm rất nguy hiểm.

- Mái thượng lưu: Mái thượng lưu chưa được gia cố hệ số mái m=2,0m bị biến dạng lồi lõm không bằng phẳng, cỏ mọc um tùm.

- Mái hạ lưu: Mái hạ lưu đập cỏ mọc um tùm hệ số mái m=1,5m, hiện nay mái đập đất phía hạ lưu bị xói lở nhiều vị trí, hệ số mái không đồng đều, vai trái đập đất tại vị trí cống lấy nước bị sạt lở có xuất hiện dòng thấm.

- Thấm, rò rỉ: Qua kiểm tra thực tế tại hiện trưởng tình trạng thấm xuất hiện tại vị trí cống lấy nước và hai bên mang tràn xả lũ dòng thấm nhỏ. Do hiện công trình chưa có thiết bị quan trắc và Chủ đập chưa tổ chức quan trắc thấm.

- Tràn xả lũ: (i) Cửa vào: Hiện tại hai bên mang tràn bị cây cỏ mọc, một phần bị bồi lắng gây cản trở dòng chảy, tường cánh cửa vào bằng đá xây cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn; (ii) Ngưỡng tràn: Kết cấu ngưỡng tràn bằng đá xây vữa bọc bê tông rộng 15,0m, hiện trạng theođánh giá sơ bộ chất lượng ngưỡng tràn đã xuống cấp trầm trọng. Bê tông ngưỡng tràn bị hư hỏng gây xói lở đất dưới ngưỡng từ đó nước chảy thành dòng về hạ lưu. Cầu giao thông qua tràn không có. Tường bên và bản đáy đã bị bong tróc mạch vữa do sử dụng lâu ngày. Hiện đã xuống cấp trầm trọng, nước từ hồ thấm qua mang tràn chảy thành dòng qua các mạch đá xây đã bị trôi hết vữa; (iii) Dốc nước: Kết cấu tường và bản đáy là đá xây, riêng bản đáy bọc bê tông M200 dày 10 cm, hiện trạng đã xuống cấp, cần phải nâng cấp sửa chữa. Hiện đã bị rỗng trong thân tràn tạo thành các hố xói sâu, bề mặt hư hỏng hoàn toàn nước luồn qua thân tràn chảy thành dòng về hạ lưu; (iv) Đoạn bể năng: Kết cấu bằng đá xây bề rộng 15,0 m; chiều dài 15,0 m. Cũng như đoạn cửa vào, toàn bộ bể tiêu năng đã bị bồi lấp, cây cỏ mọc um tùm, tường bể bị vỡ, gần như không còn tác dụng tiêu năng khi xả lũ.

Hình 21. Hiện trạng tràn xả lũ của hồ Thanh Bạch

- Cống lấy nước: Cống tròn D800mm không có cửa van điều tiết. Hiện tại có cống đã bị hư hỏng hoàn toàn, sau cống là kênh dẫn bằng đất, bị bồi lấp với chiều dài khoảng 130m.

- Cống xả đáy và kênh dẫn sau tràn: Cống xả đáy là ống thép D800mm bọc BTCT có 2 van điều tiết hạ lưu. Hiện tại cống còn tốt, sau cống là kênh dẫn hình thang bằng đá xây xả vào suối tự nhiên ở hạ lưu L=110m, rộng 1m, mái m=1 còn tốt.

(ii) Các hạng nâng cấp, cải tạo

- Đập đất: (i) Tim đập dịch về thượng lưu 1,0m; Đắp áp trúc mái thượng lưu đảm bảo bề rộng đập tối thiểu, Mặt đập gia cố bằng BT đá 1x2 M250 dày 18 cm, lớp dưới là cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm, làm tường chắn sóng cao 60m; (ii) Mái thượng lưu: Lát tấm bê tông cốt thép M200 đổ tại chỗ (2,0x2,0 x 0,12)m trên lớp lọc dăm cát, cát lọc mỗi lớp dày 15 cm; (iii) Mái hạ lưu đập trồng cỏ bố trí làm rãnh thoát nước và xây rãnh thoát nước hai vai đập và rãnh thu nước chân đập; (iv) Thiết bị quan trắc: bố trí hệ thống quan trắc và điện chiếu sáng.

- Tràn xả lũ: Xây mới tràn xả lũ đạng đập tràn đỉnh rộng, nối tiếp dốc nước và bể tiêu năng. Kết cấu bằng BTCT M200.

- Cống lấy nước: Xây dựng mới cống bằng ống thép ngoài bọc bê tông cốt thép M300 chiều dài cống 16,95m bố trí van hạ lưu.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Chiều dài tuyến đường 406,55m; bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; kết cấu mặt đường bằng BT M250 dày 18cm, phía dưới là lớp nilon và lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm.; (ii) Nhà quản lý: Nhà Cấp IV diện tích 60m2.

6. Hồ Số 4

(i) Hiện trạng công trình hồ số 4.

- Đập đất: Đỉnh đập chưa được gia cố, bề rộng đỉnh đập bình quân 5,0 m. Hai mép của đỉnh cỏ dại mọc nhiều, gây mất mỹ quan, tạo điều kiện cho động vật phát triển, đào hang. Trên đỉnh đập chưa có hệ thống chiếu sáng, hệ thống mốc tiêu lý trình đập, điều này sẽ gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý đập trong mùa lũ vào ban đêm.

- Mái đập thượng lưu: Chưa được bảo vệ bị xói lở nghiêm trọng.

- Mái đập hạ lưu: Chưa được gia cố nên bề mặt không bằng phẳng, sạt lở, cây bụi mọc nhiều, bị xâm canh trồng cà phê. Không thấy có rãnh tập trung thoát nước mặt, do vậy xuất hiện một số rãnh do nước mặt chảy xói gây nên. Công trình thoát nước có nhưng bị hư hỏng, không đảm bảo khả năng thoát nước.

- Tràn xả lũ: Tràn xả lũ được bố trí tại vai phải đập, hình thức ngưỡng tràn là tràn đỉnh rộng, không có cửa van, bề rộng Btr = 7,5m, kết cấu đá xây vữa lớp mặt gia cố bê tông dày 10cm. Trên tràn có bố trí cầu giao thông bằng bê tông cốt thép. Bản đáy cửa vào tràn và bản đáy thân tràn đã hư hỏng. Sau ngưỡng tràn là dốc nước, kết cấu bê tông cốt thép. Bản đáy dốc nước kết cấu BTCT bị hư hỏng; tường cánh hai bên bị thấm rò rỉ chảy thành dòng. Sau dốc nước là bể tiêu năng hiện đã bị xói lở hư hỏng, kênh dẫn hạ lưu bị bồi lấp cản trở dòng chảy.

- Cống lấy nước: Hiện tại chưa có cống lấy nước qua đập nên việc lấy nước, xả cạn hồ trong trường hợp phải tu sửa các công trình dưới sâu, của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

- Đường quản lý: Hiện chỉ có 1 tuyến đường kết nối từ đường nhựa với vai trái đập có kết cấu bằng đất, chiều rộng bình quân 3-5m, độ dốc lớn, trời mưa lầy lội khó đi lại, chiều dài 272,00m.

- Nhà quản lý: Chưa có nhà quản lý.

| Hình 22. Hiện trạng thân đập hồ số 4 | Hình 23. Tràn kết hợp cầu giao thông tại hồ số 4 |
| --- | --- |

(ii) Các hạng mục thi công hồ số 4.

- Đập chính: (i) Đắp tôn cao đập đảm bảo cao trình thiết kế. Gia cố đỉnh đập bằng BTXM M250 dày 18cm trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 lu lèn chặt dày 20cm . Xây gờ chắn đỉnh đập làm cọc tiêu; (ii) Mái thượng lưu: Đắp áp trúc mái đập, gia cố mái bằng tấm lát BTCT M200 kích thước (2,0x2,0) m; dày 12 cm đổ tại chỗ, trên lớp dăm, cát lọc với chiều dày từng lớp 15 cm; (iii) Mái hạ lưu:Đào bỏ những phần mái bị dân xâm canh đổ đất thải, đắp áp trúc những vị trí mái bị xói lở, lún, trồng cỏ, thoát nước mái bằng rãnh bê tông xây dựng thoát nước ở hạ lưu: làm thiết bị thoát nước thân đập đống đá thoát nước kết hợp áp mái tại.

- Tràn xả lũ: Xây dựng lại tràn kết hợp cống lấy nước.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Đường quản lý vận hành: Tổng chiều dài đường 272m; bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; kết cấu mặt đường bằng BT M250 dày 18cm, phía dưới là lớp nilon và lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm; (ii) Nhà quản lý: Diện tích nhà quản lý 100 m2, Nhà cấp IV.

7. Hồ Lộc Thắng

(i) Hiện trạng công trình hồ Lộc Thắng.

- Đập đất: Cao độ mặt đập thấp hơn so với cao độ thiết kế vì vậy ảnh hưởng đến độ an toàn của đập khi xảy ra lũ ứng với tần suất kiểm tra. Đỉnh đập là một phần của tuyến đường phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản của nhân dân trong vùng nếu không được gia cố sẽ gây khó khăn cho việc đi lại quản lý vận hành và ứng cứu đập.

- Mái đập thượng lưu: Với kết cấu hiện tại, mái thượng lưu khi có sóng tác động thì mái đập có thể sẽ tiếp tục bị xói, gây nguy hiểm cho đập.

- Mái đập hạ lưu: Mái hạ lưu cây mọc rậm rạp, các loại cây này thường có rễ ăn sâu cũng như quá rậm rạp sẽ gia tăng các yêu tố nguy cơ mất ổn định thấm và tạo điều kiện cho động vật đào hang và mối phát triển. Đống đá tiêu nước thi công không đạt yêu cầu do vậy toàn bộ bị hư hỏng. Trên mái hạ lưu chỉ quan sát thấy rãnh thoát nước chân đập, thoát nước mái đập không có. Không thấy dấu vết của thiết bị thoát nước thân đập và thiết bị thoát nước áp mái. Mái hạ lưu được trồng cỏ kết hợp rãnh thoát nước bảo vệ mái đập, trong thời gian sử dụng các rãnh thoát nước trên mái đập bị bồi lắng đầy rãnh không còn khả năng thoát nước khi trời mưa.

- Tràn xả lũ: (i) Phần ngưỡng tràn: Phần đá xây qua quá trình xử dụng đã có hiện tượng xuống cấp chất lượng bê tông không đảm bảo; (ii) Cầu giao thông: Phần mố cầu được làm bằng đá xây bị xuống cấp do quá trình sử dụng không được thường xuyên duy tu sửa chữa do vậy công trình đã xuống cấp gây nguy hiểm cho giao thông. Dầm cầu cao, vì vậy ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của tràn xả lũ. Hiện trạng kênh thoát lũ là kênh đất dẫn ra suối, đã bị bồi lắng, cỏ mọc um tùm phía hạ lưu, khi thực hiện công trình sẽ bạt mái, gia cố lại kênh thoát lũ này đảm bảo an toàn khi xả lũ ra suối.

- Phần dốc nước: Được làm bằng bê tông (ở đáy) kết hợp đá xây (tường). Phần bê tông dưới bản đáy đoạn sau chuyển hướng đã bị hư hỏng hoàn toàn và phần tường đá xây đã bị xói lở hầu như toàn bộ phần tường bên trái và xói xuống nền của tràn.

- Cống dưới đập: Theo thiết kế cống là cống hộp được là bằng bê tông cốt thép M200. Từ khi đưa vào sử dụng cống rất ít hoạt động, phần nhà tháp van bị hư hỏng do tác động của con người. Toàn bộ lan can cũng như các cửa của nhà đã bị phá để lấy thép cũng như lấy các vật liệu khác. Do vậy mà phần nhà tháp van này cần được làm mới lại toàn bộ.

- Phần cầu công tác: Cũng bị hư hỏng do yếu tố khách quan cũng như chủ quan cần phải được làm mới lại hoàn toàn.

- Thiết bị đóng mở: Hư hỏng không hoạt động, công tác đóng mở bằng thủ công. Cửa van hư hỏng bị cong vênh dẫn đến cống đóng không kín nước chảy qua cống khá nhiều.

- Đường quản lý: Đường vào Hồ Lộc Thắng từ Quốc lộ 20: là đường nhựa đã xuống cấp; đoạn đi qua Hồ Lộc Thắng có chiều dài 700m là đường đất tương đối dốc mùa mưa đi lại rất khó khăn. Đường quản lý từ hồ là đường đất xấu, đi lại khó khăn đặc biệt trong mùa mưa. Do đó cần sửa chữa nâng cấp để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý vận hành, và công tác ứng cứu đập trong trường hợp đập gặp sự cố.

| Hình 24. Đỉnh đập hồ Lộc Thắng nhìn từ thượng lưu |
| --- |
| Hình 25. Hiện trạng tràn xả lũ và cầu giao thông tại hồ Lộc Thắng | Hình 26. Hiện trạng phần dốc nước của hồ Lộc Thắng |
| Hình 27. Hiện trạng nhà tháp van và van đóng mở của hồ Lộc Thắng |

(i) Các hạng mục thi công hồ Lộc Thắng

- Đập: (i) Đắp tôn cao đỉnh đập đảm bảo cao độ thiết kế. Gia cố đỉnh đập bằng BT M250 dày 18cm trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 lu lèn chặt dày 20cm; (ii) Mái thượng lưu: Đắp áp trúc mái m = 2,75, gia cố mái bằng tấm lát đổ tại chỗ BTCT M200 kích thước (2,0x2,0) m dày 12 cm trên lớp dăm cát lọc với chiều dày từng lớp 15 cm; (iii) Thiết bị quan trắc: Bố trí thiết bị quan trắc thấm quan trắc lún và chuyển vị đập.

- Tràn xả lũ: Xây dựng lại Tràn xả lũ và cống kết hợp; Phá bỏ tràn và cống cũ, xây dựng mới tràn xả lũ kết hợp cống lấy nước; Hình thức tràn tự do ngưỡng Cơrigiơ - Ophixerop loại II, nối tiếp sau tràn bể tiêu năng, sau bể tiêu năng là đoạn kênh dẫn ra suối; Kết cấu M300.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Gia cố mặt đường với chiều dài 260,18 m; bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; kết cấu mặt đường bằng BT M250 dày 18cm, phía dưới là lớp nilon và lớp dăm lót dày 20cm;(ii) Nhà quản lý: Nhà cấp IV, diện tích 100 m2.

8. Hồ Đạ Bo B

- Hiện trạng công trình hồ Đạ Bo B.

- Mặt đập: Cao trình đỉnh đập giao động trong khoảng 141,92-142,0m với chiều dài 160m, có gờ chắn mặt đập hai bên, không có tường chắn sóng, bề mặt đập được gia cố bằng đá dăm, chưa được gia cố, bị bào mòn và xói lở. Mái đập đất phía hạ lưu bị xói lở nhiều vịtrí, vai trái đập đất tại vị trí cống lấy nước bị sạt lở. Thân đập bị lún dần về phía tràn xả lũ.

- Mái thượng lưu: Mái thượng lưu được gia cố bằng tấm lát bê tông hệ số mái m=1.5m. Qua quá trình vận hành khai thác do tác động của sóng gió tấm lát bê tông bị biến dạng, nhiều vị trí bị lồi lõm không bằng phẳng.

- Mái hạ lưu đập: Mái hạ lưu đập cỏ mọc um tùm hệ số mái M=2,0m, hiện nay mái đập đất phía hạ lưu bị xói lở nhiều vị trí, hệ số mái không đồng đều, vai trái đập đất tại vị trí cống lấy nước bị sạt lở có xuất hiện dòng thấm. Sát chân đập phía hạ lưu đã bị người dân đào ao nuôi cá gây nguy hiểm cho đập đất trong mùa mưa lũ.

- Kiểm tra thấm, rò rỉ: Tình trạng thấm xuất hiện tại vị trí cống lấy nước và hai bên mang tràn xả lũ dòng thấm nhỏ. Do hiện công trình chưa có thiết bị quan trắc và Chủ đập chưa tổ chức quan trắc thấm.

- Tràn xả lũ: Tràn xả lũ dạng tràn thực dụng chảy tự do, cao trình ngưỡng tràn +139.15m, Btr = 15m bằng bê tông cốt thép. Phần sân trước dài khoảng L= 7m, gia cố bằng bê tông đã bị hư hỏng, phía sau ngưỡng tràn có bể tiêu năng L=10m bằng bê tông cốt thép bị hư hỏng và bồi lấp, nối tiếp sau tràn là mương đất theo suối hiện hữu.

- Cửa vào: Sân cửa vào tràn xả lũ kết cấu bằng bê tông với chiều dài khoảng 7m, bị bồi lấp gây cản trở khả năng tháo lũ cửa tràn. Đồng thời kết cấu bê tông lâu ngày đã bị hư hỏng, nhiều vị trí bị xói lở và không có tường cánh.

- Ngưỡng tràn: Kết cấu ngưỡng tràn bằng BTCT có tường cánh hai bên, bê tông bị bong tróc lộ rõ cốt thép và hai bên tiếp giáp tường cánh bị nứt.

- Bể tiêu năng và kênh dẫn: Bể tiêu năng bằng BTCT, bị bồi lấp gây cản trở trong quá trình thoát lũ. Vấn đề này sẽ được khắc phục sau khi sửa chữa nâng cấp.

- Cống lấy nước: Hiện trạng cống lấy nước là cống tròn D400 bằng thép bọc bê tông, chiều dài cống khoảng 17m. Tiếp giáp sau cống là kênh dẫn bằng BTCT kích thước bxh = 0,4x0,5m.

|  | Hình 29. Hiện trạng mái thượng lưu của hồ Đạ Bo B |
| --- | --- |
|  | Hình 31. Hiện trạng bể tiêu năng hồ Đạ Bo B |

- Các hạng mục thi công hồ Đạ Bo B

- Đập: (i) Đắp áp trúc về phía thượng lưu để đảm bảo mái đập tối thiểu B=5m; Đỉnh đập gia cố bằng lớp bê tông M250 dày 18cm lớp dưới là cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm; Xây dựng tường chắn sóng thượng lưu; (ii) Mái đập thượng lưu m=2,5; Mái thượng lưu đập gia cố mái từ mặt đập đến cao trình đỉnh chân khay +136,75 bằng bê tông đổ tại chỗ M200 kích thước (2x2x0,12)m, lớp lót đá dăm sỏi, cát dày 15cm; (iii) Mái hạ lưu trồng cỏ và xây rãnh thoát nước;(iv) Thiết bị quan trắc: Bố trí hệ thống quan trắc mực nước.

- Tràn xả lũ: Gia cố lại phần tràn bị hư hỏng, hình thức tràn thực dụng kết hợp cầu giao thông vận hành có cao trình ngưỡng 139,15 m. Chiều dài ngưỡng tràn L=6m. Bề rộng ngưỡng tràn Bt=20m, cầu qua tràn dài 22m với bề rộng cầu 2,2m.

- Cống lấy nước: Tháo dỡ cống cũ; xây dựng cống mới kết cấu Ống thép Ø400, bọc BTCT M300 dày 20cm , chiều dài cống L=26,1m; Van đóng mở hạ lưu.

- Công trình quản lý vận hành: (i) Chiều dài L =117,5m, bề rộng mặt đường B=3,5m, kết cấu bằng bê tông M250 dày 18cm trên lớp nilon và lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm; (ii) Nhà quản lý: Nhà quản cấp IV diện tích khoảng 60m2.

### 2.2.2. Biện pháp thi công

- Bảng dưới đây trình bày biện pháp thi công của từng hồ.

Bảng 6. Biện pháp thi công của các hồ

| TT | Tên hồ | Biện pháp tổ chức thi công |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 1. Phương án dẫn dòng thi công: Căn cứ vào điều kiện khí hậu, dòng chảy, mặt bằng thi công, khối lượng thi công v.v... sử dụng cống lấy nước cũ để dẫn dòng cho giai đoạn I, giai đoạn II dẫn dòng qua cống lấy nước mới, thi công phần đập còn lại. Cụm công trình đầu mối được bố trí thi công trong một mùa khô với phương án dẫn dòng như sau: Để chuẩn bị cho thi công cụm công trình đầu mối, tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu dọn mặt bằng và các công tác chuẩn bị cho việc thi công cụm công trình đầu mối. - Giai đoạn I: từ 15/12 đến 31/03: + Từ 01/01 đến 15/01: Để chuẩn bị cho thi công cụm công trình đầu mối thu dọn mặt bằng và các công tác chuẩn bị cho việc thi công cụm công trình đầu mối. + Từ 16/01 đến 05/03: Thi công tràn xả lũ, ở giai đoạn này, hồ chứa vẫn đang cấp nước và làm nhiệm vụ tích nước để cấp nước cho khu tưới. Tho công đập từ D0-:-D5; D7-:-D14 + Từ 25/02 đến 31/03: Tháo nước trong lòng hồ đến cao trình đến mực nước chết của hồ cũ (1058.50m), Thi công cống lấy nước mới. - Giai đoạn II: Từ 01/04 đến 30/6: + Từ 01/04-31/04: Đắp đê quây thượng hạ lưu, để dẫn dòng qua cống mới, thi công đập Thi công đập đất đoạn từ D5 - D7. + Từ 31/04-30/06: Hoàn thiện các hạng mục còn lại của cụm công trình đầu mối. Như vậy: Cụm công trình đầu mối được thi công gọn trong một mùa khô, để không ảnh hưởng đến việc canh tác cây trồng, thì phải thay đổi mùa vụ cây trồng sớm hơn so với bình thường để đảm bảo vẫn cấp đủ nước cho cây trồng không ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân vùng hưởng lợi. 2. Phương án kỹ thuật thi công các công trình chính: a) Đập đất: Thi công bằng cơ giới là chủ yếu. - Đào móng đập và đào phong hóa bãi vật liệu: dùng máy ủi kết hợp với máy đào, ô tô để thi công. - Đào chân khay đập: máy đào + ô tô vận chuyển sử dụng dây chuyền thi công cơ giới. - Công tác đắp đập: máy đào khai thác tại mỏ vật liệu, dùng ôtô vận chuyển đến mặt đập máy ủi san phẳng và dùng máy đầm đầm nén đất. - Dùng thủ công để san sửa chân khay, đầm đất tại các tiếp giáp bằng đầm cóc trước khi thi công các kết cấu xây lát. b) Tràn xả lũ - Đào đất móng dùng máy đào đổ lên ô tô vận chuyển lên đắp ra phía sau hạ lưu đập. - Đổ bê tông tràn: Dùng máy trộn bê tông có dung tích trung bình đặt tại chỗ để đổ. Đầm bê tông bằng đầm máy. - Đá xây lát thi công bằng thủ công. - Đất đắp tận dụng lại đất tại chỗ, san đầm thủ công kết hợp bằng máy. c) Cống lấy nước Thi công đào đất bằng thủ công kết hợp cơ giới, đầm đất mang cống bằng đầm cóc, công tác xây lát bằng thủ công. d) Đường dân sinh kết hợp quản lý - Trước khi thi công phải được phát quang, cắm tuyến và tiến hành đào lớp đất hữu cơ, vận chuyển về bãi thải theo đúng hồ sơ đã được duyệt. - Đất đào dùng máy đào loại nhỏ, ô tô tự đổ loại dưới 10 tấn để vận chuyển dọc theo bờ kênh tới chỗ kênh đắp, dùng thủ công để san sửa. - Bê tông: Dùng máy trộn di động loại nhỏ 250 - 400 lít, đổ thủ công và đầm bằng máy đầm |
| 2 | Hồ Đạ Sa | 1. Dẫn dòng thi công Công trình đầu mối dự kiến thi công trong thời gian 1 năm như sau: a. Năm thứ nhất - Dòng chảy: + Mùa kiệt: Dòng chảy dẫn dòng qua kênh dẫn dòng và cống lấy nước kết hợp xả đáy. + Mùa lũ: Dòng chảy lũ chính vụ được dẫn dòng qua tràn xả lũ cũ. - Công việc: + Từ ngày 15 tháng 1 đắp đê quai thượng lưu đến cao trình 917.00m, đào kênh dẫn dòng, đồng thời mở móng đập và cống lấy nước kết hợp xả đáy. + Đào móng và thi công hoàn thiện cống lấy nước kết hợp xả đáy mới (D=0.6m), đắp đập hoàn thiện phần cống lấy nước kết hợp xả đáy. + Đào, bóc phong hóa móng đập thượng lưu, đắp áp trúc đập, thi công gia cố mái thượng lưu hoàn thiện đến cao trình đỉnh đập + Thi công đống đá tiêu nước, đắp đập hạ lưu, thi công rãnh thoát nước, trồng cỏ mái hạ lưu và các hạng mục phụ khác. b. Năm thứ hai (½ năm) - Dòng chảy: +Mùa kiệt: Dòng chảy được dẫn qua cống lấy nước kết hợp xả đáy mới (D=0.6m) đã thi công xong trong năm 1 về hạ lưu. - Công việc: + Thi công phần đập còn lên đến cao trình đỉnh đập, thi công và hoàn thiện đập. + Thi công tràn xả lũ và hoàn thiện + Thi công hoàn thiện toàn bộ công trình. - Tiếp tục thi công kênh hạ lưu tràn và cống lấy nước kết hợp xả đáy. 2. Biện pháp thi công các hạng mục công trình. a) Thi công đập đất - Máy đào, máy ủi ô tô kết hợp với nhân công và đầy đủ trang thiết bị phụ tùng chuyên dùng đồng bộ. - Công tác xây lát và bê tông: thi công biện pháp thủ công. b) Thi công tràn xả lũ - Đào móng: Cơ giới bốc xúc, ô tô tự đổ vận chuyển ra bãi thải. - Đổ bê tông các bộ phận của tràn xả lũ bằng cơ giới: cẩu tự hành, bơm, thủ công. Dùng ô tô chuyển trộn bê tông chuyên dùng. - Lắp dựng và hàn nối cốt thép theo quy định. - Dưỡng hộ bê tông theo qui định. |
| 3 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Trước tiên thi công Hồ Cây Xoài sau đó mới thi công Hồ Suối Đỉa 1. Hồ Cây Xoài a. Giai đoạn I - Tháo cạn hồ qua cống bằng ống buy D40cm có sẵn, dẫn dòng thi công qua cống. - Tiến hành đắp đê quây thượng lưu để chuẩn bị thi công tràn xả lũ, đê quây thượng lưu có cao trình 975.00m, H = 1.24m, B= 1m, m=1. b. Giai đoạn II - Tiến hành phá tràn cũ, tận dụng đá xây tường tràn cũ để làm đống đá tiêu nước hạ lưu đập, dỡ hộ lan đường giao thông để làm rào chắn thi công, tiến hành đào móng tràn, cắm biển báo thi công, đèn tín hiệu và xử lý nền đất yếu (lớp 1) của tràn bằng biện pháp đóng cọc cừ tràm. - Do đường trên đập hồ Cây Xoài là đường liên xã, lưu lượng lưu thông tương đối lớn, tuy nhiên vị trí hồ Cây Xoài rất chật hẹp, đập cao không thể làm đường tránh. Do vậy để giải quyết vấn đề này đề nghị người và phương tiện giao thông thô sơ đi qua đường tránh bằng bê tông bên phía hồ số 7, tất cả các loại xe cơ giới có tải trọng lớn không được phép đi qua đường bê tông hồ số 7 mà phải đi theo đường từ Đức Trọng trong suốt quá trình thi công tràn. - Tiến hành phá đê quây thượng lưu, dẫn dòng thi công qua cống xả đáy nằm trong thân tràn xả lũ. - Tiến hành bóc phong hóa đập, chở đất phong hóa ra đổ ở bãi thải cự ly 4km, tiến hành đắp áp trúc mái đập, thi công bó vỉa chân đập, lát mái đập, gia cố đỉnh đập. - Tiến hành đắp đất mang tràn, đỉnh tràn bằng đầm cóc kết hợp làm cơ giới. - Tiến hành thi công đống đá tiêu nước, lát khan mái hạ lưu đập. - Rải nhựa xâm nhập để hoàn nguyên mặt đường giao thông, lắp đặt lại hàng rào hộ lan, san gạt mặt bằng thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để chuẩn bị bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 2. Hồ Suối Đỉa a. Giai đoạn I - Đào đập hồ Suối Đỉa để hạ thấp mực nước hồ từ từ về hồ Cây Xoài và tháo nước hồ Cây Xoài qua cống xả đáy trong thân tràn của hồ Cây Xoài. Mỗi lần đào đập lớp đất có chiều sâu 0,3m, bề rộng 1m cứ như vậy đào dần dần để hạ thấp mực nước trong hồ Suối Đỉa đến khi tháo cạn hồ. - Tiến hành đào kênh dẫn dòng thi công để dẫn dòng qua kênh. - Tiến hành dẫn dòng thi công qua kênh dẫn dòng, lắp đặt ống buy D100cm đầu kênh dẫn dòng và cuối kênh dẫn dòng để đắp đê quây thượng lưu kết hợp đường tránh (cao trình đỉnh đê quây thượng lưu 979,00m, B = 3m, H= 2,57, m=1) và đê quây hạ lưu (Cao trình đỉnh đê quây hạ lưu 976,30m, B=1m, m=1). + Tiến hành đào móng cống dưới đập, tiến hành xử lý nền yếu cống dưới đập lớp 1 bằng phương pháp đóng cọc cừ tràm. + Tiến hành thi công các hạng mục của cống dưới đập. b. Giai đoạn II - Sau khi thi công xong các hạng mục của cống, tiến hành dẫn dòng qua cống. - Tiến hành bóc phong hóa đập, đắp bờ bao để đào chân khay thượng lưu xử lý thấm cho lớp 1, đất bóc phong hóa vận chuyển ra bãi thải cự ly 4km. - Tiến hành đắp đập chân khay thượng lưu, đắp áp trúc mái đập theo thiết kế và đắp đất mang cống, kênh dẫn dòng, đỉnh cống bằng đầm cóc kết hợp với cơ giới. - Tiến hành thi công bó vỉa chân đập thượng lưu, rải lớp dăm lọc, cát lọc để tiến hành lắp đặt tấm đan lát mái. - Tiến hành thi công đống đá tiêu nước, lát khan mái, rãnh thoát nước mái đập. - Khi cống đã đủ cường độ, tiến hành phá đê quây thượng lưu và hạ lưu để lưu thông vào nhà máy chè qua đỉnh đập. - Tiến hành thi công gờ chắn đỉnh đập hạ lưu, tường chắn sóng, gia cố mặt đập bằng bê tông, thi công 30m hạ lưu tràn xả lũ. - Tiến hành trồng cỏ mái hạ lưu đập, hoàn thiện các hạng mục còn lại của cống và các hạng mục khác, san gạt mặt bằng để chuẩn bị bàn giao công trình đưa vào sử dụng. |
| 4 | Hồ R’lôm | 1. Phương án dẫn dòng thi công: Căn cứ vào điều kiện khí hậu, dòng chảy, mặt bằng thi công, khối lượng thi công v.v... sử dụng cống lấy nước cũ để dẫn dòng cho giai đoạn I, giai đoạn II dẫn dòng qua cống lấy nước mới, thi công phần đập còn lại. Cụm công trình đầu mối được bố trí thi công trong một mùa khô với phương án dẫn dòng như sau: Để chuẩn bị cho thi công cụm công trình đầu mối, tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu dọn mặt bằng và các công tác chuẩn bị cho việc thi công cụm công trình đầu mối. - Giai đoạn I: từ 15/12 đến 31/03: + Từ 15/12 đến 15/01: Để chuẩn bị cho thi công cụm công trình đầu mối thu dọn mặt bằng và các công tác chuẩn bị cho việc thi công cụm công trình đầu mối. + Từ 16/01 đến 25/02: Tháo nước trong lòng hồ đến cao trình 1062m, dẫn dòng qua cống cũ để thi công. Thi công tràn xả lũ, ở giai đoạn này, hồ chứa vẫn đang cấp nước và làm nhiệm vụ tích nước để cấp nước cho khu tưới. + Từ 25/02 đến 31/03: Tháo nước trong lòng hồ đến cao trình đến mực nước chết của hồ cũ (1058.50m) dẫn dòng qua cống cũ để thi công, Thi công cống lấy nước mới. Thi công đập đất đoạn từ C5-C9. - Giai đoạn II: Từ 01/04 đến 30/6: + Từ 01/04 đến 31/04: Đắp đê quây thượng hạ lưu, để dẫn dòng qua cống mới, thi công đập đoạn lòng suối và đắp đập tới đoạn còn lại. + Từ 31/04 đến 30/06: Hoàn thiện các hạng mục còn lại của cụm công trình đầu mối. Như vậy: cụm công trình đầu mối được thi công gọn trong một mùa khô, để không ảnh hưởng đến việc canh tác cây trồng, thì phải thay đổi mùa vụ cây trồng sớm hơn so với bình thường để đảm bảo vẫn cấp đủ nước cho cây trồng không ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân vùng hưởng lợi. 2. Phương án kỹ thuật thi công các công trình chính a) Đập đất: Thi công bằng cơ giới là chủ yếu. - Đào móng đập và đào phong hóa bãi vật liệu: dùng máy ủi kết hợp với máy đào, ô tô để thi công. - Đào chân khay đập: máy đào + ô tô vận chuyển sử dụng dây chuyền thi công cơ giới. - Công tác đắp đập: máy đào khai thác tại mỏ vật liệu, dùng ôtô vận chuyển đến mặt đập máy ủi san phẳng và dùng máy đầm đầm nén đất. - Dùng thủ công để san sửa chân khay, đầm đất tại các tiếp giáp bằng đầm cóc trước khi thi công các kết cấu xây lát. b) Tràn xả lũ - Đào đất móng dùng máy đào đổ lên ô tô vận chuyển lên đắp ra phía sau hạ lưu đập. - Đổ bê tông tràn: Dùng máy trộn bê tông có dung tích trung bình đặt tại chỗ để đổ. Đầm bê tông bằng đầm máy. - Đá xây lát thi công bằng thủ công. - Đất đắp tận dụng lại đất tại chỗ, san đầm thủ công kết hợp bằng máy. c) Cống lấy nước Thi công đào đất bằng thủ công kết hợp cơ giới, đầm đất mang cống bằng đầm cóc, công tác xây lát bằng thủ công. d) Đường dân sinh kết hợp quản lý - Trước khi thi công phải được phát quang, cắm tuyến và tiến hành đào lớp đất hữu cơ, vận chuyển về bão thải theo đúng hồ sơ đã được duyệt. - Đất đào dùng máy đào loại nhỏ, ô tô tự đổ loại dưới 10 tấn để vận chuyển dọc theo bờ kênh tới chỗ kênh đắp, dùng thủ công để san sửa. - Bê tông: Dùng máy trộn di động loại nhỏ 250 - 400 lít, đổ thủ công và đầm bằng máy đầm |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 1. Dẫn dòng thi công Công trình đầu mối dự kiến thi công trong thời gian trong 1 mùa khô như sau: a) Giai đoạn 1: Thi công từ tháng 11 đến hết tháng 5. - Thi công xây dựng tuyến đường quản lý dài 406.55 m. Sau khi thi công xong thì tuyến đường từ QL20 vào trong công trình sẽ là tuyến đường vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc thi công. - Mặt bằng thi công: Đắp đê quây thượng lưu từ cọc K01 đến KC2, tuyến đường từ QL20 vào tuyến cống cũ rộng trung bình 3 - 4 m là tuyến đường thi công vận chuyển đất đắp đê quây, cự ly từ bãi vật liệu đến công trình là 5 km, xe vận chuyển là ô tô 5 tấn, máy thi công là máy đào 0,8 m3. Như vậy toàn bộ lưu lượng nước sẽ được dẫn dòng qua cống cũ chảy xuống hạ lưu đập. Sau khi đắp xong phần đê quây thượng lưu thì tiến hành thi công xây dựng tuyến đập và tuyến tràn xả lũ. - Công việc thi công xây lắp chính: Đào ngưỡng tràn, bể tiêu năng, kênh sau bể, kênh xả và đổ bê tông hoàn thiện. Công việc thi công tràn tiến hành phải tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận. Song song với tuyến tràn là đào móng và thi công phần tuyến đập đất từ vai hữu tuyến tràn đến cọc 8B của tuyến đập. Kết luận: Kết thúc giai đoạn 1 thì thi công xong tuyến đường quản lý, tuyến tràn và nhà quản lý, vai hữu tuyến tràn đến cọc 8B của tuyến đập. b) Giai đoạn 2: Thi công từ tháng 6 đến hết tháng 7. - Phá đê quây giai đoạn 1 và vận chuyển đến bãi thải. - Mặt bằng thi công: Đắp đê quây thượng lưu từ cọc K0 đến K01, tuyến đường từ QL20 vào tuyến cống cũ rộng trung bình 3 - 4m là tuyến đường thi công vận chuyển đất đắp đê quây, cự ly từ bãi vật liệu đến công trình là 5km, xe vận chuyển là ô tô 5 tấn, máy thi công là máy đào 0,8m3. Như vậy toàn bộ lưu lượng nước sẽ được dẫn dòng qua tuyến tràn xả lũ đã thi công xong ở giai đoạn 1. Sau khi đắp xong phần đê quây thượng lưu thì tiến hành thi công tuyến cống lấy nước và phần còn lại của tuyến đập từ cọc 1B đến vai tả của tuyến tràn. 2. Biện pháp thi công các hạng mục công trình a) Thi công đập đất, cống lấy nước - Máy đào, máy ủi ô tô kết hợp với nhân công và đầy đủ trang thiết bị phụ tùng chuyên dùng đồng bộ. - Công tác xây lát và bê tông: thi công biện pháp thủ công. b) Thi công tràn xả lũ - Đào móng: Cơ giới bốc xúc, ô tô tự đổ vận chuyển ra bãi thải. - Đổ bê tông các bộ phận của tràn xả lũ bằng cơ giới: cẩu tự hành, bơm, thủ công. Dùng ô tô chuyển trộn bê tông chuyên dùng. - Lắp dựng và hàn nối cốt thép theo qui định. - Dưỡng hộ bê tông theo qui định. |
| 6 | Hồ số 4 | 1. Biện pháp tiêu nước hố móng Hố móng cụm công trình đầu mối được thi công vào mùa kiệt nên lượng nước mưa và nước ngầm đều ít. Hố móng thi công ở vị trí cao so với địa hình tự nhiên ở hạ lưu nên nước hố móng được tiêu tự chảy. 2. Thi công đập đất Công tác bóc mái đập Mái đập phía hạ lưu cũ được gia cố trồng cỏ và đống đá hạ lưu. Biện pháp thi công bóc lớp mặt bằng thủ công, đất thải được chuyển về bãi thải hạ lưu cách phạm vi chân công trình 30m. Công tác đắp đất Công tác đào và vận chuyển đất lên đập được dùng tổ hợp máy đào 1,25m3 và ôtô đổ 7T. Công tác san rải đất và đầm nén bằng thủ công. Công tác bê tông Biện pháp thi công bê tông khung mái đập chủ yếu thi công thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm. Công tác xây lát đá Vận chuyển nguyên, vật liệu đến hiện trường bằng ô tô 7T. Trộn vữa bằng máy trộn 250 lít. Xây lát bằng thủ công. 3. Tràn xả lũ Công tác đào móng Công tác đào móng được dùng tổ hợp máy đào 1,25m3 đào một phần hố móng, một phần đào thủ công. Máy đào 1,25m3 xúc lên ôtô 7T vận chuyển đất ra bãi thải ở hạ lưu. Công tác bê tông Biện pháp thi công chủ yếu bằng thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm. 4. Biện pháp xây dựng cống lấy nước Kết cấu chính của cống lấy nước là bê tông cốt thép. Biện pháp thi công thủ công, phần tháp cống thi công kết hợp thủ công và cơ giới. 5. Biện pháp xây dựng đường quản lý Công tác đào móng Đào đường thi công đến cao trình mặt đường thiết kế bằng máy đào 1,25m3, đất đào được tận dụng để đắp đê quai và các vùng đắp trên đường, phần còn lại chuyển thải ra bãi thải. Đào khuôn đường bằng máy ủi 110CV, chuyển ra ngoài phạm vi hố móng. Công tác thi công lớp đá dăm cấp phối Đá dăm được vận chuyển đến vị trí đổ bằng ô tô, san bằng máy san và đầm bằng máy đầm 9T. Công tác thi công bê tông Biện pháp thi công thủ công là chủ yếu. Máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, rải san đầm bằng thủ công. |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 1. Biện pháp tiêu nước hố móng Hố móng cụm công trình đầu mối được thi công vào mùa kiệt nên lượng nước mưa và nước ngầm đều ít. Hố móng thi công ở vị trí cao so với địa hình tự nhiên ở hạ lưu nên nước hố móng được tiêu tự chảy. 2. Thi công đập đất Công tác bóc mái đập Mái đập phía hạ lưu cũ được gia cố trồng cỏ và đống đá hạ lưu. Biện pháp thi công bóc lớp mặt bằng thủ công, đất thải được chuyển về bãi thải hạ lưu cách phạm vi chân công trình 30m. Công tác đắp đất Công tác đào và vận chuyển đất lên đập được dùng tổ hợp máy đào 1,25m3 và ô tô đổ 7T. Công tác san rải đất và đầm nén bằng thủ công. Công tác bê tông Biện pháp thi công bê tông khung mái đập chủ yếu thi công thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm. Công tác xây lát đá Vận chuyển nguyên, vật liệu đến hiện trường bằng ô tô 7T. Trộn vữa bằng máy trộn 250 lít. Xây lát bằng thủ công. 3. Tràn xả lũ Công tác đào móng Công tác đào móng được dùng tổ hợp máy đào 1,25m3 đào một phần hố móng, một phần đào thủ công. Máy đào 1,25m3 xúc lên ô tô 7T vận chuyển đất ra bãi thải ở hạ lưu. Công tác bê tông Biện pháp thi công chủ yếu bằng thủ công, máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, thủ công rải san đầm. 4. Biện pháp xây dựng đường quản lý Công tác đào móng Đào đường thi công đến cao trình mặt đường thiết kế bằng máy đào 1,25m3, đất đào được tận dụng để đắp đê quai và các vùng đắp trên đường, phần còn lại chuyển thải ra bãi thải. Đào khuôn đường bằng máy ủi 110CV, chuyển ra ngoài phạm vi hố móng. Công tác thi công lớp đá dăm cấp phối Đá dăm được vận chuyển đến vị trí đổ bằng ô tô, san bằng máy san và đầm bằng máy đầm 9T. Công tác thi công bê tông Biện pháp thi công thủ công là chủ yếu. Máy trộn di động loại nhỏ bố trí sát vị trí thi công, rải san đầm bằng thủ công. |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 1. Dẫn dòng thi công Công trình đầu mối dự kiến thi công trong thời gian 2 năm (thi công trong 2 mùa khô) như sau: a) Giai đoạn 1: - Dòng chảy: Dòng chảy dẫn dòng qua cống dẫn dòng kết hợp kênh dẫn dòng - Công việc: + Đào móng và thi công hoàn thiện cống dẫn dòng (D=1,2m),và kênh dẫn dòng + Đắp đê quai thượng đến cao trình 140,5m + Đào, đắp chân khay, bóc phong hóa đập, đắp đập + Tiến hành thi công cống lấy nước và đoạn kênh xả sau cống, đường thi công, quản lý, nhà quản lý vận hành và các hạng mục nhà phục vụ thi công. + Tiến hành thi công tràn xả lũ b) Giai đoạn 2: - Dòng chảy: + Mùa kiệt: Dòng chảy được dẫn qua cống lấy nước (d=0,4m) đã thi công xong trong năm 1 về hạ lưu. + Mùa lũ: Dẫn qua tràn xả lũ đã thi công xong. - Công việc: + Thi công đập phần còn lại + Thi công phần còn lại của tràn xả lũ và hoàn thiện + Thi công hoàn thiện toàn bộ công trình 2. Biện pháp thi công các hạng mục công trình Thi công đập đất, cống lấy nước - Máy đào, máy ủi ô tô kết hợp với nhân công và đầy đủ trang thiết bị phụ tùng chuyên dùng đồng bộ. - Công tác xây lát và bê tông: thi công biện pháp thủ công. Thi công tràn xả lũ - Đào móng: Cơ giới bốc xúc, ô tô tự đổ vận chuyển ra bãi thải. - Đổ bê tông các bộ phận của tràn xả lũ bằng cơ giới: cẩu tự hành, bơm, thủ công. Dùng ô tô chuyển trộn bê tông chuyên dùng. - Lắp dựng và hàn nối cốt thép theo qui định. - Dưỡng hộ bê tông theo qui định. Thi công đường quản lý, nhà quản lý - Đào móng, đắp đất móng - Bê tông mặt đường M250 - Làm đá cấp phối đá dăm loại II. - Xây lát: Chủ yếu thi công bằng thủ công . |

### 2.2.3. Tổng hợp các công trình phụ trợ

A. Mỏ đất, bãi thải

a.	Khối lượng đào đắp

- Khối lượng đất đào, đắp của các hồ như sau:

Bảng 7. Khối lượng đào đắp

| TT | Tên công trình | Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đất đào | Đất đắp | Tổng |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 16.457 | 12.639 | 29.096 |
| 2 | Hồ R’Lôm | 9.257 | 19.312 | 28.569 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 14.680 | 11.585 | 26.265 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 8.157 | 8.112 | 16.269 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 10.440 | 12.411 | 22.851 |
| 6 | Hồ số 4 | 12.017 | 7.439 | 19.456 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 6.906 | 6.318 | 13.224 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 13.551 | 16.769 | 30.320 |
|  | Tổng | 91.465 | 94.585 | 186.050 |

Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở

B. Vị trí mỏ đất, bãi thải

- Mỏ đất: Đất đắp sẽ được tái sử dụng từ đất đào, tuy nhiên có nhiều loại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Do đó, đất đắp phat sinh được khai thác tại các mỏ đất gần khu vực công trường với khoảng cách vận chuyển từ 200 m đến 2km từ công trường. Diện tích các mỏ đất đều thuộc đất của UBND các xã vùng dự án. Chủ đầu tư đã thực hiện các thỏa thuận cần thiết đối với địa phương về việc sử dụng các mỏ đất này. (Biên bản bãi vạt liệu ở phụ lục 6 của Báo cáo này).

- Bãi đổ thải: Đất thừa từ thi công công trình sẽ được đổ thải tại các bãi thải gần công trình, đất bãi thải thuộc quản lý của UBND các xã thuộc TDA. Chủ đầu tư đã thực hiện các thỏa thuận cần thiết đối với địa phương về việc sử dụng các vị trí đổ thải. (Biên bản xác nhận bãi thải ở phụ lục 6 của Báo cáo này).

- Vị trí các mỏ đất và bãi thải được thể hiện như bảng dưới đây.

Bảng 8. Vị trí mỏ đất, bãi thải

| TT | Tên hồ | Bãi thải/Mỏ đất | Vị trí/ nguồn cung cấp | Khoảng cách, tuyến đường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa – Cây Xoài | Mỏ đất | Lòng hồ chứa Suối Đỉa – Cây Xoài thuộc UBND xã Tu Tra quản lý. Đất lòng hồ vào mùa khô, là đất trống. | - Khoảng cách 1 km; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ. |
|  |  | Bãi thải | Khu Lạc Thành, xã Tu Tra, thuộc UBND xã quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 5 km; - Vận chuyển trên tuyến đường liên xã, đường quanh hồ. |
| 2 | Hồ R’Lôm | Mỏ đất | Lô đất của ông Chru Jang Kha, thôn R’lơm xã Tu Tra Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 1000 m; - Vận chuyển trên tuyến đường vào hồ hiện hữu. |
|  |  | Bãi thải |  |  |
| 3 | Hồ Đạ Sa | Mỏ đất | Thôn 7, xã Liên Hà thuộc UBND xã Liên Hà quản lý Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 5 km; - Vận chuyển trên tuyến đường liên xã, đường quanh hồ. |
|  |  | Bãi thải |  |  |
| 4 | Hồ Lộc Thắng | Mỏ đất | Khu đồi đang khai thác thuộc vai phải đập thuộc UBND thị trấn Lộc Thắng quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Ngay sát chân đập cự lý 50m -100m |
|  |  | Bãi thải | Khu đất hoang hạ lưu đập, thuộc UBND thị trấn Lộc Thắng quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Ngay sát chân đập cự lý 50m -100m |
| 5 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Mỏ đất | Thôn Phúc Lộc xã Phúc Thọ, thuộc UBND xã Phúc Thọ quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. Đất thải sẽ được san lấp lại mỏ đất. | - Khoảng cách 3 km; - Vận chuyển trên tuyến đường liên xã, đường quanh hồ. |
|  |  | Bãi thải |  |  |
| 6 | Hồ số 4 | Mỏ đất | Thôn 5B xã Đinh Trang Hoà, thuộc UBND xã Đinh Trang Hoà quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 3,7 km; - Vận chuyển trên tuyến QL20, đường liên thôn. |
|  |  | Bãi thải | Hạ lưu đập, thuộc UBND xã quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 500 m; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ. |
| 7 | Hồ Thanh Bạch | Mỏ đất | Tiểu khu 611A xã Gung Ré, thuộc UBND xã quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 10 km; - Vận chuyển trên tuyến QL20, đường liên thôn. |
|  |  | Bãi thải | Khu vực đất trũng sau nghĩa địa Đồng Lạc xã Đinh Lạc, thuộc UBND xã quản lý (một phần thửa 680, tờ bản 30D, diện tích 1,5 ha. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 3,5 km; - Vận chuyển trên tuyến QL20, đường liên thôn. |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | Mỏ đất | Vai phải đập, phía hạ lưu gần tràn xã lũ, thuộc UBND xã quản lý. Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 500 m; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ. |
|  |  | Bãi thải | Bản Brun xã Gia Viễn, thuộc UBND xã quản lý Đất trống, chỉ có cây bụi và cỏ. | - Khoảng cách 1000 m; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ, đường liên bản. |

C. Khối lượng nguyên vật liệu

- Chi tiết về khối lượng nguyên liệu phục vụ tiểu dự án được trình bày tại các bảng sau:

Bảng 9. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng chính của TDA

| Vật liệu thi công | Đơn vị | Hồ Đạ Sa | Hồ Phúc Thọ | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’Lôm | Hồ Thanh Bạch | Hồ Số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cát | m3 | 2.158 | 2.227 | 1.995 | 2.790 | 1.906 | 1.482 | 1.581 | 1.825 |
| Đá | m3 | 3827 | 24.463 | 3.315 | 40.753 | 8.560 | 3.150 | 4.604 | 3.327 |
| Nhựa đường | kg | 588 | 10.819 | 0 | 10.946 | 1.421 | 2.211 | 1.911 | 775 |
| Thép các loại | kg | 28.180 | 33.787 | 62.510 | 118.449 | 228.708 | 104.522 | 43.060 | 180.223 |
| Xi măng | kg | 581.220 | 917.968 | 489.475 | 1.225.225 | 1.092.205 | 526.411 | 567.883 | 913.990 |

(Trích nguồn Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

- Nhu cầu nhiện liệu tiêu thụ chủ yếu là dầu diesel, được dự báo trong bảng sau:

Bảng 10. Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường

| TT | Hạng mục | Dự báo lượng dầu tiêu thụ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lít diesel | Lít/h | m3/h | Kg/h |
| 1 | Hồ Đạ Sa | 26.535 | 4,61 | 0,0046 | 4,01 |
| 2 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 10.499 | 1,82 | 0,0018 | 1,59 |
| 3 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 51.466 | 8,94 | 0,0089 | 7,77 |
| 4 | Hồ R’Lôm | 42.338 | 7,35 | 0,0074 | 6,39 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 66.929 | 11,62 | 0,0116 | 10,11 |
| 6 | Hồ số 4 | 10.919 | 1,90 | 0,0019 | 1,65 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 9.975 | 1,73 | 0,0017 | 1,51 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 2.596 | 0,45 | 0,0005 | 0,39 |

(Trích nguồn Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 8 tiếng. Tỉ trọng dầu là 870 kg/m3 (Nguồn:Petrolimex, 1994).

- Trong đó, nguồn cung cấp nhiên liệu chủ yếu tại khu vực gần công trình, còn nguồn cung cấp các loại nguyên liệu khác như gạch, cát, xi măng, sắt thép…từ trung tâm các huyện khu vực thực hiện dự án với cự lý vận chuyển từ 12 km đến 50 km. Chi tiết các nguồn cung cấp được trình bày tại bảng sau.

Bảng 11.  Danh mục địa chỉ cung cấp vật liệu

| TT | Hồ | Vật liệu | Nguồn cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Sắt, thép | Được cung cấp tại Thị trấn Thạnh Mỹ |
|  |  | Nhựa đường | Được cung cấp tại Thành phố Đà Lạt |
|  |  | Vật liệu cát, đá, xi măng và các vật liệu khác | Được cung cấp tại huyện Đơn Dương |
|  |  | Cung cấp điện | Tại công trình hiện đã có lưới điện chạy qua, tuy nhiên cần có máy phát điện để dự phòng khi cúp điện, phục vụ cho máy trộn bê tông, máy đầm, máy bơm, thắp sáng, sinh hoạt… |
|  |  | Cung cấp nước | Nước phục vụ thi công dùng nước trong hồ chứa Suối Đỉa, Cây Xoài |
|  |  | Đường giao thông | Đi theo QL20, đường huyện ĐH12 và đường đất tại công trình |
| 2 | Hồ R’lôm | Sắt, thép | Được cung cấp tại Thị trấn Thạnh Mỹ |
|  |  | Vật liệu cát, đá, xi măng và các vật liệu khác | Được cung cấp tại huyện Đơn Dương |
|  |  | Cung cấp điện | Hồ chứa nước R’Lôm nằm ở gần khu vực dân cư, đã có lưới điện quốc gia. Vì vậy có thể sử dụng lưới điện quốc gia để phục vụ thi công xây dựng công trình |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công được lấy từ suối Đa N’se |
|  |  | Điều kiện giao thông | Bên phải đập về phía trên khoảng 200m có tuyến đường đất rộng 6m có thể làm đường thi công chuyên chở vật liệu từ ngoài vào cho cụm công trình đầu mối và hệ thống kênh chính Tây. Hệ thống kênh chính Đông: hiện đang có đường đất rộng 6m nhân dân đang sử dụng để vận chuyển, đi lại phục vụ sản xuất, vào đến vị trí K1+00 trên kênh chính đông, có thể sử dụng tuyến đường này để chuyên chở vật liệu, đi lại khi thi công hệ thống kênh chính đông. |
| 3 | Hồ Đạ Sa | Đá hộc, đá chẻ | Mua tại một số mỏ đá lân cận đủ cung cấp cho xây dựng, cự ly vận chuyển đến tuyến công trình trung bình 15km |
|  |  | Đá dăm | Mua tại một số mỏ đá lân cận đủ cung cấp cho xây dựng, cự ly vận chuyển đến tuyến công trình trung bình 15km |
|  |  | Cát xây dựng | Mua tại sông Dạ Dâng hoặc một số mỏ lân cận đủ cung cấp cho xây dựng, cự ly vận chuyển đến tuyến công trình trung bình 10km |
|  |  | Cát sỏi làm lọc | Mua tại mỏ, hoặc có thể khai thác tại lòng suối, rửa sạch |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các nguồn vật tư khác | Mua tại thị trấn Đinh Văn |
|  |  | Cung cấp điện | Để chủ động trong công tác thi công và phục vụ điện sinh hoạt, Cần dự trù máy phát diezen di động. Công suất máy phát là 50kVA |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công: Sử dụng nước từ hồ. Nước sinh hoạt: Sử dụng nước giếng khoan, giếng đào |
|  |  | Đường giao thông | Đường liên xã: Đường nối với QL 27 từ trung tâm thị trấn Đinh Văn đến xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Theo đường liên xã, vị trí rẽ vào hồ Đạ Sa tại xã Liên Hà. Từ đây theo đường liên xã đến đầu đập Đạ Sa với chiều dài khoảng 3km, đường đã rải cấp phối đến gần đập |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Sắt, thép | Được cung cấp tại Thị trấn Đinh Văn |
|  |  | Vật liệu cát, đá, xi măng và các vật liệu khác | Được cung cấp tại huyện Lâm Hà |
|  |  | Cung cấp điện | Hồ chứa nước Nông Trường Phúc Thọ (hồ Ri Hil) nằm ở gần khu vực dân cư, đã có lưới điện quốc gia. Vì vậy có thể sử dụng lưới điện quốc gia để phục vụ thi công xây dựng công trình |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công được lấy từ hồ |
|  |  | Đường giao thông | Đường liên xã: Đường nối với QL 27 từ trung tâm thị trấn Đinh Văn đến xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Sử dụng 2 tuyến đường đất đã có vào cụm công trình đầu mối và vào kênh chính Đông để vận chuyển vật tư, trang thiết bị thi công xây dựng cụm công trình đầu mối, đường, kênh chính Tây và kênh chính Đông |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | Đá, cát, xi măng, thép và các vật liệu khác | Mua tại thị trấn Di Linh, cự ly vận chuyển đến tuyến công trình trung bình 16km |
|  |  | Cung cấp điện | Để chủ động trong công tác thi công và phục vụ điện sinh hoạt, cần dự trù máy phát diezen di dộng. Công suất máy phát là 50kVA |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công: Sử dụng nước từ hồ Thanh Bạch. Nước sinh hoạt : Sử dụng nước mua từ các nhà dân gần công trình |
|  |  | Đường giao thông | Đường QL20: Vị trí rẽ vào hồ Thanh Bạch từ đây theo hướng lộ đến đầu đập Thanh Bạch với chiều dài khoảng 0,5Km |
| 6 | Hồ số 4 | Cát, đá | Mua từ các mỏ khai thác vật liệu hiện có với chất lượng tốt, khối lượng lớn, cự ly vận chuyển trên dưới 10 km đến chân công trình. |
|  |  | Xi măng, sắt thép | Mua tại thị trấn Di Linh với khối lượng lớn, cự ly vận chuyển đến công trình khoảng 20km |
|  |  | Cung cấp điện | Nguồn điện lưới đi qua khu vực đến sát công trình có thể cung cấp đầy đủ phục vụ thi công. |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công: Sử dụng nước từ hồ số 4. Nước sinh hoạt: Sử dụng nước mua từ các nhà dân gần công trình |
|  |  | Đường giao thông | Đường QL20 đến đường nhựa liên xã đi ngang qua đập. Tuyến đường quản lý đập có độ dốc tương đối lớn, không đảm bảo an toàn cho xe, máy vận chuyển vật liệu xuống công trình. Việc vận chuyển vật liệu nên sử dụng phương pháp vận chuyển thủ công |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | Cát, đá | Mua tại mỏ Đại Lào cách vị trí công trình khoảng 50km |
|  |  | Xi măng, sắt thép | Mua tại thị trấn Lộc Thắng với khối lượng lớn, cự ly vận chuyển đến công trình khoảng 5km. |
|  |  | Cung cấp điện | Nguồn điện lưới đi qua khu vực đến sát công trình có thể cung cấp đầy đủ phục vụ thi công. |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công: Sử dụng nước từ hồ Lộc Thắng. Nước sinh hoạt: Sử dụng nước mua từ các nhà dân gần công trình |
|  |  | Đường giao thông | Đường QL20 đến đường nhựa tại thị trấn Lộc Thắng; và một đoạn đường đất khoảng 500m đến chân đập. |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | Đá, cát, xi măng, thép và các vật liệu khác | Mua tại thị trấn Cát Tiên hoặc một số nơi lân cận đủ cung cấp cho xây dựng, cự ly vận chuyển đến tuyến công trình trung bình 16km |
|  |  | Cung cấp điện | Để chủ động trong công tác thi công và phục vụ điện sinh hoạt, cần dự trù máy phát diezen di dộng. Công suất máy phát là 50kVA |
|  |  | Cung cấp nước | Nước thi công: Sử dụng nước từ suối Nước sinh hoạt: Sử dụng nước giếng khoan ở hạ lưu suối |
|  |  | Đường giao thông | Đường Đinh Tiên Hoàng: Đường đã rải nhựa đến cách đầu đập khoảng 132m |

### 2.2.4. Danh mục máy móc và thiết bị dự kiến

- Số lượng xe máy huy động thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án phụ thuộc tiến độ thi công các hạng mục công việc khác nhau, số lượng thay đổi tùy thời điểm trên công trường. Để đáp ứng tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng các hạng mục, căn cứ địa hình mặt bằng công trình, tính chất công việc và nguồn cung cấp vật liệu, dự kiến cần phải bố trí trang thiết bị chủ yếu để thực hiện thi công TDA thường sử dụng thiết bị, máy móc phục vụ thi công kè, đập như ô tô tự đổ 5T, 7T; máy đào 0,83-1.25m3, máy đầm lu, máy đầm cóc, máy nén khí Diêzen 600m3/h, máy ủi 110CV, máy san 110CV và máy xúc 1,6m3. Thiết bị, máy móc phục vụ thi công đường, nhà quản lý, lắp đặt hệ thống quan trắc gồm: Ô tô chở, tưới nước 5m3,máy đầm lu, máy đầm cóc, máy ủi 110CV và máy rải 130-140CV, máy trộn bê tông (chạy bằng điện 11kWh, acquy), thuyền (nếu có).Chi tiết theo bảng:

Bảng 12.  Danh mục máy móc chính thi công của TDA

| TT | Nhân công và thiết bị thi công | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cần trục bánh xích 16T | Mới 70% |
| 2 | Cần trục bánh xích 25T | Mới 70% |
| 3 | Đầm cóc | Mới 70% |
| 4 | Máy đào 2,3m3 | Mới 70% |
| 5 | Máy đầm bánh hơi tự hành 16T | Mới 70% |
| 6 | Máy đầm bánh hơi tự hành 9T | Mới 70% |
| 7 | Máy lu rung 10T | Mới 70% |
| 8 | Máy rải 50-60m3/h | Mới 70% |
| 9 | Máy ủi 108CV | Mới 70% |
| 10 | Máy ủi 75CV | Mới 70% |
| 11 | Máy xúc 1,25m3 | Mới 70% |
| 12 | Ô tô chuyển trộn 6m3 | Mới 70% |
| 13 | Ô tô tự đổ 12tấn | Mới 70% |
| 14 | Ô tô tự đổ 7 tấn | Mới 70% |
| 15 | Máy nén khí 360m3/h | Mới 70% |

Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư

### 2.2.5. Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

- Nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi hạng mục vào lúc cao điểm khoảng 205 người (trong đó dự kiến 30% khoảng 60 người là người địa phương). Hầu hết các khu vực thi công dự án đều có vị trí khá thuận lợi để tập kết nguyên vật liệu cũng như khu lán trại công nhân.

Bảng 13. Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường

| TT | Hạng mục | Số công nhân (người) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 20 |
| 2 | Hồ R’lôm | 35 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 25 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 25 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 30 |
| 6 | Hồ số 4 | 20 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 25 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 25 |
|  | Tổng | 205 |

## 2.3. Các hoạt động dự kiến trước thi công

- Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của xã bởi các hộ bị ảnh hưởng.

- Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

## 2.4. Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

- Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại cộng trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

## 2.5. Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

- Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập, hồ chứa nước.

- Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

- Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

## 2.6. Kế hoạch an toàn đập

- Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án theo yêu cầu tại Chính sách an toàn của WB về an toàn đập OP/BP 4.37. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập  (DSR) nhằm  trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để  tránh  hoặc giảm thiểu các điều  kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

- Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

- Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

  - Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

  - Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

  - Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

  - Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

  - Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng vớitất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

  - Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

  - Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấuđiều khiển khác.  Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trìnhxả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

  - Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạnbắt đầu tích nước hồ chứa.

  - Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

  - Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

- Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàngđối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Đơn vị quản lý, vận hành đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

## 2.7. Tiến độ thực hiện tiểu dự án

- Tổng thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 – 2021 như bảng dưới đây.

Bảng 14. Tiến độ thực hiện tiểu dự án

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiến hành đấu thầu, tuyển chọn nhà thầu | Quý III/2019 |
| 2 | Cắm mốc giải phóng mặt bằng, bồi thường cho cây trồng và thực hiện phát quang | Từ tháng 01-02/2020 |
| 3 | Hạ thấp mực nước hồ, tiến hành tháo dỡ công trình cũ, làm lán trại, kho bãi | Từ tháng 03-04/2020 |
| 4 | Tiến hành nâng cấp đập đất và cống lấy nước | Từ tháng 05/2020 - 02/2021 |
| 5 | Xây dựng nhà quản lý và đường quản lý, vận hành | Từ tháng 03-05/2021 |
| 6 | Xây dựng tràn xả lũ | Từ tháng 06-08/2021 |
| 7 | hoàn thiện lắp đặt các thiết bị của tiểu dự án và chạy thử thiết bị | Từ tháng 09-10/2021 |
| 8 | Hoàn thiện toàn bộ công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | Tháng 10-12/2021 |

Nguồn: Báo cáo dự án đầu tư

## 2.8. Vốn đầu tư

- Theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 06/06/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án này, tổng vốn đầu tư là 160.690.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng chẵn) bao gồm vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Bảng 15. Vốn đầu tư

| TT | Hạng mục chi phí | Đơn vị tính | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | đồng | 109.981.646.633 |
| 2 | Chi phí thiết bị | đồng | 1.623.734.119 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | đồng | 1.844.532.565 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | đồng | 11.581.945.454 |
| 5 | Chi phí khác | đồng | 16.101.145.566 |
| 6 | Chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường | đồng | 455.024.266 |
| 7 | Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính) | đồng | 1.064.703.600 |
| 8 | Chi phí dự phòng | đồng | 18.036.898.962 |
|  | TỒNG CỘNG | đồng | 160.689.631.165 |

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư

# CHƯƠNG III: KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

- Các hoạt động của TDA cần tuân thủ khung chính sách của Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam. Theo đó, ngay từ giai đoạn xác định các TDA thuộc Dự án cần phải được sàng lọc để xác định các phạm vi, yêu cầu thực hiện các ESIA phù hợp.

  - Đối với tuân thủ các yêu cầu của chính phủ Việt Nam: một báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được thực hiện và phê duyệt bởi UBND tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

  - Đối với tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng Thế Giới: một báo cáo ESIA phù hợp với Khung môi trường xã hội của Dự án được Ngân hàng chấp thuận và các chính sách có liên quan đã được kích hoạt cho dự án. Ngoài ra, các kế hoạch an toàn đập, các kế hoạch tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc tiểu số, kế hoạch quản lý dịch bệnh tổng hợp… cũng được thực hiện.

## 3.1. Chính sách quốc gia áp dụng, khuôn khổ hành chính và pháp lý

- Môi trường

  - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, về Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Báo cáo môi trường phải được tiến hành đồng thời với việc thành lập các dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

  - Thông tư số: 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

  - Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 07/10/2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường, liên quan đến các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

  - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ban hành ngày 25/12/2006 do Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng bộ tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

  - Chỉ thị số 26/CT-TTg ban hành ngày 25/08/2014 liên quan đến việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

- Chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/11//2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ- CP, ngày 15/05/2014 về quy định giá đất;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và Thành Phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 13/03/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp xác định giá trị tài sản làm công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 01/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng đơn giá bồi thường một số loại cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi nhà nước thu hồi đất.

- Xây dựng

  - Luật Xây dựng số 50/2014/ QH13 ngày 18/08/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trinh xây dựng.

  - Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý và đầu tư các dự án xây dựng.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 02/06/2018 của Bộ Xây dựng về Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

- Tài nguyên nước, bảo vệ rừng, văn hóa và di sản, đa dạng sinh học

  - Luật tài nguyên nước, phê chuẩn ngày 21/06/2012.

  - Luật Di sản văn hóa số 28/2001/ QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 12/07/2001.

  - Luật số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

  - Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008. Chương III- Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, và Chương IV- Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật;

  - Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017;

  - Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015;

  - Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/06/2013;

  - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013;

  - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013;

  - Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2012;

  - Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008;

  - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011.

  - Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

  - Nghị định số 201/2013/ NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.

  - Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 2006/03/03 của Chính phủ về về Luật Bảo vệ rừng và thực hiện Phát triển.

  - Quyết định số 57 /QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt để bảo vệ và phát triển rừng 2011-2020.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Di sản Văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Di sản Văn hóa;

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật Đa dạng sinh học.

- Các quy định về an toàn đập

  - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

- Pháp lệnh Đê điều số 26/2000/PL-UBTVBH10 ngày 24/08/2000;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001;

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP, ngày 20/10/2008 của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2008 về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên nước và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP, ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 40/2010/TT-BNN ngày 27/05/2011 quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

- Thông tư số 65/2009/TT-BNN, ngày 12/10/2009 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp khai thác công trình thủy lợi;

- Thông tư số 33/2008/TT-BNN, ngày 04/02/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP;

- Quyết định số 3562/QĐ-BNN-TL ngày 13/11/2007 quy định tạm thời về yêu cầu năng lực kỹ thuật của đơn vị quản lý đập;

- Chính sách về giới

  - Luật 73/2006/QH11 về bình đẳng giới trong quốc hội của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 của cơ quan lập pháp ban hành ngày 29/11/2006.

  - Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19/06/2014.

  - Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình.

  - Nghị định số 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

  - Nghị định số 48/2009/NĐ-CP quy định về biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

  - Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/04/2014 quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý.

  - Quyết định số 2351/QĐ-TTG ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (NSGE) giai đoạn 2011-2020.

- Dân tộc thiểu số và chính sách phát triển nhóm dân tộc thiểu số

  - Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg, ngày 17/11/2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

  - Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

  - Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 9/5/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban Dân tộc.

  - Quyết định số 06/2007/QĐ-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban Dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135 giai đoạn 2.

- Các chính sách liên quan đến việc thực hiện tiểu dự án

  - Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);

  - Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

  - Quyết định số 5492/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt khung An toàn đập, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

  - Văn bản số 7500/UBND-NN ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức thực hiện Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

  - Văn bản số 8800/BNN-TCTL ngày 19/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lâm Đồng;

  - Văn bản số 1541/TCTL-XDCB ngày 25/10/2018 của Tổng cục Thủy lợi về việc hoàn thiện hồ sơ báo cáo an toàn đập và báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án 2, dự án WB8, tỉnh Lâm Đồng;

  - Văn bản số 7464/UBND-NN ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thay đổi đầu tư sửa chữa hồ nước Ma Poh bằng hồ chứa nước Nông trường Phúc Thọ (hồ Ri Hil);

  - Văn bản số 9971/BNN-TCTL ngày 07/12/2018 về việc thống nhất thay đổi danh mục hồ chứa thuộc Tiểu dự án 2 - Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng.

- Quy chuẩn quốc gia

- Nước:

  - QCVN 01:2009/BYT: Quy định quốc gia về chất lượng nước uống

  - QCVN 02:2009/BYT: Quy định quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

  - QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt.

  - QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm

  - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt

- Chất lượng không khí:

  - QCVN 05:2013/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

  - QCVN 06:2009/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

  - TCVN 6438:2001: Phương tiện giao thông đường bộ giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

- Môi trường đất

  - QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy định quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

  - QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- Quản lý chất thải rắn:

  - TCVN 6696:2009: Chất thải rắn - làm sạch rác. Yêu cầu chung đối với bảo vệ môi trường

  - QCVN 07:2009: Quy định quốc gia về chất thải nguy hại.

- Độ rung và tiếng ồn:

  - QCVN 27:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

  - QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy định quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN 5948: 1999 Âm thanh - Tiếng ồn do giao thông di chuyển - mức tính toán cho phép).

- Sức khỏe và an toàn lao động:

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

- Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

- Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các hoạt động tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án.

## 3.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới

- Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

- Tác động hiệu quả và phát triển các dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang website tại địa chỉ http://web.worldbank.org.

### 3.2.1. Cấp dự án

- Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên các đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### 3.2.2. Cấp tiểu dự án

- TDA chỉ thực hiện nâng cấp đập trên các hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội và xác đinh rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện dự án và TDA được xếp loại B về tác động môi trường, xã hội. Các chính sách có liên quan của Ngân hàng Thế Giới được khích hoạt cho TDA bao gồm:

Chính sách về môi trường

  - OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường;

  - OP 4.09 Quản lý dịch hại;

  - OP/BP 4.37 An toàn đập;

Chính sách xã hội

  - OP/BP 4.10 Người bản địa;

  - OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện;

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

- Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của Ngân hàng Thế giới, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

- TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIAtuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận đượcdễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới.

OP 4.09 Quản lý dịch hại

- Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA không có các hoạt động liên quan để việc sử dụng thuốc quản lý dịch bệnh, tuy nhiên chính sách này được kích hoạt cho TDA với các xem xét đến sự gia tăng hoạt phạm vi và cường độ các hoạt động canh tác nông nghiệp trong vùng hưởng lợi của tiểu dự án là hệ quả của việc nâng cao năng lực vận hành cho các hồ chứa thuộc TDA và sử dụng một số loại hóa chất để diệt mối.

OP/BP 4.37 An toàn đập

- Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. Chính sách này được kích hoạt cho TDA do các hoạt động đề xuất của TDA có liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp các dập trên hồ chứa hiện hữu.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

- Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đối và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tấtcả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chíkhi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

- Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. Sau khi thẩm định, tiểu dự án đã chuẩn bị và phổ biến Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC. Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC bao gồm các biện pháp đảm bảo người bị di dời: (i) được thông báo các lựa chọn liên quan đến TĐC; (ii) được tham vấn và được chọn các phương án TĐC thay thế; và (iii) được đền bù và phục hồi sinh kế.

OP 4.10 Người dân tộc thiểu số

- Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

  - Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác;

  - Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó;

  - Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số;

  - Ngôn ngữ người dân tộc thiểu số thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

- Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực thiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

- Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai có 01 hộ BAH trực tiếp từ hoạt động thu hồi đất của TDA là người dân tộc tiểu số.

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của NHTG

- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trưởng, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang website http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

- Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Bảng 16. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C, FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng củanó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXHcũng được yêucầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặcKế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành độngEA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặcKế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phêduyệt. Tất cả các dự án không được liệtkê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cungcấphướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắtbuộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộngđồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộngđồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dựán. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đạidiện cáchiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủvà trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, anninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị địnhnày; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ởtrên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầyđủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáokinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũngcóthểlà một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dựán. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN

## 4.1. Môi trường tự nhiên

### 4.1.1. Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình

- Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có độ cao trung bình từ 800 - 1.000 m so với mặt nước biển với diện tích tự nhiên 9.772,19 km2; địa hình tương đối phức tạp chủ yếu, là bình sơn nguyên, núi cao đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng đã tạo nên những yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ nhưỡng, thực động vật ... và những cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng.

  - Phía đông giáp các tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận;

  - Phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai;

  - Phía nam – đông nam gáp tỉnh Bình Thuận;

  - Phía bắc giáp tỉnh Đắc Lắc;

- Lâm Đồng nằm trên 3 cao nguyên và là khu vực đầu nguồn của 7 hệ thống sông lớn; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn. Toàn tỉnh có thể chia thành 3 vùng với 5 thế mạnh: Phát triển cây công nghiệp dài ngày, lâm nghiệp, khoáng sản, du lịch - dịch vụ và chăn nuôi gia súc.

Hình 32. Vị trí địa lý tỉnh Lâm Đồng

- Đặc điểm chung của Lâm Đồng là địa hình cao nguyên tương đối phức tạp, chủ yếu là bình sơn nguyên, núi cao đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng đã tạo nên những yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ nhưỡng, thực động vật ... và những cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng.

- Đặc điểm nổi bật của địa hình tỉnh Lâm Đồng là sự phân bậc khá rõ ràng từ bắc xuống nam.

  - Phía bắc tỉnh là vùng núi cao, vùng cao nguyên Lang Bian với những đỉnh cao từ 1.300m đến hơn 2.000m như Bi Đúp (2.287m), Lang Bian (2.167m).

  - Phía đông và tây có dạng địa hình núi thấp (độ cao 500 – 1.000m).

  - Phía nam là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc và bán bình nguyên.

- Tiểu dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng nằm trên địa bàn 5 huyện: Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm và Cát Tiên.

- Huyện Đơn Dương: là một huyện miền núi của tỉnh Lâm Đồng, nằm ở phía đông nam Đà Lạt, phía nam cao nguyên Lâm Viên, có độ cao trên 1.000 m. Với diện tích đất tự nhiên trên 80.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp gần 17.000 ha, đất lâm nghiệp 38.000 ha. Có 10 đơn vị xã, thị trấn với dân số trên 91.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30%. Địa hình Đơn Dương có thể chia thành 3 dạng chính:

    - Địa hình núi cao bao gồm khối núi chạy dài theo hướng đông bắc - tây nam có độ cao phổ biến 1.000 - 1.500m, độ dốc trên 15°, đại bộ phận diện tích còn rừng thông che phủ. Huyện Đơn Dương có các đỉnh núi cao: Yang Kuet (1.431m) ở phía đông bắc Đơn Dương; Kanan (1.485m) ở phía đông hồ Đa Nhim; Ya Bonnonh (1.650m) ở trên ranh giới giữa huyện Đơn Dương và tỉnh Ninh Thuận; Srêla (1.486m) ở phía bắc thị trấn Thạnh Mỹ; Parglo (1.395,5m) ở xã Pró.

    - Dạng hình đồi thoải lượn sóng có xen kẽ núi thấp là dạng chuyển tiếp giữa địa hình núi cao với địa hình thung lũng, độ dốc phổ biến 3-15°, phân bố ở phía nam sông Đa Nhim. Một số diện tích là đất bazan (Ka Đô, Châu Sơn).

    - Dạng địa hình thung lũng sông suối miền núi, độ dốc 0-15°. Đây là loại đất phù sa, dốc tụ, phân bố dọc theo sông Đa Nhim và các dòng suối, là vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu của huyện.

- Huyện Di Linh: Là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Di Linh, ở độ cao 1000 m so với mặt nước biển. Là vùng đất Bazan màu mỡ, diện tích đất tự nhiên 161.464 ha; trong đó, có 47.000 ha đất nông nghiệp. Di Linh có tiểu vùng thời tiết, khí hậu rất thích hợp đối với các loại cây công nghiệp mà đặc biệt là cây cà phê. Huyện Di Linh có nhiều dạng địa hình khác nhau, nhưng chủ yếu có hai dạng điạ hình.

    - Địa hình binh sơn nguyên: Vùng này tương đối bằng phẳng, phân bố ở các QL 20, thích hợp trồng các lạoi cây công nghiệp.

    - Địa hình núi cao: Phân bố ở phía nam và tây nam huyện. Hiện nay còn rừng tự nhiên che phủ. Vùng này chủ yếu là phát triển lâm nghiệp với chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường.

- Huyện Lâm Hà: Là huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng. Phía Bắc giáp thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, phía Nam giáp huyện Di Linh, phía Đông giáp huyện Đức Trọng, phía Tây giáp huyện Đam Rông và tỉnh Đắk Nông. Diện tích tự nhiên là 60.000 ha, chiếm khoảng 10% diện tích tỉnh Lâm Đồng. Lâm Hà nằm trên cao nguyên Di Linh và một phần cao nguyên Lang Biang, có độ cao trung bình trên 900m so với mực nước biển. Địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, có 3 dạng địa hình chính: dốc núi cao, đồi thấp và thung lũng. Lâm Hà có các loại đất chính đó là đất phù sa, đất dốc tụ, trong đó đất đỏ Bazan phù hợp với việctrồng các loại cây như chè, cà phê, dâu tằm.

- Huyện Bảo Lâm: Là một huyện thuộc cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc, nằm giữa thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh, phía bắc giáp với tỉnh Đắk Nông, phía nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía đông giáp huyện Di Linh, phía tây giáp thành phố Bảo Lộc và các huyện: Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai. Ở vị trí này, Bảo Lâm có điều kiện giao lưu khá thuận lợi với các địa bàn ở trong và ngoài tỉnh. Địa hình của huyện Bảo Lâm thuộc vùng sơn nguyên tương đối bằng phẳng. Độ cao trung bình 900m so với mặt biển. Mặc dù không có nhiều núi cao (Tiou Hoan 1.444m, BNom Quanh 1.131m, BNom RLa 1.271m), nhưng nơi đây lại là vùng phát sinh của nhiều dòng suối lớn và là đầu nguồn sông La Ngà. Các dòng sông suối chính như: Đa Tong Kriong, Đa Dung Krian, Đạ Riam, Đạ Bình,... tập hợp nhiều nguồn suối nhỏ để đổ vào sông La Ngà. Ở phía bắc huyện Bảo Lâm cũng có nhiều dòng suối lớn như: Đạ Pou, Đạ Siat, Đạ Kôi, Đạ Sou với rất nhiều nhánh suối nhỏ tập trung đổ vào sông Đa Dâng là ranh giới tự nhiên của huyện với tỉnh Đắc Nông.

- Huyện Cát Tiên: Là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng. Phía Đông giáp với huyện ĐaTẻh và huyện Bảo Lâm, phía Tây giáp huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp với huyện Bù Đăng- tỉnh Bình Phước; huyện ĐăkLấp - tỉnh ĐăkNông. Cát Tiên nằm ở vùng thượng nguồn của sông Đồng Nai. Sông Đa Dâng (còn gọi Đạ Đờng) làm ranh giới tự nhiên ở phía Bắc, phía Tây và phía Nam của huyện. Địa hình cơ bản của Cát Tiên là địa hình núi thấp chuyển tiếp từ vùng cao Nam Tây Nguyên xuống vùng đồng bằng. Độ cao trung bình 400m. Ở đây có cả gò đồi lẫn vùng đất trũng ngập nước.

### 4.1.2. Đặc điểm chung Địa chất

Địa chất hồ Suối Đỉa

- Địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp đất đắp - Á sét - lẫn dăm, sạn: Đây là sản phẩm đất đắp của đập. Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp thay đổi mỏng dần từ đỉnh đập về chân đập. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, nâu sẫm, xám đen lẫn dăm, sạn. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

    - Lớp 1 - Á sét chứa sạn - dẻo cứng: Phân bố khá rộng rãi trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp thay đổi từ 1,2m tại HK3 đến 3,4m HK2. Thành phần: Á sét màu xám đen, đen, nâu sẫm chứa sạn. Trạng thái dẻo cứng.

    - Lớp 2 - Á sét chứa dăm, sạn phong hóa - dẻo cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu nâu sẫm, nâu đỏ, xám đen chứa dăm, sạn phong hóa mạnh. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

Địa chất hồ Cây Xoài

- Địa tầng và tính chất cơ lý đất nền khu vực tuyến đập như sau:

    - Lớp đất đắp - Á sét lẫn dăm, sạn - dẻo cứng - nửa cứng: Đây là sản phẩm đất đắp của đập. Phân bố chủ yếu dọc thân đập. Bề dày lớp thay đổi mỏng dần từ đỉnh đập về chân đập. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, nâu sẫm, xám đen lẫn dăm, sạn. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

    - Lớp 1 - Á sét chứa sạn - dẻo cứng: Phân bố khá rộng rãi trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp thay đổi từ 1,5m tại HK11 đến 3,3m HK17. Thành phần: Á sét màu xám đen, đen, nâu sẫm chứa sạn. Trạng thái dẻo cứng.

    - Lớp 2 - Á sét chứa dăm, sạn phong hóa - dẻo cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ địa hình mặt đất. Thành phần: Á sét màu nâu sẫm, nâu đỏ, xám đen chứa dăm, sạn phong hóa mạnh. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

    - Lớp IA - Đới phong hóa của đá: Xuất hiện hầu hết tại các hố khoan khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Đới phong hóa mãnh liệt của đá đến dạng á sét màu xám đen, vàng. Trạng thái nửa cứng - cứng.

Địa chất hồ R’lôm

- Địa tầng và tính chất cơ lý đất nền khu vực tuyến đập như sau:

    - Lớp ĐĐ - Á sét chứa dăm, sạn phong hóa mềm bở - dẻo cứng - nửa cứng: Đây là sản phẩm đất đắp tuyến đập. Tại vị trí HK3 - dày 3,7m đến vị trí HK1 - dày 12,1m. Thành phần: Á sét màu vàng, xám xanh, xám đen lẫn lộn xen lẫn dăm, sạn phong hóa mềm bở đôi chỗ có dăm, sạn cứng. Trạng thái dẻo cứng - cứng, kết cấu chặt vừa. Các lớp đất đắp có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đất đắp có chiều dày 0,2m.

    - Lớp ĐN 1 - Á sét chứa cát, sạn, sỏi - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố khá rộng rãi trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp tại vị trí HK2- dày 2,5m. Tại vị trí HK1 và HK3 bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu vàng sẫm, xám xanh, nâu sẫm, xám đen chứa sạn, sỏi, cát hạt thô với tỷ lệ khá cao. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng, kết cấu chặt vừa.

    - Lớp ĐN 2 - Á sét - sét có thành phần đồng nhất - dẻo cứng - nửa cứng: Xuất hiện tại vị trí HK2 - dày 5,3m. Thành phần: Á sét - sét màu vàng sẫm, xám xanh. Đất có thành phần khá đồng nhất. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng, kết cấu chặt vừa.

Địa chất hồ Đạ Sa

- Địa tầng và tính chất cơ lý đất nền khu vực tuyến đập như sau:

    - Lớp 1: (lớp ĐĐ) Á sét màu nâu đỏ, vàng sẫm, nâu sẫm lẫn lộn chứa dăm, sạn phong hóa mềm bở. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng, kết cấu chặt vừa.

    - Lớp 2: (lớp adQ) Á sét màu vàng sẫm, xám đen, đen chứa cát hạt mịn. Trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng, kết cấu chặt vừa.

    - Lớp 3 (lớp eQ) Á sét màu vàng sẫm, nâu đỏ, nâu sẫm chứa dăm, sạn phóng hóa. Trạng thái nửa cứng - cứng, kết cấu chặt vừa.

Địa chất hồ Nông trường Phúc Thọ

- Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp ĐĐ: Á sét - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát tuyến đập. Đây là sản phẩm đất đắp của tuyến đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ định hình mặt đất. Tại vị trí hố khoan HK1 - dày 1,3m đến vị trí hố khoan HK2 - dày 10,5m. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, vàng sẫm, nâu sẫm lẫn lộn xen lẫn dăm, sạn phong hóa mềm bở, đôi chỗ có dăm sạn cứng. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Các lớp đất đắp có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đất đắp có bề dày0,2m.

    - Lớp aQ: Á sét chứa tàn tích thực vật - dẻo mềm: Phân bố dưới dạng mạch thấu kính tại khu vực lòng suối cũ của phần thung lũng tích tụ. Tại vị trí hố khoan HK5 - dày 1,4m đến vị trí hố khoan HK3 - dày 2,5m. Thành phần: Á sét màu nâu sẫm, xám đen, đen chứa tàn tích thực vật. Trạng thái dẻo mềm. Nguồn gốc bồi tích (aQ).

    - Lớp 1: Á sét chứa sạn laterite - bauxit - nửa cứng - cứng: Phân bố tại các vị trí của hai vai đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ địa hình mặt đất. Tại vị trí hố khoan HK4 - dày 2.5m đến vị trí hố khoan HK1 - dày 3,7m. Thành phần: Á sét màu vàng sẫm, nâu sẫm, nâu đỏ chứa sạn laterite - bauxite. Trạng thái nửa cứng - cứng.

    - Lớp 2: Á sét chứa dăm, sạn phong hóa - nửa cứng - cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát trải dài từ hai bên vai đập. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, đỏ tím, đốm trắng đục chứa dăm, sạn phong hóa. Trạng thái nửa cứng - ứng.

Địa chất hồ Thanh Bạch

- Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát tại 04 vị trí hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4 tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp ĐĐ: Á sét - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát tuyến đập. Đây là sản phẩm đất đắp của tuyến đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ định hình mặt đất.

    - Tại vị trí hố khoan HK1 - dày 3,0m đến vị trí hố khoan HK2 - dày 6,1m. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, vàng sẫm, nâu sẫm lẫn lộn xen lẫn dăm, sạn phong hóa mềm bở, đôi chỗ có dăm sạn cứng. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Các lớp đất đắp có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đất đắp có bề dày0,2m.

    - Lớp 1: Á sét chứa dăm, sạn phong hóa - dẻo mềm - dẻo cứng: Xuất hiện trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu xám xanh, xám đen, đen chứa dăm, cuội, đá hòn tang phong hóa. Thành phần kém đồng nhất. Trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

Địa chất hồ số 4

- Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát tại 04 vị trí hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4 tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp ĐĐ: Á sét chứa dăm, sạn - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát tuyến đập. Đây là sản phẩm đắp đất của tuyến đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ địa hình mặt đất. Tại vị trí hố khoan HK3 - dày 4,0 m đến vị trí hố khoan HK1 - dày 10,4 m. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, vàng sẫm lẫn lộn chứ dăm, sạn. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Các lớp đắp đất có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đắp đất có bề dày 20 - 25 cm.

    - Lớp 1: Á sét chứa cát hạt mịn - dẻo mềm - dẻo cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu xám đen, đen, xám xanh chứa cát hạt mịn. Trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

Địa chất hồ Lộc Thắng

- Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát tại 05 vị trí hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4, HK5 tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp ĐĐ: Á sét chứa sạn laterite - bauxit - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát tuyến đập. Đây là sản phẩm đắp đất của tuyến đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ địa hình mặt đất. Tại vị trí hố khoan HK5 - dày 3,2 m đến vị trí hố khoan HK1 - dày 7,0 m. Thành phần: Á sét màu nâu đỏ, vàng sẫm, nâu sẫm, xám đen lẫn lộn chứa sạn laterite

    - - bauxite. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Các lớp đắp đất có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đắp đất có bề dày 20 - 25 cm.

    - Lớp 1: Á sét - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu xám đen, đen, nâu sẫm. Đất có thành phần khá đồng nhất. Trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

Địa chất hồ Đạ Bo B

- Trên cơ sở kết quả khoan khảo sát tại 05 vị trí hố khoan HK1, HK2, HK3, HK4, HK5 tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát được phân chia theo các đơn nguyên địa chất công trình thứ tự từ trên xuống như sau:

    - Lớp ĐĐ: Á sét - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát tuyến đập. Đây là sản phẩm đất đắp của tuyến đập. Bề dày lớp thay đổi theo cao độ địa hình mặt đất. Tại vị trí hố khoan HK4 - dày 1,0m đến vị trí hố khoan HK5 - dày 3,6m. Thành phần: Á sét màu vàng, nâu đỏ, nâu sẫm lẫn lộn xen lẫn dăm, sạn phong hóa mềm bở, đôi chỗ có dăm sạn cứng. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng. Các lớp đất đắp có trạng thái không đồng đều, mỗi lớp đất đắp có bề dày 0,2m.

    - Lớp 1: Á sét chứa cát hạt mịn - dẻo mềm: Xuất hiện trên toàn bộ khu vực khảo sát. Phân bố rất không đồng đều. Tại vị trí hố khoan HK3 - dày 0,5m đến vị trí hố khoan HK1 - dày 4,8m. Thành phần: Á sét màu xám đen, đen, nâu sẫm chứa cát hạt mịn. Thành phần kém đồng nhất. Trạng thái dẻo mềm.

    - Lớp 2: Á sét chứa dăm, sạn phong hóa - dẻo cứng - nửa cứng: Phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Bề dày lớp chưa xác định. Thành phần: Á sét màu vàng sẫm, vàng nhạt, nâu đỏ chứa dăm, sạn phong hóa. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

### 4.1.3. Khí tượng, thủy văn, sông ngòi

- Trong và ngoài lưu vực nghiên cứu có các trạm khí tượng thủy văn đã được cập nhật tài liệu đến năm 2015 và sử dụng để phân tích tính toán các điều kiện thủy văn phục vụ cho Tiểu dự án.

- Trên lưu vực sông Đồng Nai tính đến vị trí công trình thủy điện Trị An có khoảng từ 9 đến 10 trạm đo mưa, trong đó có khoảng 6 trạm khí tượng quan trắc mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, gió và một số yếu tố khác.

- Phần thượng nguồn lưu vực có trạm khí tượng Đà Lạt, Liên Khương và trạm đo mưa Đran. Trạm Đà Lạt quan trắc mưa từ những năm 1910, 1911 và 1918, 1919, 1921- 1944, 1954 - 1970, tại tu viện Maria có cao độ 1500 m. Năm 1960 tại Viện đại học Đà Lạt đã quan trắc một số yếu tố như mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm. Năm 1976 trạm khí tượng Đà Lạt được thiết lập quan trắc khá đầy đủ các yếu tố như mưa bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, gió, áp suất khí quyển... Trạm khí tượng Liên Khương hoạt động từ năm 1949, quan trắc các yếu tố như mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ, gió và một số yếu tố khác. Trạm đo mưa Dran quan trắc từ năm 1949 nhưng đa số tài liệu đã bị thất lạc. Các trạm này chỉ có tài liệu đồng bộ từ những năm 1976, 1977 đến nay.

- Phần trung và hạ lưu của lưu vực có trạm khí tượng Bảo Lộc, trạm khí tượng Đắk Nông, trạm đo mưa Di Linh và trạm đo mưa Tà Lài. Tại Bảo Lộc bắt đầu quan trắc về mưa từ năm 1933 ở nhiều điểm khác nhau như Bảo Lộc, Blao, Minh Rồng, Tân Rai, Đam Rông, Đa Lao... và kết thúc vào năm 1974. Trạm khí tượng Bảo Lộc bắt đầu từ năm 1962 quan trắc các yếu tố như mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, gió, đến nay (1975 bị gián đoạn do chiến tranh). Trạm khí tượng Đắk Nông ở phía hạ lưu công trình thủy điện Đồng Nai 4, bắt đầu quan trắc các yếu tố như mưa, bốc hơi, nhiệt độ, độ ẩm, gió và một số yếu tố khác từ năm 1978 đến nay. Trạm đo mưa Di Linh hoạt động từ năm 1929 tại một số điểm xung quanh thị trấn như Lang Hanh, Thác Cạn, Di Linh, tài liệu mưa tại trạm Di Linh tuy dài nhưng có nhiều năm bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân. Ngoài ra còn có điểm đo mưa được đặt tại trạm thủy văn Tà Lài bắt đầu quan trắc mưa từ năm 1979 đến nay, trạm khí tượng Hàm Thuận từ năm 1989 - 2000, trạm khí tượng Trị An hoạt động từ năm 1987- 1993.

- Theo tài liệu khí tượng quan trắc tại trạm khí tượng Lâm Đồng, các đặc trưng cơ bản về khí tượng trong vùng được thống kê như sau:

4.1.3.1. Nhiệt độ không khí

- Các đặc trưng về nhiệt độ trung bình hàng tháng, nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong thời kỳ quan trắc của một số trạm trên lưu vực được chỉ ra trong bảng sau.

Bảng 17. Nhiệt độ trung bình tháng, năm, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất

| Tháng | Đà Lạt | Liên Khương | Bảo Lộc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TB | Max | Min | TB | Max | Min | TB | Max | Min |
| 1 | 15,8 | 28,5 | 4,5 | 19,4 | 31,4 | 7,9 | 19,5 | 19,3 | 14,7 |
| 2 | 16,7 | 29,2 | 6,5 | 20,4 | 32,8 | 10 | 20,7 | 21,7 | 15,5 |
| 3 | 17,9 | 29,8 | 6,2 | 21,6 | 32,8 | 10,2 | 21,8 | 23,6 | 17,2 |
| 4 | 18,9 | 29,1 | 9,5 | 22,7 | 33,3 | 11,8 | 22,7 | 26,4 | 18,3 |
| 5 | 19,4 | 27,9 | 11,3 | 22,8 | 32,8 | 13,7 | 22,9 | 26,2 | 18,2 |
| 6 | 19,1 | 26,7 | 13,6 | 22,2 | 31,2 | 15,9 | 22,3 | 26,8 | 18,4 |
| 7 | 18,7 | 26,4 | 13,2 | 21,8 | 36,8 | 16,1 | 22 | 25,7 | 17,9 |
| 8 | 18,5 | 26,7 | 13,3 | 21,7 | 31,3 | 15,4 | 21,8 | 25,5 | 18 |
| 9 | 18,5 | 26,4 | 12,6 | 21,5 | 32,5 | 16,2 | 21,8 | 25,4 | 17,9 |
| 10 | 18 | 25,7 | 8,7 | 21,1 | 30,6 | 11,8 | 21,6 | 23,5 | 17,3 |
| 11 | 17,3 | 25,9 | 7 | 20,6 | 31,l | 9,7 | 20,8 | 22,4 | 16,3 |
| 12 | 16,1 | 26,2 | 5,6 | 19,6 | 30,6 | 7,9 | 19,9 | 19,9 | 14,7 |
| Cả năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB | 17,9 |  |  | 21,3 |  |  | 21,5 |  |  |
| Max |  | 29,8 |  |  | 36,8 |  |  | 26,8 |  |
| Min |  |  | 4,5 |  |  | 7,9 |  |  | 14,7 |
| 1 | 15,8 | 28,5 | 4,5 | 19,4 | 31,4 | 7,9 | 19,5 | 19,3 | 14,7 |
| 2 | 16,7 | 29,2 | 6,5 | 20,4 | 32,8 | 10 | 20,7 | 21,7 | 15,5 |
| TB | 17,9 |  |  | 21,3 |  |  | 21,5 |  |  |
| Max |  | 29,8 |  |  | 36,8 |  |  | 26,8 |  |

Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2017

- Nhiệt độ biến động theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 1 đến tháng 5, và nhiệt độ trung bình có xu hướng giảm dần từ tháng 6 đến tháng 12. Tại trạm Đà Lạt, nhiệt độ trung bình năm là 17,90C; nhiệt độ cao nhất là 29,80C (vào tháng 3) và nhiệt độ thấp nhất là 4,50C (vào tháng 1). Tại trạm Liên Khương và trạm Bảo Lộc, nhiệt độ trung bình năm xấp xỉ nhau tương ứng là 21,30C và 21,50C.

4.1.3.2. Độ ẩm không khí

- Độ ẩm không khí là một trong những yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đồng thời cũng ảnh hưởng đến sự thích nghi và phát triển của các hệ sinh thái bao gồm cả động vật và thực vật. Do đặc điểm về vị trí địa lý và địa hình mà độ ẩm không khí ở các vùng trong tỉnh Lâm Đồng cũng khác nhau. Độ ẩm tương đối của không khí trong các tháng mùa mưa khá cao (84- 91%). Tháng 6, 7, 8 và 9 có độ ẩm lớn nhất (trên 90%). Các tháng mùa khô: 69-83% ở Đà Lạt, 73- 80% ở Liên Khương, 83-92% ở Bảo Lộc.

Bảng 18. Độ ẩm tương đối không khí (%)

| Tháng | Đà Lạt | Liên Khương | Bảo Lộc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Min | Trung bình | Min | Trung bình | Min |
| 1 | 81,6 | 19,0 | 74,0 | 26,0 | 80,0 | 75,0 |
| 2 | 77,9 | 12,0 | 71,1 | 21,0 | 78,0 | 73,0 |
| 3 | 79,5 | 13,0 | 71,3 | 14,0 | 78,0 | 70,0 |
| 4 | 83,7 | 20,0 | 75,7 | 14,0 | 83,0 | 79,0 |
| 5 | 87,6 | 14,0 | 82,1 | 29,0 | 87,0 | 84,0 |
| 6 | 88,9 | 47,0 | 85,5 | 41,0 | 90,0 | 85,0 |
| 7 | 90,3 | 43,0 | 86,3 | 35,0 | 90,0 | 88,0 |
| 8 | 90,9 | 15,0 | 87,1 | 36,0 | 91,0 | 88,0 |
| 9 | 90,6 | 48,0 | 87,1 | 40,0 | 90,0 | 88,0 |
| 10 | 88,8 | 40,0 | 86,9 | 36,0 | 89,0 | 84,0 |
| 11 | 85,5 | 28,0 | 82,4 | 37,0 | 86,0 | 81,0 |
| 12 | 83,4 | 24,0 | 77,3 | 25,0 | 84,0 | 79,0 |
| Cả năm |  |  |  |  |  |  |
| Trung bình | 85,73 |  | 80,57 |  | 85,5 |  |
| Min |  | 12,0 |  | 14,0 |  | 70,0 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2017

4.1.3.3. Số giờ nắng

- Số giờ nắng trung bình thay đổi theo các tháng trong năm được ghi nhận ở bảng sau.

Bảng 19. Số giờ nắng trung bình tháng, năm trong khu vực dự án

| Tháng | Trạm Liên Khương | Trạm Bảo Lộc |
| --- | --- | --- |
|  | Nbq | Nbqmax | Nbqmin | Nbq | Nbqmax | Nbqmin |
| 1 | 257 | 310 | 24,3 | 257,3 | 309,5 | 24,3 |
| 2 | 246 | 281 | 207 | 246,1 | 281,1 | 206,9 |
| 3 | 263 | 308 | 208 | 262,8 | 307,6 | 207,9 |
| 4 | 228 | 279 | 160 | 227,7 | 278,6 | 160 |
| 5 | 197 | 255 | 169 | 197,3 | 254,8 | 168,8 |
| 6 | 156 | 214 | 97,1 | 155,5 | 213,8 | 97,1 |
| 7 | 171 | 226 | 120 | 170,5 | 225,5 | 120,3 |
| 8 | 144 | 232 | 70,9 | 144,2 | 232 | 70,9 |
| 9 | 152 | 182 | 86,3 | 152,2 | 181,9 | 86,3 |
| 10 | 165 | 229 | 106 | 165,1 | 229,4 | 105,9 |
| 11 | 181 | 257 | 111 | 180,9 | 256,6 | 110,8 |
| 12 | 228 | 291 | 144 | 228,1 | 291,3 | 143,5 |
| Năm | 198,98 | 255,18 | 125,23 | 198,98 | 255,18 | 125,23 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2017

- Số giờ nắng trong mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 5) cao hơn so với mùa mưa; có trên 200 giờ nắng/tháng, trong đó tháng 3 là tháng có số giờ nắng cựa đại (đạt 263 giờ nắng/tháng). Thời kỳ có tương đối ít nắng là các tháng mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11), số giờ nắng đạt dưới 200 giờ nắng/tháng và tháng 8 là tháng có số giờ nắng ít nhất với 144 giờ nắng.

4.1.3.4. Gió

- Trong năm có 2 mùa gió:

    - Gió mùa hạ: Hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10, hướng gió thịnh hành là hướng Tây.

    - Gió mùa Đông: Hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4, hướng gió thịnh hành là hướng Đông.

Bảng 20. Tốc độ gió bình quân và hướng gió thịnh hành hàng năm

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vbq(m/s) | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15.08 |
| Hướng thịnh hành | N,NE | NE | NW | SW | W | NW | SW | W | SW | W | N,NW | N,NE | NW |

(Nguồn: Báo cáo thủy văn của dự án)

4.1.3.5. Lượng mưa lưu vực

a.	Lượng mưa trung bình năm

- Lượng mưa năm phân bố không đều theo không gian và thời gian và dao động trong khoảng 1.600 - 2.700mm. Sườn đón gió Tây Nam (Đạ Huoai, Bảo Lộc, Tây Di Linh) có lượng mưa năm lớn đạt tới 3.200 -3.500mm.

- Về phía Đông, Đông Bắc lượng mưa giảm dần chỉ còn khoảng 600 - 1.700mm. Đặc biệt những vùng thung lũng nằm giữa những rặng núi cao lượng mưa nằm dưới 1.400mm.

- Trong mùa khô (từ tháng 11 - tháng 3) do việc ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên Lâm Đồng mưa rất ít, lượng mưa chỉ chiếm 10 - 15% lượng mưa toàn năm. Có những năm 2 - 3 tháng liền không mưa hoặc mưa không đángkể.

- Mùa mưa trùng với gió mùa Tây Nam, lượng mưa trong mùa này chiếm 85 - 90% lượng mưa năm, có năm mưa lớn, mưa liên tục từng đợt kéo dài đã gây nên nạn ngập lụt ở một số vùng làm thiệt hại mùa màng ở một số vùng.

- Tháng ít mưa nhất là tháng 1 hoặc tháng 2 lượng mưa trung bình tháng này vào khoảng 10 - 20mm ở nơi mưa ít, 40 - 50mm ở nơi mưa nhiều - Thời gian còn lại của mùa khô có lượng mưa tháng trung bình từ 60 - 80mm.

- Trong mùa mưa tháng nào cũng có mưa trên 150mm về giữa mùa lượng mưa càng lớn. Vùng phía Nam, Tây Nam lượng mưa chỉ có 1 cực đại vào tháng 7 hoặc tháng 8, các nơi khác chỉ có 1 cực đại chính vào tháng 9, lượng mưa tháng trung bình của những tháng này đạt 250 - 300mm ở nơi mưa ít và 300 - 400mm nơi mưa nhiều cực đại phụ xảy ra đầu mùa mưa (tháng 5) với lượng mưa tháng trên 200mm.

- Lượng mưa tháng 11 ở tất cả các nơi đều nhỏ hơn so với tháng 10 từ 140-180mm. Điều này nói lên sự chuyển tiếp từ mùa mưa sang mùa khô ở Lâm Đồng diễn ra khá đột ngột. Là một tỉnh miền núi có địa hình dốc khả năng giữ nước của đất kém nên một số vùng vừa bước vào mùa khô đã xuất hiện ngay tình trạng thiếunước.

- Tính biến động của mưa thể hiện rõ rệt qua thời gian bắt đầu và kết thúc mùa mưa.

- Có năm từ đầu tháng 4 đã có mưa, nhưng có năm mãi đến tuần 2 tháng 5 mới bắt đầu mưa.

- Kết thúc mùa mưa cũng có những nét tương tự. Có năm mùa mưa kéo dài, kết thúc muộn (cuối tháng 11) song có năm từ tuần 2 tháng 10 mùa mưa đã chấm dứt. Đây là những năm mà vụ đông xuân lại thiếu nước trầm trọng.

- Ngoài những trường hợp dị thường trên thì nhìn chung mùa mưa ở Lâm Đồng bắt đầu ổn định từ tuần 3 tháng 4 (vùng Tây, Tây Nam) và tuần tháng 5 (vùng Đông Bắc) kết thúc mùa mưa phổ biến tuần 3 tháng 10 (Đà Lạt, Liên Khương) và tuần 2 tháng 11 (Bảo Lộc, Đơn Dương).

Bảng 21. Lượng mưa trung bình tháng tại các trạm khu vực dự án (mm)

| Tháng | Đà Lạt | Liên Khương | Di Linh | Bảo Lộc | Đạ Tẻh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5,30 | 4,40 | 14,10 | 56,20 | 13,66 |
| II | 15,40 | 18,40 | 19,60 | 52,80 | 8,99 |
| III | 63,90 | 50,20 | 42,50 | 115,50 | 43,89 |
| IV | 161,70 | 124,30 | 125,70 | 196,20 | 122,67 |
| V | 199,00 | 222,30 | 179,20 | 254,20 | 270,37 |
| VI | 200,00 | 178,30 | 221,10 | 300,80 | 408,32 |
| VII | 216,50 | 192,40 | 225,10 | 383,60 | 472,75 |
| VIII | 242,00 | 190,70 | 279,30 | 480,70 | 521,81 |
| IX | 280,20 | 278,90 | 276,60 | 388,20 | 435,83 |
| X | 244,20 | 233,20 | 227,20 | 339,40 | 264,16 |
| XI | 88,80 | 83,80 | 80,60 | 167,20 | 157,91 |
| XII | 28,90 | 28,20 | 31,90 | 79,60 | 54,15 |
| TB Năm | 145,49 | 133,76 | 143,58 | 234,53 | 231,21 |
| XngMax | 375,00 | 185,00 | 423,00 | 254,00 |  |
| Năm | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |  |

Nguồn: Báo cáo thủy văn của dự án

4.1.3.6. Thủy Văn

- Lâm Đồng là tỉnh nằm trong hệ thống sông Đồng Nai, có nguồn nước rất phong phú, mạng lưới suối khá dày đặc, tiềm năng thuỷ điện rất lớn, với 73 hồ chứa  nước, 92  đập  dâng.  Sông suối trên địa bàn Lâm Đồng phân bố khá đồng đều, mật độ trung bình 0,6km/km2 với độ dốc đáy nhỏ  hơn  1%.  Phần  lớn  sông  suối  chảy  từ  hướng  đông  bắc   xuống   tây   nam.   Do đặc điểm địa hình đồi núi và chia cắt mà hầu hết các sông suối ở đây đều có lưu vực khá nhỏ và có nhiều ghềnh thác ở thượng nguồn.Các sông lớn của tỉnh thuộc hệ thống sông  Đồng  Nai.  Ba sông chính ở Lâm Đồng là: Sông Đa Dâng (Đạ Đờng), Sông La Ngà, Sông Đa Nhim.

- Do đặc điểm tự nhiên của lưu vực: địa hình đồi núi cao, độ dốc địa hình lớn, bị chia cắt mạnh, lượng mưa lớn lại phân bố không đều trong năm vì vậy lượng dòng chảy giữa các tháng cũng có sự biến đổi lớn. Dòng chảy trong suối chủ yếu tập trung trong các tháng mùa mưa còn các tháng mùa khô dòng chảy nhỏ.

- Kết quả tính toán dòng chảy năm thiết kế và dòng chảy lũ của các hồ được trình bày ở bảng sau.

Bảng 22. Kết quả tính toán tổng hợp dòng chảy năm thiết kế của các hồ

Đơn vị: Q: m3/s; W: 103 m3

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Hồ Suối Đỉa - 85% |
| Q | 0,2048 | 0,1524 | 0,1374 | 0,1739 | 0,2445 | 0,3914 | 0,6061 | 0,3544 | 1,0922 | 0,7914 | 0,5252 | 0,2897 | 4,96 |
| W | 548,56 | 368,70 | 368,03 | 450,77 | 654,90 | 1.014,55 | 1.623,45 | 949,27 | 2.831,11 | 2.119,78 | 1.361,38 | 775,97 | 13.066,46 |
| 1.2 Hồ Cây Xoài - 85% |
| Q | 0,0221 | 0,0164 | 0,0148 | 0,0188 | 0,0264 | 0,0422 | 0,0654 | 0,0382 | 0,1178 | 0,0853 | 0,0566 | 0,0312 | 0,54 |
| W | 59,19 | 39,67 | 39,64 | 48,73 | 70,71 | 109,38 | 175,16 | 102,31 | 305,33 | 228,46 | 146,71 | 83,56 | 1.408,87 |
| 2. Hồ Đạ Sa - 85% |
| Q | 0,042 | 0,036 | 0,033 | 0,052 | 0,082 | 0,109 | 0,101 | 0,141 | 0,255 | 0,318 | 0,179 | 0,058 | 1,406 |
| W | 112,05 | 87,88 | 87,26 | 134,86 | 220,96 | 283,70 | 271,81 | 377,90 | 660,03 | 850,58 | 465,03 | 154,42 | 3.706,5 |
| 3. Hồ R’lôm - 85% |
| Q | 0,041 | 0,040 | 0,032 | 0,049 | 0,055 | 0,096 | 0,141 | 0,080 | 0,271 | 0,189 | 0,125 | 0,065 | 1,185 |
| W | 110,9 | 97,2 | 86,6 | 127,7 | 148,0 | 249,0 | 377,6 | 215,0 | 701,7 | 505,7 | 323,1 | 173,2 | 3.115,7 |
| 4. Hồ Đạ Bo B - 75% |
| Q | 0,137 | 0,079 | 0,062 | 0,102 | 0,190 | 0,348 | 0,702 | 0,992 | 1,267 | 1,660 | 0,587 | 0,248 | 6,403 |
| W | 367,01 | 190,53 | 165,13 | 264,19 | 508,28 | 979,61 | 1.879,81 | 2.655,74 | 3.283,84 | 4.446,44 | 1.521,37 | 664,82 | 16.926,8 |
| 5. Hồ Thanh Bạch - 85% |
| Q | 0,177 | 0,101 | 0,079 | 0,131 | 0,245 | 0,488 | 0,850 | 1,201 | 1,534 | 2,011 | 0,758 | 0,321 | 7,896 |
| W | 474,27 | 246,22 | 213,39 | 341,4 | 656,83 | 1.265,91 | 2.276,75 | 3.216,53 | 3.977,27 | 5.385,36 | 1.966,01 | 859,12 | 20.879,1 |
| 6. Hồ Lộc Thắng - 85% |
| Q | 0,037 | 0,022 | 0,017 | 0,028 | 0,051 | 0,098 | 0,194 | 0,416 | 0,316 | 0,253 | 0,150 | 0,068 | 1,650 |
| W | 99,24 | 52,49 | 46,16 | 72,06 | 135,34 | 253,67 | 520,25 | 1.114,41 | 818,32 | 678,18 | 387,56 | 182 | 4.359,7 |
| 7. Hồ số 4 - 85% |
| Q | 0,015 | 0,011 | 0,009 | 0,020 | 0,027 | 0,055 | 0,073 | 0,103 | 0,133 | 0,168 | 0,083 | 0,035 | 0,732 |
| W | 43,90 | 23,22 | 20,42 | 31,88 | 59,87 | 112,21 | 230,14 | 492,98 | 362,0 | 300,01 | 171,44 | 80,51 | 1.928,6 |
| 8. Hồ Nông trường Phúc Thọ - 85% |
| Q | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,012 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,020 | 0,066 | 0,046 | 0,010 | 0,010 | 0,008 |
| W | 27,8 | 23,6 | 20,9 | 32,1 | 37,3 | 61,9 | 91,9 | 52,3 | 170,7 | 123 | 27,8 | 23,6 | 20,9 |

Nguồn: Thuyết minh báo cáo đầu tư của dự án

Bảng 23. Kết quả tính toán tổng hợp dòng chảy lũ theo tần suất thiết kế

Đơn vị: p:%; Q: m/s; W: 103 m3

| TT | Công trình | Ptk | Qptk | Wtk | Tl | Tx | Pkt | Qptk | Wkt | Tl | Tx | Ppmf | Qpmf | Wpmf | Tl | Tx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Hồ Suối Đỉa | 1,5 | 90,97 | 1993,75 | 8,12 | 4,06 | 0,50 | 99,52 | 2130,54 | 7,93 | 3,96 | 0,10 | 110,53 | 2318,75 | 11,65 | 3,88 |
| 1b | Hồ Cây Xoài | 1,5 | 21,19 | 229,05 | 4,01 | 2,00 | 0,50 | 22,69 | 244,76 | 3,99 | 2,00 | 0,10 | 24,80 | 266,38 | 3,98 | 1,99 |
| 2 | Hồ Đạ Sa | 1,5 | 48,81 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 74,71 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 114,75 | 1089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Hồ R’lôm | 1,5 | 117,12 | 674,03 | 1,08 | 2,16 | 0,50 | 133,47 | 753,73 | 1,05 | 2,09 | 0,10 | 157,69 | 854,62 | 1,00 | 2,01 |
| 4 | Hồ Đạ Bo B | 2 | 210,98 | 2054,31 | 1,80 | 3,61 | 1,00 | 242,60 | 2282,25 | 1,74 | 3,48 | 0,10 | 353,00 | 3030,02 | 1,59 | 3,18 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 1,5 | 276,70 | 3195,20 | 2,14 | 4,28 | 0,50 | 327,39 | 3524,10 | 1,99 | 3,99 | 0,10 | 423,26 | 4002,90 | 1,75 | 3,50 |
| 6 | Hồ Lộc Thằng | 1,5 | 120,62 | 1395,07 | 2,57 | 3,86 | 0,50 | 152,07 | 1636,24 | 2,39 | 3,59 | 0,01 | 280,64 | 2467,87 | 1,95 | 2,94 |
| 7 | Hồ số 4 | 1,5 | 64,72 | 476,25 | 1,64 | 2,45 | 0,50 | 74,71 | 523,84 | 1,56 | 2,34 | 0,10 | 89,41 | 591,58 | 1,47 | 2,21 |
| 8 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 1,5 | 15,34 | 84,17 | 1,02 | 2,03 | 0,5 | 17,95 | 93,61 | 0,97 | 1,93 | 0,10 | 28,61 | 131,16 | 0,85 | 2,55 |

Nguồn: Thuyết minh báo cáo đầu tư của dự án

4.1.3.7. Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại 5 huyện thuộc TDA

- 5 huyện Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà và Cát Tiên nằm trong vùng khí hậu Tây Nguyên của Việt Nam, do đó đặc trưng các hiện tượng thời tiết cực đoan của 5 huyện này cũng giống với toàn Tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên. Cụ thể như sau:

    - Lâm Đồng thường xuyên xảy ra các hiện tượng khí hậu thất thường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và tài nguyên động thực vật. Các hiện tượng sương mù, sương muối, mưa dông và mưa đá... đã gây ra nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan; gia tăng về mức độ, quy mô ảnh hưởng và tần suất xuất hiện. Nhiệt độ tăng trung bình năm tại Đà Lạt là 0,0120C/năm và tại Bảo Lộc là 0,0200C/năm; toàn tỉnh trong 25 năm qua tăng 0,3-0,50C.

    - Biểu hiện của biến đổi khí hậu tại Lâm Đồng là thời gian mùa khô kéo dài hơn và mùa mưa ngắn lại; số lượng cơn mưa tập trung vào mùa mưa; cường độ mưa mỗi cơn tăng. Những tác động như nước bốc thoát hơi, lũ lụt, hạn hán; sạt lở đất… Ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất: năm 2017, bão lũ gây thiệt hại 182 ha nuôi trồng thủy sản tại Cát Tiên và Bảo Lộc; năm 2010, hạn hán làm hư hại 267 ha lúa, 200 ha hoa màu tại Đà Lạt; năm 2017, tại Đà Lạt hơn 120 ha rau, hoa nhiễm bệnh… Kéo theo, ngành du lịch ở Đà Lạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu còn làm tổn thương nhiều hệ sinh thái có tính nhạy cảm; thay đổi quá trình sinh trưởng, sinh sản của nhiều loài động, thực vật; đe dọa sự tồn tại, phát triển của nhiều quần thể thực vật nhỏ, quý hiếm; thay đổi nơi cư trú, nguồn thức ăn của nhiều loài động, thực vật hoangdã…

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Lâm Đồng);

### 4.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

4.1.4.1. Lựa chọn vị trí, thông số và tần suất đo đạc, lấy mẫu

- Trong khuôn khổ thực hiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án, đơn vị tư vấn lập ĐTM đã tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và đất tại khu vực TDA vào tháng 12/2018. Vị trí các điểm lấy mẫu được phân bố dọc tuyến đập và một số vị trí đầu tuyến đường vận chuyển nhằm đánh giá chung về nền môi trường khu vực dự án. Bên cạnh đó, vị trí cũng được lưu ý khi lấy mẫu, nhằm đem lại kết quả đánh giá trước khi triển khai TDA đối với môi trường nền các địa điểm này góp phần phục vụ công tác giám sát diễn biến chất lượng môi trường trước và sau khi triển khai TDA. Kết quả đo đạc sẽ được so sánh đánh giá với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tương ứng hiện hành.

- Thời gian lấy mẫu từ ngày 04-07/12/2018. Bảng dưới trình bày vị trí lấy mẫu, đa đạc chất lượng môi trường khu vực dự án.

Bảng 24. Vị trí lấy mẫu, đo đạc chất lượng môi trường khu vực dự án

| TT | Loại mẫu | Ký hiệu | Vị trí | Tọa độ (hệ tọa độ VN 2000) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ Nông trường Phúc Thọ |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM1 | Hạ lưu hồ, ngay thân đập, thôn Tân Sơn | X: 1305096 Y: 544123 |
|  |  | NM2 | Thượng lưu hồ, thôn Phúc Tân | X: 1304551 Y: 544241 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN1 | Tại giếng của hộ Phạm Văn Bình - cách hồ 200m - xã Phúc Thọ | X: 1305204 Y: 544231 |
|  |  | NN2 | Tại giếng của hộ Cao Văn Vinh - cách hồ 400m - xã Phúc Thọ | X: 1304475 Y: 544165 |
| 3 | Mẫu không khí | KK1 | Hạ lưu hồ Nông trường Phúc Thọ - xã Phúc Thọ | X: 1305177 Y: 544204 |
|  |  | KK2 | Thượng lưu hồ Nông trường Phúc Thọ - xã Phúc Thọ | X: 1304487 Y: 544177 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ1 | Hạ lưu hồ, ngay thân đập, thôn Tân Sơn | X: 1305404 Y: 544431 |
| II | Hồ Đạ Sa |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM3 | Hạ lưu hồ, ngay thân đập, thôn Đạ Sa | X: 1295421 Y: 541728 |
|  |  | NM4 | Thượng lưu hồ, thôn Liên Hồ | X: 1296085 Y: 542032 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN3 | Tại giếng của hộ Nguyễn Văn Thắng - thôn Đạ Sa, xã Liên Hà cách hồ 50 m | X: 1295329 Y: 541636 |
|  |  | NN4 | Tại giếng của hộ Nguyễn Hữu Tiến - thôn Liên Hồ, xã Liên Hà cách hồ 150 m | X: 1295294 Y: 541601 |
| 3 | Mẫu không khí | KK3 | Hạ lưu Hồ chứa nước Đạ Sa - xã Liên Hà | X: 1295328 Y: 541630 |
|  |  | KK4 | Thượng lưu Hồ chứa nước Đạ Sa - xã Liên Hà | X: 1295370 Y: 541677 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ2 | Ngay thân đập hạ lưu hồ chứa nước Đạ Sa - thôn Đạ Sa, xã Liên Hà | X: 1295124 Y: 541432 |
| III | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM5 | Thượng lưu, đầu nguồn hồ Suối Đỉa | X: 1298422 Y: 573714 |
|  |  | NM6 | Hạ lưu hồ Cây Xoài | X: 1298638 Y: 573950 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN5 | Tại giếng của hộ Nguyễn Văn Phán - thôn Cầu Sắt - xã Tu Tra - cách hồ Suối Đỉa 50 m | X: 1298508 Y: 573800 |
|  |  | NN6 | Tại giếng của hộ Nguyễn Văn Sơn - thôn Cầu Sắt - xã Tu Tra - cách hồ Cây Xoài 100 m | X: 1298591 Y: 573903 |
| 3 | Mẫu không khí | KK5 | Ngay thân đập hồ Suối Đỉa - xã Tu Tra | X: 1298459 Y: 573751 |
|  |  | KK6 | Ngay thân đập hồ Cây Xoài - xã Tu Tra | X: 1298558 Y: 573870 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ3 | Thượng lưu hồ Cây Xoài - xã Tu Tra | X: 1298516 Y: 573808 |
| IV | Hồ R’lôm |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM7 | Hạ lưu hồ, ngay thân đập | X: 1298638 Y: 573950 |
|  |  | NM8 | Thượng lưu hồ | X: 1298638 Y: 573950 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN7 | Tại giếng của hộ Yakrong - thôn Klot, xã Tu Tra | X: 1290263 Y: 579467 |
|  |  | NN8 | Tại giếng của hộ K’la - thôn Klot, xã Tu Tra | X: 1290896 Y: 580324 |
| 3 | Mẫu không khí | KK7 | Hạ lưu hồ chứa nước R’lôm | X: 1290589 Y: 579793 |
|  |  | KK8 | Thượng lưu hồ chứa nước R’lôm | X: 1290520 Y: 579948 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ4 | Ngay thân đập - hạ lưu hồ R’lôm | X: 1290547 Y: 579751 |
| V | Hồ Thanh Bạch |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM9 | Tại cống lấy nước ở hạ lưu của hồ | X: 1284725 Y: 542036 |
|  |  | NM10 | Tại thượng lưu của hồ (gần khu vực bán ngập) | X: 1283908 Y: 542284 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN9 | Tại giếng của hộ Nguyễn Văn Chấn - thôn Tân Phú 1, xã Đinh Lạc, cách hồ khoảng 100 m | X: 1284265 Y: 541576 |
|  |  | NN10 | Tại giếng của hộ Triệu Tiến Dư - thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc, cách hồ khoảng 100 m | X: 1284424 Y: 542800 |
| 3 | Mẫu không khí | KK9 | Ngay thân đập - hạ lưu của hồ | X: 1284516 Y: 542127 |
|  |  | KK10 | Thượng lưu hồ | X: 1283845 Y: 542221 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ5 | Hạ lưu hồ, gần khu vực cống lấy nước | X: 1284909 Y: 542220 |
| VI | Hồ số 4 |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM11 | Ngay tại cống lấy nước, hạ lưu hồ | X: 1279309 Y: 522395 |
|  |  | NM12 | Thượng lưu hồ | X: 1279290 Y: 522950 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN11 | Tại giếng của hộ Đặng Thái Sơn - thôn Đông Trang, xã Đinh Trang Hòa cách hồ 100 m | X: 1279381 Y: 522467 |
|  |  | NN12 | Tại giếng của hộ K’rao - Thôn Đông Trang, xã Đinh Trang Hòa cách hồ 10 m | X: 1279604 Y: 523264 |
| 3 | Mẫu không khí | KK11 | Ngay thân đập - hạ lưu của hồ | X: 1279222 Y: 522308 |
|  |  | KK12 | Thượng lưu hồ | X: 1279196 Y: 522856 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ6 | Ngay gần khu vực cống lấy nước - hạ lưu của hồ | X: 1279368 Y: 522454 |
| VII | Hồ Lộc Thắng |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM13 | Ngay tại cống lấy nước, hạ lưu hồ | X: 1283843 Y: 508765 |
|  |  | NM14 | Thượng lưu hồ | X: 1286255 Y: 707293 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN13 | Tại giếng của hộ Nguyễn Trọng Khánh - Tổ 3 - Thị trấn Lộc Thắng, cách hồ 150 m | X:1283579 Y: 508501 |
|  |  | NN14 | Tại giếng của hộ dân sống cạnh hồ - Thị trấn Lộc Thắng, cách hồ 50 m | X: 1286437 Y: 707475 |
| 3 | Mẫu không khí | KK13 | Ngay thân đập - hạ lưu của hồ | X: 1283870 Y: 508792 |
|  |  | KK14 | Thượng lưu hồ | X: 1286313 Y: 707351 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ7 | Ngay gần khu vực cống lấy nước - hạ lưu của hồ | X: 1283547 Y: 508469 |
| VIII | Hồ Đạ Bo B |
| 1 | Mẫu nước mặt | NM15 | Ngay gần khu vực cống lấy nước - hạ lưu của hồ | X: 1288349 Y: 458867 |
|  |  | NM16 | Thượng lưu hồ | X: 1288927 Y: 458457 |
| 2 | Mẫu nước ngầm | NN15 | Tại giếng của hộ Điểu K’ít - thôn Brun, xã Gia Viễn, cách hồ 150 m | X: 1288356 Y: 458874 |
|  |  | NN16 | Tại giếng của hộ Nguyễn Thị Tiến - thôn Brun, xã Gia Viễn, cách hồ 150 m | X: 1288986 Y: 458516 |
| 3 | Mẫu không khí | KK15 | Ngay thân đập - hạ lưu của hồ | X: 1288425 Y: 458943 |
|  |  | KK16 | Thượng lưu hồ | X: 1288709 Y: 458239 |
| 4 | Mẫu đất | MĐ8 | Ngay gần khu vực cống lấy nước - hạ lưu của hồ | X: 1288260 Y: 458778 |

a. Chất lượng môi trường nước mặt

- Cơ sở so sánh:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án được trình bày tóm tắt ở bảng sau (chi tiết xem phụ lục của báo cáo).

- Qua kết quả phân tích cho thấy các thông số của chất lượng nước mặt của các hồ trong khu vực dự án đều thấp hơn giới hạn cho phép so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Điều đó chứng tỏ chất lượng nước mặt tại các hồ này chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Bảng 25. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án

| Ký hiệu mẫu | Kết quả |
| --- | --- |
|  | pH | DO | TDS | BOD5 | COD | TSS | N- NH + 4 | N- NO - 3 | N- NO - 2 | Coliform | Hg | As | Cd | Pb | Fe |
|  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MNP/100 ml | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| NM1 | 6,2 | 6,4 | 22,4 | 5 | 12 | 31,5 | 0,087 | 5,126 | KPH | 2200 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,597 |
| NM2 | 6,6 | 6,6 | 18,7 | 4 | 21 | 32,4 | 0,026 | 4,867 | KPH | 1800 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,942 |
| NM3 | 6,9 | 6,8 | 21,3 | 2 | 17 | 41,5 | 0,018 | 4,291 | KPH | 2100 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,086 |
| NM4 | 6,4 | 6,6 | 20,6 | 7 | 23 | 36,8 | 0,092 | 3,572 | KPH | 2400 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,124 |
| NM5 | 6,4 | 6,3 | 19,7 | 3 | 11 | 42,7 | 0,046 | 4,238 | KPH | 1900 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,082 |
| NM6 | 6,7 | 5,9 | 20,6 | 5 | 16 | 32,8 | 0,053 | 3,267 | KPH | 2100 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,136 |
| NM7 | 6,6 | 6,2 | 21,5 | 6 | 12 | 33,4 | 0,074 | 4,153 | KPH | 2200 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,416 |
| NM8 | 6,5 | 6,5 | 22,4 | 2 | 8 | 32,1 | 0,018 | 4,296 | KPH | 1700 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,513 |
| NM9 | 6,6 | 6,0 | 20,7 | 6 | 10 | 35,7 | 0,137 | 2,816 | KPH | 1800 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,097 |
| NM10 | 6,8 | 6,2 | 22,6 | 5 | 18 | 36,9 | 0,084 | 3,754 | KPH | 2100 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,135 |
| NM11 | 6,6 | 6,4 | 21,8 | 7 | 16 | 41,5 | 0,215 | 5,162 | KPH | 2100 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,294 |
| NM12 | 6,9 | 6,6 | 22,3 | 2 | 9 | 43,0 | 0,092 | 3,705 | KPH | 2400 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,467 |
| NM13 | 6,7 | 5,7 | 21,9 | 3 | 9 | 36,9 | 0,071 | 4,672 | KPH | 2100 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,358 |
| NM14 | 6,4 | 6,0 | 24,6 | 5 | 14 | 35,7 | 0,053 | 3,891 | KPH | 2800 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| NM15 | 6,5 | 6,2 | 25,1 | 8 | 17 | 32,8 | 0,126 | 4,709 | KPH | 2300 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,514 |
| NM16 | 7,0 | 6,7 | 23,7 | 4 | 12 | 34,5 | 0,094 | 5,218 | KPH | 1900 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,087 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT |
| Cột B1 | 5,5 - 9 | ≥ 4 | - | 15 | 30 | 50 | 0,9 | 10 | 0,05 | 7500 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,5 |

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV- Công nghệ Môi trường Khải Thịnh

Ghi chú: KPH - Không phát hiện

b. Chất lượng nước ngầm

- Cơ sở so sánh

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước ngầm khu vực dự án được trình bày tóm tắt ở bảng sau (chi tiết xem phụ lục của báo cáo).

- Qua kết quả phân tích cho thấy các thông số của chất lượng nước mặt của các hồ trong khu vực dự án đều thấp hơn giới hạn cho phép so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT (trừ hàm lượng NH4+ tại 2 vị trí NN1 và NN6 có vượt so với quy chuẩn cho phép; tuy nhiên mức vượt không đáng kể). Tất cả các mẫu nước được phân tích đều không phát hiện kim loại nặng cũng như yếu tố vi sinh (Coliform, E.coli).

Bảng 26. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực dự án

| Ký hiệu mẫu | Kết quả phân tích |
| --- | --- |
|  | pH | N-NH4+ | N-NO3- | N-NO2- | Hg | As | Fe | Cd | Pb | Coliform | Ecoli |
|  | - | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MNP/100 ml | MNP/100 ml |
| NN1 | 7,8 | 1,248 | 0,084 | KPH | KPH | KPH | 0,578 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN2 | 7,6 | 0,256 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,413 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN3 | 7,2 | 0,478 | 0,146 | KPH | KPH | KPH | 0,824 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN4 | 7,5 | 0,165 | 0,071 | KPH | KPH | KPH | 0,651 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN5 | 7,1 | 0,672 | 0,068 | KPH | KPH | KPH | 0,076 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN6 | 6,8 | 1,084 | 0,218 | KPH | KPH | KPH | 0,142 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN7 | 7,4 | 0,097 | 0,413 | KPH | KPH | KPH | 0,158 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN8 | 7,9 | 0,172 | 0,251 | KPH | KPH | KPH | 0,271 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN9 | 7,4 | 0,218 | 0,054 | KPH | KPH | KPH | 0,134 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN10 | 7,6 | 0,075 | 0,178 | KPH | KPH | KPH | 0,056 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN11 | 7,4 | 0,169 | 0,094 | KPH | KPH | KPH | 0,078 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN12 | 6,7 | 0,237 | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,219 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN13 | 7,7 | 0,247 | 0,186 | KPH | KPH | KPH | 0,082 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN14 | 7,4 | 0,067 | 0,087 | KPH | KPH | KPH | 0,157 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN15 | 7,5 | 0,184 | 0,091 | KPH | KPH | KPH | 0,218 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| NN16 | 7,2 | 0,126 | 0,143 | KPH | KPH | KPH | 0,146 | KPH | KPH | KPH | KPH |
| QCVN09- MT:2015/BTNMT | 5,5 - 8,5 | 1 | 15 | 1 | 0,001 | 0,05 | 5 | 0,005 | 0,01 | 3 | KPH |

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV- Công nghệ Môi trường Khải Thịnh

- Chất lượng không khí xung quanh

- Cơ sở so sánh

- QCVN 05:2013 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án được trình bày tóm tắt ở bảng sau (chi tiết xem phụ lục của báo cáo).

- Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án tốt, các thông số chất lượng không khí tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép. Thông số tiếng ồn tại các vị trí đều nhỏ hơn giới hạn cho phép.

Bảng 27. Kết quả phân tích chất lượng không khí tại khu vực dự án

| Ký hiệu mẫu | Kết quả phân tích |
| --- | --- |
|  | Nhiệt độ | Độ ẩm | Tốc độ gió | NO2 | SO2 | CO | Bụi tổng | PM10 | PM 2,5 | Tiếng ồn |
|  | 0C | % | m/s | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | dBA |
| KK1 | 28,6 | 76 | 2,7 | 0,072 | 0,041 | 0,138 | 0,081 | 0,024 | KPH | 57 |
| KK2 | 28,1 | 77 | 3,6 | 0,019 | 0,056 | 0,241 | 0,056 | 0,017 | KPH | 58 |
| KK3 | 27,4 | 75 | 3,1 | 0,025 | 0,092 | 0,359 | 0,042 | 0,022 | KPH | 61 |
| KK4 | 27,9 | 78 | 2,9 | 0,038 | 0,017 | 0,128 | 0,038 | 0,018 | KPH | 59 |
| KK5 | 27,6 | 76 | 2,8 | 0,053 | 0,064 | 0,153 | 0,087 | 0,016 | KPH | 57 |
| KK6 | 27,4 | 78 | 2,5 | 0,046 | 0,028 | 0,182 | 0,064 | 0,024 | KPH | 56 |
| KK7 | 28,5 | 77 | 3,1 | 0,037 | 0,056 | 0,246 | 0,092 | 0,037 | 0,018 | 54 |
| KK8 | 27,1 | 76 | 2,7 | 0,092 | 0,041 | 0,194 | 0,071 | 0,041 | 0,009 | 62 |
| KK9 | 28,4 | 78 | 3,2 | 0,061 | 0,035 | 0,218 | 0,076 | 0,018 | KPH | 61 |
| KK10 | 27,8 | 77 | 2,6 | 0,072 | 0,041 | 0,197 | 0,092 | 0,036 | KPH | 58 |
| KK11 | 27,5 | 76 | 2,7 | 0,035 | 0,027 | 0,354 | 0,134 | 0,041 | 0,021 | 60 |
| KK12 | 27,6 | 77 | 3,0 | 0,029 | 0,058 | 0,261 | 0,067 | 0,027 | KPH | 54 |
| KK13 | 27,5 | 74 | 2,8 | 0,048 | 0,021 | 0,186 | 0,092 | 0,014 | KPH | 62 |
| KK14 | 28,1 | 76 | 3,1 | 0,067 | 0,036 | 0,214 | 0,126 | 0,037 | 0,011 | 58 |
| KK15 | 26,7 | 77 | 2,6 | 0,024 | 0,024 | 0,167 | 0,087 | 0,027 | KPH | 52 |
| KK16 | 27,4 | 76 | 2,7 | 0,092 | 0,052 | 0,318 | 0,054 | 0,016 | KPH | 61 |
| QCVN 05:2013/BTMT |  |  |  | 0,2 | 0,35 | 30 | 0,3 | 0,15 | 0,05 |  |
| QCVN26:2010/BTMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV- Công nghệ Môi trường Khải Thịnh

d. Chất lượng đất

- Cơ sở so sánh

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

- Đánh giá

- Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án được trình bày tóm tắt ở bảng sau (chi tiết xem phụ lục của báo cáo).

- Qua kết quả phân tích cho thấy các thông số kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép, đặc biệt các thông số Cd và As đều không phát hiện. Điều đó chứng tỏ đất tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm kim loại nặng.

Bảng 28. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | QCVN 03- MT:2015/BTNMT (đất nông nghiệp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ1 | MĐ2 | MĐ3 | MĐ4 | MĐ5 | MĐ6 | MĐ7 | MĐ8 |  |
| 1 | Zn | mg/kg | 8,129 | 6,513 | 2,918 | 1,654 | 3,876 | 4,652 | 5,837 | 4,218 | 200 |
| 2 | Cu | mg/kg | 2,854 | 3,972 | 1,864 | 6,714 | 9,512 | 1,382 | 4,291 | 5,617 | 100 |
| 3 | Pb | mg/kg | 0,127 | 0,318 | 0,096 | 0,254 | 0,412 | 0,082 | 0,516 | 0,073 | 70 |
| 4 | Cd | mg/kg | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 1,5 |
| 5 | As | mg/kg | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH | 15 |

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV- Công nghệ Môi trường Khải Thịnh

### 4.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học

- Tiểu dự án không nằm trong các khu vực thuộc diện bảo tồn như rừng phòng hộ đầu nguồn, vườn Quốc gia hoặc khu dự trữ sinh quyển hoặc bảo tồn thiên nhiên,… Do đó các đặc trưng sinh thái và đa dạng sinh học được đánh giá cục bộ đối với phạm vi dự án và các khu vực lân cận dựa trên cơ sở các kết quả khảo sát hiện trạng và những thông tin của người dân địa phương cung cấp.

- Theo các kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trường của dự án, khu vực dự án có các hệ sinh thái chủ yếu được xác định, bao gồm:

    - Hệ sinh thái rừng trồng sản xuất: Hệ sinh thái rừng trồng, phân bố ở các đồi núi thấp được trồng và khai thác định kỳ, cây trồng chủ yếu gồm các loại keo, bạch đàn,

    - Hệ sinh thái nông nghiệp: Chủ yếu là lúa nước 1 vụ, rau mầu và cây trồng ngắn ngày như ngô, đậu, lạc,…

    - Hệ sinh thái dân sinh: Gồm các loại cây ăn quả như Chuối, Nhãn, Xoài, Vải, ... và các loại gia súc, gia cầm, vật nuôi của các hộ gia đình thuộc phạm vi sử dụng đất của dự án.

    - Hệ sinh thái thủy sinh hồ: Hệ thủy sinh các hồ thuộc TDA

- Theo các kết quả khảo sát của Tư vấn môi trường và tham khảo các tài liệu cho thấy, tại khu vực tiểu dự án không có động thực vật quý hiếm nào được liệt kê theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Sách đỏ Việt Nam hay Danh sách đỏ của IUCN.

4.1.5.1. Thực vật

- Thực vật trong phạm vi sử dụng đất của dự án ít có sự đa dạng về chủng loại loài, theo đó nhóm cây trồng chiếm ưu thế, cây hoang dại chiếm số lượng ít hơn. Căn cứ trên kết quả điều tra hiện trạng khu vực dự án do tư vấn thực hiện có thể chia thành các nhóm như sau:

    - Cây lấy gỗ: Keo tai tượng, keo lá chàm, cây mỡ, xoan, bạch đàn, sa mộc, tre, hóp, mai, nứa,… được trồng và khai thác định kỳ trên diện tích đất rừng thuộc phạm vi dự án. Trên cơ sở các đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án cho thấy:

    - Rừng trồng sản suất tập trung chủ yếu tại khu vực các xã. Cây trồng chủ yếu gồm keo lá chàm, keo tai tượng. Toàn bộ diện tích này được trồng dưới 1 năm.

    - Cây ăn quả: Chuối, Cam, Bưởi, nhãn, vải, xoài,…tập trung chủ yếu tại các khu vực đất vườn, đất xung quanh các khu vực dân cư và một số cây rải rác tại khu vực cụm đầu mối thuộc phạm vi dự án.

    - Cây lương thực: Lúa, Ngô, Khoai lang, Lạc, đậu đỗ,...tập trung chủ yếu trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án. Riêng đối với lúa ở khu vực này thuộc diện lúa nương, chủ yếu được canh tác 1 vụ/năm, tại thời điểm khảo sát, lúa chưa được gieo trồng.

    - Cây rau màu: Rau Dền, Hành, Tỏi, Cải Bắp, Xu hào, Khoai Lang, Muống, ...Tập trung chủ yếu ở phần đất bãi ven suối Bản Vai và một phần nhỏ nằm trong vườn của các hộ gia đình.

4.1.5.2. Động vật

- Hệ động vật trong khu vực nghiên cứu rất nghèo nàn về chủng loại, không có ghi nhận về các loài động vật quý hiếm thuộc diện bảo tồn và bảo vệ nghiêm ngặt, không có các loài được ghi trong sách đỏ:

    - Động vật nuôi bao gồm: Hệ động vật ở đây chủ yếu là các loài động vật đã được thuần dưỡng và gần gũi với cuộc sống của con người bao gồm gia súc, gia cầm,...lợn, gà, vịt, ngan, trâu, bò, dê, cá,…

    - Các loài động vật hoang dã thường bắt gặp trong khu vực dự án được đánh giá theo thông tin của người dân địa phương, bao gồm: Bò sát, lưỡng cư (Rắn nước, ếch, nhái, chão chuộc, cóc, …), Côn trùng (có các nhóm cánh cứng, cánh màng, cánh vảy, bọ nhảy, giun đất, dế,…), Chim (các loại chim sẻ, chìa vôi, khướu, …), tuy nhiên khối lượng xuất hiện không nhiều và không thường xuyên.

    - Nhìn chung động vật thủy sinh của khu vực dự án chủ yếu là các loài cá nuôi trong ao phục vụ canh tác của người dân có mật độ không cao, sản lượng cá khai thác thấp, chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

- Trên cơ sở các kết quả đánh giá về hiện trạng tài nguyên sinh học khu vực tiểu dự án chủ yếu là các hệ sinh thái lâm nghiệp, nông nghiệp nên các thành phần loài thường đơn điệu, trong đó chủ yếu là các giống cây trồng và vật nuôi của người dân. Trong phạm vi tiểu dự án không có các đối tượng thuộc diện bảo tồn, bảo vệ và không có các loài động thực vật có giá trị sinh cảnh đáng kể nào bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tiểu dự án.

## 4.2. Đặc diểm kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án

- Các hoạt động nông nghiệp và cơ cấu cây trồng chính của các xã thuộc TDA

- Xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 150 ha, trong đó cây lương thực là 68 ha bao gồm cả vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu; tổng sản lượng lương thực đạt 400 tấn, còn lại là rau, hoa màu, hoa công nghệ cao. Cây lâu năm: Diện tích cà phê trên toàn xã là 3.851 ha, giảm khoảng 120 ha do người dân chuyển sang trồng dâu, hoa màu, năng suất bình quân của cà phê đạt 35 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.000 tấn. Tổng diện tích cây dâu tằm: 156 ha, năng suất bình quân 30 tấn lá tươi/ha, ước sản lượng đạt 2.800 tấn.Tổng diện tích cây tiêu là 16 ha, năng suất bình quân 40 tạ/ha, sản lượng ước đạt 24 tấn. Diện tích cây chè: 160 ha, năng suất đạt khoảng 20 tấn tươi/ha, sản lượng khoảng 3.200 tấn tươi. Các loại cây ăn quả khác có diện tích 70 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 81ha diện tích đất nông nghiệp của xã Phúc Thọ.

- Xã Liên Hà, huyện Lâm Hà: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp là 4.075,45 ha trong đó: Cây công nghiệp: cà phê: 3.395 ha; dâu tằm: 194 ha, tiêu: 118,8 ha; mắc ca: 85,2 ha, chè: 7,2 ha. Cây lương thực/thực phẩm: ngô: 167,4 ha; rau màu: 86 ha; đậu các loại: 18 ha, lúa: 1,05 ha. Cây hoa: 2,8 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 420 ha diện tích đất nông nghiệp của xã Liên Hà.

- Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp là 7058,9 ha trong đó: Cây hàng năm: Lúa: 1.051 ha, năng suất đạt 60 tạ/ha; ngô: 522 ha; khoai lang: 435 ha, năng suất đạt 180 tạ/ha, rau: 4.623,1 ha, năng suất đạt 310 tạ/ha; đậu: 28,8 ha, năng suất 18 tạ/ha. Cây công nghiệp: cà phê: 384 ha; mắc ca: 15 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 432ha diện tích đất nông nghiệp của xã Tu Tra.

- Xã Đinh Lạc, huyện Di Linh: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp là 2.614,49 ha trong đó: Cây hàng năm: (i) Lúa: Tổng diện tích lúa Đông Xuân là 90 ha, năng suất đạt 4,5 ha, tổng sản lượng 405 tấn. Diện tích lúa Hè Thu là 193,39 ha, năng suất từ 4 - 4,5 tấn/ha, tổng sản lượng: 850 tấn; (ii) Ngô: 55 ha; (iii) Dâu tằm: 41,9 ha. Cây công nghiệp: (i) Cà phê: Tổng diện tích cà phê là 2.107 ha, năng suất ước đạt 2,8 - 3,2 tấn/ha; tổng sản lượng cà phê ước đạt 6.321 tấn; (ii) Mắc ca: 27,6 ha; (iii) Hồ tiêu: 27,3 ha; (iv) Chè: 0,3 ha. Cây ăn quả: (i) Bơ: 41,8 ha; (ii) Sầu riêng: 30,2 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 340ha diện tích đất nông nghiệp của xã Đinh Lạc.

- Xã Đinh Trang Hoà, huyện Di Linh: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp 4.883,2ha trong đó: Diện tích lúa: 199 ha, ngô: 20 ha, rau các loại: 23,7ha. Diện tích cà phê: 4.216 ha, Diện tích chè: 108 ha, Diện tích cây tiêu: 44,5 ha. Diện tích trồng bơ là 54 ha. Diện tích sầu riêng là 170 ha. Diện tích dâu tằm: 13 ha. Diện tích mắc ca: 35 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 150ha diện tích đất nông nghiệp của Đinh Trang Hoà.

- Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp là 3.478,78 ha trong đó: cà phê là 2.999 ha; trong đó diện tích cho thu hoạch là 2.716 ha với năng suất bình quân 4 tấn/ha. Diện tích chè trên địa bàn thị trấn hiện nay là 479,78ha, năng suất bình quân 12,5 tạ/ha/năm. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 450ha diện tích đất nông nghiệp của thị trấn Lộc Thắng.

- Xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên: Năm 2018 tổng diện tích canh tác nông nghiệp là 2.513,6 ha trong đó: Nông nghiệp: Cây lúa 1.800 ha, rau, màu khác: 100 ha; Diện tích trồng keo, tràm lai: 120 ha, cà phê: 7 ha, cao su: 7 ha, điều: 479,6 ha. Quá trình thực hiện TDA có thể ảnh hưởng đến lượng nước tưới tiêu của 87ha diện tích đất nông nghiệp của xã Gia Viễn.

- Tình hình thực hiện IPM vùng TDA

- Hiện nay hàng năm Trung tâm khuyến nông các huyện phối hợp với Chi cục bảo vệ thực vật thực hiện các chương trình khuyến nông và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc BVTV và kết hợp bảo vệ môi trường một cách bền vững. Tham khảo tại một số chương trình quản lý dịch hại trên địa bàn các xã thì tỷ lệ pha trộn bình quân thuốc BVTV được sử dụng như sau:

- Đối với cây lúa: Sử dụng Tungrice 300EC với liều lượng 60-80ml/ 20 lít nước diệt cỏ mầm; Sử dụng BiBim 750WP (7-12g) + Kata 2L (40-50 ml)/ 20 lít nước phòng đạo ôn; Và sử dụng T-Supernew 350SC (6-12ml)/20 lít nước phòng bệnh đạo ôn.

- Đối với cây cà phê (đặc biệt trên địa bàn huyện Đăk Hà): Sử dụng một số loại thuốc phòng trừ rầy như Applaud 10WP 500 g/200 lít nước; Phòng trừ sâu bệnh với Nurelle D 25/2.5 EC 500 ml/200 lít nước; Phong trừ sâu rệp với Mospilan 3EC 400 ml/200 lít nước.

- Đối với các loại cây công nghiệp khác trên địa bàn các xã: Thuốc phòng trừ nấm bệnh Antracol 70wp, Anvil 5SC,…Từ năm 2013 -2019 tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng (bao gồm 7 xã/thị trấn thuộc TDA) theo chỉ đạo của Cục BVTV và Ban chỉ đạo các tỉnh thành phía Nam, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, UBND các xã/thị trấn xây dựng nhiều mô hình đặt bể thu gom bao gói thuốc BVTV. Nông dân tham gia mô hình được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phương pháp thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa. Tổ chức các hoạt động ra quân thu gom bao bì thuốc BVTV tồn đọng trên đồng ruộng, các mương máng, ao hồ ở các địa phương.

- Số liệu điều tra về điều kiện kinh tế, xã hội của các xã thuộc TDA

- Số liệu điều tra về điều kiện xã hội được điều tra vào tháng 6/2019, tại 8 hồ thuộc 7 xã của 5 huyện Di Linh, Đơn Dương, Bảo Lâm, Cát Tiên và Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng, chi tiết như bảng sau:

Bảng 29. Chi tiết điều kiện kinh tế, xã hội của các xã trong tiểu dự án năm 2019

| STT | Nội dung | Số lượng / tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phúc Thọ | Liên Hà | Tu Tra | Đinh Lạc | Đinh Trang Hòa | T.T Lộc Thắng | Gia Viễn |
| 1 | Số thôn/xóm | 13 | 14 | 14 | 11 | 21 | 14 | 11 |
|  | Số nhà văn hóa | 13 | 14 | 14 | 11 | 21 | 14 | 11 |
| 2 | Hiện trạng đất đai | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
|  | Tổng diện tích tự nhiên | 9915,37 | 5199 | 7399,71 | 3357,21 | 5.361,56 | 8026,86 | 2889,75 |
|  | Đất ở | 200,8 | 149 | 100,02 | 260,97 | 88,1 | 119,4 | 37,34 |
|  | Đất lúa | 0 |  | 1321,82 | 90 | 140,17 | 0 | 2570,18 |
|  | Đất trồng cây lâu năm | 6416,7 | 4020 | 1337,88 | 2451,36 | 4.517,7 | 5489,15 | 582,65 |
|  | Đất trồng cây hàng năm | 350 | 220 | 2264,96 | 161,01 | 140,6 | 13,05 | 989,15 |
|  | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng |  |  |  | 32,89 | 103,74 | 838,44 |  |
|  | Đất rừng | 3197,8 |  | 2199,69 | 71,71 | 167,14 | 1119,79 | 970,01 |
|  | Đất chưa sử dụng |  | 810 |  | 0,58 | 125,5 | 20,33 | 9,17 |
| 3 | Dân số | Hộ/ Người | Hộ/ Người | Hộ/ Người | Hộ/ Người | Hộ/ Người | Hộ/ Người | Hộ/ Người |
|  | Số hộ (hộ) | 1977 | 2590 | 2528 | 2917 | 3183 | 4507 | 1358 |
|  | Số dân (người) | 8421 | 9604 | 14110 | 12647 | 15231 | 18279 | 5128 |
| 4 | Thành phần dân tộc | Hộ | Người | Hộ | Người | Hộ | Người | Hộ | Người | Hộ | Người | Hộ | Người | Hộ | Người |
|  | Dân tộc: Kinh | 1437 | 5939 | 2048 | 7406 | 792 | 5298 | 2228 | 9329 | 1916 | 6803 | 3362 | 13502 | 1275 | 4795 |
|  | Dân tộc: K’ho | 250 | 1350 | 367 | 1339 | 738 | 3976 | 630 | 3058 | 1944 | 8386 | 15 | 45 |  |  |
|  | Dân tộc: Mạ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 | 4223 |  |  |
|  | Dân tộc: Churu |  |  |  |  | 991 | 4809 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dân tộc: Nùng | 150 | 615 | 28 | 144 | 1 | 4 | 29 | 136 |  |  | 56 | 205 | 16 | 65 |
|  | Dân tộc: Tày | 130 | 460 | 92 | 484 | 3 | 15 | 11 | 22 |  |  | 69 | 269 | 37 | 147 |
|  | Dân tộc: Mường |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  | 1 | 4 | 2 | 24 |
|  | Dân tộc: Hoa | 10 | 57 | 40 | 176 | 2 | 6 | 8 | 45 | 7 | 38 | 8 | 31 |  |  |
|  | Dân tộc khác |  |  | 15 | 55 |  |  | 9 | 46 | 1 | 4 |  |  | 28 | 97 |
| 5 | Cơ cấu dân cư | % | % | % | % | % | % | % |
|  | Nam giới: | 51% | 52% | 50.1 % | 51% | 46% | 50,3% | 49,01% |
|  | Nữ giới: | 49% | 48% | 49.9 % | 49% | 54% | 49,7% | 50,99% |
|  | Trong độ tuổi lao động | 54% | 61,6% | 56% | 61% | 42% | 67,3% | 75% |
| 6 | Cơ cấu kinh tế | % | % | % | % | % | % | % |
|  | Nông nghiệp | 70% | 82% | 85% | 59% | 73,1% | 31% | 88,87% |
|  | Kinh doanh, dịch vụ | 23% | 10% | 10% | 27% | 17,9% | 27% | 10,73% |
|  | Cán bộ công chức | 2% | 8% | 5% | 2% |  | 7% | 0,4% |
|  | Nghề khác: Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải… | 5% |  |  | 12% | 9% | 35% |  |
|  | Thu nhập bình quân đầu người/ năm (triệu đồng/năm) | 45 | 39,1 | 62,5 | 36 | 38 | 40 | 45 |
|  | Tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2018 (tỷ đồng) | 6,87 | 5,76 | 3,84 | 3,9 | 2,141 | 3,58 | 3,7 |
|  | Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2018 (tỷ đồng) | 6,56 | 4,38 | 3,24 | 2,0 | 4,4 | 3,32 | 2,2 |
| 7 | Giáo dục | Trường | Trường | Trường | Trường | Trường | Trường | Trường |
|  | Trường mầm non | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|  | Trường tiểu học | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
|  | Trường trung học cơ sở | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | Trường trung học phổ thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Số trạm Y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Số bác sỹ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Số y sỹ | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |  |
|  | Số giường bệnh | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Thiết bị y tế | Đầy đủ | Đầy đủ | Đầy đủ | Đầy đủ | Đầy đủ | Đầy đủ | Đầy đủ |
|  | Các bệnh thường gặp | Sốt xuất huyết, siêu vi; cảm cúm, tiêu chảy… | Cảm cúm, viêm xoang | Viêm mũi, họng; đau khớp | Cảm cúm, viêm xoang | Nhiễm khuẩn hô hấp trên | Cảm cúm, viêm xoang | Viêm đường hô hấp, đái tháo đường |
| 9 | Chợ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Các khu vực nhạy cảm | Cái | Cái | Cái | Cái | Cái | Cái | Cái |
|  | Đình |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |
|  | chùa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Di tích lịch sử |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |
|  | Nghĩa trang | 3 | 3 |  | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Đường giao thông, nước và điện sinh hoạt | % | % | % | % | % | % | % |
|  | Đường đất | 25% | 30% | 40% | 27,7% | 30 | 20% | 30% |
|  | Đường khác: Bê tông, nhựa, rải đá | 75% | 70% | 60% | 47,9% | 70 | 80% | 70% |
|  | Công trình cấp nước sạch nông thôn | Chưa có | 98% | 5 công trình | 1 công trình thuộc dự án cho 100 hộ | 15% | 98% | 30% |
|  | Điện | 100% | 98% | 100% | 98% | 93% | 100% | 100% |
|  | Thu gom và xử lý rác thải | 60% | Hàng ngày | Hàng ngày | 75% | 27% | Hàng ngày | 20% |
| 12 | Hạ tầng thủy lợi | Hiện trạng nước lấy từ hồ Nông trường Phúc Thọ bằng việc bơm nước tại hồ. | Hiện trạng nước lấy từ hồ Đạ Sa bằng việc bơm nước tại hồ. | Hồ Suối Đỉa dẫn nước xuống hồ Cây Xoài bằng cống qua đập, Hồ Cây Xoài dẫn nước qua hồ Số 7. Hiện trạng nước lấy từ các hồ này qua việc đặt máy bơm tại hồ. Chỉ có hồ L’Rôm có kênh dẫn nước từ hồ về tưới cho khoảng 40 ha lúa, hoa màu bằng kênh bê tông cấp 3 có chiều dài 7,5 km. | Hiện trạng thủy lợi hồ Thanh Bạch gồm kênh dẫn bằng đất, bị bồi lấp với chiều dài khoảng 130m, nước được lấy bằng việc bơm nước tại hồ. | Hiện trạng không có kênh thủy lợi lấy nước từ hồ số 4, nước được lấy bằng việc bơm nước tại hồ. | Hiện trạng không có kênh thủy lợi lấy nước từ hồ Lộc Thắng, nước được lấy bằng việc bơm nước tại hồ. | Hiện trạng có kênh bê tông cấp 3 dài khoảng 5km lấy nước từ hồ Đạ Bo B, tưới cho khoảng 70 ha lúa và hoa màu cho 3 thôn gồm Vân Minh, Tân Xuân và Bản Brun |

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội tháng 6/2019)

# CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## 5.1. Kiểu và quy mô tác động

- TDA triển khai trên địa bàn các xã/thị trấn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 8 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

- Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của TDA từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể phục hồi do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công trình/biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương. Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 30. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | Vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | Vượt quy chuẩn1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | Vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | Vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | Vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | Vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | Vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

- Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

    - Tác động trực tiếp: Tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh kế.

    - Tác động gián tiếp: Các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

    - Tác động tích lũy: Là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

    - Tác động tạm thời: Là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

    - Tác động lâu dài: Là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

## 5.2. Các tác động tích cực đến môi trường và xã hội

- Có 8 hồ chưa sẽ được nâng câp trong Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng tại 5 huyện gồm: Di Linh, Đơn Dương, Bảo Lâm, Cát Tiên và Lâm Hà sẽ phục vụ cho thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp, đa dạng hóa cây trồng cho khu vực miền núi còn nhiều khó khăn thông qua đảm bảo nhu cầu về nước cho canh tác, sinh hoạt và sản xuất gắn liền với các giải pháp giảm thiểu thiên tai, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong khu vực thực hiện dự án.

- Đảm bảo an toàn cho cộng đồng các xã vùng hạ lưu của 8 hồ chứa hiện hữu. Việc cải tạo, nâng cấp sửa chữa các hồ chứa đã xuống cấp có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn hồ đập và đảm bảo an toàn không xảy ra sự cố cho khoảng hơn 2000 người dân vùng hạ lưu.

- Ngoài ra, thực hiện TDA sẽ có các tác động trực tiếp, đảm bảo cung cấp nước tưới cho 1.960 ha diện tích canh tác lúa và hoa màu, góp phần tăng cường chất lượng đất canh tác, chống xói mòn đất, sa mạc hóa, giảm ô nhiễm nguồn nước ...từ đó gióp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án. Hỗ trợ cho việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc qia trong tại 7 xã vùng dự án, như Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vv…

- Cùng với việc cải thiện các tuyến đường tiếp cận, đường vận hành đập và hồ c hứa, tiểu dự án góp phần cải thiện điều kiện giao thông đi lại của cộng đồng khu vực thực hiện dự án, hỗ trợ cho việc giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

- Hỗ trợ năng lực tiếp cận cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Với nhiều chính sách, hoạt động đảm bảo các bên bị ảnh hưởng sẽ được thông tin, tiếp cận một cách công bằng với dự án và các lợi ích của dự án. TDA sẽ tăng cường hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho những nhóm dễ bị tổn thương tham gia vào hoạt động của dự án, đảm bảo những công trình sẽ mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng trong điều kiện hiện tại và giảm thiểu tác động bất lợi cho họ.

- Ngoài ra, sau khi tiến hành sửa chữa, nâng cấp, cảnh quan của khu vực xung quanh hồ chứa sẽ thông thoáng hơn, góp phần cải thiện cảnh quan chung của khu vực. Điều này góp phần thúc đẩy dịch vụ du lịch tại khu vực hồ chứa và cụm công trình đầu mối.

### 5.2.1. Các tác động tiêu cực tiềm tàng từ TDA đến môi trường xã hội

- Mặc dầu, việc thực hiện TDA sẽ không làm tăng diện tích bị ngập so với hiện tại cũng như không làm gia tăng dung tích hồ chứa. Tuy nhiên, các hoạt động của dự án có liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đào đắp… do đó các tác động tiêu cực của từ việc thực hiện các công trình của TDA cần đươc xem xét đánh giá và có biện pháp giảm thiểu phù hợp. Các tác động tiêu cực của dự án được xác định, phân tích, đánh giá dựa trên phạm vị của dự án, các đối tượng tiếp nhận và khung thời gian tác động. Các tác động được phân tích theo 3 giai đoạn thực hiện dự án khác nhau: i) giai đoạn trước khi thi công TDA; ii) giai đoạn thi công dự án; và iii) giai đoạn vận hành dự án. Các tác động cũng sẽ được xem xét theo loại hình tác động: tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động tạm thời, tác động lâu dài. Mức độ tác động của dự án phụ thuộc vào hai yếu tố chính: các tác động có thể phát sinh từ hoạt động của dự án và đối tượng tiếp nhận của các tác động này.

### 5.2.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của tiểu dự án

- Do các công trình thuộc tiểu dự án được phân bố rải rác trên các địa bàn khác nhau, với quy mô, phạm vi của từng công trình không lớn và thời gian thực hiện các công trình không dài. Do đó, các vấn đề môi trường, xã hội trong giai đoạn này chủ yếu là xem xét các yếu tố môi trường trong quá trình thiết kế kỹ thuật dự án, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, phát quang dọn sạch công trường chuẩn bị cho thi công. Các tác động được phân tích cụ thể như sau:

- Đánh giá sự phù hợp của dự án với đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án:

- Việc lựa chọn vị trí, thiết kế, quy hoạch dự án được thực hiện trên cơ sở đánh giá về mục tiêu của dự án phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực dự án. TDA đã nghiên cứu phương án lựa chọn quy mô công suất, công nghệ phù hợp với diện tích chiếm đất nhằm phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất của dự án và hạn chế đáng kể các tác động đối với tài nguyên hiện trạng, trên các khía cạnh sau:

    - Đối với điều kiện tự nhiên, môi trường: Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất của dự án cho thấy sự phù hợp của dự án với điều kiện tự nhiên, môi trường, bao gồm:

    - Về giao thông: Tiếp cận dự án khá thuận lợi bằng tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, liên thôn … tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các loại nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án.

    - Về hiện trạng sử dụng đất: Diện tích chiếm đất của dự án phần lớn là diện tích thuộc khu vực lòng hồ, đất giao thông thuộc tuyến đường quản lý… do đó thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

    - Đối với các thành phần môi trường vật lí: Theo kết quả đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án cho thấy:

    - Tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm và không tồn tại các nguồn ô nhiễm môi trường đáng kể nào đối với các thành phần môi trường vật lí và chưa bị ảnh hưởng nhiều do các hoạt động dân sinh kinh tế của khu vực dự án.

    - Khi so sánh với giới hạn cho phép theo QCVN đối với các kết quả quan trắc hiện trạng cho thấy sức chịu tải môi trường của khu vực dự án đều nằm ở mức cao nên tạo ra những thuận lợi đáng kể cho phát triển của dự án.

    - Về môi trường sinh thái và đa dạng sinh học: Đặc trưng sinh thái của khu vực là các hệ sinh thái rừng trồng sản suất xen kẽ với đất nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là keo, cây cà phê, lúa và hoa màu,… với năng suất ở mức trung bình. Ngoài ra, diện tích đất dự án không nằm trong phạm vi các khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu dự trữ sinh quyển và không có các đối tượng thuộc danh sách bảo vệ, bảo tồn, … do đó các tác động đối với hệ sinh thái là không lớn.

    - Đối với điều kiện kinh tế - xã hội khu vực dự án: Dự án cũng được nghiên cứu với mục tiêu hạn chế các tác động đối với môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội nhằm phát huy các yếu tố có lợi và hạn chế các yếu tố bất lợi để đảm bảo mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của dự án, cụ thể:

    - Đối với kinh tế - xã hội: Trong phạm vi diện tích quy hoạch của dự án không có các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật thuộc diện di dời và giải tỏa, đồng thời không di dân tái định cư, … do đó dự án được đánh giá phù hợp với mục tiêu kinh tế - xã hội.

    - Về dân sinh kinh tế: Việc chiếm dụng diện tích đất chủ yếu là các loại đất thuộc lòng hồ và đường giao thông thuộc đường quản lý nên không gây ảnh hưởng về dân sinh và sinh kế. Đồng thời, từ vị trí hạ lưu đập của dự án không có các yếu tố kinh tế xã hội đáng kể nào bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại do quyền lợi dùng nước sau đập là nhỏ nhất.

b. Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

- Theo báo cáo RAP đã được WB không phản đối ngày 30/9/2019, việc thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lâm Đồng” sẽ gây tác động tới 12 thôn của 07 xã/TT thuộc 5 huyện, tỉnh Lâm Đồng. TDA sẽ ảnh hưởng và tác động thu hồi đất với tổng số 23 hộ. Ngoài ra, 07 tổ chức (UBND 07 xã/thị trấn) bị ảnh tạm thời trong quá trình thi công. Không có hộ bị ảnh hưởng nặng (do mất từ 20% tổng diện tích đất sản xuất, hoặc 10% đối với hộ dễ bị tổn thương), có 01 hộ bị ảnh hưởng di dời do xây nhà tạm trên hành lang an toàn đập, có 05 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (02 hộ thuộc đối tượng chủ hộ là phụ nữ đơn thân; 01 hộ gia đình có người tàn tật; 02 hộ thuộc DTTS).

- Tác động về đất: Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 62.255 m2, gồm có 4.755 m2 đất bị thu hồi vĩnh viễn (16 hộ) và 57.500m2 đất bị thu hồi tạm thời (07 xã/TT). Tổng số diện tích bị ảnh hưởng tạm thời là 57.500 m2 do làm lán trại và bãi tập kết vật liệu trong quá trình thi công (07 xã/TT). Đây là số liệu ước tính, số liệu này sẽ được cập nhật chính xác trong quá trình thi công của các nhà thầu dựa trên các biện pháp thi công thực tế. Các phần ảnh hưởng tạm thời này sẽ được bồi thường đúng theo khung chính sách của dự án, và nhà thầu sẽ chịu toàn bộ chi phí cho các ảnh hưởng tạm thời này.

- Tác động tới công trình, nhà ở .v.v: Theo kết quả IOL, có 2 nhà cấp 4 với diện tích bị ảnh hưởng là 194m2 xây dựng (1 nhà hồ Đạ Sa và 1 nhà hồ Suối Đỉa), trong đó một nhà cấp 4 đang sử dụng để ở (hồ Suối Đỉa) và một nhà cấp 4 (hồ Đạ Sa) trước đây chỉ sử dụng làm quán kinh doanh. Ngoài ra, có một số vật kiến trúc khác bị ảnh hưởng là 30m2 chuồng trại chăn nuôi, 24 m2 cổng sắt và 18m2 nhà tạm (lều quán) bị ảnh hưởng.

- Tác động tới cây cối và hoa màu:

    - Tổng diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 813 m2 bị ảnh hưởng bởi TDA.

    - Tổng số cây ăn quả bị ảnh hưởng là 504 cây (Xoài, Nhãn, Mít, Vãi, Chuối, Bưởi, Cà phê, Macca..).

    - Tổng số cây lấy gỗ bị ảnh hưởng là 374 cây (chủ yếu là cây keo, bạch đàn).

- Bên cạnh đó, do nhu cầu sử dụng đất trong quá trình thi công để làm lán trại và bãi tập kết vật liệu nên một số diện tích hoa màu và cây lâu năm cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Số liệu này sẽ được cập nhật chính xác trong quá trình thi công của các nhà thầu dựa trên các biện pháp thi công thực tế.

- Không có hộ nào bị ảnh hưởng được xem là hộ ảnh hưởng nặng theo như chính sách của dự án do có tỷ lệ mất đất trên 20% tổng diện tích đất sản xuất và mất từ 10% đối với nhóm hộ dễ bị tổn thương, có 02 hộ phải di dời, có 05 hộ thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương đều mất đất sản xuất dưới 10%.

- Ngoài ra, do tháo nước để thi công đập nên có thể sẽ có một số loại đất trồng lúa, đất trồng hoa màu, đất trồng Cà phê của hộ dân sẽ bị ảnh hưởng. Do tại thời điểm lập báo cáo, các phương án thi công của nhà thầu vẫn chưa được xác định cụ thể, bởi vậy báo cáo này chưa thể đề cập chính xác đến các ảnh hưởng đến hoa màu của các hộ dân trong vùng dự án. Do đó, số liệu này sẽ được cập nhật vào trong các báo cáo giám sát định kỳ.

Bảng 31. Tổng hợp các tác động từ thu hồi đất của TDA

| TT | Huyện/xã | Xã/thị trấn | Đất trồng cây hàng năm | Đất trồng cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất rừng sản xuất | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ | (m2) | Hộ | (m2) | Hộ | (m2) | Hộ | (m2) | Hộ | (m2) |
| I | Huyện Lâm Hà |  | 1 | 582 | 5 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.448 |
| 1 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Phúc Thọ | 1 | 582 | 3 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.244 |
| 2 | Hồ Đạ Sa | Liên Hà | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 |
| II | Huyện Đơn Dương |  | 2 | 231 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
| 3 | Hồ R’Lôm | Tu Tra | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | Hồ Suối Đỉa |  | 1 | 221 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
| 5 | Hồ Cây Xoài |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Huyện Di Linh |  | 0 | 0 | 4 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 775 |
| 6 | Hồ Thanh Bạch | Đinh Lạc | 0 | 0 | 4 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 775 |
| 7 | Hồ Số 4 | Đinh Trang Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Huyện Bảo Lâm |  | 0 | 0 | 2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
| 8 | Hồ Lộc Thắng | TT Lộc Thắng | 0 | 0 | 2 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
| V | Huyện Cát Tiên |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 1 | 110 | 2 | 1.298 |
| 9 | Hồ Đạ Bo B | Gia Viễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1188 | 1 | 110 | 2 | 1.298 |
|  | Tổng |  | 3 | 813 | 12 | 2.644 | 1 | 1.188 | 1 | 110 | 17 | 4.755 |

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát IOL, tháng 6/2019

- Đánh giá tác động: mức độ tác động do thu hồi đất của TDA được đánh giá trung bình, lâu dài do: i) thực hiện tiểu dự án chỉ đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình đã có và bãi vật liệu dự kiến chỉ nằm trong vùng hành lang bảo vệ công trình nên mức độ ảnh hưởng đến các hộ dân không đáng kể; ii) phần lớn diện tích đất cần thu hồi là đất công thuộc quản lý của UBND các xã vùng TDA (chiếm 77,45%); iv) Hầu hết những hộ BAH đến đất đều xây dựng và sản xuất trên đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi mà UBND tỉnh đã quy định; và v) mặc TDA có ảnh hưởng đến người dân tộc thiểu số, tuy nhiên một kế hoạc tái định cư và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ được chuẩn bị và thực hiện cho TDA phù hợp với các yêu cầu của WB, nên các tác động đến những hộ này sẽ được hạn chế đến mức tối thiểu.

- Rà phá bom mìn:

- Các công trình của TDA trải dài trên địa bàn 7 xã, thuộc 5 huyện Di Linh, Đơn Dương, Bảo Lâm, Lâm Hà và Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đây là những khu vực miền núi đã hứng chịu nhiều bom đạn trong thời kỳ chiến tranh, bên cạnh đó khu vực thực hiện TDA chưa thuộc phạm vi ra phá bom mìn trước đây đã thực hiện nên nguy cơ bom mìn vẫn còn tồn tại trong đất khu vực thực hiện các công trình của TDA là rất cao. Cần thực hiện các hoạt động ra soát kỹ lưỡng trước khi khơi công dự án để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xây ra gây tổn thất vật chất, ảnh hưởng đến tín mạng công nhân, công đồng trong quá trình thực hiện TDA.

- Đánh giá chung về mức độ tác động: Tác động tiêu cực cao nếu không được xem xét phù hợp có thể ảnh hưởng đến an toàn về người và công trình, do đó cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước thực hiện nhằm đảm bảo công trường an toàn trước khi thi công.

- Tác động do hoạt động dọn sạch mặt bằng trước khi thi công

- Bụi và khí thải: Bụi và khí thải phát sinh từ vận hành các phương tiện thiết bị trong quá trình dọn sạch công trường, tuy nhiên do các công trình phân bố rải rác nằm trong khu vực canh tác nông nghiệp, xa các khu dân cư, các hoạt động không nhiều và trong thời gian ngắn nên ít gây tác động đến cộng đồng.

- Phát sinh chất thải rắn: Nguồn phát thải chất thải rắn chính trong giai đoạn này chủ yếu là bóc tác các lớp phủ thực vật, hữu cơ tại các hồ và một số mỏ đất trước khi triển khai thi công, với khối lượng ước tính không nhiều khoảng 208,96 tấn. Ngoài ra còn có một lượng rất ít chất thải sinh hoạt phát sinh, tuy nhiên lượng này quá nhỏ để có thể gây nên các tác động tiêu cực.

- Tác động mất an toàn cộng đồng và công nhân: Tác động này phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị huy động trên công trường, tuy nhiên trong giai đoạn này các loại máy móc không nhiều, nên các rủi ro được đánh giá là rất nhỏ.

- Ảnh hưởng đến thảm phủ thực vật và đa dạng sinh học: Do các hoạt động được thực hiện trong phạm vi giải phóng mặt bằng, các công trình nằm rải rác. Các loại cây cối cần đốn bỏ chủ yếu cây ăn quả như nhãn, caphe, hay cây gỗ tạp như keo, cây dại.. ít có giá trị về mặt đa dạng sinh học và bảo tồn thiên thiện.

Bảng 32. Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị

| Tên công trình | Loại sinh khối | Diện tích | Hệ số sinh khối | Khối lượng sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | k | khối (kg) |
| Hồ Nông trường Phúc Thọ | Cây gỗ rải rác (trồng keo, café, bạch đàn, Macca, …) | 1.244 | 6,78 | 8434,32 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 2500 | 0,199 | 497,5 |
| Hồ Đạ Sa | Cây gỗ rải rác (trồng keo, café, bạch đàn, Macca, …) | 204 | 6,78 | 1383,12 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 10000 | 0,199 | 1990 |
| Hồ R’lôm | Cây gỗ rải rác (trồng café.. | 10 | 6,78 | 67,8 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 5000 | 0,199 | 995 |
| Liên hồ Suối Đỉa – Cây Xoài | Cây gỗ rải rác (trồng nhãn, café, keo vải, tre) | 261 | 6,78 | 1769,58 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 9000 | 0,199 | 1791 |
| Hồ Thanh Bạch | Cây gỗ rải rác (trồng xoài, café,) | 775 | 6,78 | 5254,5 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 5000 | 0,199 | 995 |
| Hồ Số 4 | Cây gỗ rải rác (trồng café, keo vải) | 679 | 6,78 | 4603,62 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 10000 | 0,199 | 1990 |
| Hồ Lộc Thắng | Cây gỗ rải rác (trồng café, keo vải,..) | 963 | 6,78 | 6529,14 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 11000 | 0,199 | 2189 |
| Hồ Đạ Bo B | Cây gỗ rải rác (trồng nhãn, café, keo vải, tre) | 110 | 6,78 | 745,8 |
|  | Cậy dại, cỏ bụi | 5000 | 0,199 | 995 |

Nguồn: Khảo sát các hộ, tháng 6 năm 2019

- Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình. TDA đã tiến hành khoan thăm dò địa chất, quá trình này được thực hiện tại tất cả các công trình hồ chứa thuộc TDA. Cụ thể, công tác khoan thăm dò địa chất tại mỗi công trình hồ chứa được thực hiện ở các vị trí sau:

Bảng 33. Khối lượng khoan địa chất của công trình

| STT | Nội dung | Đơn vị | Suối đỉa – Cây xoài | Đạ Sa | R’Lôm | Nông trường Phúc Thọ | Đạ Bo B | Thanh Bạch | Lộc Thắng | Số 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khoan xoay bơm rửa, độ sâu 0-30m, đất đá cấp I-III | m | 40.50 | 30.50 | 32.00 | 80 | 23.00 | 29.50 | 38.00 | 36.00 |
| 2 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng | Mẫu | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 26 | 10.00 | 8.00 | 14.00 | 10.00 |
| 3 | Đổ nước thí nghiệm hố khoan | Lần đổ | - | - | - | 8 | - | - | - | - |

Nguồn: Báo cáo địa chất của TDA

- Đánh giá chung về tác động do khoan thăm dò địa chất: Các lỗ khoan này nếu không được chôn lấp và đổ mốc tại vị trí khoan thì các chất ô nhiễm từ trên bề mặt có thể theo nước mưa qua các lỗ khoan và tác động đến chất lượng nước ngầm tại khu vực TDA. Do đó cần có các biện pháp phòng ngừa giảm thiểu cho tác động này.

### 5.2.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng tiểu dự án

5.2.3.1. Nguồn gây tác động

- Tóm lược các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong bảng sau:

Bảng 34. Tóm lược nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng

| TT | Nguồn tác động | Tác động/ Chất thải | Mức độ tác động | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Các hoạt động thi công xây dựng: Hoạt động đào đắp Sửa chữa đập chính, đập phụ, tràn sự cố, tràn xả lũ… | Bụi do quá trình đào đắp, san gạt | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án Chất lượng môi trường xung quanh |
|  |  | Bụi, khí thải từ hoạt động chuyên chở vật liệu | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Bụi và khí thải của các phương tiện thi công | Nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Nước thải từ quá trình thi công | Nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
| 2 | Sinh hoạt của công nhân | Nước thải sinh hoạt | Nhỏ, tạm thời, có thể giảm thiểu thông qua nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu | Dân cư vùng dự án Chất lượng môi trường xung quanh |
|  |  | Chất thải rắn sinh hoạt | Nhỏ, tạm thời, có thể giảm thiểu thông qua nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu |  |
| 3 | Bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc thi công | Chất thải nguy hại | Thấp, tạm thời, có thể kiểm soát | Chất lượng môi trường xung quanh |
| B - Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Phương tiện, máy móc | Tiếng ồn, rung từ máy móc, phương tiện | Nhỏ, tạm thời, có thể giảm thiểu thông qua thực hiện thi công và quản lý tốt | Dân cư vùng dự án |
| 2 | Tập trung nhân công tại công trường dự án | Tác động đến điều kiện kinh tế xã hội khu vực. | Nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát | Dân cư vùng dự án |
|  |  | Khả năng phát sinh một số bệnh tật và tệ nạn xã hội do hoạt động tập trung của công nhân. | Nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
|  |  | Các tác động xã hội khác có thể xảy ra như bạo hành giới, làm dụng và quấy rối tình dục, sử dụng lao động là trẻ em,… | Nhỏ, ngắn hạn, có thể kiểm soát |  |
| 3 | Tác động xã hội do các hoạt động thi công | Gây xáo trộn cho người dân địa phương | Trung bình, ngắn hạn, có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp điều phối, quản lý | Dân cư vùng dự án |
| 4 | Giao thông | Tắc nghẽn và gián đoạn do hoạt động vận chuyển vật liệu | Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát thông qua các kế hoạch quản lý giao thông | Dân cư vùng dự án Người tham gia giao thông khu vực dự án |

5.3.2.2. Tác động đến môi trường không khí

        - Nguồn phát sinh

- Các hoạt động làm phát sinh bụi và khí thải có khả năng gây tác động đến chất lượng môi trường không khí, bao gồm: i) Hoạt động thi công đào đắp của các công trình; ii)Hoạt động của thiết bị thi công tại công trường; iii) Hoạt động các phương tiện vận chuyển;

        - Phân tích tác động

- Mức độ phát sinh bụi và các chất gây ô nhiễm không khí trong quá trình thi công các công trình thuộc TDA phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nhiên liệu, đào đắp và huy động các loại máy móc thiết bị trên công trường. Theo hồ sơ thiết kế TDA, các nhu cầu chính có liên quan đến phát sinh bụi, khí thải trên công trường được tính toán như dưới đây.

- Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió

- Theo tài liệu: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần nâng cấp QL 39 đoạn Vô Hối – Diêm Điền (Km91+000-Km107+522) thuộc hợp phần C của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, Trang 3-14”, ước tính hệ số phát thải của bụi bị gió cuốn lên khi xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường là 0,1 - 1 g/m3.

- (Nguồn:http://documents.worldbank.org/curated/fr/765181468140033921/pdf/E42510V200VIET0disclosed01202020130.pdf)

- Theo Báo cáo Dự án đầu tư, tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển trong giai đoạn thi công bao gồm các loại sau:

Bảng 35. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng

| TT | Vật liệu thi công | Đơn vị | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’Lôm | Hồ Thanh Bạch | Hồ Số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông nhựa hạt trung | tấn |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bột đá | kg |  | 102 |  | 462 | 12 |  |  | 26 |
| 3 | Cát các loại | m3 | 2.158 | 2.227 | 1.995 | 2.790 | 1.906 | 1.482 | 1.581 | 1.825 |
| 4 | Cây chống thép hình | kg | 6.711 |  | 6.394 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cây chống thép ống | kg | 5.300 |  | 279 |  | 1.664 | 76 | 240 | 839 |
| 6 | Đá các loại | m3 | 3827 | 24.463 | 3.315 | 40.753 | 8.560 | 3.150 | 4.604 | 3.327 |
| 7 | Nhựa bi tum số 4 | kg |  | 178 | 2.060 | 805 | 20.563 |  |  | 46 |
| 8 | Nhựa đường | kg | 588 | 10.819 |  | 10.946 | 1.421 | 2.211 | 1.911 | 775 |
| 9 | Thép các loại | kg | 28.180 | 33.787 | 62.510 | 118.449 | 228.708 | 104.522 | 43.060 | 180.223 |
| 10 | Xi măng | kg | 581.220 | 917.968 | 489.475 | 1.225.225 | 1.092.205 | 526.411 | 567.883 | 913.990 |
|  | Tổng (trừ cát, đá) | Tấn | 622 | 963 | 572 | 1.356 | 1.345 | 633 | 613 | 1.096 |

Nguồn: Tính toán khối lượng từ Báo cáo thuyết minh đầu tư

Ghi chú: Tỷ trọng của đá 2,2 tấn/m3, tỷ trọng của cát là 1,38 tấn/m3

Tính tải lượng bụi hồ Đạ Sa:

- Lượng nguyên vật liệu (trừ cát và đá) được quy đổi bình quân 1m3 tương đương với 2,5 tấn. Do đó, tổng lượng xi măng, sắt thép, các loại vật liệu khác là: 622 tấn tương đương 248,8m3. Tổng lượng xi măng, cát, đá, sắt thép và các loại vật liệu khác là 248,8 + 2.158 m3 (cát) + 3.827 m3 (đá) = 6.233,8 m3.

- Tổng lượng bụi phát thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn này là:

0,1×6.233,8 - 1×6.233,8 = 623,38 - 6.233,8 (g) = 0,62338 - 6,2338 (kg).

- Việc cung cấp nguyên vật liệu được thực hiện dựa trên tiến độ xây dựng. Thời gian thi công xây dựng của toàn bộ dự án là 24 tháng, tương đương khoảng 720 ngày. Tải lượng bụi trung bình ngày là: 0,000866 - 0,00866 (kg/ngày).

- Tương tự cách tính toán với các hồ còn lại ta có bảng sau:

Bảng 36. Tải lượng từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió

| STT | Tên hồ | Tải lượng bụi trung bình ngày (kg/ngày) | Tải lượng bụi (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 0,000769-0,007693 | 0,03 - 0,27 |
| 2 | Hồ R’lôm | 0,006123- 0,06123 | 0,21 - 2,13 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 0,000866 - 0,00866 | 0,03 - 0,3 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 0,00376-0,037604 | 0,13 - 1,31 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 0,001528-0,015283 | 0,05 - 0,53 |
| 6 | Hồ số 4 | 0,000679- 0,006785 | 0,02 - 0,24 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 0,000893 - 0,008931 | 0,03 - 0,31 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 0,000776 - 0,007764 | 0,03 - 0,27 |

- Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng trong giai đoạn này, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3)

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms)

z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m)

u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,7 (m/s)

x: tọa độ điểm cần tính (m)

: hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:

= 0,53x0.73

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m)

- Thay số, ta tính được nồng độ bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió như sau:

Bảng 37. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng bị cuốn theo gió

| STT | Tên hồ | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 0,008 - 0,083 | 0,002 - 0,016 |
| 2 | Hồ R’lôm | 0,066 - 0,659 | 0,013 - 0,128 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 0,009 - 0,093 | 0,002 - 0,018 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 0,04 - 0,405 | 0,008 - 0,078 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 0,016 - 0,165 | 0,003 - 0,032 |
| 6 | Hồ số 4 | 0,007 - 0,073 | 0,001 - 0,014 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 0,01 - 0,096 | 0,002 - 0,019 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 0,008 - 0,084 | 0,002 - 0,016 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 | 0,3 |

- Như vậy, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT thì giá trị giới hạn đối với tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình giờ là 300 µg/m3, điều đó cho thấy bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của cả 8 hồ tại thời kỳ cao điểm thấp hơn so với giới hạn cho phép trong khoảng 10m và 100m.

- Bụi, khí thải từ hoạt động của ô tô vận chuyển

Bảng 38. Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển theo tấn

| STT | Tên hồ | Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển (tấn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 10.618,1 |
| 2 | Hồ R’lôm | 94.862,8 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 12.019,44 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 57.854,86 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 22.807,28 |
| 6 | Hồ số 4 | 9.608,16 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 12.923,58 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 10.933,9 |

Nguồn: Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư

- Tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển được thể hiện như bảng trên. Sử dụng phương tiện vận chuyển là ô tô 7-15 tấn.

- Đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí của các phương tiện vận chuyển bao gồm: Bụi, SO2, NO2, CO, VOC, tiếng ồn, rung động… Tải lượng các chất ô nhiễm được cho bởi bảng dưới đây:

Bảng 39. Hệ số tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (cho 1000 km)

| Chất ô nhiễm | Tải lượng chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường (kg) |
| --- | --- |
|  | Tải trọng xe 3,5 - 16T | Tải trọng xe > 16T |
|  | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc | Trong TP | Ngoài TP | Đường cao tốc |
| Bụi | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Khí SO2 | 4,29S | 4,15S | 4,15S | 7,26S | 7,43S | 6,1S |
| Khí NO2 | 1,18 | 1,44 | 1,44 | 1,82 | 2,41 | 1,98 |
| CO | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 7,3 | 3,7 | 3,1 |
| VOC | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 3,0 | 2,4 |

(Nguồn: Air Emission Inventories and Controls 3-53, WHO 1993)

- Tải lượng các chất ô nhiễm:

Bảng 40. Số lượt xe vận chuyển

| STT | Tên hồ | Số lượt xe vận chuyển toàn dự án | Số lượt xe vận chuyển 1 ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 1.061 | 2 |
| 2 | Hồ R’lôm | 9.490 | 14 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 1.220 | 2 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 5.790 | 8 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 2.281 | 3 |
| 6 | Hồ số 4 | 961 | 2 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 1.290 | 2 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 1.090 | 2 |

- Thời gian vận chuyển tạm tính là 8 giờ/ngày. Quãng đường vận chuyển tính trong khu vực dự án là ước tính khoảng  50km (cả lượt đi và lượt về).

- Như vậy, tải lượng bụi và khí thải từ ô tô vận chuyển (áp dụng đối với xe tải trọng 3,5-16 tấn, chạy ngoài thành phố) được xác định như bảng sau:

Bảng 41. Tải lượng chất ô nhiễm do ô tô vận chuyển nguyên vật liệu

| Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (mg/m*s) |
| --- | --- |
|  | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’lôm | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B |
| Bụi | 3,13 | 21,88 | 3,13 | 12,5 | 4,69 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| SO2 | 0,72 | 5,04 | 0,72 | 2,88 | 1,08 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| NOx | 5 | 35 | 5 | 20 | 7,5 | 5 | 5 | 5 |
| CO | 10,07 | 70,49 | 10,07 | 40,28 | 15,1 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| VOC | 2,78 | 19,44 | 2,78 | 11,11 | 4,17 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |

- Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton. Kết quả tính toán như bảng dưới đây.

Bảng 42. Nồng độ các chất ô nhiễm qua hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu

| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’lôm | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B | QCVN 05:2013 /BTNMT |
| Bụi | 0,97 | 6,78 | 0,97 | 3,88 | 1,45 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,3 |
| SO2 | 0,22 | 1,56 | 0,22 | 0,89 | 0,34 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,35 |
| NOx | 1,55 | 10,85 | 1,55 | 6,2 | 2,33 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,2 |
| CO | 3,12 | 21,85 | 3,12 | 12,49 | 4,68 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 30 |
| VOC | 0,86 | 6,03 | 0,86 | 3,44 | 1,29 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - |
| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) |
|  | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’lôm | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B | QCVN 05:2013 /BTNMT |
| Bụi | 0,19 | 1,31 | 0,19 | 0,75 | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,3 |
| SO2 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,35 |
| NOx | 0,3 | 2,1 | 0,3 | 1,2 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| CO | 0,6 | 4,23 | 0,6 | 2,42 | 0,91 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 30 |
| VOC | 0,17 | 1,17 | 0,17 | 0,67 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - |

- Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm như Bụi, NOx, ở tất cả các hồ đều vượt chỉ tiêu, SO2  tại hồ R’lôm và hồ Nông trường Phúc Thọ vượt ngưỡng. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2, CO, VOC ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép. Vì đây là ảnh hưởng tức thời 1 ngày có từ 2-14 chuyến xe và phạm vi trải dài suốt quãng đường vận chuyển nên ảnh hưởng không lâu dài và có thể kiểm soát được.

- Ở khoảng cách 100m thì thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm như NOx  ở tất cả các hồ đều vượt chỉ tiêu từ 1-2 lần, Bụi tại hồ R’lôm và hồ Nông trường Phúc Thọ vượt ngưỡng, còn các hồ khác thì nằm trong giới hạn cho phép. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như SO2, CO, VOC ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép. Vì đây là ảnh hưởng tức thời 1 ngày có từ 2-14 chuyến xe và phạm vi trải dài suốt quãng đường vận chuyển nên ảnh hưởng không lâu dài và có thể kiểm soát được.

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công

- Khối lượng dầu tiêu thụ của các máy móc tham gia thi công

Bảng 43. Dự báo lượng dầu tiêu thụ trong hoạt động thi công tại công trường

| TT | Hạng mục | Dự báo lượng dầu tiêu thụ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lít diesel | Lít/h | m3/h | Kg/h |
| 1 | Hồ Đạ Sa | 26.535 | 4,61 | 0,0046 | 4,01 |
| 2 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 10.499 | 1,82 | 0,0018 | 1,59 |
| 3 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 51.466 | 8,94 | 0,0089 | 7,77 |
| 4 | Hồ R’Lôm | 42.338 | 7,35 | 0,0074 | 6,39 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 66.929 | 11,62 | 0,0116 | 10,11 |
| 6 | Hồ số 4 | 10.919 | 1,90 | 0,0019 | 1,65 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 9.975 | 1,73 | 0,0017 | 1,51 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 2.596 | 0,45 | 0,0005 | 0,39 |

Ghi chú: 1 ca làm việc tính là 8 tiếng. Tỉ trọng dầu là 870 kg/m3, Nguồn: Petrolimex.

- Tải lượng, nồng độ bụi và khí thải được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 44. Tải lượng chất ô nhiễm từ máy móc thiết bị trong giai đoạn xây dựng

| Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/h) Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) (*): TSP: 4,3; SO2: 20S (S=0,05%); NOx: 65; CO: 10 |
| --- | --- |
|  | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’Lôm | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B |
| Bụi | 0,017 | 0,007 | 0,033 | 0,027 | 0,043 | 0,007 | 0,006 | 0,002 |
| SO2 | 0,00004 | 0,00002 | 0,00008 | 0,00006 | 0,0001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |
| NOx | 0,261 | 0,103 | 0,505 | 0,416 | 0,657 | 0,107 | 0,098 | 0,025 |
| CO | 0,04 | 0,016 | 0,078 | 0,064 | 0,101 | 0,016 | 0,015 | 0,004 |

Ghi chú: (*): Đánh giá nguồn gây ô nhiễm không khí, nước và đất, WHO, 1993

- Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do máy móc thi công trong giai đoạn thi công xây dựng, ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:

Trong đó:

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3)

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)

z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m)

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m)

u: tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,7 (m/s)

x: tọa độ điểm cần tính (m)

: hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức:

= 0,53x0,73

Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m)

- Thay số, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công

Bảng 45. Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động của máy móc thi công

| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 10m (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’Lôm | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B | QCVN 05:2013 /BTNMT |
| Bụi | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,009 | 0,013 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,3 |
| SO2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,35 |
| NOx | 0,081 | 0,032 | 0,157 | 0,129 | 0,204 | 0,033 | 0,03 | 0,008 | 0,2 |
| CO | 0,012 | 0,005 | 0,024 | 0,02 | 0,031 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 30 |
| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí cách tim đường x = 100m (mg/m3) |
|  | Hồ Đạ Sa | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | Hồ R’Lôm | Hồ Thanh Bạch | Hồ số 4 | Hồ Lộc Thắng | Hồ Đạ Bo B | QCVN 05:2013 /BTNMT |
| Bụi | 0,001 | <0.001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,3 |
| SO2 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,35 |
| NOx | 0,016 | 0,006 | 0,03 | 0,025 | 0,039 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,2 |
| CO | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | <0.001 | 30 |

- Qua bảng số liệu trên ta thấy ở khoảng cách 10m so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ NOx ở hồ Thanh Bạch vượt ngưỡng. Nồng độ các chất ô nhiễm khác như bụi, SO2, CO, ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Ở khoảng cách 100m thì so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ các chất ô nhiễm ở tất cả các hồ đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Bụi phát sinh từ công tác đào, đắp

- Trong thi công các hạng mục công trình dự án, bụi khuếch tán phát sinh chủ yếu từ các hoạt động: Đào đắp, xúc bốc đất đá bằng cơ giới; xúc bốc vận chuyển đất đá,...

- Theo dự toán, khối lượng đất đào được thể hiện như bảng sau:

Bảng 46. Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp và đất thải bỏ

| TT | Tên công trình | Khối lượng m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Đất đào | Đất đắp | Tổng |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 16.457 | 12.639 | 29.096 |
| 2 | Hồ R’Lôm | 9.257 | 19.312 | 28.569 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 14.680 | 11.585 | 26.265 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 8.157 | 8.112 | 16.269 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 10.440 | 12.411 | 22.851 |
| 6 | Hồ số 4 | 12.017 | 7.439 | 19.456 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 6.906 | 6.318 | 13.224 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 13.551 | 16.769 | 30.320 |
|  | Tổng | 91.465 | 94.585 | 186.050 |

Nguồn: Thuyết minh báo cáo đầu tư

- Hệ số phát thải bụi do các hoạt động đào đất đá trong xây dựng Theo Tài liệu: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phần nâng cấp QL 39 đoạn Vô Hối – Diêm Điền (Km91+000-Km107+522) thuộc hợp phần C của dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, bảng 3.9 Trang 3-14” được trình bày trong bảng sau:

Bảng 47. Hệ số phát thải ô nhiễm do hoạt động xây dựng

| TT | Nguyên nhân gây ô nhiễm | Ước tính hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng, bị gió cuốn lên (bụi cát) | 1 - 100 g/m3 |
| 2 | Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát, đá ...), máy móc, thiết bị. | 0,1 - 1 g/m3 |
| 3 | Khói thải của các phương tiện vận tải, thi công cơ giới có chứa bụi, CO, hydrocacbon, SO2, NOx ...( xe tải 3,5-16 tấn chạy dầu DO có S=0,05%) | Bụi: 4,3kg/tấn DO SO2 :0,1kg/ tấn DO NOx: 55kg/tấn DO CO: 28kg/tấn DO VOC: 12 kg/ tấn DO |
| 4 | Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi | 0,1 - 1 g/m3 |

(Nguồn:http://documents.worldbank.org/curated/fr/765181468140033921/pdf/E42510V200VIET0disclosed01202020130.pdf )

- Căn cứ vào hệ số phát thải ô nhiễm ở bảng trên và khối lượng đất, đá phục vụ công trình ta tính được lượng bụi lơ lửng bay vào không khí trong thời gian xây dựng dự án (24 tháng tương ứng khoảng 720 ngày) như sau:

Bảng 48. Lượng bụi sinh ra do quá trình đào đắp, san ủi tại khu vực công trình xây dựng

| STT | Tên hồ | Tổng khối lượng đào đắp (m3) | Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp (g/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 29.096 | 5,05 - 505,14 |
| 2 | Hồ R’Lôm | 28.569 | 4,96 - 495,99 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 26.265 | 4,56 - 455,99 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 16.269 | 2,82 - 282,45 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 22.851 | 3,97 - 396,72 |
| 6 | Hồ số 4 | 19.456 | 3,38 - 337,78 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 13.224 | 2,3 - 229,58 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 30.320 | 5,26 - 526,39 |

- Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với khu vực công trình 2,5 ha và chiều cao phát thải là 10m là:

Bảng 49. Nồng độ bụi do hoạt động đào đắp

| STT | Tên hồ | Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp (g/h) | Nồng độ bụi trung bình (µg/m3/h.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 5,05 - 505,14 | 20,21 - 2020,56 |
| 2 | Hồ R’Lôm | 4,96 - 495,99 | 19,84 - 1983,96 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 4,56 - 455,99 | 18,24 - 1823,96 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 2,82 - 282,45 | 11,3 - 1129,79 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 3,97 - 396,72 | 15,87 - 1586,88 |
| 6 | Hồ số 4 | 3,38 - 337,78 | 13,51 - 1351,11 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 2,3 - 229,58 | 9,18 - 918,33 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 5,26 - 526,39 | 21,06 - 2105,56 |
|  | QCVN 05/2013/BTMT (trung bình 24 giờ) | 200 |

- Từ kết quả tính toán như trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy nồng độ bụi trung bình trong thời kỳ cao điểm nhất tại khu vực thi công dự án 8 hồ do hoạt động đào đất đá vượt giới hạn cho phép. Vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu trong quá trình đào đắp.

- c) Đánh giá mức động tác động: Tác động tiêu cực trung bình thấp, có thể kiểm soát được.

- Từ các kết quả phân tích tác động trên cho thấy nồng độ bụi và một số chất ô nhiễm không khí có vượt tiêu chuẩn cho phép trong khoảng cách 10m tính từ ranh giới công trình thi công. Do đó các đối tượng nhạy cảm phân bố trong khu vực này đều bị tác động. Tuy nhiên theo kết quả điều tra tại hiện trường, các công trình hồ thi công thuộc TDA đều phân bố rất xa khu vực dân cư, khu dân cư gần nhất cách công trường khoảng 500 - 1000m. Theo kết quả tính toán cho thấy bụi phát sinh từ các phương tiện vận chuyển không vượt tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên trên thực tế hầu hết đường vào công trường có nhiều đoạn là đường cấp phối, theo kinh nghiệm thực hiện từ nhiều dự án xây dựng cho thấy hoạt động của các xe tải công trường trên những tuyến đường này thường phát sinh bụi rất lớn. Bên cạnh đó, xung quanh là đất canh tác nông nghiệp trồng café, lúa, ngô… của cộng đồng dân cư, không gian mở, các loại chất ô nhiễm không khí dễ được pha loãng. Do đó, đôi tượng bị ảnh hưởng chính là công nhân xây dựng và các gia đình gần các tuyến đường cấp phối có phương tiện vận chuyển của TDA hoạt động. Tuy nhiên, các tác động này đều có thể hạn chế được thông qua các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

5.2.3.3. Tác động do ồn, rung

- Nguồn phát sinh

- Tiếng ồn và rung phát sinh từ máy, thiết bị thi công hoạt động thi công trên công trường, phương tiện vận chuyển.

- Phân tích tác động

- Tác động do ồn

- Tiếng ồn nguồn phát sinh là mức ồn được phát ra từ các máy móc, thiết bị nằm trong giới hạn 1,5 ÷ 2m từ nguồn ồn. Theo tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" là căn cứ để kiểm soát mức ồn nguồn từ việc vận hành máy móc và các hoạt động gây ồn. Đối chiếu với các hoạt động thi công, và các thiết bị thi công sẽ được huy động trên công trường, mức ồn tại nguồn phát sinh từ hoạt động thi công TDA theo bảng sau:

Bảng 50. Kết quả tính toán mức ồn tại nguồn trong giai đoạn xây dựng

| STT | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn tại nguồn 1,5m(dBA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Laeq | Trung bình |
| 1 | Búa khoan VRM | 85 ÷ 88 | 87 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 87 ÷ 90 | 89 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 75 ÷ 80 | 78 |
| 4 | Cần trục bánh hơi 16T | 88 ÷ 94 | 91 |
| 5 | Cần trục bánh xích 16T | 87 ÷ 89 | 88 |
| 6 | Cẩu tháp 25T | 78 ÷ 81 | 80 |
| 7 | Đầm bàn 1KW | 80 ÷ 87 | 84 |
| 8 | Đầm dùi 3,5KW | 85 ÷ 88 | 87 |
| 9 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 76 ÷ 81 | 79 |
| 10 | Máy bơm BT 50m3/h | 85 ÷ 89 | 87 |
| 11 | Máy bơm vữa 40KW | 78 ÷ 79 | 79 |
| 12 | Máy cắt gạch | 82 ÷ 83 | 83 |
| 13 | Máy đào 1,25m3 | 79 ÷ 82 | 81 |
| 14 | Máy hàn 23KW | 80 ÷ 83 | 82 |
| 15 | Máy khoan 4,5KW | 80 ÷ 85 | 83 |
| 16 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 85 ÷ 89 | 87 |
| 17 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 86 ÷ 87 | 87 |
| 18 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 76 ÷ 81 | 79 |
| 19 | Máy nâng thuỷ lực | 75 ÷ 80 | 78 |
| 20 | Máy nén khí 1200m3/h | 84 ÷ 88 | 86 |
| 21 | Máy nén khí 600m3/h | 83 ÷ 87 | 85 |
| 22 | Máy phát điện 500KVA | 82 ÷ 86 | 84 |
| 23 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 84 ÷ 88 | 86 |
| 24 | Máy ủi ≤110Cv | 82 ÷ 87 | 85 |
| 25 | Máy ủi ≤ 140Cv | 82 ÷ 86 | 84 |
| 26 | Máy xúc lật l,25m3 | 80 ÷ 84 | 82 |
| 27 | Thùng trộn 750 lít | 81 ÷ 85 | 83 |
|  | QCCP (1) | 85 |
|  | QCCP (2) | 70dBA (6h-21h);55dBA (21h-6h) |

- Tiếng ồn lan truyền từ hoạt động của các phương tiện, máy móc và các trang thiết bị tham gia các hoạt động của dự án đến các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức sau:

| Li = Lp - (Ld - (Lc (dBA) (*) |  |
| --- | --- |

Trong đó:

Li  - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m)

(Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i:

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m)

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m)

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0)

(Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên (L=0.

(*): Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường Không khí, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (2003)

- Từ công thức tính toán với các điều kiện cụ thể cho phép tính toán lan truyền tiếng ồn và phạm vi tác động ô nhiễm tiếng ồn từ các trang thiết bị gây ồn tham gia vào thi công của dự án. Kết quả tính toán dự báo lan truyền ô nhiễm tiếng ồn theo mô hình dự báo được xác định với mức độ ô nhiễm lớn nhất khi các nguồn ồn hoạt động đồng thời được trình bày trong bảng sau.

Bảng 51. Dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách tính từ nguồn

| STT | Tên máy/Công suất | Tiếng ồn lan truyền theo khoảng cách |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 63 | 57 | 54 | 51 | 49 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 13 | Máy cắt gạch | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 64 | 58 | 55 | 52 | 50 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 71 | 65 | 61 | 59 | 57 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 66 | 60 | 57 | 54 | 52 |
|  | Trunng bình | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 |
|  | Cộng hưởng | 79,2 | 75,7 | 73,2 | 71,2 | 65,2 |
|  | QCCP (1) | 85 |
|  | QCCP (2) | 70dBA (6h-21h); 55dBA (21h-6h) |

Nguồn: Tính toán của Tư vấn

- Khi so sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì hầu hết các thiết bị có tiếng ồn lan truyền nằm trong giới hạn cho phép ≤ 85dBA ở khoảng cách <5m từ nguồnồn.

- Khi so sánh với giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn thì các thiết bị có tiếng ồn lan truyền trung bình 1h đạt giới hạn cho phép ≤ 70dBA vào ban ngày nằm ở khoảng cách ≥ 20m từ nguồn. Tuy nhiên, khi so sánh với giới hạn ban đêm thì khoảng cách đảm bảo tiếng ồn lan truyền từ các thiết bị <50dBA hầu hết nằm ở khoảng cách >50m từ nguồn.

- Kết quả tính toán lan truyền tiếng ồn có tính đến cộng hưởng của các máy móc trên công trường thì giá trị tiếng ồn khoảng 85,4 dBA tại vị trí cách các nguồn ồn khoảng 5m. Kết quả đánh giá ở khoảng cách ≥ 10m thì tiếng ồn đáp ứng QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc và ở khoảng cách ≥ 40m có giá trị tổng cộng nhỏ hơn giới hạn cho phép vào ban ngày theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

- Với các kết quả đánh giá nêu trên cho thấy tiếng ồn từ vận hành các thiết bị thi công có mức độ tác động đối với môi trường xung quanh đều ở mức thấp đến trung bình. Tuy nhiên, do việc tác động thường xuyên, kéo dài cùng với thời gian vận hành các thiết bị trong thi công nên các tác động đối với sức khỏe của các công nhân lao động thường xuyên có mặt tại dự án và trực tiếp triển khai các hoạt động thi công thì mức độ tác động là rất đáng kể khi phải tiếp xúc thường xuyên, lâu dài.

- Tác động do rung

- Giống như tiếng ồn, rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng thiết bị, điều kiện thi công và biện pháp thực hiện,… Hiện nay chưa có các nghiên cứu đầy đủ về rung động đối với các hoạt động thi công. Do đó ở đây sử dụng tiêu chuẩn rung đối với các loại phương tiện, thiết bị thi công của "Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" về mức rung tại nguồn, cũng như sử dụng mô hình dự báo lan truyền chấn động dạng sóng giống như tiếng ồn nêu trên với hệ số điều chỉnh phù hợp để làm căn cứ đánh giá cho thi công. Kết quả dự báo mức rung động của một số loại máy móc được sử dụng trong thi công của dự án được trình bày trong bảng sau.

Bảng 52. Mức độ rung động tại nguồn và lan truyền của một số máy móc xây dựng điển hình sử dụng trong thi công dự án

| STT | Tên máy/Công suất | Rung động tại nguồn (dBA) | Lan truyền rung động theo khoảng cách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LVeq | 1,5m | 5m | 10m | 20m | 50m |
| 1 | Búa khoan VRM | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 2 | Cần cẩu 10T | 78 ÷ 81 | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
| 3 | Cần cẩu 16T | 78 ÷ 80 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 4 | Cần cẩu 25T | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 5 | Cần trục bánh hơi 16T | 66 ÷ 72 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 6 | Cần trục bánh xích 16T | 66 ÷ 68 | 67,0 | 53,5 | 47,5 | 41,5 | 31,5 |
| 7 | Cẩu tháp 25T | 70 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 8 | Đầm bàn 1KW | 72 ÷ 78 | 75,0 | 61,5 | 55,5 | 49,5 | 39,5 |
| 9 | Đầm dùi 3,5KW | 76 ÷ 79 | 77,5 | 64,0 | 58,0 | 52,0 | 42,0 |
| 10 | Máy bơm BT tự hành 10 m3/h | 59 ÷ 64 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 11 | Máy bơm BT 50m3/h | 67 ÷ 71 | 69,0 | 55,5 | 49,5 | 43,5 | 33,5 |
| 12 | Máy bơm vữa 40KW | 61 ÷ 62 | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
| 13 | Máy cắt gạch | 65 ÷ 66 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 14 | Máy đào 1,25m3 | 66 ÷ 69 | 67,5 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
| 15 | Máy hàn 23KW | 73 ÷ 76 | 74,5 | 61,0 | 55,0 | 49,0 | 39,0 |
| 16 | Máy khoan 4,5KW | 73 ÷ 78 | 75,5 | 62,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
| 17 | Máy khoan đá cầm tay f42mm | 77 ÷ 81 | 79,0 | 65,5 | 59,5 | 53,5 | 43,5 |
| 18 | Máy khoan dập tự hành fl05 | 72 ÷ 73 | 72,5 | 59,0 | 53,0 | 47,0 | 37,0 |
| 19 | Máy khoan xoay đập tự hành f76mm | 63 ÷ 68 | 65,5 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 30,0 |
| 20 | Máy nâng thuỷ lực | 63 ÷ 67 | 65,0 | 51,5 | 45,5 | 39,5 | 29,5 |
| 21 | Máy nén khí 1200m3/h | 72 ÷ 75 | 73,3 | 59,8 | 53,8 | 47,8 | 37,8 |
| 22 | Máy nén khí 600m3/h | 71 ÷ 74 | 72,3 | 58,8 | 52,8 | 46,8 | 36,8 |
| 23 | Máy phát điện 500KVA | 79 ÷ 73 | 71,5 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 36,0 |
| 24 | Máy trộn bê tông 250 Lít | 69 ÷ 73 | 71,3 | 57,8 | 51,8 | 45,8 | 35,8 |
| 25 | Máy ủi ≤110Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 26 | Máy ủi ≤ 140Cv | 68 ÷ 72 | 70,3 | 56,8 | 50,8 | 44,8 | 34,8 |
| 27 | Máy xúc lật l,25m3 | 68 ÷ 71 | 69,3 | 55,8 | 49,8 | 43,8 | 33,8 |
| 28 | Thùng trộn 750 lít | 67 ÷ 70 | 68,3 | 54,8 | 48,8 | 42,8 | 32,8 |
|  | Min |  | 61,5 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 26,0 |
|  | Max |  | 79,5 | 66,0 | 60,0 | 54,0 | 44,0 |
|  | Ever. |  | 71,0 | 57,5 | 51,5 | 45,5 | 35,5 |
|  | ∑Lv |  | 90,3 | 76,8 | 70,8 | 64,8 | 54,8 |
|  | QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường) |  | 75 |

- Với các giá trị này, khi so sánh với QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho thấy các loại thiết bị được kiểm soát rung gồm: các loại máy thi công đất (máy đào, máy cẩu, máy xúc…); các loại máy đầm, máy đóng cọc, khoan, đục…

- Mức rung tương đương trung bình tại nguồn của các loại máy móc tham gia thi công dự án trung bình của tất cả các thiết bị khoảng 59dB, mức rung tổng cộng gần nguồn phát sinh khoảng 81,0dB. Mức rung lan truyền của các thiết bị có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ở khoảng cách nhỏ hơn 5m tính từ vị trí nguồn phát sinh.

- Trên cơ sở các kết quả đánh giá hiện trạng khu vực dự án nằm cách xa đáng kể các khu dân cư xung quanh, và không có các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng nên các tác động do rung đối với môi trường là không lớn. Tuy nhiên, rung từ vận hành các thiết bị có khả năng gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trên công trường và nhất là những người trực tiếp điều khiển các loại phương tiện, máy móc thi công của dự án.

c) Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

- Từ kết quả tính toán trên cho thấy, mức ồn và rung phát sinh từ hoạt động thi công các công trình của TDA đều gây tác động đến khu vực xung quanh từ các công trình chính các tuyến đường vận tải. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát đánh giá tại hiện trường cho thấy mức độ tác động rất thấp do: i) khu vực xung quanh không có dân cư sinh sống trong phạm vị 500 - 1000m; ii) khu vực xung quanh chủ yếu là khu vực canh tác nông nghiệp; iii) dọc các tuyến đường vận chuyển cư dân sống rất thưa thớt, mật độ phương tiện lưu thông thấp; iv) ngoài ra, hoạt động thi công và vận chuyển không thực hiện liên tục mà phụ thuộc vào thực tế hoạt động trên công trường. Do đó, ồn và rung chủ yếu tác động đến công nhân vận hành các máy móc, thiết bị và công nhân thi công, cần áp dụng các biện pháp giảm tác động đối với công nhân.

5.2.3.4. Tác động đến môi trường nước

- Nguồn phát sinh

- Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu đến môi trường nước trong quá trình xây dựng bao gồm: nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn. Mọi hoạt động xây dựng công trình từ việc tập kết nhân lực, máy móc, trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu đến việc vận hành máy móc, đào lấp san ủi, xây dựng nhà xưởng, thu dọn mặt bằng đều có thể gây tác động đến môi trường nước. Môi trường nước có thể bị ô nhiễm bởi nước thải chứa thành phần hữu cơ cao phát sinh từ sinh hoạt, cặn lắng, dầu mỡ trong nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn cuốn theo lượng bụi, đất đá, các chất hữu cơ, dầu mỡ. Các chỉ tiêu nước như độ đục, chất rắn lơ lửng, Nitrat, Sunfat, BOD5, COD, tổng coliform sẽ tăng đáng kể làm giảm chất lượng nước ở các hồ và vùng hạ lưu.

- Phân tích tác động

- Nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt trong thi công phát sinh chủ yếu do hoạt động của cán bộ công nhân trên công trường. Theo chủ trương bố trí lưu trú và ăn uống cho công nhân xây dựng trên công trường nên đặc trưng về thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt trong thi công gồm nước thải xí tiểu (nước đen) và nước thải từ bồn tắm rửa (nước xám) của các khu nhà vệ sinh tạm thời được trang bị cho công trường thi công của dự án.

- Việc tính toán, dự báo khối lượng phát sinh nước thải sinh hoạt trong thi công dự án được thực hiện theo công thức:

Trong đó:

| QNTSH (m3/ngđ): | Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh |
| --- | --- |
| N (người/ca): | Số lượng công nhân lao động trên công trường |
| α (lít/người): | Định mức phát sinh nước thải sinh hoạt do công nhân lao động trên công trường. |

- Trên cơ sở tổ chức hoạt động thi công xây dựng của dự án, các số liệu tính toán được xác định cụ thể:

- Nhu cầu sử dụng lao động cho giai đoạn thi công;

- Căn cứ theo Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình, lượng nước cấp cho mỗi công nhân là 80 lít/ người/ngày. Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 quy định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước tiêu thụ. Như vậy, định mức trung bình α = 80 lít/người/ngày

- Kết quả tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân trên công trường như bảng dưới đây, trong đó chủ yếu phát sinh từ khu vực lán trại và khu vực tập trung công nhân lao động trên công trường. Chi tiết khối lượng phát sinh từ các khu vực được tính theo thời gian làm việc của công nhân tại công trường (1ca/ngày) được trình bày trong bảng sau:

Bảng 53. Tải lượng nước thải sinh hoạt tại công trường

| TT | Hạng mục | Số công nhân(người) | Nhu cầu sử dụng nước (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 20 | 1,6 |
| 2 | Hồ R’lôm | 35 | 2,8 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 25 | 2 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 25 | 2 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 30 | 2,4 |
| 6 | Hồ số 4 | 20 | 1,6 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 25 | 2 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 25 | 2 |

- Như vậy, khối lượng phát sinh nước thải sinh hoạt chủ yếu tập trung tại khu lán trại, ngoài ra một phần rất nhỏ phát sinh từ các khu vực thi công và phụ trợ khác.

- Căn cứ theo tài liệu của WHO – Chương 4, phần 1, trang 39 (Liquid Waste Inventories and Controls, 4-39), tải lượng các chất ô nhiễm do mỗi người thải ra hàng ngày như trong sau:

Bảng 54. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | (g/người/ngày) | 45 - 54 |
| 2 | COD | (g/người/ngày) | 72 - 102 |
| 3 | TSS | (g/người/ngày) | 170 - 220 |
| 4 | Tổng Nitơ | (g/người/ngày) | 6 -12 |
| 5 | Photpho | (g/người/ngày) | 0,6 - 4,5 |
| 6 | Amoni | (g/người/ngày) | 3,6 - 7,2 |
| 7 | Coliform | (MPN/100mL) | 106- 109 |
| 8 | Fecal Streptococci | (MPN/100mL) | 105- 106 |
| 9 | Trứng giun sán | (MPN/100mL) | 103 |

Nguồn: Liquid Waste Inventories and Controls, 4-39, WHO, 1993

- Kết quả tính toán các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt dựa vào tài liệu hướng dẫn đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) được thể hiện trong bảng dưới.

Bảng 55. Tải lượng chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công  Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Tải lượng (tính cho 20 người) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng thải | m3/ngày | 1,6 |
| 2 | BOD | g/ngày | 900 - 1080 |
| 3 | COD | g/ngày | 1440 - 2040 |
| 4 | TSS | g/ngày | 3400 - 4400 |
| 5 | Tổng Nitơ | g/ngày | 120 -240 |
| 6 | Phospho | g/ngày | 12 - 90 |
| 7 | Amoni | g/ngày | 72 - 144 |
| 8 | Total Coliform | MPN/100mL | 2.105- 2.108 |
| 9 | Fecal Streptococci | MPN/100mL | 2.104- 2.105 |
| 10 | Trứng giun sán | MPN/100mL | 2060 |

- Với tải lượng và lưu lượng thải nêu trên, ta tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa qua xử lý như sau:

Bảng 56. Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công 
Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột A | Cột B |
| 1 | BOD | mg/l | 562,5 - 675 | 30 | 50 |
| 2 | COD | mg/l | 900 – 1.275 | - | - |
| 3 | TSS | mg/l | 2.125 – 2.750 | 50 | 100 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/l | 75 - 150 | - | - |
| 5 | Phospho | mg/l | 7,5 - 56,25 | 6 | 10 |
| 6 | Amoni | mg/l | 45 - 90 | 5 | 10 |
| 7 | Tổng Coliform | MPN/100 mg/l | 1,25.105- 1,25.108 | 3.000 | 5.000 |
| 8 | Fecal Streptococci | MPN/100 mg/l | 1,25.104- 1,25.105 | - | - |
| 9 | Trứng giun sán | MPN/100 mg/l | 1287,5 | - | - |

- Tương tự cách tính với Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài, ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt cho các hồ khác như sau.

Bảng 57. Nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột A | Cột B |
| 1 | BOD | mg/l | 562,5 - 675 | 30 | 50 |
| 2 | COD | mg/l | 900 – 1.275 | - | - |
| 3 | TSS | mg/l | 2.125 – 2.750 | 50 | 100 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/l | 75 - 150 | - | - |
| 5 | Phospho | mg/l | 7,5 - 56,25 | 6 | 10 |
| 6 | Amoni | mg/l | 45 - 90 | 5 | 10 |
| 7 | Tổng Coliform | MPN/100 mg/l | 1,25.105- 1,25.108 | 3.000 | 5.000 |
| 8 | Fecal Coliform | MPN/100 mg/l | 1,25.104- 1,25.105 | - | - |
| 9 | Trứng giun sán | MPN/100 mg/l | 1287,5 | - | - |

- Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ một số chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên các công trường xây dựng của 8 hồ đều cao hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần. Chính vì vậy, chủ dự án và đơn vị thi công cần phải có các biện pháp thu gom và xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ một số chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên các công trường xây dựng của 8 hồ đều cao hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần. Chính vì vậy, chủ dự án và đơn vị thi công cần phải có các biện pháp thu gom và xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Nước thải xây dựng

- Nguồn nước thải từ các hoạt động thi công xây dựng như trộn bê tông, rửa nguyên vật liệu, làm mát thiết bị máy móc, vệ sinh bảo dưỡng máy móc có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao.

- Ngoài ra việc thi công các hạng mục công trình chính như đập, tràn, cống do điều kiện thi công phải dùng biện pháp đắp đê quây, dẫn dòng do đó sẽ phát sinh khối lượng nước hố móng lớn, gần như phải bơm liên tục trong quá trình thi công, đây cũng được coi là nước thải xây dựng do nước đã bị vẩn đục do hoạt động đào đắp đất, đá, có thể chứa chứa dầu, mỡ, xi măng,…

- Quá trình thi công có sử dụng nước cho trộn bê tông phục vụ hạng mục gia cố mặt đập và tuyến đường quản lý vận hành. Khối lượng nước sử dụng cho 1m3 bê tông dao động từ 175 đến 220 lít, lấy trung bình 0,2m3 nước/m3 bê tông. Tính chất của nước thải từ quá trình trộn bê tông là độ đục và nồng đồ chất lơ lửng rất cao, có khả năng làm ô nhiễm nguồn nước mặt và môi trường đất nếu không có biện pháp giảm thiểu.

Bảng 58. Tổng hợp khối lượng nước thải xây dựng

| STT | Hồ chứa | Khối lượng bê tông | Khối lượng nước sử dụng | Lượng nước thải (5% lượng nước sử dụng) | Lượng nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (m3) | (m3) |  |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 1.179 | 236 | 12 | 0,022 |
| 2 | Hồ R’lôm | 2.951 | 590 | 30 | 0,056 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 1.400,11 | 280 | 14 | 0,026 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 2.211 | 442 | 22 | 0,041 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 2.631 | 526 | 26 | 0,0481 |
| 6 | Hồ số 4 | 1.268 | 254 | 13 | 0,024 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 1.368 | 274 | 14 | 0,026 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 2.202 | 440 | 22 | 0,041 |

Nguồn: Số liệu từ thuyết minh báo cáo đầu tư

- Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là vụn đá, cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 59. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Nước thải thi công (*) | QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | SS | mg/L | 663,0 | 100 |
| 3 | COD | mg/L | 140,9 | 150 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 29,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/L | 9,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/L | 29,27 | 40 |
| 7 | Tổng P | mg/L | 4,25 | 6 |
| 8 | Fe | mg/L | 0,72 | 5 |
| 9 | Zn | mg/L | 0,004 | 3 |
| 10 | Pb | mg/L | 0,055 | 0,5 |
| 11 | As | mg/L | 0,05 | 0,1 |
| 12 | Dầu mỡ | mg/L | 0,02 | 10 |
| 13 | Coliform | MPN/100mL | 4,3.103 | 5.000 |

Nguồn: (*) - Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - CEETIA

- Nguồn nước này nếu không được thu gom vào các bể lắng tạm thời để xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước mặt sẽ gây ô nhiễm tới các hồ và nguồn nước hạ lưu của các hồ. Chính vì vậy, chủ dự án sẽ thực hiện những biện pháp xử lý trước khi thải vào nơi tiếp nhận.

- Nước mưa chảy tràn

- - Đặc trưng của nước mưa là ít chứa các thành phần gây ô nhiễm, nhưng lượng nước này khi chảy qua các khu vực xây dựng sẽ kéo theo các chất gây ô nhiễm như đất cát, rác thải, chất rắn trên bề mặt đất, nếu không được tiêu thoát hợp lý có thể gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công và làm tăng độ đục trong nguồn nước mặt tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước.

- Tham khảo kết quả tính toán của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng cho Đề án khai thác sử dụng nước mặt cho một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án (chủ yếu vào mùa mưa) được tính theo công thức:

Trong đó:

+ K- Hệ số dòng chảy (K = 0,6).

+ I- Cường độ mưa (mm/tháng). Lượng mưa đo được hàng năm trung bình tại tỉnh Lâm Đồng (trạm Đà Lạt) là 2.029,6 mm/năm (trung bình là 169,1 mm/tháng).

+ F- Diện tích khu vực (m2).

Mỗi công trình thuộc tiểu dự án có diện tích mặt bằng xây dựng khác nhau, do vậy kết quả tính toán lượng mưa chảy qua bề mặt mỗi công trình cũng khác nhau. Cụ thể:

Bảng 60. Lưu lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại mỗi công trình

| STT | Tên hồ | Diện tích mặt bằng công trường (ha) | Lưu lượng nước mưa chảy tràn công trường (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Suối Đỉa – Cây Xoài | 1,5 | 423,09 |
|  |  | 1,2 | 338,47 |
| 2 | Hồ R'lôm | 1,3 | 366,68 |
| 3 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 1,25 | 352,57 |
| 4 | Hồ Đạ Sa | 1,5 | 423,09 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 1 | 282,06 |
| 6 | Hồ số 4 | 1,1 | 310,26 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 1,5 | 423,09 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 1,5 | 423,09 |

- Với lượng mưa chảy tràn như trên khi qua khu vực từng công trình sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm như: Dầu mỡ, bụi đất, cát,… sẽ góp phần làm tăng nồng độ ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Dự án. Hướng thoát nước của các công trình là các khu vực dân cư, đất canh tác và nguồn tiếp nhận ở phía hạ lưu.

- Theo các nghiên cứu của WHO, 1993 (Liqid Waste Inventories and Controls 4-41, Table 4.2.2.3), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 ÷ 1,5 mg N/l; 0,004 ÷ 0,03 mg P/l; 10 ÷ 20 mg COD/l và 10 ÷ 20 mg TSS/l. Ước tính tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn tại khu vực TDA như sau:

Bảng 61. Dự báo tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| TT | Thông số | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l) | Tải lượng ô nhiễm (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSS | 10 ÷ 20 | 350,32 ÷ 700,63 |
| 2 | COD | 10 ÷ 20 | 350,32 ÷ 700,63 |
| 3 | Tổng N | 0,5 ÷ 1,5 | 17,52 ÷ 52,55 |
| 4 | Tổng P | 0,004 ÷ 0,03 | 0,14 ÷ 1,05 |

- Nhận xét: Về mặt thực tế, lượng nước mưa chảy tràn có thể sẽ thấp hơn so với lượng nước mưa chảy tràn tính toán do khu vực tiểu dự án có hệ thống kênh mương và hồ chứa đảm bảo thoát nước tốt. Tuy nhiên, việc cuốn theo các chất thải trên mặt bằng công trình cùng với đất cát dư thừa sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng xấu đến đời sống thủy sinh sông hồ, gây ngập úng, ứ đọng cản trở thi công.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình và có thể kiểm soát được

- Đối tượng bị tác động chính từ các chất ô nhiễm môi trường nước trong khu vực thực hiện các công trình thuộc TDA sẽ là các thủy vực xung quanh, môi trường đất. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát trên hiện trường cho thấy khu vực xung quanh các hồ chứa không có ao hồ, sông suối chảy qua. Tuy nhiên, các công trình thi công lại nằm ở những khu vực có độ dốc nhất định, trường hợp có mưa thì có thể gây tác động đến khu vực thâp hơn do nước mua cuốn theo đất đá từ công trường. Nước thải từ lán trại ảnh hưởng đến khu vực xung quanh vị trí đặt lán trại, đây là vùng đất trống thuộc quản lý của UBND các xã nên các tác động trực tiếp rất ít, tuy nhiên đây là nguồn phát sinh bênh tật và truyền nhiễn bệnh từ công nhân. Nước thải từ hoạt động thi công, và từ các hoạt động bảo dưỡng thiết bị thi công trên công trường (nếu có) chỉ ảnh hưởng trong phạm vi công trường. Cần có các biện pháp kiểm soát phù hợp.

5.2.3.5. Tác động do chất thải rắn

- Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công của các công trình thuộc TDA được phát sinh chủ yếu từ: i) đất đá thải từ hoạt động đào đắp và thi công; ii) chất thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân; iii) chất thải nguy hại từ các hoạt động có liên quan.

- Phân tích tác động:

- Khối lượng chất thải rắn các loại phát sinh phụ thuộc chặc chẽ vào khối lượng đất đào đắp trên công trường, số lượng nhân công cần được huy động trên công trường, quản lý thi công, kỹ năng thi công của công nhân trên công trường.

- Tổng chất thải xây dựng từ các hoạt động đổ thải của TDA được ước tính trong bảng sau:

Bảng 62. Ước tính khối lượng đất đá thải từ hoạt động thi công TDA

| TT | Tên công trình | Khối lượng đất đá thải (m3 ) | Khối lượng chất thải rắn (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Đạ Sa | 5.150 | 429 |
| 2 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 4.600 | 383 |
| 3 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 7.240 | 603 |
| 4 | Hồ R’Lôm | 6.700 | 558 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 5.156 | 430 |
| 6 | Hồ số 4 | 6.049 | 504 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 871 | 73 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 4.412 | 368 |
|  | Tổng | 40.178 | 3.348 |

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư.

- Tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động tập trung cán bộ công nhân viên thi công như bảng dưới đây.

- Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên công trường thi công chủ yếu do hoạt động của công nhân lao động trên công trường. Quy mô nguồn thải được xác định theo nhu cầu sử dụng và phương án tổ chức lao động trên công trường.

- Trên cơ sở đó, quy mô nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt trên công trường được xác định cụ thể, bao gồm:

  - Vị trí phát sinh chủ yếu từ khu vực lán trại; khu vực thi công;

  - Thời gian phát sinh được tính tối đa theo tiến độ thi công xây dựng dự án khoảng 24 tháng.

- Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được tính toán dự báo theo công thức tính như sau:

Trong đó:

| MCTRSH(kg/ngđ): | Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. |
| --- | --- |
| N(người): | Số lượng công nhân lao động trên công trường |
| αCTRSH(kg/người/ca): | Hệ số phát thải chất thải rắn sinh hoạt do công nhân lao động trên công trường. |

- Các căn cứ tính toán dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cho giai đoạn thi công dự án được xác định, bao gồm:

  - Định mức phát thải chất thải rắn sinh hoạt (αCTRSH) được tính tối đa theo QCXDVN 01:2008/BXD đối với công nhân lao động làm việc có tổ chức lưu trú, ăn ở tại khu vực thi công: αCTRSH = 1,0kg/người/ngày.

  - Số lượng công nhân lao động tập trung trên công trường được tính bằng nhu cầu sử dụng lao động tối đa của dự án: N

- Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án:

Bảng 63. Kết quả tính toán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trong thi công dự án

| TT | Hạng mục | N: Số công nhân (người) | MCTRSH theo ngày (Kg) | MCTRSH theo tháng (kg) | MCTRSH theo năm (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 20 | 20 | 480 | 5.760 |
| 2 | Hồ R’lôm | 35 | 35 | 840 | 10.080 |
| 3 | Hồ Đạ Sa | 25 | 25 | 600 | 7.200 |
| 4 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | 25 | 25 | 600 | 7.200 |
| 5 | Hồ Thanh Bạch | 30 | 30 | 720 | 8.640 |
| 6 | Hồ số 4 | 20 | 20 | 480 | 5.760 |
| 7 | Hồ Lộc Thắng | 25 | 25 | 600 | 7.200 |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | 25 | 25 | 600 | 7.200 |

(Nguồn: Tư vấn tính toán tổng hợp)

- Tổng hợp chất thải nguy hại từ hoạt động thi công TDA như bảng dưới đây.

- Hiện nay, chưa có các nghiên cứu đầy đủ để đưa ra hệ số phát sinh các chất thải rắn nguy hại này từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, ở đây có thể tham khảo các số liệu nghiên cứu đối với từng loại nguồn phát sinh, bao gồm:

  - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực thi công xây dựng được tính theo hệ số khối lượng chất thải rắn nguy hại có khả năng phân loại được từ chất thải rắn xây dựng theo nghiên cứu của CEETIA (2007), bao gồm: Kim loại sắc nhọn, bao bì cứng các loại chiếm khoảng 0,001%; Bùn cặn sơn và chất thải rắn nhiễm dầu chiếm khoảng 0,02%; Chất thải rắn nguy hại khác khoảng 0,005%.

  - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc trên công trường được tính theo nghiên cứu của EPA (1998) phát sinh các loại chất thải rắn nhiễm dầu (dẻ lau dầu, linh phụ kiện, gioăng, phớt,…) với hệ số trung bình khoảng 0,8 kg/máy/tháng.

  - Chất thải rắn nguy hại từ khu vực lán trại phát sinh trung bình khoảng 2 kg/tháng.

Bảng 64. Kết quả dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng cơ bản

| STT | Loại chất thải nguy hại | Mã CTNH | Trạng thái | Khối lượng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trung bình (kg/tháng) | Tổng cộng (kg) |
| 1 | Pin, ắc quy thải | 19 06 01 | rắn | 4 | 48 |
| 2 | Dầu mỡ thải từ bể tách dầu khu vực rửa xe | 19 08 10 | lỏng | 4 | 48 |
| 3 | Chất thải rắn nhiễm dầu | 18 02 01 |  |  |  |
|  | Khu vực thi công xây dựng |  | rắn | 22 | 264 |
|  | Khu vực sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công: |  | rắn | 25 | 300 |
| 4 | Chất thải có thành phần nguy hại khác | - | Rắn và lỏng | 5 | 60 |

Ghi chú: Mã chất thải rắn nguy hại được xác định theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại.

- Theo số liệu bảng trên cho thấy khối lượng đất đào phát sinh mà không thể tận dụng được trên công trường cần phải vận chuyển đổ thải là rất ít đối với từng hạng mục thi công, lượng chất thải này chủ yếu phát sinh giai đoạn đầu thi công các công trình. Chất thải sinh hoạt được ướctính theo tháng với khối lượng cũng không nhiều, tuy nhiên khối lượng tính toán đang áp dụng cho trường hợp số lượng nhân công huy động trên công trường vào những thời gian cao điểm, tuy nhiên thực tế số lượng công nhân cần thiết hàng ngày trên công trường sẽ ít hơn.

- Đối với chất thải nguy hại (CTNH): Theo kết quả thống kê khối lượng phát sinh các loại CTNH chủ yếu đối với giai đoạn thi công dự án gồm các loại các kim loại phế thải, chất thải rắn nhiễm dầu, bùn cặn sơn,… Các tác động do chất thải rắn nguy hại gây ra đều được đánh giá với mức độ tác động và khả năng xảy ra là rất cao. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh từ thi công dự án là không lớn và việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lí chất thải rắn nguy hại thì xác suất xảy ra các tác động được hạn chế ở mức thấp nhất. Ngoài ra, theo phương án thiết kế thì hoạt động diệt mối sẽ thực hiện trên tất cả các công trình thuộc TDA, theo đó chất Metavina 10DP dự kiến sẽ được sử dụng, và nếu không được quản lý tốt sẽ gân nên các rủi ro ô nhiễm chất lượng môi trường nước và đất xung quanh các công trình thi công.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

- Các đối tượng tiếp nhận tác động từ chất thải rắn các loại chủ yếu là môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra cho thấy khu vực xung quanh dự án không có các thủy vực, sông suối có thể bị tác động bởi các chất thải rắn phát sinh. Tác động đến chất lượng nước ngầm thì cần một thời giam thẩm thấu lâu dài và khối lượng phát sinh lớn hơn. Đối với môi trường không khí, một số mùi, khí độc hại (chủ yếu H2S) có thể được tạo ra, tuy nhiên với điều kiện thoáng khí thì các loại khí độc này rất dễ để được pha loảng đến ngưỡng không gây tác động. Đối với sức khỏe cộng đồng thì kết quả điều tra cũng cho thấy không có các hộ dân sinh sống trong phạm vi 500-1000m từ công trường. Do đó, đối tượng bị tác động chính vẫn là công nhân, cán bộ trên công trường. Sự phát tán chất thải rắn các loại sẽ có tác động tích lũy đối với những hoạt động khác trong khu vực theo thời gian có thể gây tắc nghẽn dòng chảy hay mất vệ sinh môit trường, cần phải có các biện pháp quản lý phù hợp.

5.2.3.6. Tác động đến các khu vực canh tác nông nghiệp xung quanh

- Nguồn phát sinh:

- Các khu vực đất canh tác nông nghiệp xung quanh sẽ có thể bị tác động do: i) dòng bùn đất phát sinh do xói mòn tại khu vực thi công khi có mưa; ii) đất đào, đá, vật liệu xây dựng tràn đổ ra ngoài phạm vi công trình; iii) hoạt động đổ thải không được quản lý tốt; iv) hoạt động tại các mỏ đất gây tràn đổ đất ra khu vực xung quanh.

- Phân tích tác động:

- Dòng bùn đất phát sinh do xói tại khu vực thi công tại khu vực thi công đập chính, dập tràn và một số đoạn đương vận hành. Theo ước tính vào mùa mưa, thể tích đất xói tiềm năng phát sinh trên mỗi mét thi công nền được dự báo là: 0,37m3. Lượng đất này đã bị hóa lỏng do mưa, dễ dàng tràn xuống những vùng đất thấp khu vực xung quanh công trình.Tác động tiềm ẩn trong thời gian thi công đào đắp (khoảng 12 tháng cho mỗi công trường), tập trung vào thời kỳ mưa nhiều (tháng 8-tháng 10).

- Ngoài ra, theo tính toán trong hồ sơ thiết kế của TDA, phần lớn khối lượng đất đào sẽ được tận dụng lại cho mục đích đắp nền. Do đó, lượng đất đào phát sinh sẽ cần được tập kết tạm trên công trường trước khi thực hiện cho mục đích đắp nền, hoạt động này nếu không được quản lý tốt sẽ có nguy cơ tràn đổ ra các khu vực xung quanh ảnh hưởng đến hoạt động canh tác nông nghiệp của các hộ dân sát mép công trường.

- Bên cạnh đó, khu vực đất canh tác nông nghiệp quanh các bãi đổi thải và khu vực mỏ đất cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng nếu các biện pháp quản lý tràn đổ đất đá không được thực hiện tốt.

        - Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

- Do tất cả các công trình thi công thuộc TDA đều nằm trong vùng canh tác nông nghiệp, nên tác động đến hoạt động này có thể xây ra, tuy nhiên mức độ tác động không lớn do: i) theo kết quả điều tra khảo sát hiện trường cho thấy các khu vực đất canh tác nông nghiệp xung quanh chủ yếu canh tác cây ca phê, cây ăn quả, cây hoa màu nên sự ảnh hưởng do tràn đổ đất đá từ công trường sẽ được hạn chế, khu vực canh tác lúa nước, ngô và hoa màu lại phân bố khá xa các công trình thi công; ii) khu vực công trình thi công có mặt bằng tạm, phân bố quanh khu vực công trình chủ yếu là đất do UBND các xã quản lý, nên các hoạt động thi không ít có khả năng vượt phạm vi giải phóng mặt bằng của công trường; iii) theo số liệu ước tinh phần lớn đất đào sẽ được tận dụng làm đất đắp nên khối lượng đất đổ thải và nhu cầu đất đắp bổ sung sẽ rất ít, bên cạnh đó đất thừa được đổ thải tại nhiều bãi đổ thải khác nhau nên quy mô tại mỗi bãi đổ thải sẽ rất ít, hoàn toàn tương tự với hoạt đông khai thác đất đăp được thực hiện tại nhiều mỏ đất khác nhau, các mỏ đất này sát công trường xây dựng.

5.2.3.7. Tác động đến giao thông và vấn đề an toàn giao thông

- Nguồn phát sinh

- Các hoạt động sau tạo ra các yếu tố gây tác động có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường bộ, bao gồm: i) hoạt động thi công tại các hồ; ii) hoạt động vận chuyển vật liệu bằng đường bộ sử dụng các Quốc lộ, tỉnh lộ và các đường địa phương gây trơn trượt và hư hại tiện ích cộng đồng.

- Phân tích tác động

- Cản trở hoạt động đi lại của cộng đồng: Hiện tại các tuyến đập đang là đường giao thông của người dân di chuyền trong khu vực. Do đó khi thi công thảm lại mặt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đi lại của người dân trên đoạn đường này. Vì vậy nhà thầu sẽ có biện pháp điều tiết giao thông hợp lý để người dân vẫn có thể đi lại được khi thi công.

- Nguy cơ va chạm giao thông trên các tuyến đường vận chuyển: Các xe chở vật liệu, phế thải từ các mỏ/ bãi vật liệu và khu vực thi công sẽ kéo theo đất bám dính trên lốp xe. Đất rơi vãi trên đường sẽ sinh bụi và gặp nước cũng sẽ hóa lỏng. Bùn đất hóa lỏng trên bề mặt đường tạo ra tình trạng trơn trượt và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, sự gia tăng các phương tiện giao thông trên các đoạn đường liên thôn, liên xã sẽ tạo ra nguy cơ lớn về va chạm giao thông giữa phương tiện vận chuyển của TDA và phương tiện của cộng đồng địa phương.

- Hư hại và xuống cấp các tuyến đường: Theo tính toán trong hồ sơ thiết kế cho thấy các tuyến đường vận chuyển từ quốc lộ, đến huyện lộ, đường liên thôn. Đối với các tuyến đường liên thôn có khoảng cách vận chuyển giao động từ 900m đến 3km, hiện là những tuyến đường cấp phối với tải trọng rất thấp, dễ bị tác động từ hoạt động của các phương tiện vận tải lớn.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực tương đối lớn nhưng có thể kiểm soát được thông qua một kế hoạch quản lý tác động phù hợp.

- Theo kết quả khảo sát cho thấy các công trình thuộc TDA đều nằm trong khu vực vùng sâu, vùng xa các đường giao thông đi lại rất hạn chế. Nên cộng đồng địa phương đang sử dụng các tuyến đường vận hành và đập chính, đập tràn tại các công trình làm đường giao thông nội bộ, do đó việc thi công trên những vị trí này sẽ cản trở nhu cầu đi lại của cộng đồng, cần có các biện pháp quản lý giao thông phù hợp.

- Bên cạnh đó, dự kiến một số tuyến đường liên thôn sẽ được sử dụng làm đường vận chuyển, hiện là những tuyến đường cấp phối với tải trọng rất thấp, việc gia tăng hoạt động các phương tiện vận chuyển với tải trọng lớn sẽ gây xuống cấp mặt đường và phá vỡ các cống thoát nước ngang được, các hệ thống mương thủy lợi dọc theo mép đường. Cần có các đánh giá hiện trạng ban đầu, cam kết giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương.

5.2.3.8. Tác động do khai thác vật liệu

- Nguồn tác động:

- Do hoạt động khai thác đất đắp tại các công trình thuộc TDA. Hoạt động này được thực hiện tại 8 mỏ đất khu vực xung quanh.

- Phân tích tác động

- Các mỏ đất dự kiến khai tác phục vụ thi công các công trình được xác định tại bảng sau. Tuy nhiên, theo tính toán thì nhu cầu đất đắp cho từng công trình rất ít các thủ tục cần thiết để thực hiện lấy đất tại các mỏ này đã được thực hiện. Hoạt động khai thác đất tại các mỏ đất sẽ gây một số tác động đến môi trường như: ảnh hưởng đến khu vực đất canh tác nông nghiệp xung quanh, phá vỡ cảnh quan môi trường, mất thảm phủ thực vật....

Bảng 65. Vị trí các mỏ đất dự kiến khai thác phục vụ hoạt động thi công

| TT | Tên hồ | Bãi thải/Mỏ đất | Vị trí/ nguồn cung cấp | Khoảng cách, tuyến đường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liên hồ Suối Đỉa – Cây Xoài | Mỏ đất | Lòng hồ chứa Suối Đải – Cây Xoài thuộc UBND xã Tu Tra quản lý. | - Khoảng cách 1 km; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ. |
| 2 | Hồ R’Lôm | Mỏ đất | Lô đất của ông Chru Jang Kha, thôn R’lơm xã Tu Tra | - Khoảng cách 1000 m; - Vận chuyển trên tuyến đường vào hồ hiện hữu. |
| 3 | Hồ Đạ Sa | Mỏ đất | Thôn 7, xã Liên Hà thuộc UBND xã Liên Hà quản lý | Khoảng cách 5 km; Vận chuyển trên tuyến đường liên xã (2,9 km đường nhựa), đường quanh hồ (,2,1 km, đường cấp phối). |
| 4 | Hồ Lộc Thắng | Mỏ đất | Khu đồi đang khai thác thuộc vai phải đập thuộc UBND thị trấn Lộc Thắng quản lý. | - Ngay sát chân đập cự lý 50m -100m |
| 5 | Hồ Nông trường Phúc Thọ | Mỏ đất | Thôn Phúc Lộc xã Phúc Thọ, thuộc UBND xã Phúc Thọ quản lý. | - Khoảng cách 3 km; Vận chuyển trên tuyến đường liên xã (2 km đường nhựa), đường quanhhồ (900m đường cấp phối đá) . |
| 6 | Hồ số 4 | Mỏ đất | Thôn 5B xã Đinh Trang Hoà, thuộc UBND xã Đinh Trang Hoà quản lý. | - Khoảng cách 3,7 km; - Vận chuyển trên tuyến QL20 (2km), đường liên thôn (1,7 km đường đất). |
| 7 | Hồ Thanh Bạch | Mỏ đất | Tiểu khu 611A xã Gung Ré, thuộc UBND xã quản lý. | Khoảng cách 10 km; Vận chuyển trên tuyến QL20 (8km đường nhựa), đường liên thôn (2 km đường đất). |
| 8 | Hồ Đạ Bo B | Mỏ đất | Vai phải đập, phía hạ lưu gần tràn xã lũ, thuộc UBND xã quản lý. | - Khoảng cách 500 m; - Vận chuyển trên tuyến đường quanh hồ. |

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp

- Các tác động từ hoạt động khai tác vật liệu xây dựng được đánh giá rất thấp, do những lý do sau: i) phần lớn các loại vật liệu được mua, chỉ có đất đắp sẽ được lấy từ các mỏ đất địa phương; ii) nhu cầu đất đắp tại các hồ rất ít, phần lớn các mỏ đất nều nằm xung quanh hồ chứa; iii) thảm thực vật tại những khu vực này chỉ là thảm cỏ và cây bụi, động thực vật không có loài quý hiếm cần được bảo tồn; iv) vị trí các mỏ đấy hầu hết thuộc quản lý của UBND xã, cách xa các khu vực canh tác nông nghiệp của cộng đồng.

5.2.3.9. Tác động do đổ đất đá thải

- Nguồn tác động:

- Đổ thải các loại đất đá thải không được sử dung trên công trường tại các bãi thải trong khu vực.

- Phân tích tác động:

- Đất đá loại cần được đổ bỏ là đất hữu cơ lẫn rễ thực vật phát sinh từ việc đào nền đường và đất phát sinh từ khu vực xử lý nền đất yếu. Đất đá loại không đáp ứng được yêu cầu vật liệu của Tiểu dự án và cần được đổ bỏ, không có thành phần độc hại. Đây là nguồn vật liệu tốt có thể tận dụng để san nền những khu vực dân dụng không có yêu cầu cao về vật liệu nền. Giống như hoạt động đào đắp và vận chuyển vật liệu/ phế thải, ngoài những tác động phát sinh trong quá trình vận chuyển, đất đá loại tại các khu vực đổ còn có thể tràn ra các khu đất kế cận gây ra tình trạng vùi lấp hay lầy hóa.

Bảng 66. Nhu cầu đổ thải và vị trí các điểm đổ thải thuộc TDA

| Công trình thi công | Khối lượng đất đá thải (m3 ) | Vị trí các điểm đổ thải | Khoảng cách, tuyến đường |
| --- | --- | --- | --- |
| Hồ Đạ Sa | 5.150 | Đất UBND xã Liên Hà quản lý, tại thôn 7, xã Liên Hà (đắp lại mỏ vật liệu). | Khoảng cách 5 km; Vận chuyển trên tuyến đường liên xã (2,9 km đường nhựa), đường quanh hồ (,2,1 km, đường cấp phối). |
| Hồ Nông trường Phúc Thọ | 4.600 | Vị trí bãi thải thuộc thôn Phúc Lộc xã Phúc Thọ do UBND xã Phúc Thọ quản lý. | - Khoảng cách 3 km; - Vận chuyển trên tuyến đường liên xã (2 km đường nhựa), đường quanh hồ (900m đường cấp phối đá) . |
| Liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài | 7.240 | Đất trống tại khu Lạc Thanh xã Tu Tra thuộc UBND xã quản lý. | Khoảng cách 5000m .Vận chuyển trên tuyến đường liên thôn (3 km đường nhựa từ hồ Cây Xoài đến thôn Lạc Thành và 2km đường đất vào thôn) |
| Hồ R’Lôm | 6.700 | Bãi thải là đất của hộ Chru Jang Kha, thôn R’lơm xã Tu Tra | Khoảng cách 1000m. Vận chuyển trên tuyến đường quản lý vận hành hiện là đường cấp phối đá. |
| Hồ Thanh Bạch | 5.156 | Đất UBND xã Đinh Lạc quản lý, tại khu đất hoang thuộc nghĩa địa Đồng Lạc. | Khoảng cách 1000m. Vận chuyển trên tuyến đường đường quản lý hồ, QL 20. |
| Hồ số 4 | 6.049 | Đất UBND xã Đinh Trang Hoà quản lý, tại khu đất hoang hạ lưu đập. | Khoảng cách 500m. Vận chuyển trên tuyến đường đường quản lý hồ. |
| Hồ Lộc Thắng | 871 | Đất UBND xã Liên Hà quản lý, tại khu đất hoang hạ lưu đập. | Khoảng cách 500m. Vận chuyển trên tuyến đường đường quản lý hồ. |
| Hồ Đạ Bo B | 4.412 | Đất UBND xã Gia Viễn quản lý, tại khu đất hoang thuộc bản Brun. | Khoảng cách 500m. Vận chuyển trên tuyến đường đường quản lý hồ. |

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp

- Tác động từ hoạt động này được đánh giá là thấp do: i) Đất đá loại cần được đổ bỏ là đất hữu cơ không có thành phần độc hại; ii) khối lượng đất cần đổ thải ít; iii) hoạt động đổ thải phân tán tại nhiều vị trí khác nhau; iv) khu vực các bãi đổ thải dự kiến là khu vực đất trống thuộc quản lý của UBND xã hoặc đất của một số hộ gia đình có nhu cầu san nền; v) thảm thực vật tại những khu vực này chỉ là thảm cỏ và cây bụi, động thực vật không có loài quý hiếm cần được bảo tồn.

5.2.3.10. Tác động do tập trung công nhân

- Nguồn phát sinh:

- Hoạt động của công nhân trên công trường, với việc tập trung công nhân tại mỗi công trường thi công trung bình khoảng 10 - 12 tháng sẽ làm phát sinh các vấn đề có liên quan như mâu thuẫn, mất an ninh trận tự cộng đồng, phát sinh các bệnh truyền nhiễm...

- Phân tích tác động:

- Nguy cơ lây lan bệnh tật: Do điều kiện vệ sinh không tốt trong các khu nhà tạm, khu lều trong khu vực công trường sẽ dẫn đến những dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh mắt... của công nhân, sau đó lan truyền rộng ra khu vực dân cư xung quanh. Ngoài ra, còn có khả năng xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh xã hội như HIV/AIDS do các công nhân từ địa phương khác tới và ngược lại công nhân bị lây nhiễm từ cư dân địa phương.

- Phát sinh mâu thuẫn: Các xung đột giữa người dân bản địa với công nhân từ nơi khác đến do sự khác biệt về văn hóa, lối sống. Đặc biệt, cộng đồng dân cư khu vực thực hiện TDA là dân tộc thiểu số có nền văn hóa riêng biệt bên các mâu thuẫn, xung đột nếu không được quản lý tốt sẽ gây nên một số hệ quả xã hội. Các va chạm và tranh chấp về vật liệu, đánh cắp tài sản của người dân và doanh nghiệp thi công, các thiệt hại về vật tư thiết bị, hoa màu...là các nguyên nhân gây mâu thuẫn, xung đột, làm mất an ninh trật tự địa phương.

- Tác động đến bình đẳng giới và quyền trẻ em:

- Việc tập trung khoảng 205 công nhân trên công trường, trong đó nam giới chiếm khoảng 75%, nữ giới chiếm khoảng 25%. Điều này có thể gây nên những xáo trộn về mặt xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới phụ nữ trên công trường hoặc phụ nữ xung quanh khu vực tiểu dự án và gia đình của họ trong suốt giai đoạn thi công. Tại một số công trình tương tự trước đây, những người phụ nữ chưa lập gia đình có thể bị thiệt thòi trong việc xây dựng tổ ấm, bị quấy rối tình dục, bị bạo hành hoặc họ sẽ trở thành mẹ đơn thân. Phụ nữ đã có gia đình có thể bị ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình đang có. Ngoài ra, họ có thể bị lây truyền các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội như HIV/AIDS, lậu, giang mai… Tác động này nếu xảy ra gây ra những xáo trộn về tinh thần, tâm lý của người phụ nữ và tác động lâu dài (có thể ảnh hưởng tới thế hệ tiếp theo). Tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công các hạng mục công trình nhưng sẽ để lại các hậu quả lâu dài. Mặc dù vậy, tác động tới phụ nữ được đánh giá là thấp do kết quả điều tra kinh tế xã hội, khu vực tiểu dự án chưa ghi nhận được các vấn đề tác động tiêu cực liên quan đến phụ nữ ở các công trường thi công, ngoài ra Chủ đầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động này.

- Nhằm giảm chi phí trong việc xây dựng các hạng mục công trình, một số công việc không đòi hỏi cao về trình độ sẽ tiềm ẩn nguy cơ Nhà thầu sử dụng lao động là trẻ em (theo quy định của Việt Nam, trẻ em được hiểu là những người dưới 15 tuổi). Do hiểu biết còn hạn chế nên trẻ em có thể bị lạm dụng sức lao động ảnh hưởng tới tâm lý, sức khoẻ và khả năng học tập. Tuy vậy, tác động được đánh giá ở mức độ thấp do kết quả điều tra kinh tế xã hội, khu vực tiểu dự án chưa ghi nhận được các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em, ngoài ra Chủ đầu tư cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động này.Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

- Các tác động phát sinh được đánh giá trung bình do: i) nhu cầu công nhân tập trung tại các công trường không lớn, và trong một khoảng thời gian ngắn; ii) Khu vực công trường nằm vị trí tương đối biệt lập, cách các khu dân cư tập trung; iii) nhà thầu có kế hoạch sử dụng một số nguồn lao động tại địa phương.

5.2.3.11. Mất an toàn lao động cho công nhân

- Nguồn tác động

- Vận hành các máy móc thiêt bị, thực hiện các hoạt động thi công trên công trường, điều kiện lán trại.

- Phân tích tác động

- Hoạt động thi công sẽ huy động một số máy móc thiết bị trên công trường, do đó việc vận hành các máy móc thiết bị sẽ gây nên các nguy cơ mất an toàn lao động cho công nhân. Tai nạn điện giật khi có các rò rỉ điện hoặc quản lý điện không an toàn trên công trường. Ngoài ra, công nhân cũng sẽ bị tác động đến sức khỏe, có thể đối mặt với nhiều loại bệnh tật do điều kiện ăn ở, vệ sinh không đảm bảo, không được chăm sóc sức khỏe định kỳ….

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực trung bình

- Tác động trung bình do máy móc thiết bị huy động trên công trường là không nhiều, công suất nhỏ. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp đảm bảo an toàn lao động đã được đề xuất trong giai đoạn xây dựng dự án để đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân và cộng đồng địa phương và cơ chế phản ứng nhanh khi có các rủi ro mất an toàn lao động.

5.2.3.12. Gián đoạn nguồn nước tưới do thi công

- Nguồn tác động:

- Đóng tạm thời hoạt động của các hồ chứa trong quan trình thi công.

- Phân tích tác động

- Hoạt động cải tạo sửa chữa các đập tại 8 hồ sẽ tiềm ẩn gây gián đoạn nguồn nước tưới, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do vậy, đối với Dự án, thiết kế dẫn dòng thi công đã là một nội dung đầu tư. Thiệt hại gây ra do gián đoạn nguồn nước tưới đối với nông nghiệp đã được loại trừ.

- Đánh giá tác động: Tác động tiêu cực thấp

- Do phương án thiết kế kỹ thuật thi công dự án là phương án đê quai, nên nguồn nước vẫn được duy trì ở mức tối thiểu đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Hoạt động thi công cống làm gián đoạn dòng chảy sẽ được bố trí một dòng chảy thay thế, nên các thiệt hại gây ra do gián đoạn nguồn nước tưới đối với nông nghiệp sẽ được kiểm soát.

5.2.3.13. Tác động đến mồ mả, di sản văn hóa

- Qua khảo sát hiện trường cho thấy xung quanh khu vực xây dựng TDA không có bất kể mồ mả nào. Bên cạnh đó xung quanh TDA với bán kính 3 km, hoàn toàn không có một di sản văn hóa nào, do đó ảnh hưởng này được coi là không đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình đào đắp tại các mỏ đất có thể phát hiện ra các tài sản văn hóa, ngôi mộ hoặc cổ vật.

5.2.3.14. Tác động đến hoạt động sinh kế và kinh doanh bị ảnh hưởng do thi công xây dựng

- Hoạt động thi công công trình, có thể làm gián đoạn cấp nước sinh hoạt sản xuất kinh doanh của một số hộ gia đình. Hiện tại diện tích mặt hồ Đa Sa đang được cho người dân tậndụng để nuôi trồng thủy sản. Quá trình thi công sẽ dừng việc nuôi trồng thủy sản của hộ dân thuê mặt hồ. Tuy nhiên, để giảm thiểu, hạn chế các tác động Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền đánh giá mức độ ảnh hưởng để có sự hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra trong quá trình thi công các nhà thầu lập kế hoạch và tổ chức thi công đảm bảo giảm thiểu được những tác động cho các hộ gia đình BAH này. Các địa phương thực hiện đền bù và hỗ trợ phù hợp với các chính sách đã nêu trong RPF, EMDF nhằm đảm bảo không làm xấu đi tình trạng sinh kế và kinh doanh của các hộ BAH.

- Khi được hỏi 100% người dân nói rằng họ lo ngại ảnh hưởng đến môi trường do vận chuyển đất, nguyên vật liệu xây dựng nên có thể môi trường bụi bẩn. Người dân còn lo việc nhiều công nhân đến sinh sống làm phá vỡ môi trường yên tĩnh của vùng quê và có thể gây ra vấn đề an ninh như trộm cắp. Do đó, được đánh giá tác động tiêu cực trung bình, có thể quản lý thông qua các kế hoạch giảm thiểu tác động phù hợp.

5.2.3.15. Tác động đến bình đẳng giới và trẻ em

- Trong thời gian thi công, việc sửa chữa cống có thể gây mất nước cho một mùa, điều đó sẽ dẫn đến phụ nữ phải sử dụng thời gian nhiều hơn cho lấy nước (theo tập quán và sự phân công lao động theo giới). Diện tích đất trồng cây nông nghiệp và hoa màu giảm sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của phụ nữ, đây cũng có thể là nguyên nhân gián tiếp đẩy họ phải tìm việc tha phương.

- Thực tế cũng cho thấy trẻ em có thể gặp rủi ro do nước. Điển hình như các trường hợp cháu nhỏ tử vong do bị chết đuối. Vì vậy phải có chính sách an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực sửa chữa và nâng cấp hồ.

- Đường giao thông sẽ khó khăn và bụi bẩn hơn vào mùa mưa, điều đó có thể tác động đến tâm lý của trẻ, trẻ sẽ ngại đến trường và có thể là nguyên nhân dẫn đến trẻ nghỉ học, do đó nhà thầu đã lựa chọn phương án thi công vào mùa khô là chủ yếu.

- Tuy nhiên, hoạt động của TDA không gây gián đoạn nguồn cung cấp nước, những tác động này được coi là nhỏ do thời gian xây dựng công trình ngắn. Không được coi là những tác động tích lũy, gây hại lâu dài đến đời sống người dân địa phương.

5.2.3.16. Những tác động xấu đến người DTTS

- Việc thực hiện TDA trước mắt mang lại rất nhiều những tác động tích cực đến đời sống của người DTTS. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện TDA, đặc biệt trong quá trình thi công không thể tránh khỏi những tác động nhất định đến cộng đồng tại 7 xã/thị trấn thuộc TDA. Trong quá trình thi công có 01 hộ dân tộc thiểu số là người BAH về đất và 01 hộ ảnh hưởng về cây trồng. Đặc biệt khi xây dựng và sửa chữa lại cống lấy nước, việc cắt nước sản xuất là điều bắt buộc, do đó việc thiếu nước sản xuất trong một mùa sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên trong quá trình thi công nhà thầu sẽ lập kế hoạch thi công sau khi nhân dân thu hoạch mùa vụ xong và một biện pháp nữa có thể được sử dụng đó là dẫn dòng nước để phục vụ nhân dân.

- Bên cạnh việc tác động do cắt một mùa nước sản xuất, việc thực hiện TDA sẽ có những tác động như: Cản trở giao thông đi lại, bụi và ồn trong giai đoạn thi công, tạm thời phá dỡ công trình, kênh mương dẫn nước và các tác động nguy hiểm gia tăng do phương tiện giao thông có thể tăng tốc độ sau khi hoàn thành TDA. Những tác động này hoàn toàn có thể giảm thiểu hoặc triệt tiêu. Chính vì thế Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số của tiểu dự án đã tập trung tham vấn nhằm đảm bảo rằng người bản địa có cơ hội nêu ra những quan tâm của họ và được tham gia và hưởng lợi của TDA. Quy trình sàng lọc, tham vấn với các dân tộc trong khu vực TDA đã triển khai, cộng đồng được tạo điều kiện tham vấn tự do, tham vấn trước và tham vấn có thông tin dẫn tới “Cộng đồng tiếp nhận và ủng hộ TDA rộng rãi” vì các tác động tích cực mà TDA đem lại. Do đó, tác động được đánh giá là trung bình và có thể quản lý được.

5.2.3.17. Những tác động đến hệ sinh thái

- Tác động đến với hệ sinh thái trên cạn

- Hoạt động xây dựng có thể gây ra một số tác động đến môi trường sinh thái khu vực ở các khía cạnh sau:

  - Mất thảm thực vật do quá trình tạo mặt bằng thi công.

  - Việc tập trung một lượng công nhân xây dựng, máy móc thiết bị lớn cùng với các hoạt động, khai thác mỏ đất, đào đắp bãi thải… sẽ phá tan sự yên tĩnh vốn có trong khu vực. Tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của hệ động vật, ảnh hưởng đến nơi trú ngụ, sự di cư của các loài thú.

  - Bụi và khí thải trong quá trình thi công cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của các loài thực vật. Tuy nhiên mức độ gây ảnh hưởng là không đáng kể do khu vực dự án là vùng đồi núi cao, không khí thoáng đãng nên bụi, khí thải sẽ được không khí thanh lọc.

  - Việc tập trung công nhân tại khu vực công trường cũng gây ra tác động xấu đến hệ động vật trong vùng nếu không có biện pháp quản lý tốt. Công nhân có thể tham gia vào các hoạt động đánh bắt chim, thú trái phép, chặt cây cối bừa bãi (đặc biệt là tại hồ Đạ Bo B - nơi tiếp giáp với Vườn Quốc gia Cát Tiên).

  - Sự tập trung đông người trên công trình xây dựng sẽ kéo theo một số người ở những khu vực khác tới sinh sống, làm các dịch vụ kinh doanh. Dịch vụ ăn uống sẽ không tránh khỏi có các món ăn đặc sản từ động vật rừng. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm động vật rừng mở rộng hơn sẽ thúc đẩy người dân trong khu vực vào rừng săn bắn các loài động vật.

- Theo khảo sát của Tư vấn, hệ sinh thái thực vật khu vực thực hiện dự án nghèo. Chủ yếu là cây bụi, lau chít, dây leo, tráng cỏ mọc xung quanh. Đan xem là một số cây gỗ tập nhỏ. Động vật chủ yếu là các loài chim thú bò sát nhỏ không có giá trị. Quá trình thi công xây dựng sẽ tác động đến sự ổn định của hệ sinh thái, phá vỡ hệ sinh thái, ảnh hưởng tới nơi trú ngụ, di cư của các loài động vật và phát triển của các loài thực vật. Tuy nhiên mức độ tác động ở mức nhỏ.

- Tác động đến hệ sinh thái dưới nước

- Đối với tiểu dự án này, sẽ không thực hiện công tác nạo vét đối với bất kỳ hồ nào nên tác động đến hệ sinh thái dưới nước là không đáng kể. Trong giai đoạn thi công xây dựng lát mái thượng lưu, việc thi công các công trình sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ sinh trong khu vực hồ:

  - Hoạt động của quá trình thi công sẽ hưởng chất lượng nước 8 hồ, làm giảm khả năng xuyên ánh sáng qua môi trường nước, làm biến đổi tính chất nước, giảm khả năng hoà tan ôxy vào nước và sẽ tác động mạnh tới các loài thực vật thuỷ sinh và thực vật nổi. Các loài thực vật thuỷ sinh bị ảnh hưởng mạnh là các loài tảo lục, tảo silic, các loài này sẽ giảm khả năng phát triển.

  - Hoạt động của quá trình thi công xây dựng dự án sẽ dẫn tới hiện tượng xói mòn cuốn trôi lớp bề mặt sẽ mang theo lượng lớn đất gây đục và ô nhiễm nguồn nước suối. Độ đục cao làm giảm ô xy hoà tan trong nước, hạn chế sự phát triển của các loài sinh vật sinh sống trong nước…

- Tuy nhiên hệ sinh thái dưới nước khu vực dự án chủ yếu là các loài các nhỏ, các loài giáp xác, tảo ở mức độ thấp, không có giá trị kinh tế. Vì vậy tác động từ việc thi công dự án đến hệ sinh thái dưới nước là rất nhỏ.

- Ngoài ra, hiện nay ở hầu hết các hồ này (trừ hồ Đạ Bo B, hồ R’lôm), người dân có thuê mặt nước để nuôi cá nước ngọt. Nếu như không có thông báo trước cho người dân về kế hoạch thi công để tiến hành thu hoạch cá thì việc thi công cũng sẽ gây tác động lớn đến hoạt động này. Các chất ô nhiễm lan truyền trong nước sẽ làm giảm ôxy hòa tan và có thể dẫn đến tình trạng cá chết.

- Theo quy hoạch sử dụng đất của xã Gia Viễn, hồ Đạ Bo B có phần thượng lưu (cột mốc 47 từ giữa lòng hồ về phía Tây) thuộc phạm vi đất của Vườn quốc gia Cát Tiên, Từ giữa hồ (cột mốc 47) về phần hạ lưu hồ nằm ngoài phạm vi của Vườn quốc gia Cát Tiên. Việc sửa chữa, nâng cấp hồ Đạ Bo B chỉ thực hiện ở phạm vi hạ lưu hồ (đập). Mặt khác, xung quanh đập là đất trồng cây lâu năm thuộc UBND xã Gia Viễn quản lý và đã giao cho cho cộng đồng Bản Brun ở vai trái đâp để trồng cây Tràm với diện tích 5,2 ha và hộ Điểu KaIt ở vai phải đập để trồng Điều với diện tích 1,8 ha. Do đó, Tiểu dự án không gây tác động đến việc sử dụng đất của Vườn quốc gia Cát Tiên. Các điểm khống chế của phạm vi sửa chữa công trình hồ Đạ Bo B được trình bày ở bảng sau.

- Bảng 67. Các điểm khống chế của phạm vi sửa chữa hồ Đạ Bo B

| STT | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 458.634,72 | 1.288.356,94 |
| 2 | 458.626,48 | 1.288.360,90 |
| 3 | 458.649,78 | 1.288.447,72 |
| 4 | 458.645,78 | 1.288.493,83 |
| 5 | 458.810,90 | 1.288.610,01 |
| 6 | 458.880,47 | 1.288.491,21 |

- Hình 33 Vị trí tương đối của đập Đạ Bo B với vườn Quốc gia Cát Tiên

5.2.3.18. Tác động đến hoạt động cấp nước và sử dụng phía hạ nguồn

- Điều này có thể xẩy ra, trong quá trình thi công, trong điều kiện như vậy sẽ có sự tranh chấp hoặc sự không hài lòng khi có hộ gia đình có nhiều thuận lợi về vị trí lấy nước nhưng cũng có hộ gia đình có nhiều bất lợi. Điều này nên có sự cam kết của các hộ thông quan họp thôn, và phổ biến trước những tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn nước chính lấy từ hồ thủy lợi, các hộ dân có thể lấy nước từ rất nhiều các mỏ nước làm nguồn nước tưới bổ sung trong thời gian 3 tháng thi công.

- Nguồn nước ăn uống và sinh hoạt đều lấy nước ngầm từ giếng đào và giếng khoan nên việc cắt nước để thi công cải tạo đập không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân vùng dự án.

- Mục tiêu dự án nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan ở địa phương về quản lý và triển khai nâng cấp Đập, khuyến khích có sự tham gia, tăng cường kiến thức và hiểu biết về quản lý sửa chữa và tạo điều kiện tăng cường hợp tác bình đẳng giữa những người sử dụng với các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Điều này sẽ giúp cho người dân và cộng đồng địa phương phát triển cơ chế quản lý nguồn nước theo tập thể để tránh mâu thuẫn có thể xảy ra giữa những bên liên quan và giảm thiểu những tác động tiềm tàng trước mắt và lâu dài. Cụ thể như có thể xuất hiện mâu thuẫn giữa công ty thủy nông (hoặc cán bộ thủy nông địa phương) với người dân sử dụng nước tưới tiêu khi có sự sai lệch về kế hoạch cung cấp nước. Hoặc là mâu thuẫn giữa những người dân sử dụng nước, nhất là các hộ đầu nguồn và cuối nguồn khi xuất hiện hiện tượng cấp nước không đều, không công bằng.

### 5.2.4. Đánh giá dự báo các tác động đặc thù

- Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến một số khu vực đặc thù và nhạy cảm nằm gần các công trình xây dựng. Tuy nhiên mức độ tác động được đánh giá từ thấp đến trung bình, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu.

Bảng 68.Các tác động đặc thù của TDA

| TT | Các tác động đặc thù của TDA | Mô tả tác động | Vị trí tác động | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ nông trường Phúc Thọ |
| 1 | Mặt đập là đường giao thông liên thôn | Hoạt động thi công gây gián đoạn giao thông của các hộ dân. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ách tắc, tai nạn giao thông do đường đi rất nhỏ. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | - Đường giao thông trên đập của hồ Nông trường Phúc Thọ. - Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | - Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| 2 | Tuyến đường quản lý và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, đất thải. | Vào những ngày mưa tuyến đường quản lý rất lầy lội đi lại rất khó khăn. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cũng là tuyến đường vào khu sản xuất của người dân. | Đường vận chuyển vào hồ dài khoảng 1 km. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| II | Hồ Đạ Sa |
| 1 | Đường dây điện chạy theo thân đập | Quá trình thi công phải di dời tất cả hệ thống điện ra khởi công trường, dẫn đến việc phải cắt điện tạm thời; Mẫu thuẫn với người dân sử dụng đường dây truyền tải điện qua khu vực đập; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị công trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | - Hệ thống đường đây, cột điện tại mặt đập; - Khu vực lán trại công nhân tại công trình xây dựng; | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp |
| 2 | Sinh kế của người dân | Hiện tại diện tích mặt hồ đang được cho người dân thuê để nuôi trồng thủy sản. Quá trình thi công sẽ dừng việc nuôi trồng thủy sản của hộ dân thuê mặt hồ. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Khu vực lòng hồ và khu vực lán trại công nhân tại công trình xây dựng; | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp |
| III | Hồ R’Lôm |
| 1 | Đường vận hành hiện tại là đường liên bản | Hoạt động thi công đường vận hành sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nhiệp của người dân. Vào những ngày mưa tuyến đường quản lý rất lầy lội đi lại rất khó khăn. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cũng là tuyến đường vào khu sản xuất của người dân. | Khu vực sản xuất lúa và hoa màu thuộc thôn K’lót xã Tu Tra Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập; | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp |
| IV | Liên hồ Suối Đỉa – Cây Xoài |
| 1 | Hồ Suối Đỉa Mặt đập là đường vào khu Cty Đà Lạt Mil | Hoạt động thi công đường vận hành, đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân. Đặc biệt, làm ảnh hưởng đến công ty sữa Đà Lạt Mil; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông trên đập của Hồ Suối Đỉa. Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| 2 | Hồ Suối Đỉa Có hộ dân có chuồng Bò ngay sát chân đập | Quá trình thi công tuyến đập sẽ phá dỡ chuồng nuôi bò của hộ dân ngay sát chân đập, sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hộ dân này. | Vị trí nhà dân sát đập hồ Suối Đỉa. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp |
| 3 | Hồ Suối Đỉa Đường dây điện chạy theo thân đập | Quá trình thi công phải di dời tất cả hệ thống điện ra khởi công trường, dẫn đến việc phải cắt điện tạm thời; Mẫu thuẫn với người dân sử dụng đường dây truyền tải điện qua khu vực đập; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị công trùng tấn công; - Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông trên đập của Hồ Suối Đỉa. Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| 4 | Hồ Cây Xoài Mặt đập là tuyến đường giao thông liên xã, nhiều xe qua lại. | Hoạt động thi công đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông trên đập của Hồ Cây Xoài. Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| V | Hồ Thanh Bạch |
| 1 | Đường vận chuyển nguyên vật liệu là đường kết nối vào khu sản xuất của người dân. | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Vào những ngày mưa tuyến đường quản lý rất lầy lội đi lại rất khó khăn. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cũng là tuyến đường vào khu sản xuất của người dân. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông vào hồ Thanh Bạch. Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| VI | Hồ số 4 |
| 1 | Mặt đập là đường kết nối vào khu sản xuất của người dân. | Hoạt động thi công đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; - Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông trên đập của Hồ Số 4. Vị trí đặt lán trại công nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| VII | Hồ Lộc Thắng |
| 1 | Một ao nuôi cá của hộ dân dưới hạ lưu đập. | Hiện tại diện tích hạ lưu bị người dân chiếm dụng để nuôi cá. Quá trình thi công sẽ ảnh hưởng việc nuôi trồng thủy sản của hộ dân này. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Ao cá của hộ dân; - Vị trí đặt lán trại công nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |
| VIII | Hồ Đạ Bo B |
| 1 | Phạm vi hồ sát với vườn quốc gia Cát Tiên | Phạm vi của công trình sát với vườn quốc gia Cát Tiên, công nhân có thể tham gia vào các hoạt động đánh bắt chim, thú trái phép, chặt cây cối bừa bãi; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. Đường vào đập sẽ phải qua bản dân tộc thiểu số Mạ, có thể gây ra mẫu thuận về phong tục tập quán | - Đường vận chuyển nguyên vật liệu qua thôn Brun vào hồ Đạ Bo B; - Động thực vật gần công trình đập Đạ Bo B; - Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua các hoạt động giảm thiểu phù hợp. |

### 5.2.5. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của tiểu dự án

- Hầu hết các tác động trong giai đoạn vận hành là tác động tích cực. Tác động tạm thời trong giai đoạn xây dựng như bụi, tiếng ồn và độ rung v..v. sẽ được dừng trong giai đoạn vận hành. Khi công trình hoàn thành, việc sử dụng đất đai, cảnh quan, thu nhập địa phương và kinh tế xã hội có xu hướng ổn định. Cải thiện an toàn đập và cải thiện dịch vụ thủy lợi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng ở hạ lưu. Một số sẽ thay đổi hiện trạng so với trước đây. Một số rủi ro, tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành như dưới đây.

- Rủi ro đuối nước

- Hồ chứa có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp.

- Ngập lụt do xã lũ và vỡ đập

- Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

- Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

- Theo mô hình vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi của tỉnh Lâm Đồng thì các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng công trình thủy lợi ở các xã Liên Hà, Phúc Thọ, Tu Tra, Gia Viễn, Đinh Trang Hòa, Đinh Lạc, Thị trấn Lộc Thắng thuộc TDA như sau:

- Đập đất :

- Chặt dọn các bụi cây, vun dặm lại các vầng cỏ trồng bị cháy, chết;

- Khơi rãnh bị bồi tắc, kê lại các tấm đan rãnh thoát nước;

- Nạo vét rãnh thoát nước;

- Dọn vệ sinh mái thượng, hạ lưu;

- Đắp lại các hang ổ mái hạ lưu và kiểm tra mối;

- Sơn lại tường chắn sóng, gờ chắn bánh đỉnh đập;

- Kiểm tra các nắp bảo vệ mốc, đo kiểm tra cao độ mốc;

- Tu sửa các bộ phận theo yêu cầu, hoặc đột xuất như các thiết bị quan trắc.

- Tràn xả lũ :

- Kiểm tra toàn bộ bề mặt đỉnh tràn, ngưỡng và đường cong sau ngưỡng, tường chắn và đất đắp hai bên cửa vào, cầu giao thông qua tràn...nếu có những điểm bất thường phải có kế hoạch và biện pháp xử lý khắc phục. Sau khi mực nước thượng lưu rút đảm bảo an toàn cho công tác bảo trì ta tiến hành bảo trì tràn tự do. Trình tự công việc và biện pháp bảo trì tràn tự do gồm các công việc sau:

- Dọn cỏ rác phía thượng lưu tràn;

- Kiểm tra và xử lý bề mặt ngưỡng, đường cong sau ngưỡng;

- Xây lại các chỗ xây hai bên tường đầu và xử lý đất đắp tiếp giáp;

- Xử lý bê tông mặt cầu bị vỡ (nếu có);

- Cạo rỉ và sơn lại lan can.

- Cống lấy nước :

- Tra dầu mỡ, vặn xiết bulông và chỉnh sửa các bộ phận;

- Thay thế phụ tùng, sửa các joăng kín nước;

- Cạo rỉ sơn;

- Tu sửa các thiết bị cơ khí theo yêu cầu.

- Như vậy, các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài ngày đến một vài tuần). Đơn vị quản lý công trình đập sẽ lập kế hoạch bảo dưỡng phù hợp với mùa vụ của người dân.

- Gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu

- Mặc dù diện tích tưới không tăng so với thiết kế ban đầu, nhưng cơ cấu mùa vụ sẽ có những thay đổi do lượng nước cung cấp được giữ ổn định và không bị thất thoát. Mặt khác phần diện tích thiếu nước lâu nay sẽ được bổ sung để đảm bảo diện tích tưới thiết kế do đó sẽ gia tăng lượng phân bón và thuốc trừ sâu. Mặt khác theo số liệu về cơ cấu mùa vụ và hệ số sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong mục 4.3.1 của báo cáo này thì cơ cấu mùa vụ và hệ số sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không thay đổi ở các khu vực TDA, tuy nhiên phần diện tích được phục hồi so với thiết kế ban đầu sẽ làm gia tăng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lên từ 10-15%. Hệ quả là, môi trường và sức khỏe con người có thể bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất độc hại.

- Mặt khác theo điều tra phỏng vấn hội nông dân tại các địa phương thực hiện TDA thì tình hình xử lý chất thải từ thuốc BVTV như sau: Sau khi được sử dụng phần lớn hộp, chai và vỏ thuốc BVTV bị vứt trực tiếp tại nơi sử dụng. Rất dễ tìm thấy chai, lọ thuốc đã sử dụng ở ngoài đồng, chẳng hạn như dọc theo các bờ ruộng, dưới kênh hay trong vườn. Chỉ một phần nhỏ nông hộ giữ lại các chai lọ thuốc có thể bán phế liệu. Tuy nhiên, chúng thường được thu gom và cất giữ không an toàn tại ruộng, vườn hay xung quanh nhà. Phần không bán phế liệu được thường đốt hoặc chôn lấp một cách không an toàn ngay tại ruộng, vườn. Phần lớn nông dân rửa bình phun thuốc ngay trong kênh nội đồng hoặc trong các mương, ao trong ruộng. Nước thải từ việc rửa các dụng cụ phun thuốc được đổ ngay trong ruộng. Những người còn lại mang bình phun thuốc rửa và đổ nước thải trực tiếp trong kênh. Có thể thấy thói quen này đã đưa dư lượng thuốc BVTV vào nước trong kênh rạch, nó là một nguồn gây ô nhiễm nước mặt. Liên quan đến hỗn hợp thuốc còn dư sau khi phun thuốc được xử lý hỗn hợp thuốc còn dư bằng cách phun lại cho lúa hay hoa màu ven bờ ruộng hay những nơi có mức độ sâu bệnh tàn phá nhiều còn đổ hỗn hợp thuốc còn dư trực tiếp xuống ruộng. Một số ít người dân đổ thuốc còn dư trực tiếp xuống kênh rạch. Việc xử lý hỗn hợp thuốc dư không hợp lý này làm cho dư lượng thuốc BVTV phát tán trong nguồn nước mặt, dẫn đến sự phơi nhiễm thuốc khi sử dụng nước cho nhu cầu ăn uống, vệ sinh và tác động đến hệ thủy sinh vật và theo con đường chuỗi thức ăn lại tác động đến chính bản thân các hộ nông dân.

## 5.3. Phân tích các kiểu tác động

### 5.3.1. Tác động tích lũy

- Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bản 5 huyện của tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản,do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Lâm Đồng không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạmvi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.3.2. Tác động trực tiếp

- Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.3.3. Tác động gián tiếp

- Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.3.4. Tác động tạm thời

- Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn. Ví dụ như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### 5.3.5. Tác động lâu dài

- Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng có thể gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

# CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH THAY THẾ

- Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 8 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## 6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án

- Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng:

- Mặt đập, mái thượng lưu, hạ lưu: Tất cả 8 hồ mặt đập đều bằng đất đồng chất, đỉnh đập chưa được cứng hóa, mùa mưa rất khó khăn khi đi lại quan trắc, vận hành các công trình. Mái thượng lưu đập lát đá khan, đã bị bong tróc sạt lở đá lát mái. Mái hạ lưu nhiều vị trí bị sạt lở, cây cối mọc trên mái đập, không có thoát nước hạ lưu đập.

- Đánh giá: Nếu không có TDA các hiện tượng trên sẽ tiếp tục xảy ra và tình trạng ngày càng nghiêm trọng gây mất an toàn hồ đập vì các sự số sạt lở, vỡ đập. Mặt khác có thể gây thất thoát lượng nước lớn trong hồ gây ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho hạ lưu.

- Tràn xả lũ: Sau nhiêu năm đưa vào khai thác phần vữa xây đá bị mục, vữa trát bong tróc, nước thấm dọc thân tràn, đất hai bên taluy sạt lở vào lòng tràn. Một số hồ có bể tiêu năng nhưng bị hư hỏng nặng, bị bồi lấp còn lại không có bể tiêu năng.

- Đánh giá: Nếu không có TDA thì hiện trạng các tràn không đủ đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước nếu xảy ra các hiện tượng mưa, bão lượng nước lớn về hồ dây áp lực lớn lên đập và có thể xảy ra các sự cố vỡ đập hoặc có thể nước vẫn tiêu qua tràn xả lũ gây sạt lở, đặc biệt các tràn bể tiêu năng bị hư hỏng nặng hoặc không có bể tiêu năng có thể gây lũ quét nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu.

- Cống lấy nước: Ở tất cả 8 hồ thuộc TDA, các cống lấy nước đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra, thân cống bị hư hỏng, đứt gẫy, có nước rò rỉ dọc thân cống xuống hạ lưu không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

- Hệ thống quan trắc: Hiện tại cả 8 hồ thuộc TDA đều không có hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai.

- Đường quản lý vận hành: Tất cả đường quản lý vận hành của 8 hồ thuộc TDA đều là đường đất, hoặc đá dăm. Đường nhỏ, hẹp vào những ngày mưa đi lại rất khó khăn không đảm bào điều kiện giao thông và quản lý hồđập.

- Nhà quản lý: Hiện tại có hồ R’Lôm là có nhà quản lý, nhưng khá sơ sài không có điện nước nên không có người ở. 7 hồ thuộc TDA còn lại đều không có nhà quản lý. Điều này rất bất tiện cho công tác vận hành và ứng phó với các sự cố an toàn đập, nếu xảy ra sự cố sẽ không ứng phó kịp thời gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân hạ lưu. Mặt khác công tác kiểm tra bão dưỡng sẽ không được thực hiện thường xuyên gây hư hỏng.

Đánh giá chung:

  - Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

  - Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

  - Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

## 6.2. Phương án có thực hiện tiểu dự án

- Trên cở sở khảo sát, phân tích hiện trạng công trình và tính toán thiết kế, trên cơ sở chủ trương của chủ đầu tư và ý kiến của địa phương, đơn vị tư vấn nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng là kết hợp sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới.

- Các giải pháp thiết kế

- Đập

- Qua đánh giá hiện trạng thì biện pháp công trình đối với đập chính là gia cố lại mặt đập và mái đập đảm bảo mặt cắt thiết kế và giao thông đi lại để quản lý công trình, đồng thời xử lý chống thấm và bổ sung thiết bị quan trắc nhằm vận hành công trình an toàn. Gia cố lại mái hạ lưu đập bị xói lở qua thời gian dài sử dụng. Đây là phương án đảm bảo ít gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công do vật liệu thải phát sinh ít, lượng đất đá phong hóa bị bóc dỡ được khuyến khích tận dụng tối đa vào mục đích san lấp mặt bằng nếu có kết cấu đất tương thích.

- Công trình xả lũ

- Các tràn xả lũ hiện tại đã hư hỏng xuống cấp đặc biệt phần tiêu năng phía hạ lưu, kết cấu bê tông, đá xây và có cả tràn trên nền đất tự nhiên. Hình thức xả tự do, có cầu qua tràn tuy nhiên chỉ phục vụ cho xe máy, xe đạp và người đi bộ, việc vận hành và giao thông đi lại tương đối thuận lợi.

- Do vậy, để đảm bảo an toàn đập đất và nhu cầu thực tế của người dân, cần thiết phải đầu tư cứng hóa tràn bằng bê tông, gia cố mái hạ lưu tràn đối với các tràn xả lũ đã xuống cấp, hư hỏng và đối với các tràn hiện trạng đang là tràn đất, tiêu năng trên nền đất tự nhiên.

- Cống lấy nước

- Công lấy nước tại một số công trình có hiện tượng thấm, rò rỉ. Biện pháp công trình là xử lý chống thấm cống lấy nước,một số cống đang còn tốt chỉ xem xét thay thế máy đóng mở và cửa van thượng lưu.

- Các công trình khác

- Một số hồ chứa không có nhà quản lý, đối với hồ có nhà quản lý (hồ R’Lôm – xã Tu Tra) thì hiện trạng đã xuống cấp, không thuận lợi cho việc vận hành. Đường quản lý bằng đất hoặc đá cấp phối xuống cấp, bị lầy lội vào mùa mưa.

- Do vậy, biện pháp công trình là xây mới nhà quản lý kết hợp nâng cấp mặt đường quản lý nhằm thuận tiện cho việc vận hành quản lý hồ chứa.

- Tóm lại, các phương án thiết kế, thi công được Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lựa chọn là phương án tối ưu đáp ứng được những điều kiện cần và đủ, cũng như mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra ban đầu đối với TDA, đồng thời hạn chế tối đa những tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra đối với môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai TDA.

- Các giải pháp thi công

- Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

      - Giải pháp cắt nước, dẫn dòng thi công:

- Giai đoạn 1 (từ tháng 12 đến tháng 3): lúc này mực nước các hồ từ cao trình MNDBT hạ thấp dần về MNC; thời điểm này thi công hoàn chỉnh tràn xả lũ; Đồng thời thi công mái hạ lưu đập; Thời gian này đồng thời xả nước phục vụ tưới kết hợp tháo cạn hồ (hoặc phải bơm nếu cống không xả được nước) sao cho đến giữa tháng 4 (khi không còn nhu cầu tưới) mực nước hồ hạ xuống đến cao trình đáy cống cũ;

- Giai đoạn 2 (từ tháng 4 đến tháng 6): lúc này mực nước hồ xuống đến ngang đáy cống, đắp đê quây lấn trước mái thượng lưu đập, tiến hành sửa chữa cống, trong thời gian này đồng thời thi công hoàn chỉnh mái thượng lưu đập, thi công hoàn chỉnh mặt đập, tường chắn sóng; Tích nước lòng hồ bình thường từ tháng 7 trở đi;

- Các hạng mục khác như lắp đặt thiết bị quan trắc, nhà quản lý . . . thi công vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4.

- Như vậy, cụm công trình đầu mối được thi công gọn trong một mùa khô, để không ảnh hưởng đến việc canh tác cây trồng, thì phải thay đổi mùa vụ cây trồng sớm hơn so với bình thường để đảm bảo vẫn cấp đủ nước cho cây trồng không ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân vùng hưởng lợi.

      - Công tác đào đất, vận chuyển đất

- Dùng tổ hợp máy đào, ô tô 5-7 tấn vận chuyển ra bãi thải tại vị trí đã quy định sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương.

- Công tác thi công đắp đập tuân thủ theo các quy định trong TCVN8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”. Biện pháp thi công chủ đạo là dùng máy đào, ô tô để mua, vận chuyển từ mỏ về công trình, dùng máy ủi san đất thành từng lớp, dùng máy đầm để đầm đất, tại các vị trí chật hẹp máy đầm không thể thi công sẽ được đắp bằng đầm cóc. Trong phạm vi 1m quanh công trình đất đắp yêu cầu đất thịt hoặc đất sét không lẫn sạn sỏi hoặc tạp chất khác, được đầm bằng đầm cóc hoặc đầm thủ công sẽ giảm thiểu tiếng ồn và lượng bụi phát sinh.

      - Công tác bê tông

- Vữa bê tông trộn bằng máy trộn 250-500l tại hiện trường, vận chuyển vữa và đổ bằng thủ công. Bê tông đầm bằng máy đàm dùi, đầm bàn kết hợp các thiết bị nhỏ.

- Khi đổ và đầm phải đảm bảo dúng qui phạm và  các yêu cầu của đồ án thiết kế. trong đó cần lưu ý một số điểm chính sau:

+ Khi dựng lắp ván khuôn phải thiết kế biện pháp đổ tránh vữa bê tông rơi tự do quá 1,5 m.

+ Trước khi đổ bê tông lớp mới phải vệ sinh đánh xờm lớp bê tông cũ (đợt đổ trước) để tránh  không sinh khe lạnh.

+ Thi công bê tông bọc kết cấu cũ cần làm vệ sinh và xử lý tiếp giáp tốt.

+ Quy trình thi công vữa bê tông phải được kiểm tra và lấy mẫu thí nghiệm theo qui phạm hiện hành.

- Phương pháp này phù hợp với điều kiện thi công tại vùng nông thôn, hạn chế được các phương tiện vận tải lớn vận chuyển bê tông vào công trình.

      - Công tác trồng cỏ mái hạ lưu

- Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Khi trồng cỏ gia cố mái, phải chọn loại cỏ có bộ rễ chắc, phát triển và sống giai, sức chịu hạn tốt và có thân thấp. Cỏ được đánh thành từng vầng đưa đến vị trí trồng và ghim chắc vào mái. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

      - Công tác xây lát

- Chủ yếu dùng biện pháp thủ công để hạn chế tác tác động do phương tiện máy móc tới môi trường xung quanh và phù hợp với điều kiện thi công tại địa phương.

      - Công tác ván khuôn

- Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công.

      - Công tác cốt thép

- Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môtri ường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

      - Công tác bố trí lán trại công nhân

- Lán trại được bố trí tại nơi có địa hình ổn định, không bị tù đọng bồi lắp, tránh các khu vực tuyến đường vận chuyển. Kết cấu lán trại đảm bảo cho việc ăn ở sinh hoạt của công nhân và thuận tiện trong quá trình tháo dỡ sau này. Khu vực vệ sinh phải bố trí cách xa nguồn nước, có bố trí mương thoát nước mưa, thu nước thải tắm giặt,...

      - Công tác tuyển dụng lao động

- Mỗi nhà thầu thi công đều có lực lượng lao động riêng, ngoài ra chủ đầu tư sẽ khuyến khích nhà thầu sử dụng nguồn lao động địa phương cho các hoạt động thi công đơn giản. Yêu cầu nhà thầu quản lý chặt chẽ công nhân, đăng ký tạm trú, ban hành các quy chế ứng xử và các yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự cộng đồng.

      - Các công tác khác

- Chủ yếu dùng thủ công để giảm thiểu tác động do huy động xe máy vào công trường và phù hợp với từng hạng mục thi công trong điều kiện mặt bằng của từng khu vực hồ chứa.

# CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)

## 7.1. Mục tiêu

- Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP) của TDA được xây dựng nhằm các mục đích như cụ thể như sau:

  - Đưa ra một kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội và chuyển hóa thành các điều khoản thực hiện trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

  - Nhằm tài liệu hóa các cam kết và trách nhiệm thực hiện quản lý môi trường xã hội cần thực hiện qua các giai đoạn khác nhau của dự án, cụ thể hóa các nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan, khung thời gian thực hiện;

  - Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách TDA để thực hiện các hoạt động liên quan đến ESMP;

  - Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý phù hợp;

  - Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường;

  - Giám sát, lưu trữ về chất lượng các thành phần môi trường, xác định chiều hướng thay đổi chất lượng các thành phần môi trường, phát hiện các tác động phát sinh và đề xuất các hành động bổ sung, hành động hồi tố để đảm bảo;

  - Công khai, minh bạch hóa các thông tin dự án đối với cộng đồng địa phương, đảm bảo thúc đẩy trách nhiệm giám sát cộng đồng trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư trong khu vực;

  - Thu thập một cách liên tục sự biến đổi chất lượng các thành phần môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án để kịp thời phát hiện, bổ sung các tác động tiêu cực đến môi trường và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu;

## 7.2. Các biện pháp giảm thiểu

### 7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị TDA

7.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do thu hồi đất, GPMB

- Một kế hoạch tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số đã được chuẩn bị và thực hiện cho TDA.

Nguyên tắc chung:

- Theo đó, tất cả các các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi TDA có tài sản hoặc cư trú trong phạm vi diện tích đất TDA trước ngày kết thúc kiểm đếm được bồi thường thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc sinh kế sẽ được hỗ trợ khôi phục sinh kế dựa trên các tiêu chí về tính đủ điều kiện được xác định bởi TDA với sự tham vấn của người BAH. Nếu đến khi kết thúc TDA, sinh kế đã được chứng minh là không được khôi phục đến mức trước khi có TDA, sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ.

Quyền lợi:

- Các hộ BAH sẽ được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) theo quy định của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới OP 4.12. Các hộ BAH sẽ không được xem xét bồi thường hoặc hỗ trợ từ TDA cho khu vực bị thu hồi sau ngày thông báo kết thúc kiểm đếm.

Các giải pháp giảm thiểu tác động

- Theo chính sách của dự án, Kế hoạch giải phóng bặt bằng đã được chuẩn bị cho tiểu dự án. Theo đó, bồi thường sẽ được thực hiện cho các hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng do đất bị thu hồi, và các loại tài sản khác trên đất.Ngoài ra, các khoản hỗ trợ cũng được thực hiện nhằm giảm thiểu tốt đa các tác động đến kế sinh nhai, nguồn thu nhập và cuộc sống cuả những người BAH. Đảm bảo các hộ BAH có cuộc sống ít nhất bằng với điều kiện trước thi thực hiện các công trình thuộc TDA.

- Tất cả các chi phí cho hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bao gồm: i) chi phí bồi thường cho đất đai; ii) chi phí bồi thường cho cây cối hoa màu trên đất; iii) chi phí bồi thường cho các công trình, vật kiến trúc trên đất; iv) chi phí hỗ trợ các hộ BAH. Các chi phí này phù hợp với chính sách của chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế Giới (xem chi tiết tại Kế hoạch giải phóng mặt bằng của TDA).

Bảng 69. Dự toán kinh phí thực hiện bồi thường GPMB

| TT | Hạng mục | Thành tiền: tỷ giá quy đổi 1USD = 23.250 VNĐ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VNĐ | USD |  |
| I | Bồi thường đất | 155.009.000 | 6.667 |  |
| II | Bồi thường cây cối, hoa màu | 152.097.000 | 6.542 |  |
| III | Bồi thường vật kiến trúc | 528.113.521 | 22.715 |  |
| IV | Bồi thường công trình công cộng | 142.570.000 | 6.132 |  |
| V | Hỗ trợ | 226.959.000 | 9.762 |  |
| 1 | Hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm | 155.009.000 | 6.667 |  |
| 2 | Hỗ trợ thu hồi dưới 20% đất SXNN (hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất) | 22.950.000 | 987 | 51 khẩu * 30kg gạo*15000đ/kg*1 tháng |
| 3 | Hỗ trợ tiền thuê nhà | 5.000.000 | 215 | 01 hộ |
| 4 | Thưởng bàn giao mặt bằng | 5.000.000 | 215 | 01 hộ |
| 5 | Hỗ trợ tự lo TĐC | 29.000.000 | 1.247 | 01 hộ |
| 6 | Hỗ trợ nhóm DBTT | 10.000.000 |  |  |
| 6.1 | Hộ có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ | 4.000.000 | 172 | 2 hộ * 2.000.000đ/hộ |
| 6.2 | Hộ DTTS | 4.000.000 | 172 | 2 hộ * 2.000.000đ/hộ |
| 6.3 | Hộ có người tàn tật | 2.000.000 | 86 | 1 hộ * 2.000.000đ/hộ |
| VI | Tổng của I,II,III,IV,V | 1.204.748.521 | 51.817 |  |
| VII | Chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ (2%) | 24.094.970 | 1.036 |  |
| VIII | Dự phòng (10%) | 122.884.349 | 5.285 |  |
|  | Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (VNĐ) | 1.351.727.841 | 58.139 |  |

Nguồn: Báo cáo RAP của TDA đã được WB thông qua ngày 30/9/2019

7.2.1.2. Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đối với hoạt động chuẩn bị công trường thi công

- Trong giai đoạn chuẩn bị thi công dự án, các hoạt động được triển khai bao gồm phát quang thảm thực vật, dọn dẹp mặt bằng thi công, thi công đường giao thông, thi công lán trại và các hạng mục phụ trợ, thi công xây dựng nhà ở công nhân xây dựng và vận hành dự án, các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các tác động bao gồm:

  - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Thuê công nhân tại địa phương nên ko lưu trú nên không phát sinh chất thải sinh hoạt.

  - Đối với khối thực vật phát quang: Nhằm hạn chế các tác động do sự tồn tại của sinh khối thực vật phát quan trên công trường, dự án thực hiện biện pháp thu gom, xử lý toàn bộ sinh khối thực vật phát quang ngay khi phát sinh trên công trường thi công.

  - Đối với lượng đất thải, bải đổ thải, đường thi công thì chủ đầu tư cần phải có các thỏa thuận, xin phép chính quyền địa phương trước khi hoạt động thi công được bắt đầu trên công trường.

7.2.1.3. Rà phá bom mìn và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

- Rà phá bom mìn sẽ được thực hiện trước khi thu hồi đất. Công việc này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị rà phá chuyên dụng của Quân đội trong tỉnh. Chủ đầu tư và các đơn vị rà phá chuyên ngành sẽ phải thông báo cho người dân địa phương ít nhất một tháng trước khi rà phá và phải sử dụng hàng rào bảo vệ và biển báo để giảm nguy cơ cho người dân và vật nuôi. Đơn vị rà phá bom mìn và chủ đầu tư sẽ chỉ định cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn người dân không vào khu vực rà phá bom mìn. Rà phá bom mìn thực hiện theo Thông tư 146/2007/TT-MOD của Bộ Quốc phòng.

- Quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất: Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

### 7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

- Các biện pháp giảm thiểu cho tác động chung

- ECOP là tổ hợp các biện pháp giảm thiểu cho các tác động chung phát sinh từ các hoạt động của TDA trong suốt quá trình xây dựng và được đính kèm trong hồ sơ mời thầu thi công như là một yêu cầu bắt buộc cho các nhà thầu xây dựng. ECOP không phải là công cụ an toàn chính thức được công nhận bởi Ngân hàng thế giới nhưng vẫn được sử dụng như là một phần của Kế hoạch QLMTXH vì tính hữu dụng và sự hiệu quả để đảm bảo các tác động chung từ quá trình thi công TDA được giảm thiểu một cách thích hợp trong suốt quá trình thực hiện TDA.

- Các tác động môi trường và xã hội chính trong quá trình xây dựng TDA

- Nội dung của ECOP được giới hạn trong hoạt động xây dựng đối với tác động xây dựng nhỏ và vừa, có phạm vi giới hạn, tác động xảy ra tạm thời và có thể được khắc phục, quản lý dễ dàng với kỹ thuật xây dựng tốt. Các vấn đề về môi trường và xã hội nằm trong phạm vi nghiên cứu này bao gồm:

  - Phát thải bụi và khí thải

  - Tác động tiếng ồn và rung chấn

  - Quản lý chất thải

  - Quản lý các vật liệu độc hại

  - Quản lý lán trại công nhân

  - Sự phá vỡ lớp phủ thực vật và tài nguyên sinh thái

  - Xói mòn đất

  - Thoát nước và kiểm soát trầm tích

  - Quản lý kho bãi và mỏ vật liệu

  - Quản lý an toàn giao thông

  - Sự gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng dịch vụ hiện có

  - Phát lộ di tích, hiện vật văn hóa, khảo cổ

  - Quản lý dòng lao động

  - Sức khỏe và an toàn lao động

  - Sức khoẻ và An toàn Cộng đồng

  - Giao tiếp với cộng đồng địa phương

- Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

Bảng 70. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) để giảm thiểu các tác động chung trong giai đoạn thi công

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định của Việt Nam | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…). Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao. Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngằn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bão dưỡng. Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm. Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư. Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh. Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ. Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: • Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khoẻ cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm. • Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả. • Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế. • Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương. Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. Tuyệt đối tuân thủ quy trình khoan phụt, đảm bảo các biện pháp được thực hiện đúng kỹ thuật và tránh gây đổ tràn ra ngoài môi trường. Đảm bảo không có phụ gia, hóa chất độc hại được trộn lẫn trong hỗn hợp khoan phụt. Đảm bảo quy trình ứng phó, xử lý khi xảy ra sự cố chảy tràn do khoan phụt. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả. Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn. Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn. Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi). Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện. Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở. Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa. Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công. Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết. Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải. Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép. Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn. Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn. Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán. Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn. Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ. Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường. Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó. Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận. Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại. Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thait sinh hoạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thả công nghiệp Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT trong Quản lý chất thải nguy hại. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn. Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | -TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác. Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống. Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong. Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa. Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao). Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó. Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu. Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng. Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy. Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy. Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu. Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở. Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ. Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng) Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa. Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu. Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ. Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi. Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ. Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo Các mục tiêu đào tạo cụ thể. Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 8) Quản lý an toàn giao thông | Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ; Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC),, Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày). Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày. Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án. Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn. Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13 Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng Tranh cãi, đánh nhau Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm Vứt rác bừa bãi | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và / hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12 Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượtxa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này. Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải. Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, và Ban giám sát cộng đồng địa phương |

- Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù

- Các biện pháp giảm thiểu đặc thù cho các tác động của từng địa điểm cụ thể trong quá trình xây dựng được mô tả dưới đây:

Bảng 71. Các biện pháp giảm thiểu tác động cho từng địa điểm cụ thể

| TT | Các tác động đặc thù của TDA | Mô tả tác động | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn vị thực hiện | Đơn vị giám sát |
| I | Hồ nông trường Phúc Thọ |
| 1 | Mặt đập là đường giao thông liên thôn Tuyến đường quản lý và tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, đất thải. | Hoạt động thi công gây gián đoạn giao thông của các hộ dân. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu có thể gây ách tắc, tai nạn giao thông do đường đi rất nhỏ. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Bố trí đường đi tạm qua công trình cho cộng đồng địa phương tại những thời điểm thi công đập; Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn để hướng dẫn cộng đồng qua lại trong quá trình thi công Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Che chở đầy đủ các phương tiện khi vận chuyển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý công nhân Có biển báo giao thông khi đi qua khu vực này Bố trí lán trại công nhân tại những khu vực cao, khu ở của công nhân nên thiết kế theo kiểu nhà sàn, có bạt (tường) che phủ xung quanh; Nghiêm cấm công nhân tắm rủa trong hồ chứa nếu họ không biết bơi hoặc ưu tiên huy động những công nhân có thể bơi lội. | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| II | Hồ Đạ Sa |
| 1 | Đường dây điện chạy theo thân đập | Quá trình thi công phải di dời tất cả hệ thống điện ra khởi công trường, dẫn đến việc phải cắt điện tạm thời; Mẫu thuẫn với người dân sử dụng đường dây truyền tải điện qua khu vực đập; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị công trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng cung cấp điện. Phối hợp với điện lực huyện Lâm Hà để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp điện (ít nhất trước 5 ngày). | Nhà thầu thi công. | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 2 | Sinh kế của người dân | Hiện tại diện tích mặt hồ đang được cho người dân thuê để nuôi trồng thủy sản. Quá trình thi công sẽ dừng việc nuôi trồng thủy sản của hộ dân thuê mặt hồ. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Tham vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, công bố thông tin ngay trog giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư; Làm việc với đơn vị quản lý hồ thông báo trước 1 tháng và yêu cầu người dân thu hoạch sớm; Hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế. Hỗ trợ hộ gia đình tham gia công việc trong quá trình thi công TDA; Khôi phục lại hợp đồng thuê mặt nước cho người dân sau khi hồ thi công xong, nếu các hộ này vẫn có nhu cầu. Bố trí lán trại công nhân tại những khu vực cao, khu ở của công nhân nên thiết kế theo kiểu nhà sàn, có bạt (tường) che phủ xung quanh Nghiêm cấm công nhân tắm rủa trong hồ chứa nếu họ không biết bơi hoặc ưu tiên huy động những công nhân có thể bơi lội. | Nhà thầu thi công. | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| III | Hồ R’Lôm |
| 1 | Đường vận hành hiện tại là đường liên bản | Hoạt động thi công đường vận hành sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nhiệp của người dân. Vào những ngày mưa tuyến đường quản lý rất lầy lội đi lại rất khó khăn. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cũng là tuyến đường vào khu sản xuất của người dân. | Bố trí đường đi tạm qua công trình cho cộng đồng địa phương tại những thời điểm thi công đập; Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn để hướng dẫn cộng đồng qua lại trong quá trình thi công; Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Che chở đầy đủ các phương tiện khi vận chuyển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý công nhân; Có biển báo giao thông khi đi qua khu vực này; Bố trí lán trại công nhân tại những khu vực cao, khu ở của công nhân nên thiết kế theo kiểu nhà sàn, có bạt (tường) che phủ xung quanh; | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| IV | Liên hồ Suối Đỉa – Cây Xoài |
| 1 | Hồ Suối Đỉa Mặt đập là đường vào khu Cty Đà Lạt Mil | Hoạt động thi công đường vận hành, đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân. Đặc biệt, làm ảnh hưởng đến công ty sữa Đà Lạt Mil; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Bố trí đường đi tạm qua công trình cho cộng đồng địa phương tại những thời điểm thi công đập; Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn để hướng dẫn cộng đồng qua lại trong quá trình thi công; Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Che chở đầy đủ các phương tiện khi vận chuyển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý công nhân; Có biển báo giao thông khi đi qua khu vực này; Bố trí lán trại công nhân tại những khu vực cao, khu ở của công nhân nên thiết kế theo kiểu nhà sàn, có bạt (tường) che phủ xung quanh; | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 2 | Hồ Suối Đỉa Có hộ dân có chuồng Bò ngay sát chân đập | Quá trình thi công tuyến đập sẽ phá dỡ chuồng nuôi bò của hộ dân ngay sát chân đập, sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của hộ dân này. | Tham vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, công bố thông tin ngay trog giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư; Bồi thường hỗ trợ người dân theo chính sách của dự án; Hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế. Hỗ trợ hộ gia đình tham gia công việc trong quá trình thi công TDA; | Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định cư. | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 3 | Hồ Suối Đỉa Đường dây điện chạy theo thân đập | Quá trình thi công phải di dời tất cả hệ thống điện ra khởi công trường, dẫn đến việc phải cắt điện tạm thời; Mẫu thuẫn với người dân sử dụng đường dây truyền tải điện qua khu vực đập; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị công trùng tấn công; - Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng cung cấp điện. Phối hợp với điện lực huyện Đơn Dương để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp điện (ít nhất trước 5 ngày). | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| 4 | Hồ Cây Xoài Mặt đập là tuyến đường giao thông liên xã, nhiều xe qua lại. | Hoạt động thi công đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Bố trí đường đi tạm qua công trình cho cộng đồng địa phương tại những thời điểm thi công đập; Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn để hướng dẫn cộng đồng qua lại trong quá trình thi công; Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Che chở đầy đủ các phương tiện khi vận chuyển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý công nhân; Có biển báo giao thông khi đi qua khu vực này; Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng cung cấp điện. Phối hợp với điện lực huyện Đơn Dương để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý. Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp điện (ít nhất trước 5 ngày). | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| V | Hồ Thanh Bạch |
| 1 | Đường vận chuyển nguyên vật liệu là đường kết nối vào khu sản xuất của người dân. | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Vào những ngày mưa tuyến đường quản lý rất lầy lội đi lại rất khó khăn. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cũng là tuyến đường vào khu sản xuất của người dân. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Đường giao thông vào hồ Thanh Bạch. Vị trí đặt lán trại cộng nhân xung quanh đập. | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| VI | Hồ số 4 |
| 1 | Mặt đập là đường kết nối vào khu sản xuất của người dân. | Hoạt động thi công đập chính sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Làm gián đoạn việc vận chuyển nông nghiệp, lâm nghiệp của người dân; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; - Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Bố trí đường đi tạm qua công trình cho cộng đồng địa phương tại những thời điểm thi công đập; Bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn để hướng dẫn cộng đồng qua lại trong quá trình thi công; Sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp tải trọng đường (dưới 5 tấn); Sử dụng phương tiện vận chuyển có kích thước phù hợp với chiều rộng lưu thông; Che chở đầy đủ các phương tiện khi vận chuyển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý công nhân; Có biển báo giao thông khi đi qua khu vực này; | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| VII | Hồ Lộc Thắng |
| 1 | Một ao nuôi cá của hộ dân dưới hạ lưu đập. | Hiện tại diện tích hạ lưu bị người dân chiếm dụng để nuôi cá. Quá trình thi công sẽ ảnh hưởng việc nuôi trồng thủy sản của hộ dân này. Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. | Tham vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, công bố thông tin ngay trog giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư; Bồi thường hỗ trợ người dân theo chính sách của dự án; Hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế. Hỗ trợ hộ gia đình tham gia công việc trong quá trình thi công TDA; | Hội đồng Bồi thường hỗ trợ, tái định cư. | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |
| VIII | Hồ Đạ Bo B |
| 1 | Phạm vi hồ sát với vườn quốc gia Cát Tiên | Phạm vi của công trình sát với vườn quốc gia Cát Tiên, công nhân có thể tham gia vào các hoạt động đánh bắt chim, thú trái phép, chặt cây cối bừa bãi; Khu vực lán trại vùng sâu, vùng xa công nhân dễ bị côn trùng tấn công; Làm việc gần hồ chứa, công nhân có rủi ro bị đuối nước. Đường vào đập sẽ phải qua bản dân tộc thiểu số Mạ, có thể gây ra mẫu thuận về phong tục tập quán | Tuân thủ các quy hoạch, phương án thiết kế được duyệt và sự thống nhất về giới hạn phạm vi triển khai các hoạt động thi công dự án. Nghiêm cấm chôn lấp, đổ dầu mỡ thải, chất thải nguy hại, đất đá thải phạm vi khu vực dự án và các khu vực xung quanh. Nghiêm cấm mọi hoạt động chặt phá cây cối và săn bắn chim thú,… xung quanh khu vực dự án. Nghiêm cấm mọi hoạt động phóng uế bừa bãi, xả rác thải của công nhân lao động trên công trường thi công. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý công nhân lao động trên công trường và ngăn chặn các hoạt động xâm hại đến tài sản, cây trồng và vật nuôi của người dân địa phương dưới mọi hình thức. | Nhà thầu thi công | Ban QLDA, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC), Sở Tài nguyên và Môi trường, cộng đồng địa phương |

### 7.2.3. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

- Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng TDA.

Bảng 72. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Đơn vị quản lý hồ | Sở NNPTNT/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Đơn vị quản lý hồ | Sở NNPTNT/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập. Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó. Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý. Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Đơn vị quản lý hồ | Sở NNPTNT/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiêntai dựa vào cộng đồng Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ khi cần thiết trên có sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập. | Đơn vị quản lý hồ | Sở NNPTNT/ Cộng đồng và chính quyền Địa phương |
| Thực hiện kế hoạch phòng trừ dịch hại tổng hợp. | - Hỗ trợ các Trạm Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong việc tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; - Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Nâng cao hiểu biết cho nông dân trong vùng TDA bằng các hoạt động đào tạo/tập huấn. | Sở NN-PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông) | Sở NN-PTNT ,UBND các huyện, xã. |

## 7.3. Tổ chức thực hiện

### 7.3.1. Quản lý dự án

Cấp Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

- Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh trạnh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 34: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý và giám sát môi trường

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

### 7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

- Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường và xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án để xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được thực hiện định kỳ và trình cho WB. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

- CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

- Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện ESIA trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án.Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện ESIA trong hình sau đây.

Hình 35: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

- Vai trò, trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện ESMP của các bên có liên quan được cụ thể hóa trong bảng sau.

Bảng 73. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây: Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu ((C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

## 7.4. Khung tuân thủ môi trường

- Nhiệm vụ của nhà thầu, nhân viên an toàn môi trường và CSC được đặt ra ở đây mà chưa được xác định trong SPDs thì cần được đưa vào trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (phần VII của SPDs).

### 7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của nhà thầu

- Nhà thầu trước tiên phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể là kết quả của các hoạt động xây dựng tiểu dự án và thứ hai, áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo ESMP để ngăn chặn các thiệt hại và phiền toái đối với cộng đồng địa phương và môi trường gây ra bởi các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

- Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện có hiệu quả trong quá trình thi công phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình).

- Nhiệm vụ của nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

  - Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan về môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn;

- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

- Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

- Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

- Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

- Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

- Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

- Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

### 7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)

- Nhà thầu sẽ được yêu cầu chỉ định (các) nhân viên có thẩm quyền làm cán bộ an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SEO). SEO phải được đào tạo thích hợp về quản lý môi trường và phải có các kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các đặc điểm môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

  - Tiến hành kiểm tra hiện trường môi trường để đánh giá và kiểm toán thực hành, trang thiết bị và phương pháp làm việc của nhà thầu về kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu môi trường được thực hiện;

  - Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng chống và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu của hợp đồng;

  - Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường;

  - Chuẩn bị các báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường của công trường;

  - Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

  - Tư vấn cho nhà thầu về các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức và chủ động;

  - Đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ được hướng dẫn bởi ES của ban QLDA và CSC;

  - Thông báo cho nhà thầu và ES (về ban QLDA và CSC) về các vấn đề môi trường, đệ trình Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu cho ES của ban QLDA và CSC và các cơ quan có liên quan, nếu được yêu cầu;

  - Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động của trang web có thể liên quan đến môi trường.

### 7.4.3. Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (CSC)

- Trong giai đoạn xây dựng, CSC đủ điều kiện báo cáo cho ban QLDA sẽ thực hiện giám sát môi trường. CSC sẽ phân công cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong ESMP được thực hiện đúng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án. CSC sẽ cung cấp đủ các kỹ sư giám sát môi trường với đầy đủ kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát hiệu suất của nhà thầu. Cụ thể ES của CSC sẽ:

  - Xem xét và đánh giá thay mặt ban QLDA xem liệu thiết kế xây dựng có đáp ứng các yêu cầu của các biện pháp giảm thiểu và quản lý của ESMP;

  - Giám sát hệ thống quản lý môi trường của các nhà thầu bao gồm hiệu suất, kinh nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường của khu vực, và cung cấp các hướng dẫn khắc phục;

  - Xem xét việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận các thủ tục giám sát môi trường, các thông số, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả;

  - Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP cho ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng;

### 7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp

- Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng mà còn tuân thủ luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tất cả các báo cáo phương thức hoạt động do Nhà thầu gửi cho CSC và ban QLDA để phê duyệt để xem liệu có đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm hay không. CSC và ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan chưa bị vi phạm và có thể ngăn chặn bất kỳ khả năng vi phạm luật nào.

- Nhà thầu sẽ sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của CSC và ban QLDA. Tài liệu ít nhất phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc đã cập nhật, biện pháp làm việc được cập nhật và thư xin giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép/giấy phép hợp lệ. SEO và ES cũng sẽ có quyền truy cập, theo yêu cầu, vào Sổ nhật ký công trường.

- Sau khi xem xét các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ tư vấn cho ban QLDA và nhà thầu về việc không tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết luận rằng tình trạng trên giấy phép/ứng dụng giấy phép và bất kỳ công tác chuẩn bị bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không tuân thủ biện pháp thi công hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, họ sẽ tư vấn cho Nhà thầu và ban QLDA cho phù hợp.

### 7.4.5. Hệ thống báo cáo

- Ngoài báo cáo tiến độ, Nhà thầu cũng sẽ cung cấp một báo cáo về các chỉ số môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) được nêu trong Phụ lục B của SPDs. Ngoài báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng sẽ thông báo ngay cho ban QLDA các sự cố trong các loại sau đây. Chi tiết đầy đủ về các sự cố như vậy sẽ được cung cấp cho ban QLDA trong khung thời gian đã thỏa thuận với ban QLDA.

  - Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hoặc thỏa thuận quốc tế nào;

  - Thương tích tử vong hoặc nghiêm trọng;

  - Các tác động bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản tư nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

  - Ô nhiễm chủ yếu của tầng nước sinh hoạt hoặc thiệt hại hoặc phá hủy môi trường sống quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng (bao gồm cả các khu bảo tồn) hoặc các loài;

  - Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi sai trái tình dục, lạm dụng trẻ em, ô nhiễm hoặc các vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 74. Yêu cầu về hệ thống báo cáo

| TT | Chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | CSC | Báo cáo thực hiện ESMP, bao gồm các vấn đề về môi trường, xã hội, sức khỏe, và an toàn định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng; Báo cáo sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng ngay lập tức; |
| 2 | CSC | Ban QLDA | Báo cáo tháng giám sát thực hiện ESMP hoặc theo yêu cầu của BQLDA Báo cáo sự cố tai nạn hoặc môi trường nghiêm trọng ngay lập tức; |
| 3 | Ban giám sát cộng đồng | Ban QLDA | Khi cộng đồng có bất kỳ khiếu nại nào về việc thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội của TDA |
| 4 | Tư vấn thực hiện quan trắc, giám sát môi trường | Ban QLDA | 6 tháng 1 lần theo tần suất quan trắc; Giám sát ngay lập tức khi có các sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng |
| 5 | Ban QLDA | Sở TNMT | Mỗi 6 tháng theo quy định của Chính phủ Báo cáo khi có sự cố, hoặt khu có yêu cầu thêm |
| 6 | Ban QLDA | CPMU, | Sáu tháng một lần Báo cáo ngay lập tức khi có các sự cố tai nạn hoặc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Báo cáo khi có yêu cầu thêm về các nội dung thay đổi hoặc cần làm rõ |

## 7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)

- Các khiếu nại liên quan đến các vấn đề của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### 7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Cấp đầu tiên UBND phường/xã:

- Một hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể đưa đơn khiếu nại của mình cho bất kỳ thành viên nào của Uỷ ban nhân dân phường/xã, qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng miệng. (Các) thành viên nói trên của Ủy ban Nhân dân hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho Ủy ban Nhân dân phường / xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ trực tiếp làm việc với hộ bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại sau 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (có thể mất 15 ngày ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang xử lý.

- Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể kháng cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố/huyện/thị xã (UBND thành phố).

Cấp thứ 2, UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố:

- Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND huyện có trách nhiệm nộp và lưu trữ các tài liệu về mọi khiếu nại mà nó xử lý. Khi UBND huyện đã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Cấp thứ 3, UBND tỉnh:

- Khi nhận được đơn khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

- Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. Sau đó, UBND tỉnh sẽ phải trả tiền bồi thường vào tài khoản.

Cấp thứ 4, Tòa án tỉnh:

- Trong trường hợp một người khiếu nại đưa vụ kiện của mình ra tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi cho người khiếu nại, thì chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức như vậy có thể được tòa án phán quyết. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã được trả cho tòa án.

- Quyết định giải quyết việc giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết như vậy ba ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường/xã/thị trấn đã được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

- Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của nó là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

- Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

- Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### 7.5.2. Nhà thầu và CSC:

- Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về sự sẵn có của GRM để xử lý các khiếu nại và quan ngại về TDA. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tư vấn cộng đồng và công bố thông tin theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng quan tâm một cách thường xuyên. Cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hàng quý, tài liệu quảng cáo thông tin hàng tháng sẽ được công bố, thông báo sẽ được đặt trên phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải, v.v.

- Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của tiểu dự án. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp như sau:

  - Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và/hoặc nhân viên an toàn hoặc đại diện của nhà thầu tại văn phòng của công trường;

  - Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại đến các địa chỉ được chỉ định;

  - Qua điện thoại, fax, e-mail: gửi tới CSC, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu.

- Khi nhận được khiếu nại, CSC, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó, cho đến khi nó được giải quyết. Ngay lập tức sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên an toàn của nhà thầu sử dụng, một bản sẽ được chuyển đến CSC và bản sao thứ tư cho ban QLDA trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

- Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

  - Ngày và giờ khiếu nại;

  - Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại;

  - Mô tả ngắn về khiếu nại;

  - Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên lạc và phát hiện ở mỗi bước trong quy trình giải quyết khiếu nại;

  - Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết;

  - Nghị quyết cuối cùng của đơn khiếu nại;

  - Ngày, giờ và cách thức mà người khiếu nại được thông báo;

  - Chữ ký của người khiếu nại khi nhận được giải quyết.

- Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

- Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh, ví dụ, khi các thiệt hại được yêu cầu, số tiền được trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### 7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

- Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án phụ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được được xem xét nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiểu dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể gửi đơn khiếu nại lên Ban kiểm tra độc lập của WB để xác định xem các tác hại có xảy ra hay không, do WB không tuân thủ các chính sách và thủ tục của WB. Khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi các mối quan tâm đã được đưa trực tiếp đến sự chú ý của WB và Ban Quản lý Ngân hàng đã có cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện (GRS) của  Ngân  hàng  Thế  giới, vui lòng  truy cập: www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh tra Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập: www.inspectionpanel.org.

## 7.6. Kế hoạch thực hiện ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu

- Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của tiểu dự án được phê duyệt và phương pháp xây dựng, kế hoạch xây dựng đã được CSC và ban QLDA phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầu(C-ESMP) cho gói thầu và đệ trình tới CSC để xem xét và phê duyệt.

  - Sau khi C-ESMP được CSC phê duyệt, nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội trên công trường.

  - C-ESMP sẽ được công bố tại lán trại công nhân và văn phòng hiện trường để phổ biến thông tin về các biện pháp giảm thiểu cho người lao động.

  - Lập bảng thông tin công cộng tại lối vào của công trường xây dựng, địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để giám sát bởi cộng đồng địa phương và liên hệ khi cần thiết.

  - Phân công cán bộ phụ trách môi trường và an toàn, đào tạo, cung cấp bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

  - Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại chỗ, báo cáo cho CSC nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường nền.

  - Ký hợp đồng với các đơn vị được ủy quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại,… và cung cấp nước sạch.

  - Quản lý công nhân và thiết bị xây dựng và cung cấp chứng chỉ mới trong trường hợp hết hạn.

  - Triển khai C-ESMP và cập nhật, và trình CSC phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

  - Phối hợp với ban QLDA và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân địa phương về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

  - Báo cáo về việc thực hiện C-ESMP của gói thầu hàng tháng.

### 7.6.2. Khởi công TDA và nhân sự

- Nhân viên phụ trách môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có chuyên ngành liên quan, phải có giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về ATLĐ-VSMT và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

- Cung cấp đào tạo ATLĐ, VSMT và PCCC định kỳ hàng tháng cho công nhân và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của công nhân.

## Kế hoạch đào tạo, và xây dựng năng lực

### Đào tạo về chính sách an toàn

- BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện chính sách an toàn môi trường của TDA. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của WB được tổ chức bởi WB và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của WB chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của WB cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của WB.

- Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện TDA để đảm bảo rằng ESMP được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

- Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

- Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### Định hướng khách thăm

- Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

- BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

- Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

  - Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng;

  - Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe;

  - Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc;

  - Các yêu cầu vệ sinh;

  - Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ;

  - Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn;

### Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

- Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

- Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

- Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

- BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## Kế hoạch giám sát, quan trắc chất lượng môi trường

### 7.8.1. Giám sát thuân thủ

- Công tác giám sát sự tuân thủ về môi trường được tiến hành nhằm đánh giá sự tuân thủ theo các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn, các quy chuẩn quốc gia về môi trường và các tiêu chí kỹ thuật, các biện pháp thiểu tác động đã đề xuất. Mục đích chính của việc Giám sát sự tuân thủ môi trường là đảm bảo rằng mọi biện pháp giảm nhẹ theo đề xuất đều được các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thi công và xác định sớm các vấn đề môi trường phát sinh, đề xuất biện pháp giảm thiểu bổ sung kịp thời.

  - PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

  - Chính quyền địa phương tại 7 xã và cộng đồng khu vực 8 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP-Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

  - Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

  - Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chươn trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện ESMP.

### 7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

      - Giám sát định kỳ

- Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm được BQLDA thuê một đơn vị có đủ điều kiện pháp lý và chức năng quan trắc và giám sát môi trường (Đơn vị này sẽ được BQLDA ký hợp đồng trước khi triển khai thi công). Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

  - Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

  - Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

  - Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

  - Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TN&MT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thực thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

  - Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

- Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

### 7.8.3. Tần suất và thông số quan trắc:

- Các thông số, vị trí và tần suất thực hiện quan trắc các chất lượng các thành phần môi trường đựợc tóm tắt trong bảng sau:

Bảng 75. Tóm tắt các nội dung giám sát chất lượng các thành phần môi trường trong giai đoạn thi công

| Thành phần môi trường giám sát | Vị trí giám sát | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tham chiếu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công |
| Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn | 2 vị trí tại mỗi công trình thi công | 6 tháng một lần | SO2, NO2, CO, TSP, PM10, PM2.5 và các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, hướng gió), độ rung và mức ồn. | QCVN 05:2013/BTNMT QCVN 26:2010/BTNMT |
| Chất lượng nước mặt | 2 vị trí tại mỗi công trình thi công | 6 tháng một lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, NH4+,NO3-, NO2-, As, Pb, Fe, Hg, Cd và Coliform | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| Chất lượng nước ngầm | 2 vị trí tại mỗi công trình thi công | 6 tháng một lần | pH, NH4+, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), NO3-, NO2-, Pb, Fe, As, Hg, Cd, Coliform, Ecoli | QCVN 09-MT: 2015/BTNMT |
| Chất lượng môi trường đất | 1 vị trí tại mỗi công trình thi công | 6 tháng một lần | Cd, Cu, Pb, Zn, As, | QCVN 03-MT:2015/BTNMT |
| Giai đoạn vận hành |
| Chất lượng nước mặt | 2 vị trí tại mỗi đập (1 trong lòng hồ; 1 ở hạ lưu hồ. | 6 tháng một lần trong 1 năm đầu vận hành | pH, DO, COD, BOD5, TSS, NH4+,NO3-, NO2-, As, Pb, Fe, Hg, Cd và Coliform | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |

Ghi chú:

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 09-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước dưới đất

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Giới hạn kim loại nặng trong đất

#### (b) Giám sát sự cố

- Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

- Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được CSC trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên BQLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### 7.8.4. Giám sát an toàn đập

- Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ- CP) về Quản lý An toàn Đập.

## 7.9. Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP

- Chi phí thực hiện ESMP sẽ bao gồm: (i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên công trường, chi phí này chủ yếu từ các hoạt động của nhà thầu; (ii) chi phí giám sát tuân thủ, chi phí này sẽ bao gồm trong hợp đồng với tư vấn giám sát xây dựng, chi phí hoạt động, quản lý của Ban QLDA; (iii) chi phí thực hiên quan trắc chất lượng các thành phần môi trường; và (iv) chi phí đào tạo, nâng cao năng lực. Tổng chỉ phí thực hiện ESMP được ước tính trong bảng sau.

Bảng 76. Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP

| TT | Nội dung công việc | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thuê Tư vấn giám sát môi trường độc lập | 196.350.000 |
| 2 | Quan trắc chất lượng các thành phần môi trường | 1.369.774.600 |
| 3 | Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực | 131.000.000 |
| 4 | Chi phí cho các công trình xử lý môi trường | 256.000.000 |
|  | Cộng | 1.953.124.600 |

- Mức kinh phí ở trên được tính theo mức đơn giá ở thời điểm hiện tại và kinh nghiệm của Tư vấn (chưa bao gồm thuế VAT). Do đặc thù dự án kéo dài nhiều năm, sự biến động giá cả là không thể tránh khỏi. Dự án sẽ cần phải chuẩn bị một mức dự phòng trượt giá nhất định.

- Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESMP là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát ESMP sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

- Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Lâm Đồng.

Bảng 77. Nguồn vốn thực hiện giám sát ESMP

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | WB |
| (b) Giám sát thực hiện chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | WB |
| (c) Hoạt động của BQLDA về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | WB |

Bảng 78. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công |
|  | Ô nhiễm nước ngầm do khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 09-MT: 2015 | Chi phí lập FS | Tư vấn FS | BQLDA tỉnh |
|  | Phát quang thực vật trên diện tích đất bị thu hồi tạm thời và vĩnh viễn | Chỉ phát quang trên diện tích được xác định; Tận dụng rác thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu; Tho gom rác thải thực vật không sử dụng và vận chuyển đến bãi rác địa phương; Tái tạo thảm thực vật càng sớm càng tốt để duy trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, và nơi cư trú của các loài động vật địa phương; | Khu vực tiểu dự án |  | Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng | Chủ hộ bị ảnh hưởng | BQLDA tỉnh và ủy ban nhân dân huyện, xã |
|  | Thu hồi đất: việc thực hiện các hạng mục của tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh là 23683 m2, gồm có 7683 m2 đất bị thu hồi vĩnh viễn, và 16000 m2 đất bị thu hồi tạm thời với 100% diện tích là đất thủy lợi thuộc quản lý của UBND. Gây ảnh hưởng đến 36 hộ gia đình | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của tiểu dự án | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 1.296.749.841VNĐ | UBND các huyện, xã tiểu dự án | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
|  | Rủi ro do bom mìn | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Đơn vị trực thuộc Quân khu II | BQLDA tỉnh |
| Giai đoạn thi công |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP); Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù; | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương, s |
| Giai đoạn vận hành |
|  | Rủi ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa; Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ; | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm; Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất; Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập; Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó; Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý; Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa; Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa; Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Chủ đập | Sở NNPTNT |
|  | Thực hiện kế hoạch phòng trừ dịch hại tổng hợp. | Hỗ trợ các Trạm Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong việc tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Nâng cao hiểu biết cho nông dân trong vùng TDA. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 Tông tư 21/2015/TT-BNNPTNT; Quyết định số: 2027/QĐ-BNN-BVTV | Các chương trình do Các Chi cục trồng trọt & BVTV và Trung tâm khuyến nông thực hiện. | Sở NN-PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông) | Sở NN-PTNT ,UBND các huyện, TP. |

# CHƯƠNG VIII: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

- Yêu cầu bảo vệ môi trường của Việt Nam (Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) về các nội dung của đánh giá tác động môi trường và yêu cầu về chính sách hoạt động của WB (OP 4.01) về đánh giá tác động môi trường yêu cầu rằng: các địa phương bị ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương cần được tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được thực hiện theo hai hình thức: (i) tổ chức các buổi họp và trao đổi trực tiếp với các Đơn vị quản lý có liên quan, Chính quyền địa phương của các phường xã và cộng đồng địa phương trong khu vực thực hiện dự án; (ii) gửi công văn và tài liệu dự án để tham vấn chính thức về tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đến UBND xã phường, xã trong khu vực thực hiện dự án. Ngoài ra, phỏng vấn các hộ BAH trong khu vực TDA cũng đã được thực hiện để đánh giá sâu hơn các tác động và tìm hiểu về phản hồi của cộng đồng về TDA.

## 8.1. Tham vấn cộng đồng

### 8.1.1. Nội dung và hình thức tham vấn

- Hoạt động tham vấn được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT- BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Mục đích của tham vấn nhằm thông báo với cộng đồng và các bên có liên quan về TDA, tìm hiểu về điều hiện môi trường, mức độ nhạy cảm của các tác động môi trường của dự án và thu thập các thông tin có liên quan nhằm đảo bảo tất cả các tác động bất lợi của TDA đến cộng đồng sẽ được xem xét đánh giá đầy đủ, các biện pháp giảm điểu đề xuất có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực hiện tại địa phương.

- Về hình thức tham vấn: Ban quản lý dự án đã tổ chức tổng cộng 7 cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các xã /thị trấn thuộc TDA. Thời gian thực tế của các cuộc họp tham vấn cộng đồng đã được tổ chức cụ thể như sau:

  - 8 giờ 00’ ngày 24/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Phúc Thọ;

  - 14 giờ 00’ ngày 24/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Liên Hà;

  - 8 giờ 00’ ngày 25/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Tu Tra;

  - 8 giờ 00’ ngày 26/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Đinh Lạc;

  - 14 giờ 00’ ngày 26/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Đinh Trang Hoà;

  - 14 giờ 00’ ngày 27/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại xã Gia Viễn;

  - 08 giờ 00’ ngày 27/06/2019: Họp tham vấn cộng đồng tại thị trấn Lộc Thắng;

- Thành phần tham dự các buổi tham vấn cộng đồng là Đại diện của các đơn vị và tổ chức địa phương như: các đại điện phòng ban của UBND, phụ trách khu phố, chi hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi … và đại diện các hộ BAH.

- Ngoài việc tổ chức cuộc họp, PPMU Lâm Đồng đã gửi công văn số 136/CV-ĐTXDCT ngày 27/02/2019 của Ban quản lý dự án ĐTXD các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của tiểu dự án đến Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc của 6 xã về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội của tiểu dự án. Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND các xã.

### 8.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

- Sau khi nghe đại diện phía dự án giới thiệu về quy mô dự án, các phương án kỹ thuật của từng hạng mục thi công, cũng như các tác động của dự án đến môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động, những người tham dự đã đưa ra nhiều câu hỏi cũng như những đóng góp cho phía dự án, chủ yếu xoay quanh những vấn đề được trình bày tại bảng sau.

Bảng 79. Tổng hợp kết quả tham vấn và ý kiến trả lời của Chủ dự án

| TT | Xã/thị trấn | Ý kiến tham vấn của các địa phương |
| --- | --- | --- |
|  |  | Về các tác động xấu của dự án | Về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu | Kiến nghị đối với Chủ dự án |
| 1 | UBND xã Phúc Thọ Văn bản phản hồi số 08/UBND ngày 28/02/2019 | Đồng ý với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | Thống nhất với các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường | - Nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công; - Trong quá trình thi công, nhà thầu cần phối hợp với địa phương để nghiên cứu phương án xả nước phù hợp. |
| 2 | UBND xã Liên Hà Văn bản phản hồi số 22/TTr-UBND ngày 18/03/2019 | Đồng ý với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | Thống nhất với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | - Nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công; - Trong quá trình thi công, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. |
| 3 | UBND xã Tu Tra Văn bản phản hồi số 18/UBND ngày 14/03/2019 | Đồng ý với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | Thống nhất với các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường | - Chủ dự án cần kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cho nhà thầu thi công công trình thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường; - Chủ dự án cần đẩy nhanh tiến độ thi công vào những thời điểm người dân đã thu hoạch xong mùa vụ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của hộ dân; - Chủ dự án cần thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết thực hiện trong tài liệu tham vấn ĐTM trong quá trình thi công dự án. |
| 4 | UBND xã Đinh Lạc Văn bản phản hồi số 14/UBND ngày 18/03/2019 | Đồng ý với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | Thống nhất với các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường | - Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; - Cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thi công. |
| 5 | UBND xã Gia Viễn Văn bản phản hồi số 11/UBND ngày 19/02/2019 | Đồng ý với nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án | Thống nhất với các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường | - Nhà thầu cần thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường; - Đề nghị nâng cao đỉnh tràn lên 0,5-1 m để đảm bảo đủ nước tưới. |

- Ngoài ra, còn những kiến nghị của người dân được tổng hợp tải bảng sau:

Bảng 80. Tổng hợp kết quả tham vấn về Môi trường và Xã hội của các hộ dân BAH

| TT | Họ và tên người góp ý | Chức vụ | Ý kiến góp ý | Phản hồi của chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xã Phúc Thọ |  |  |  |
| 1 | Hoàng Văn Hải | Phó Chủ tịch UBND xã | Địa phương hiện còn duy nhất hồ Nông trường Phúc Thọ chưa được đầu tư, nhu cầu sử dụng nước của hồ này rất quan trọng. Hiện nay mực nước hồ đang ở mức an toàn, tuy nhiên kết cấu đập chưa được an toàn và cần được sửa chữa. Cần lưu ý trong quá trình thi công xả nước hồ để gia cố phần mái hạ lưu cần có biện pháp phù hợp để vẫn có thể cung cấp nước tưới cho các hộ dân. Một số hộ dân trồng cây trong hành lang bảo vệ hồ, nếu phải thu hồi thì cần xem xét hỗ trợ cho hộ dân. | Ban QLDA hoàn toàn nhất trí với ý kiến của ông Hải và thống nhất bồi thường hỗ trợ theo quy định cho các hộ trồng cây ven đập; Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| 2 | Lê Thị Lại | Hộ dân | Hộ rất mong mỏi nâng cấp tuyến đường quản lý của hồ thành đường bê tông để thuận lợi cho việc đi lại. Yêu cầu khi nhà thầu chuyên chở nguyên vật liệu cần tránh/hạn chế đi vào giờ tan trường/tựu trường của các em học sinh để đảm bảo an toàn giao thông. | Thống nhất với ý kiến của hộ dân và đưa vào phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của nhà thầu. |
| 3 | Phạm Văn Tiến | Hộ dân | Hộ rất vui mừng với việc nâng cấp đập vì hiện tại đập đang xuống cấp; nếu không sửa chữa sẽ gây vỡ đập và hộ dân không có nước tưới. Hộ dân thống nhất với các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã đề cập. Nên thực hiện bê tông mặt đập rộng 5m và phải có kế hoạch thi công chi tiết | Việc tham vấn cộng đồng được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án; |
| 4 | Nương Văn Rộng | Cán bộ văn hóa - xã hội | Nên giữ mực nước hồ như hiện tại là hợp lý | Dự án chỉ sửa chữa đập, không nâng cao dung tích hồ. |
| 5 | Nguyễn Khắc Tuấn | Cán bộ địa chính | Thực trạng là đập đất, độ an toàn yếu, thân đập bị rò rỉ, năm 2016 UBND xã đã kiến nghị UBND huyện Lâm Hà tu sửa nhưng chưa được đầu tư. Lưu ý việc thiết kế phải phù hợp với đặc điểm của hồ; nên xử lý chân đập kỹ. Trong quá trình thi công, nhà thầu cần phối hợp với địa phương để nghiên cứu phương án xả nước phù hợp. | Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| 6 | Ý kiến chung |  | - Tất cả các hộ dân đều đồng thuận với việc sửa chữa hồ. - Nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn nhất trí và trân trọng những ý kiến tham vấn cộng đồng của các xã/thị trấn đã đóng góp về những vấn đề môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường đã ghi trong báo cáo này. |
| II | Xã Liên Hà |  |  |  |
| 1 | Bùi Văn Bái | Hộ dân | Cần cho biết rõ việc sửa chữa có làm nâng cao mực nước hồ hay không, nếu có thì sẽ gây thiệt hải đến vùng sản xuất của hộ dân và cần phải bồi thường. Cần có biện pháp thi công cụ thể để đảm bảo nước tưới cho hộ dân. | Dự án chỉ sửa chữa đập, không nâng cao dung tích hồ. Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| 2 | Nguyễn Văn Đức | Hộ dân | Dù quá trình thi công có ảnh hưởng đến nước tưới trong thời gian ngắn nhưng vì hiệu quả lâu dài của dự án mang lại mà hộ dân hoàn toàn nhất trí và đề nghị tất cả các hộ dân trong khu vực dự án cần ủng hộ để dự án sớm triển khai. | Dự án sẽ sớm được triển khai theo tiến độ. |
| 3 | Nguyễn Anh Tuấn | Hộ dân | Đề nghị dự án cần xem xét đầu tư thêm hệ thống kênh dẫn nước phía sau đập để phục vụ tưới tiêu cho các hộ dân phía dưới đập. | Dự án chỉ sửa chữa và nâng cao an toàn đập. |
| 4 | Nguyễn Thị Sử | Hộ dân | Hộ có xây dựng một căn nhà gần khu vực đập, trước đây hộ sang nhượng bằng giấy tay và hiện nay đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu bị thu hồi phần nhà này thì phải bồi thường thỏa đáng. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 5 | Phan Đại Thắng | Phó Chủ tịch UBND xã | Đập hiện nay bị rò rỉ, việc đầu tư sửa chữa là rất cần thiết nhằm giúp đảm bảo an toàn hồ chứa. Nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thi công. Việc xả nước phục vụ gia cố mái hạ lưu cần thực hiện từng bước. | Việc tham vấn cộng đồng và phối hợp với UBND xã được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án; |
| 6 | Ý kiến chung |  | - Những người dự họp đồng thuận với việc đầu tư dự án và mong muốn sớm triển khai thi công; - Nhà thầu cần tuân thủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn nhất trí và trân trọng những ý kiến tham vấn cộng đồng của các xã/thị trấn đã đóng góp về những vấn đề môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường đã ghi trong báo cáo này. |
| III | Xã Tu Tra |  |  |  |
| 1 | Ja Hang | Hộ dân | Yêu cầu trong quá trình thi công hồ R’lôm cần giữ mực nước đủ để phục vụ tưới tiêu cho hộ dân. | Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| 2 | Ja Kăn | Hộ dân | Cần thông báo rõ cho người dân biết rõ về thời gian xả nước để thi công. Thống nhất với biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được đề cập tại cuộc họp, đặc biệt là phải thực hiện tưới nước khi có bụi. Nếu quá trình vận chuyển nguyên vật liệu gây hư hỏng đường thì nhà thầu phải sửa chữa lại như hiện trạng ban đầu. Tại khu vực này, hộ dân canh tác vào 2 mùa chính: mùa Hè Thu (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa Đông Xuân (từ tháng 12 đến tháng 4), nên chọn thời điểm thi công thích hợp nhất là lúc đã thu hoạch xong hoặc vào mùa thu khi đã có mưa, ít phụ thuộc vào nước tưới từ hồ. | Việc tham vấn cộng đồng và phối hợp với UBND xã được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án; Nhà thầu sẽ phải bồi thường nếu quá trình thi công làm hư hỏng đường giao thông; Trước khi thi công nhà thầu sẽ tổ chức cuộc họp xin ý kiến các bên liên quan. |
| 3 | Phan Thị Thu | Bí thư Chi bộ thôn Cầu Sắt | Hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện dự án. Phía hạ lưu của hồ Cây Xoài - phần bán ngập - có 1 hộ dân thuê đất để sản xuất. Phía bên trái của hồ Suối Đỉa có hộ K’Hiếu có xây cất nhà gỗ trong hành lang bảo vệ hồ (hộ ông K’Hiếu là hộ không có đất). Vì vậy khi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ này. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 4 | Đinh Văn Hoàng | Phó Chủ tịch UBND xã | Địa phương đánh giá cao và hoan nghênh việc đầu tư sửa chữa các hồ trên địa bàn xã và kiến nghị cần xem xét sửa chữa những hồ còn lại trên địa bàn xã. Địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đề nghị các thôn hỗ trợ nhà thầu trong việc thuê nơi ở cho công nhân. Dự án cần rà soát chặt chẽ, đầy đủ danh sách hộ dân bị ảnh hưởng và bồi thường/hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ, nhất là hộ DTTS. Khi thi công cần chọn thời điểm thích hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của hộ dân. Nhà thầu cần thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. | Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| IV | Xã Đinh Lạc |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Lại | Hộ dân | Hộ có xây dựng nhà và ao trong phạm vi lòng hồ ở phía thượng lưu (phần bán ngập), nếu bị giải tỏa thì rất khó khăn. Đề nghị xem xét phương án hỗ trợ phù hợp để ổn định cuộc sống. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 2 | Triệu Thị Phong | Hộ dân | Hộ có xây dựng 2 căn nhà và 1 ao trong phạm vi lòng hồ ở phía thượng lưu (phần bán ngập). Cuối năm 2018 hộ sẽ thu hoạch cá và trả lại mặt bằng ao; riêng phần 2 căn nhà, đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ để người dân có điều kiện di dời đi nơi khác. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 3 | Bùi Văn Điển | Hộ dân | Hộ lấn chiếm 5 sào đất trong phạm vi lòng hồ để làm ao nuôi cá, đề nghị Nhà nước cần xem xét hỗ trợ công đào ao. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 4 | Vũ Văn Đức | Hộ dân | Đồng tình với các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Tuy nhiên cần xem xét có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các hộ lấn chiếm lòng hồ để đào ao nuôi cá. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 5 | Nguyễn Trường Giang | Chủ tịch UBND xã | Trong 3 năm vừa qua, hồ bị xuống cấp, thượng nguồn bị bồi lắng, hạ lưu hồ hạn chế trong việc cấp/tiêu nước nên đã xảy ra tình trạng ngập diện tích trồng của người dân hoặc xảy ra việc thiếu nước vào mùa khô. Địa phương rất vui mừng khi được đầu tư sửa chữa hồ Thanh Bạch. Ngay từ đầu năm 2018, địa phương đã thông báo cho người dân về quy hoạch sửa chữa hồ để có kế hoạch hoàn trả mặt bằng cho dự án. Đối với những thiệt hại về hoa màu/vật kiến trúc, đề nghị dự án cần xem xét hỗ trợ thỏa đáng cho người dân. Địa phương rất mong muốn sớm được triển khai thi công công trình này. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. Dự án sẽ sớm được triển khai theo tiến độ. |
| V | Xã Đinh Trang Hòa |  |  |  |
| 1 | Phùng Văn Nhàn | Hộ dân | Hoàn toàn đồng thuận với việc đầu tư sửa chữa hồ, cần lưu ý không làm nâng cao mực nước để tránh ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của các hộ dân. Đơn vị thi công cần thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, nhất là việc bố trí thi công tại thân đập vì tuyến đường này vừa là thân đập, vừa là tuyến đường giao thông đi lại của các hộ, cần xem xét tạo đường đi tạm trong quá trình thi công. | Thống nhất với ý kiến của hộ dân và đưa vào phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của nhà thầu. |
| 2 | Nguyễn Tuấn | Hộ dân | Đồng ý với chủ trương thực hiện dự án. Trong trường hợp có ảnh hưởng đến cây cà phê của hộ dân thỉ dự án cần xem xét bồi thường/hỗ trợ thỏa đáng. Nhà thầu cần thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Phía hạ lưu vừa là thân đập, vừa là đường giao thông đồng thời ở đây có 1 cầu đi qua tràn. Do vậy, khi sửa chữa đập, cần xem xét bố trí cọc tiêu để đảm bảo an toàn. | Thống nhất với ý kiến của hộ dân và đưa vào phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của nhà thầu. |
| 3 | Đỗ Trọng Đức | Cán bộ Địa chính xã | Địa phương hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư dự án. Yêu cầu nhà thầu cần thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. | Các bên liên quan sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. |
| 4 | Ý kiến chung |  | - Thống nhất với chủ trương đầu tư sửa chữa hồ để nâng cao an toàn vận hành hồ; - Nhả thầu cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thi công. | Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hoàn toàn nhất trí và trân trọng những ý kiến tham vấn cộng đồng của các xã/thị trấn đã đóng góp về những vấn đề môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường đã ghi trong báo cáo này. |
| VI | Thị trấn Lộc Thắng |  |  |  |
| 1 | Hoàng Thị Thu Hà | Chủ tịch UBND thị trấn | - Cần có các giải pháp bảo vệ môi trường trong thiết kế cơ sở; - Nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thi công; - Đề nghị đảm bảo các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. | Việc tham vấn cộng đồng và phối hợp với UBND xã được thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án; Các bên liên quan sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. |
| 2 | Nguyễn Văn Thìn | Phó Chủ tịch UBND thị trấn | Quá trình vận hành của hồ chưa xảy ra bất kỳ vấn đề mất an toàn nào. Đề nghị khi sửa chữa cần đảm bảo đúng cao độ thiết kế. Cần tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. | Dự án chỉ sửa chữa đập, không nâng cao dung tích hồ. |
| 3 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Chủ tịch UBMTTQ thị trấn | Việc thi công cần đảm bảo tiến độ và tuân thủ các giải pháp bảo vệ môi trường. | Các bên liên quan sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu. |
| 4 | Lương Công Vũ | Cán bộ Địa chính | Đường quản lý của hồ, phần hạ lưu của đập: cần khảo sát rõ phần đường này hiện trạng như thế nào, tình trạng sở hữu đất và cần phối hợp với cơ quan tài nguyên kiểm tra rõ | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| VII | Xã Gia Viễn |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thị Tiến | Hộ dân | Hộ dân sở hữu đất trước khi làm đập, nếu việc sửa chữa đập có thu hồi đất của hộ dân thì phải bồi thường. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 2 | Điểu K’Ít | Hộ dân | Việc sửa chữa hạ lưu đập có thể ảnh hưởng đến đất của hộ dân và cần phải thực hiện bồi thường thỏa đáng. | Việc bồi thường hỗ trợ sẽ tuân thủ quy định của pháp luật. |
| 3 | Nguyễn Văn Quế | Hộ dân | Hộ hoàn toàn nhất trí với việc sửa chữa hồ. Hiện nay thôn Văn Minh có 150 hộ làm nông nghiệp sử dụng nước tưới từ hồ này. Nguồn gốc của hồ này trước đây là Nhà nước và nhân dân cùng làm; do vậy cần xem xét bồi thường/hỗ trợ thỏa đáng trong trường hợp đất thu hồi thuộc quyền sở hữu của người dân. Đường hiện hữu đi qua thôn Văn Minh và bản Brun có bề rộng 3,5 m; tải trọng 8 tấn. Do vậy yêu cầu nhà thầu sử dụng phương tiện có tải trọng phù hợp để không làm hư hỏng đường. | Thống nhất với ý kiến của hộ dân và đưa vào phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của nhà thầu. |
| 4 | Điểu K’Xiêu | Hộ dân | Con đường hiện hữu đi qua thông dài 3 km, có tải trọng 8 tấn, nếu quá trình thi công của nhà thầu có sử dụng phương tiện quá tải trọng sẽ gây hư hỏng. Đề nghị nhà thầu xem xét lựa chọn tuyến đường khác để vận chuyển nguyên vật liệu. | Nhà thầu sẽ tuân thủ các yêu cầu về tải trọng của đường; Nhà thầu sẽ phải bồi thường nếu quá trình thi công làm hư hỏng đường giao thông; |
| 5 | Điểu K’Long | Hộ dân | Cần xây dựng kế hoạch thi công chi tiết để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho hộ dân. | Dẫn dòng thi công sẽ thực hiện trong quá trìn thi công; đảm bảo nguồn nước tưới. |
| 6 | Trần Tuấn Điệp | Phó Chủ tịch UBND xã | - Kiến nghị cần nâng cao đỉnh tràn lên 0,5-1 m để đảm bảo đủ nước tưới; - Việc gia cố mái đập phải sử dụng vật liệu phù hợp, đạt chất lượng để tránh rò rỉ; - Đề xuất nên lồng ghép một chương trình kết hợp với bản Brun để phát triển kinh tế - xã hội (khôi phục lại lò rèn, nấu rượu cần,…) trong quá trình triển khai thực hiện dự án. | Dự án chỉ sửa chữa đập, không nâng cao dung tích hồ. Việc thực hiện dự án sẽ được các bên giám sát chặt chẽ. |

## 8.2. Công khai thông tin

- TDA tuân thủ chính sách tiếp cận thông tin của WB và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị các tài liệu ĐTM, ESIA, SA, EMDP, Tư vấn đã phổ biến thông tin tiểu dự án, các tác động môi trường - xã hội và biện pháp giảm thiểu bằng các tờ rơi thông tin và qua các cuộc họp. Sau khi được phê duyệt Báo cáo ĐTM, ESIA sẽ được công bố tại địa phương ở một nơi dễ tiếp cận như UBND huyện, xã, nhà văn hóa thôn, xóm và trong một hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với các bên liên quan và bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại trụ sở Ban QLDA và Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Hà Nội trước và sau khi được thẩm định, phê duyệt. Phiên bản tiếng Anh của ESIA này cũng sẽ được công bố tại Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam của Ngân hàng Thế giới.

- ESIA phiên bản tiếng Việt của TDA sẽ được công bố trong trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CPO, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. ESIA bản tóm tắt sẽ được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, UBND các huyện, xã trong khu vực TDA để cộng đồng và các tổ chức quan tâm có thể truy cập, giám sát việc thực hiện ESMP.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

  - TDA thuộc loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB, và không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào củaWB;

  - Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động đáng kể trong cả ba giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành; đồng thời đã nêu ra những biện pháp giảm thiểu, có sự tham vấn chính quyền và những người bị ảnh hưởng bao gồm cả nhóm người dễ bị tổnthương;

  - TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Lâm Đồng được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

  - ESMP được thiết lập để quản lý và giám sát các ảnh hưởng giúp cho các cấp quản lý dự án và chính quyền và người dân địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của TDA. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng tới PPMU, và trên cơ sở đó PPMU sẽ chuẩn bị và đệ trình báo cáo giám sát lên CPMU.

## Kiến nghị

  - Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

  - Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong ESMP sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trên.Chi phí này được xem là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệuquả.

  - Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Tư vấn chính sách an toàn và Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Thế giới phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án Lâm Đồng để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dự án.

## Cam kết của chủ đầu tư:

  - Với mục tiêu môi trường của dự án đã được xác định và có các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện dự án nên Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường; triệt để áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, sự cố ảnh hưởng tới môi trường và cộng đồng dân cư; tiến hành các biện pháp quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo đúng nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội.

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

  - Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của Báo cáo:

Trong giai đoạn tiền thi công

- Tuyên truyền phổ biến thông tin về dự án đến tất cả các thành phần bị ảnh hưởng;

- Thiết kế thi công hợp lý, chọn vị trí thi công thích hợp tránh các khu dân cư, chợ, di tích lịch sử và các công trình văn hóa tôn giáo;

- Cam kết rà phá bom mìn toàn bộ công trường thi công đảm bảo công trường thi công là an toàn trước khi bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu;

- Cam kết làm việc với địa phương, người dân để có biện pháp hỗ trợ kinh phí hợp lý đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do hoạt động thi công của dự án;

- Cam kết đảm bảo kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường;

- Cam kết công bố 02 số điện thoại của Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án để chính quyền địa phương biết, phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trong thời gian thi công;

- Cam kết công bố, cung cấp thông tin dự án cho UBND các xã, phường nơi thực hiện dự án và phối hợp với UBND xã để công bố công khai thông tin dự án theo quy định tại khoản 3 điều 143 Luật Bảo vệ Môi trường 2014, để dân biết kiểm tra, giám sát.

Trong giai đoạn thi công xây dựng

- Cam kết chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án;

- Cam kết thực hiện thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ dự án theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

- Cam kết dọn mặt bằng, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khi kết thúc giai đoạn thi công;

- Cam kết vị trí đổ chất thải đúng vị trí và có sự chấp thuận của cơ quan chức năng;

- Xây dựng, duy trì và kiểm tra các giải pháp giảm thiểu các tác động để hỗ trợ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp qua việc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, các cấp thẩm quyền có liên quan và cộng đồng địa phương;

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Cam kết sửa chữa đường giao thông trong trường hợp dự án gây hư hỏng đường giao thông của các địa phương;

- Cam kết thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường

  - Trong suốt quá trình chuẩn bị, thi công, và vận hành, chủ đầu tư cam kết sẽ tổ chức thực hiện tốt chương trình quản lý giám sát môi trường như đã đề ra trong báo cáo. Ngoài các nội dung giám sát đã trình bày, cam kết giám sát về sự cố, rủi ro gây ra đối với dân cư khu vực tiểu dự án và định kỳ lập báo cáo gửi trình về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Báo cáo Hiện trạng nước thải đô thị - Viện Khoa học và Công nghệ MT - Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006;

- Các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT - XH, Quốc phòng, An ninh, Báo cáo Phụ Nữ, DTTS của của các xã thuộc TDA;

- Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXBKHKT, 1997;

- DIN 4150-1: Vibrations in buildings - Part 1: Prediction of Vibration Parameters, DIN, 2001- 06;

- Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991

- Noise from Construction Equipment and Operations, Building Equipment, and Home Appliances, US EPA, 1971;

- WHO - Assessment of sources of air, water, and land pollution, A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies. Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution. Geneva, Switzerland, 1993.

- Trang Web của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng. Http://sotnmt.lamdong.gov.vn.

# Footnotes

Theo Báo cáo dự án đầu tư

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Số lượng công nhân do Tư vấn thiết kế cung cấp

Nguồn thuyết minh dự án đầu tư.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

# Comments

Bố sung thêm Luật Lao động, Luật giao thông, Luật Khiếu nại

Cần nói rõ thêm là phạm vị đất rừng giao cho người dân quản lý và chăm sóc hiện tại là rừng gì

Xung quanh đập là đất trồng cây lâu năm thuộc UBND xã Gia Viễn quản lý và đã giao cho cho cộng đồng Bản Brun ở vai trái đâp để trồng cây Tràm với diện tích 5,2 ha và hộ Điểu KaIt ở vai phải đập để trồng Điều với diện tích 1,8 ha.