ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------o0o------------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

CỦA TIỂU DỰ ÁN

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TỈNH LẠNG SƠN

THUỘC DỰ ÁN

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

Lạng Sơn, 06/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------o0o------------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

CỦA TIỂU DỰ ÁN

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TỈNH LẠNG SƠN

THUỘC DỰ ÁN

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

| CHỦ ĐẦU TƯ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL |
| --- | --- |

Lạng Sơn, 06/2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC BẢNG	v

DANH MỤC HÌNH	vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii

TÓM TẮT	1

CHƯƠNG 1:	GIỚI THIỆU	6

1.1. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện	7

1.1.1. Phương pháp đánh giá tác động xã  hội	7

1.1.2. Phương pháp đánh giá tác động môi  trường	8

1.2. Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA	10

CHƯƠNG 2:	MÔ TẢ TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN	12

2.1. Mục tiêu của tiểu dự án	12

2.2. Vị trí địa lý của tiểu dự án	12

2.3. Hiện trạng công trình và hạng mục thi công	13

2.4. Phương pháp thi công	30

2.4.1. Dẫn dòng thi công công trình đầu mối	30

2.4.2. Đập đất	30

2.4.3. Đập tràn	31

2.4.4. Cống lấy nước	31

2.4.5. Nhà van	32

2.4.6. Đường quản lý vận hành	32

2.4.7. Tổ chức giao thông tại công trường xây dựng	32

2.5. Tổng lượng đào đắp, nhu cầu vật liệu xây dựng và máy móc thi công	33

2.5.1. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng	33

2.5.2. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu Xây dựng	33

2.5.3. Các tuyến đường thi công vận chuyển	37

2.6. Máy móc thiết bị thi công	39

2.7. Hạng mục phụ trợ	40

2.7.1. Nguồn cung cấp điện, nước	40

2.7.2. Nhu cầu nhà ở và lán trại công nhân	40

2.7.3. Bãi chôn lấp rác thải	43

2.8. Các hoạt động dự kiến trước thi công	43

2.9. Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu	44

2.10. Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng	44

2.11. Kế hoạch an toàn đập	44

2.12. Tiến độ thực hiện tiểu dự án	45

2.13. Vốn đầu tư	46

CHƯƠNG 3:	KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH	48

3.1. Văn bản pháp luật Việt Nam	48

3.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới	51

3.2.1. Cấp độ dự án	51

3.2.2. Cấp độ tiểu dự án	51

CHƯƠNG 4:	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG	59

4.1. Điều kiện tự nhiên	59

4.1.1. Vị trí địa lý	59

4.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng, thủy văn	63

4.1.3. Đặc điểm thủy văn	67

4.2. Thiên tai và Biến đổi khí hậu tại tỉnh Lạng Sơn	71

4.2.1. Tình hình thiên tai	71

4.2.2. Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu tới nắng nóng	71

4.3. Hiện trạng môi trường	73

4.3.2. Tài nguyên sinh học	74

4.4. Điều kiện kinh tế xã hội	75

4.4.1. Điều kiện chung về kinh tế	75

4.4.2. Điều kiện chung về xã hội	76

4.4.3. Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án	76

4.4.4. Mô tả các công trình đặc thù	89

CHƯƠNG 5:	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	91

5.1. Kiểu và quy mô tác động	91

5.2. Các động tích cực đến môi trường và xã hội	92

5.2.1. Tác động tới môi trường	92

5.2.2. Tác động tới xã hội	92

5.3. Các động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội	93

5.3.1. Giai đoạn chuẩn bị	93

5.3.2. Các tác động trong giai đoạn thi công	98

5.3.3. Tác động trong giai đoạn vận hành	119

5.4. Phân tích các kiểu tác động	121

5.4.1. Tác động tích lũy	121

5.4.2. Tác động trực tiếp	121

5.4.3. Tác động gián tiếp	122

5.4.4. Tác động tạm thời	122

5.4.5. Tác động lâu dài	122

CHƯƠNG 6:	PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN	123

6.1. Phương án không thực hiện tiểu dự án	123

6.2. Phương án có thực hiện tiểu dự án	123

CHƯƠNG 7:	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	126

7.1. Mục tiêu	126

7.2. Các biện pháp giảm thiểu	126

7.2.1. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị	126

7.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn thi công	129

7.2.3. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành	161

7.3. Tổ chức thực hiện	162

7.3.1. Quản lý dự án	162

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	163

7.4. Khung tuân thủ môi trường	167

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của nhà thầu	167

7.4.2. Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)	168

7.4.3. Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (TVGS)	169

7.4.4. Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp	169

7.4.5. Hệ thống báo cáo	170

7.5. Cơ chế giải quyết khiếu nại	170

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	171

7.5.2. Nhà thầu và TVGS xây dựng:	172

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng thế giới	173

7.6. Kế hoạch thực hiện ESMP	173

7.6.1. Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu	173

7.6.2. Khởi công TDA và nhân sự	173

7.7. Tăng cường năng lực và đào tạo	174

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	174

7.7.2. Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	174

7.7.3. Định hướng khách thăm	174

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	174

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	175

7.8. Kế hoạch giám sát môi trường	175

7.8.1. Giám sát tuân thủ	175

7.8.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	175

7.8.3. Giám sát an toàn đập	178

7.9. Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP	178

CHƯƠNG 8:	THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN	185

8.1. Mục đích và phương pháp	185

8.2. Quá trình thực hiện	186

8.2.1. Tham vấn lần 1	187

8.2.2. Tham vấn lần 2	188

8.3. Kết quả tham vấn cộng đồng	189

8.3.1. Kết quả tham vấn cộng đồng lần 1	189

8.3.2. Kết quả tham vấn lần 2	190

8.3.3. Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư	192

8.4. Công khai thông tin	192

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	194

TÀI LIỆU THAM KHẢO	195

CÁC PHỤ LỤC	198

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Danh sách chuyên gia thực hiện.	10

Bảng 2.1: Vị trí 10 hồ thuộc tiểu dự án	12

Bảng 2.2: Tổng hợp hiện trạng và thiết kế của 10 hồ thuộc tiểu dự án.	14

Bảng 2.3: Tổng hợp khối lượng các hạng mục chính của Tiểu dự án.	33

Bảng 2.4: Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng và Cự ly vận chuyển vật liệu.	35

Bảng 2.5: Đặc điểm của các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	37

Bảng 2.6: Dự kiến các loại máy và thiết bị thi công chính điển hình cho mỗi hồ.	39

Bảng 2-7: Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường.	40

Bảng 2.8: Diện tích nhà, lán trại, kho bãi tại khu vực công trường của các hồ.	41

Bảng 2.9: Trữ lượng bãi thải cho các công trình.	43

Bảng 2.10: Tiến độ thực hiện tiểu dự án.	46

Bảng 2.11: Tiến độ thi công các hạng mục công trình tiểu dự án.	46

Bảng 2.12: Tổng mức đầu tư của tiểu dự án.	47

Bảng 3.1: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam	54

Bảng 4.1: Tiểu vùng khí hậu khu vực tiểu dự án.	63

Bảng 4.2: Tần suất tốc độ gió lớn nhất, các trạm lân cận khu vực Tiểu dự án (m/s)	65

Bảng 4.3: Các đặc trưng lưu vực tính đến tuyến đập các hồ trong khu vực tiểu dự án.	69

Bảng 4.4: Các đặc trưng lưu vực tính đến tuyến đập các hồ trong khu vực tiểu dự án	70

Bảng 4.5: Dân số và mật độ dân số của tỉnh Lạng Sơn.	76

Bảng 4.6: Đặc điểm nhân khẩu tại các xã trong khu vực tiểu dự án.	77

Bảng 4.7: Nghề nghiệp của người trả lời theo từng khu vực tiểu dự án.	78

Bảng 4.8: Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án.	80

Bảng 4.9: Hiện trạng cấp nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.	82

Bảng 4.10: Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng trong khu vực tiểu dự án.	83

Bảng 4.11: Thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.	87

Bảng 4.12: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình.	88

Bảng 5.1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực.	91

Bảng 5.2: Số hộ BAH bởi tiểu dự án	94

Bảng 5.3: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn của tiểu dự án.	94

Bảng 5.4: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi tạm thời của tiểu dự án.	95

Bảng 5.5: Tổng hợp cây cối, hoa màu bị thu hồi.	96

Bảng 5.6: Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật.	97

Bảng 5.7: Sinh khối từ quá trình phát quang thảm thực vật tại từng công trình	97

Bảng 5.8: Khối lượng đào đắp của các hạng mục công trình.	99

Bảng 5.9: Nồng độ bụi trung bình 1h phát sinh từ hoạt động đào đắp.	100

Bảng 5.10: Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường.	101

Bảng 5.11: Bảng khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu và số lượt xe di chuyển.	102

Bảng 5.12: Lưu lượng phát thải của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu.	102

Bảng 5.13: Dự báo nồng độ bụi  trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách	103

Bảng 5.14: Dự báo nồng độ CO trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách	103

Bảng 5.15: Dự báo nồng độ NO2 trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách	104

Bảng 5.16: Dự báo nồng độ SO2 trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách	104

Bảng 5.17: Mức ồn phát sinh do các máy móc dùng trong thi công	105

Bảng 5.18: Mức ồn tối đa theo khoảng cách	105

Bảng 5.19: Độ ồn bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí	106

Bảng 5.20: Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công điển hình.	107

Bảng 5.21: Giá trị rung chấn cho phép tại nơi làm việc.	107

Bảng 5.22: Dự kiến khối lượng đào đắp và đổ thải.	108

Bảng 5.23: Dự báo diện tích và nhà dân bị ngập khi xảy ra sự cố vỡ đập  (tần suất lũ thiết kế P=1%)	113

Bảng 5.24: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình đặc thù.	115

Bảng 5.25: Thống kê diện tích tưới trước và sau khi thực hiện dự án	119

Bảng 5.26: Thời gian tồn lưu của hóa chất BVTV trong đất	121

Bảng 7.1: Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án.	127

Bảng 7.2: Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công.	131

Bảng 7.3: Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù	156

Bảng 7.4: Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành	161

Bảng 7.5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	164

Bảng 7.6: Yêu cầu  báo cáo	170

Bảng 7.7: Kế hoạch quan trắc môi trường trong các giai đoạn của dự án.	176

Bảng 7.8: Chi phí ước tính cho Kế hoạch quản lý môi trường xã hội	178

Bảng 7.9: Chi phí đào tạo nâng cao năng lực	178

Bảng 7.10: Chi phí giám sát môi trường	179

Bảng 7.11: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH.	180

Bảng 7.12: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	181

Bảng 8.1: Tham vấn UBND các xã lần 1 về đánh giá tác động môi trường và xã hội.	187

Bảng 8.2: Tham vấn UBND các xã lần 2 về đánh giá tác động môi trường và xã hội.	188

Bảng 8.3: Tổng hợp công văn trả lời của UBND các xã.	188

Bảng 8.4: Tổng hợp ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư.	190

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Vị trí các hồ thuộc tiểu dự án.	13

Hình 2.2: Hình ảnh bãi đổ thải tại một số hồ thuộc tiểu dự án.	43

Hình 4.1: Vị trí địa lý tỉnh Lạng Sơn và 10 hồ thuộc tiểu dự án.	59

Hình 4.2: Nhiệt độ trung bình, cao nhất, thấp nhất nhiều năm tại các trạm trong và lân cận khu vực dự án (1997-2017).	64

Hình 4.3: Độ ẩm trung bình nhiều năm tại trạm khu vực Tiểu dự án (1997-2017).	64

Hình 4.4: Số giờ nắng trung bình nhiều năm khu vực Tiểu dự án (1997-2017).	65

Hình 4.5: Bốc hơi trung bình nhiều năm tại các trạm khu vực tiểu dự án (1997-2017)	66

Hình 4.6: Lượng mưa trung bình nhiều năm tại các trạm trong và lân cận khu vực tiểu dự án (1997-2017).	67

Hình 4.7: Bản đồ lưu vực các hồ trong tiểu dự án.	69

Hình 4.8: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường.	73

Hình 4.9: Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn của người tham gia trả lời.	79

Hình 4.10: Hiện trạng thu gom rác thải của hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.	85

Hình 4.11: Hiện trạng giao thông địa phương khu vực triển khai TDA.	86

Hình 7.1: Tổ chức thực hiện dự án.	163

Hình 7.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án.	164

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| BAH | Bị ảnh hưởng |
| --- | --- |
| BOD5 | Nhu cầu ôxy sinh học 5 ngày |
| BQLDA/PMU/CPO/ CPMU | Ban quản lý dự án |
| BTCT | Bê tông cốt thép |
| BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| C-ESMP | Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu |
| COD | Nhu cầu ôxy hoá học |
| CSC | Tư vấn Giám sát Xây dựng |
| CTR | Chất thải rắn |
| DO | Ôxy hòa tan |
| DRSIP | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập |
| EIA | Đánh giá tác động môi trường |
| ECOP | Quy tắc Môi trường Thực tiễn |
| KHQLMTXH/ESMP | Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội |
| ESMF | Khung quản lý môi trường và xã hội |
| FS | Nghiên cứu khả thi |
| GPMB | Giải phóng mặt bằng |
| GRM | Cơ chế Giải quyết khiếu nại |
| GSXD | Giám sát xây dựng |
| IEMC | Tư vấn giám sát Môi trường độc lập |
| NN&PTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| PPMU | Ban quản lý dự án của tỉnh |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia |
| TDA | Tiểu dự án |
| TĐC | Tái định cư |
| TN&MT | Tài nguyên và Môi trường |
| TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |
| TSP | Tổng số hạt lơ lửng |
| TV | Tư vấn |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| USD | Đô la Mỹ |
| USEPA | Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ |
| UXO | Vật chưa nổ |
| VNĐ | Đồng tiền Việt Nam |
| WB/NHTG | Ngân hàng thế giới |

TÓM TẮT

Bối cảnh. Dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” được Chính phủ vay vốn của Ngân hàng Thế giới (NHTG) để đầu tư nâng cao an toàn cho đập, công trình liên quan trên toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của cộng đồng hạ du theo Nghị định 72 (nay được thay thế bằng Nghị định 114) về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước ở Việt Nam.

Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xây dựng từ lâu, tuổi thọ công trình gần 40 năm hoạt động. Hồ có dung tích vừa, đập làm bằng đất với công nghệ thi công ngày xưa còn lạc hậu, dưới tác động của mưa gió bị bào mòn, sạt lở mái và thấm rò rỉ nước ra mái hạ lưu. Tràn tự do bằng đất (hoặc gia cố đá xây đến thời kỳ mục, xô tụt). Cống lấy nước về đa phần đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, lún sụt

Nhằm chủ động nước thủy lợi phục vụ canh tác nông nghiệp cho 861 ha trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn và sửa chữa, kiên cố hóa thân đập, các hạng mục công trình hồ chứa đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành, TDA “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” được đề xuất thực hiện.

Mô tả tiểu dự án. Các hạng mục xây dựng của Tiểu dự án được thực hiện tại 10 hồ thuộc các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Hòa Sơn, Tân Thành, Tú Mịch, Kháng Chiến, Hùng Sơn, Quốc Khánh, Hoàng Đồng, Mai Pha, với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa kiên cố hóa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cụ thể cho dân cư và hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

Mục tiêu cụ thể:

Đảm bảo an toàn hồ chứa và các công trình đầu mối.

Nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thuỷ lợi hiện có phục vụ thâm canh tăng vụ, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; phát triển vùng chuyên canh cây có năng suất cao, có giá trị kinh tế lớn. Phát  huy tối đa tiềm năng đất nông nghiệp trong vùng.

Giảm thiểu lượng nước tổn thất. Đảm bảo phục vụ nhu cầu dùng nước cho dân sinh, phát triển công nghiệp của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng tiểu dự án nói riêng, toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

Hạng mục thi công:

Sửa chữa, nâng cấp đập đất, gia cố đỉnh đập, sửa chữa mái thượng hạ lưu đập, làm lại hệ thống thoát nước mái và xử lý chống thấm đập;

Sửa chữa, thay thế cống lấy nước tùy theo mức độ hư hỏng;

Kiên cố hóa, làm mới để nâng cao khả năng thoát lũ;

Đường quản lý: Tùy theo hiện trạng mỗi hồ, xây dựng kết cấu mặt đường bê tông phù hợp theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn;

Làm mới nhà quản lý hồ: Nhà cấp IV có hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt và quản lý hồ chứa;

Thiết bị quan trắc: Xây dựng hệ thống cột thủy trí quan trắc mực nước thượng lưu và hạ lưu hồ.

Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của dự án DRSIP đã được WB phê duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội là xác định tầm quan trọng của các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của tiểu dự án được đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động tích cực và tiêu cực môi trường và xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền địa phương có những nhận xét và đánh giá về các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng của tiểu dự án và đóng góp vào đề xuất những biện pháp cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với các tác động đó. Các hoạt động trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành tiểu dự án được phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường và xã hội của cư dân địa phương. Kết quả sàng lọc 10/10 hồ đều đáp ứng tiêu chuẩn của dự án và tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường; kích hoạt 05 chính sách an toàn, bao gồm: OP/BP 4.01 (Đánh giá môi trường), OP 4.09 (Quản lý dịch hại), OP/BP 4.37 (An toàn đập), OP/BP 4.10 (Người Dân tộc thiểu số) và OP/BP 4.12 (Tái định cư không tự nguyện).

Tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu: Các tác động của TDA bao gồm cả tác động tích cực, tiêu cực.

Sửa chữa và nâng cấp các hạng mục tại 10 hồ chứa sẽ tác động tích cực làm thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực, ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ. Sau khi hoàn thành sẽ gia tăng sự ổn định về nguồn nước cấp cho canh tác nông nghiệp, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập trong mùa mưa lũ và Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị: Tác động tiêu cực tiềm tàng được phân tích và dự báo nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại. Tác động tiêu cực tiềm tàng bao gồm việc thu hồi đất, kết quả khảo sát cho thấy việc thực hiện các hạng mục tiểu dự án ảnh hưởng tới 149 hộ, trong đó có 15 hộ nghèo. Trong đó, (i) 149 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm), không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng do mất từ 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trở lên; (ii) 24 hộ gia đình có cây trồng bị ảnh hưởng trên đất do UBND xã quản lý; và (iii) không có hộ gia đình có vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Thu hồi vĩnh viễn 22.101m2 đất của 125 hộ gia đình, trong đó: (i) đất nông nghiệp trồng lúa 1.044m2; (ii) đất trồng cây lâu năm đang trồng các loại cây keo và thông là 21.057m2. Số hộ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng thu hồi đất là 113 hộ. Diện tích ảnh hưởng tạm thời là 10.592 m2 đất của 24 hộ dân. Các hạng mục của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của 149 hộ gia đình. Đối với TDA Lạng Sơn, do diễn ra trong thời gian ngắn (6 tháng/1 hồ), đơn vị thi công sẽ sử dụng biện pháp đê quây do đó sẽ không phát sinh các vấn đề liên quan đến diện tích cắt nước tạm thời. Tác động của UXO trong khu vực tiểu dự án là tác động tiêu cực cao nếu không áp dụng các biện pháp giảm nhẹ, gây rủi ro cao cho sức khỏe con người, cuộc sống và cơ sở hạ tầng. Việc loại bỏ UXO phải được thực hiện trước khi bắt đầu khởi công xây dựng các hạng mục công trình. Thực vật phát sinh do quá trình phát quang giải phóng mặt bằng chủ yếu là cây lâu năm (keo, bạch đàn, thông) và một lượng nhỏ các cây bụi. Ước tính lượng sinh khối phát sinh tại mỗi công trình từ 1-4,5 tấn. Ngoài ra hoạt động khoan thăm dò địa chất cũng tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất.

Tác động tiêu cực trong quá trình thi công: Do 10 hồ nằm ở xa khu dân cư nên các tác động tiềm tàng liên quan đến hoạt động xây dựng như tiếng ồn, rung động; lượng bụi và khí thải từ hoạt động của xe máy trong thi công sẽ chỉ ảnh hưởng tới công nhân làm việc tại công trường; ngoài ra hoạt động thi công có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng nước và đất do chất thải, sạt lở đường do quá trình vận chuyển, đất đá rơi vãi xuống ruộng làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng tại các xã Kháng Chiến, Hòa Sơn, Tân Thành, Hùng Sơn. Quá trình tập trung công nhân tiềm tàng xung đột giữa công nhân và dân địa phương, phá bỏ thảm thực vật, xáo trộn giao thông, rủi ro tai nạn, v.v... Đặc biệt khu vực hồ Kỳ Nà xã Quốc Khánh nằm trên tuyến đường quốc phòng nên hoạt động tập trung công nhân tiềm tàng một số tác động tới an ninh quốc phòng và buôn lậu qua biên giới. Qua nghiên cứu, đánh giá cho thấy các tác động của tiểu dự án không lớn do quy mô công trình tại mỗi hồ nhỏ; huy động xe máy, nhân công không nhiều. Các tác động này trong phạm vi không gian nhỏ, chỉ gây ảnh hưởng cục bộ và không liên tục, được đánh giá ở mức thấp và trung bình.

Hầu hết các tác động chỉ diễn ra tạm thời trong khoảng 6 tháng, chỉ có tác động do thu hồi đất là diễn ra lâu dài, tuy nhiên do diện tích chiếm đất của người dân không lớn và tiểu dự án nhằm đảm bảo an toàn và đảm bảo nguồn nước tưới ổn định nên tất cả các hộ dân đều ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án.

Tác động tạm thời: hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

Tác động lâu dài: Tác động lâu dài diễn ra khi dự án thu hồi đất làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trong thời gian dài tuy nhiên diện tích thu hồi đất của dự án ít, không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng do đó tác động này ảnh hưởng rất ít đến sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng.

Tác động tiêu cực trong quá trình vận hành: đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập nên trong giai đoạn vận hành, các tác động tích cực là chính, chỉ có một số các tác động tiêu cực tiềm tàng như: nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp. Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ vận hành hồ chứa có thể phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt không lớn, khoảng 0.5 kg/ngày và nước thải khoảng 20 lít/ngày. Quá trình vận hành cũng tiềm ẩn tác động công trình xuống cấp, hư hỏng. Những tác động này luôn tiềm ẩn ngay cả trước khi tiểu dự án được đề xuất. Tác động trong giai đoạn vận hành được đánh giá là thấp

Biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị: các tác động do thu hồi đất sẽ được giảm thiểu thông qua RAP, Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 1.676.156.000 VNĐ. Để rà soát loại bỏ bom mìn sau chiến tranh, TDA sẽ thuê đơn vị Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Lạng Sơn (thuộc Binh chủng Công binh) tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của 10 công trình. Đối hoạt động giải phóng mặt bằng, phần thân gỗ sẽ được người dân thu gom để bán làm gỗ nguyên liệu. Phần cành, lá, rễ sẽ được người dân tận dụng lại để làm củi đun, phần không tận dụng sẽ được CĐT thu gom vận chuyển về các bãi thải của tiểu dự án. Để giảm thiểu tác động từ hoạt động khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công: Tác động môi trường và xã hội liên quan trong giai đoạn thi công sẽ được giảm thiểu thông qua việc áp dụng ECOP như: xe chở vật liệu có tải trọng dưới 10 tấn, công nhân được trang bị bảo hộ lao động và có nội quy lao động, tại mỗi lán trại có các thùng cứu thương và bình chữa cháy, lắp đặt biển báo gần khu vực công trường, thông báo kế hoạch thi công đến địa phương và người dân, hợp đồng với các đơn vị chức năng về thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại... Biện pháp giảm thiểu cho các tác động đặc thù cũng được đề xuất như: đối với lán trại công nhân sửa chữa hồ Kỳ Nà gần khu vực biên giới cần nghiêm túc thực hiện việc đăng ký tạm trú và thực hiện nội quy, hạn chế di chuyển vào giờ đi học và tan học (6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30), bố trí cán bộ hướng dẫn điều tiết giao thông, hạn chế bấm còi khi đi qua khu dân cư và trường học, tăng tần suất tưới nước lên 4 lần/ngày vào những ngày hè ít mưa, có kế hoạch đền bù cho người dân nếu như làm sạt lở bờ ruộng hoặc rơi vãi vật liệu làm chết lúa.

Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành: trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa; xây dựng nội quy và yêu cầu cán bộ công nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy về quản lý rác thải, nước thải, chất thải nguy hại; thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa; định kỳ bảo dưỡng và có kế hoạch sửa chữa khi các thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp; Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập

Tổ chức thực hiện. CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ tiểu dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của tiểu dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ chính sách an toàn trong thực tế thi công, bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường/Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

Đối với Tiểu dự án Lạng Sơn,  PPMU chịu trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, đảm bảo hồ sơ đấu thầu và hợp đồng bao gồm các thỏa thuận môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu. Nhà thầu sẽ triển khai các hoạt động thi công và tuân thủ các thỏa thuận môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP) được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng. BQLDA và đơn vị tư vấn sẽ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu đã được thỏa thuận với nhà thầu. Ngoài ra, việc tuân thủ của nhà thầu sẽ được Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng địa phương và người dân giám sát chặt chẽ.

Nâng cao năng lực. Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPMU về hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPMU tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người dân tộc thiểu số) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường cho Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPMU về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

Dự toán cho việc thực hiện KHQLMTXH. Dự toán thực hiện KHQLMTXH bao gồm chi phí giám sát, triển khai thực hiện biện pháp giảm thiểu và nâng cao năng lực. Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được tính trong chi phí quản lý Tiểu dự án.

| TT | Hoạt động | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện KHQLMTXH | 290.708.000 |
| 2 | Nâng cao năng lực | 236.800.000 |
|  | Tổng | 527.508.000 |

Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM). Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

Tham vấn Cộng đồng. Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau để tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng, tham vấn với người bị ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm a) các cuộc họp cộng đồng, b) khảo sát hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, giám sát hiện trường và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính. Việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật này nhằm tăng cường tính tin cậy và hiệu lực của phản hồi từ các bên liên quan TDA, đặc biệt là người dân địa phương bị ảnh hưởng và đảm bảo rằng (i) người BAH nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) toàn bộ người BAH liên quan đến quá trình tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai. Các cuộc họp tham vấn và phỏng vấn trực tiếp được tiến hành: tham vấn lần 1 từ 2-5/10/2018; tham vấn lần 2 từ ngày 25-27/10/2018. Các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường xã hội. Kết quả tham vấn cho thấy chính quyền và người dân 10 xã trong vùng tiểu dự án hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án. Bên cạnh đó chính quyền và người dân yêu cầu chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã nêu trong báo cáo và cần đặc biệt chú ý các vấn đề sau: (i) đăng ký tạm trú cho công nhân bên ngoài địa phương, (ii) hạn chế xe quá khổ quá tải chở nguyên vật liệu làm hỏng đường, (iii) quá trình thi công nếu như làm hỏng đường hoặc làm chết lúa của người dân thì chủ đầu tư phải có phương án bồi thường.

Phổ biến Thông tin. Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin liên quan đến TDA và các chính sách an toàn sẽ được áp dụng cho TDA đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng trong tháng 10.2018 và gửi thông tin tham vấn tới các Tổ chức tại địa phương. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào cuối tháng 10 năm 2018. Bản cuối cùng dự kiến trong tháng 7/2019 sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định tiểu dự án.

Kết luận. Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công tiểu dự án tại các địa phương.

Kế hoạch quản lý và Giám sát môi trường-xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng, giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và chuẩn bị báo cáo hàng tháng để trình PPMU.

# GIỚI THIỆU

Việt Nam là một trong những Quốc gia có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn, bao gồm hơn 7.000 đập lớn nhỏ; trong đó hơn 750 đập lớn (đập có chiều cao hơn 15m hoặc từ 5m đến 15m với dung tích hồ trên 3 triệu m3) và số lượng đập nhỏ (chiều cao đập nhỏ hơn 15m và dung tích hồ nhỏ hơn 3 triệu m3) ước tính hơn 6.000 đập chủ yếu là đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp có hơn 3 triệu hecta được tưới thông qua 6.648 đập.

Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960 với các hạn chế về khảo sát kỹ thuật, thiết kế và thi công. Các yếu tố này cùng với hạn chế về vận hành và duy tu bảo dưỡng làm cho nhiều đập đã xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế; bên cạnh đó, sự gia tăng rủi to và mất an toàn bởi điều kiện thủy văn do biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển hạ tầng, xã hội nhanh chóng ở thượng nguồn đã khiến nhiều hồ chứa trong tình trạng rủi ro như sụt lún của kết cấu chính, thấm qua đập chính và/hoặc đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thượng/hạ lưu, sự cố đập tràn, …

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ sở cho duy trì và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình về an toàn đập vào năm 2003, trong đó Dự án DRSIP “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” vay vốn từ NHTG (WB) sẽ hỗ trợ về an toàn kết cấu thân đập và hồ chứa, cùng với yêu cầu an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân có nguy cơ rủi ro và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở hạ lưu, đảm bảo quy hoạch phát triển tổng hợp lưu vực và tăng cường sự điều phối về thể chế, phát triển trong tương lai và an toàn vận hành hồ chứa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Có khoảng 450  đập được lựa chọn. Các hợp phần của dự án bao gồm:

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD, trong đó vốn IDA 388,5 triệu USD)

Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập (20 triệu USD, trong đó vốn IDA 17 triệu USD)

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD, trong đó vốn IDA 9,5 triệu USD)

Các tiểu Dự án giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 08/7/2016 đến 30/6/2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án đã được NHTG phê duyệt và công bố từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án giai đoạn 2 sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất giữa CPMU, PPMU và WB.

Tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa thông qua việc sửa chữa, nâng cao an toàn 10 hồ đập và kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan; chủ động lượng nước tưới, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng tiểu dự án tại 10 xã thuộc huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và Thành phố Lạng Sơn.

Thực trạng các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

Được xây dựng từ lâu, tuổi thọ trung bình gần 40 năm;

Phần lớn là đập đất với công nghệ thi công lạc hậu, dưới tác động của mưa gió bị bào mòn, sạt lở mái và thấm rò rỉ nước ra mái hạ lưu;

Tràn tự do bằng đất (hoặc gia cố đá xây đến thời kỳ mục, xô tụt);

Cống lấy nước về đa phần đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, lún sụt;

Tuyến đường vận hành là đường đất, lầy lội về mùa mưa, gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý vận hành;

Những năm gần đây tình  hình công tác an toàn hồ chứa vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thêm vào đó, diễn biến thời tiết ngày càng bất lợi, cộng với rừng đầu nguồn của hồ chứa bị tàn phá làm cho lượng lũ tập trung về hồ nhanh và lớn hơn, tăng mức độ nguy hiểm cho công trình.

## Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện

Đánh giá Tác động môi trường và xã hội (ESIA) được thực hiện theo quy định của NHTG và phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam. Mục đích của ESIA là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách nghiên cứu, đánh giá rõ những tác động về Môi trường và Xã hội, và giải pháp giảm thiểu được đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động Môi trường và Xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của Tiểu dự án đề xuất và những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro về các tác động đó.

### Phương pháp đánh giá tác động xã  hội

Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu: Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cực và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của TDA. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giải quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của TDA. Xác định các tác động tiêu cực, tham vấn địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan tiểu dự án, vv, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có tiểu dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

Một phần của đánh giá xã hội, là các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sống trong khu vực TDA - được đánh giá và khẳng định sự có mặt của họ trong khu vực TDA thông qua sàng lọc về người DTTS (theo chính sách OP 4.10 của Ngân hàng), tham vấn được thông báo trước theo cách thức phù hợp để xác định sự hỗ trợ cho cộng đồng khi thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc DTTS được tiến hành theo hướng dẫn OP 4.10 của NHTG, và được thực hiện trong phạm vi và khu vực các đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của đánh giá xã hội (SA) để mô tả các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án, cho phép lồng ghép vấn đề giới vào thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ tiểu dự án. Tùy thuộc vào quy mô của các tác động tiềm tàng của tiểu dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển tiểu dự án, kế hoạch hành động về giới và giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị.

Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm tàng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, các tác động xã hội được tiến hành thông các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan tới TDA. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm tàng bởi tiểu dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình.

### Phương pháp đánh giá tác động môi  trường

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn đã sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu sau.

### (a) Phương pháp đánh giá nhanh

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở của phương pháp đánh giá nhanh, dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lượng ô nhiễm.

Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, World Bank, Washington D.C 8/1991).

### (b) Phương pháp xây dựng ma trận tác động

Xây dựng mối tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt động tiểu dự án đến từng vấn đề và từng thành phần môi trường được thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định hướng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết.

(c) Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ TNMT, Bộ Y tế cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.

(d) Mô tả hệ thống môi trường

Xác định các thành phần của tiểu dự án ảnh hưởng đến môi trường. Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.

(e) Phương pháp liệt kê

Được sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia ra đời ở một số nước - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ưu điểm như trình bày cách tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. Bao gồm 2 loại chính: Bảng liệt kê mô tả các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán và đánh giá. Bảng liệt kê đơn giản các thành phần môi trường cần nghiên cứu có khả năng bị tác động.

(f) Phương pháp phân tích hệ thống

Đây là phương pháp được áp dụng khá phổ biến trong môi trường. Ưu điểm của phương pháp này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và nguồn thải. Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mối quan hệ mật thiết với nhau, từ đó xác định, phân tích và đánh giá các tác động.

(g) Phương pháp tham vấn cộng đồng

Phương pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA của tiểu dự án, giới thiệu những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra của tiểu dự án đối với môi trường và đời sống. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về tiểu dự án và nguyện vọng của người dân địa phương.

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển KT-XH, phong tục tập quán canh tác và điều kiện vệ sinh môi trường.

(h) Phương pháp tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện tiểu dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực và các công trình nghiên cứu có liên quan.

(i) Phương pháp khảo sát thực địa

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường xã hội để xác định hiện trạng khu vực triển khai tiểu dự án, các đối tượng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…

Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tượng thủy văn phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực TDA.

(j) Phương pháp chuyên gia

Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trường của các chuyên gia đánh giá tác động môi trường của đơn vị tư vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác.

(k) Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

Việc lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) được tiến hành nhằm xác định và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai TDA.

Sau khi khảo sát hiện trường, chương trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ được lập ra với các nội dung chính như: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…

Đơn vị tư vấn đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước, đất, trầm tích tại khu vực 10 hồ chứa để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo quản mẫu đều tuân thủ theo các TCVN hiện hành.

## Tổ chức thực hiện Báo cáo ESIA

Quản lý TDA

Ban Quản lý Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Tầng 2 Khu Liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3812 229		Fax:  0205 3815 228

Đơn vị Tư vấn lập báo cáo

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol

Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông – P. Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 8430		E-mail: vieca@vinacontrol.com.vn

Bảng 1.1: Danh sách chuyên gia thực hiện.

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Ban quản lý tiểu dự án |
|  | Trần Quang Vinh | Kỹ sư thủy lợi | Chủ trì nhiệm vụ |
|  | Trần Văn Lộc | Kỹ sư xây dựng | Cung cấp tài liệu kỹ thuật của tiểu dự án và chỉnh sửa báo cáo, tham vấn cộng đồng |
|  | Cam Văn Lâm | Kỹ sư thủy lợi | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng |
|  | Vi Minh Khôi | Kỹ sư thủy lợi | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng |
| B | Đơn vị tư vấn |
|  | Lê Thị Định | Công nghệ và Kỹ thuật môi trường | Phụ trách chung, khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, lập báo cáo ESIA |
|  | Trần Thị Vân | Sinh học Môi trường | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết và chỉnh sửa báo cáo |
|  | Nguyễn Xuân Trung | Thủy văn Môi trường | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo |
|  | Lê Thị Kim Ngân | Thủy văn Môi trường | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo |
|  | Lê Mai Hoa | Công nghệ môi trường | Tham gia viết báo cáo |
|  | Đặng Lan Hương | Chính sách môi trường | Tham gia viết báo cáo |
|  | Lê Quang Minh | Hệ thống thông tin địa lý | Tham gia viết báo cáo, khảo sát thực địa |
|  | Lê Hà Hoàng Minh | Môi trường | Quan trắc môi trường |
|  | Hoàng Minh Thắng | Môi trường | Quan trắc, phân tích môi trường |
|  | Nguyễn Văn Chiến | Môi trường | Quan trắc, phân tích môi trường |
|  | Lê Tuấn Vinh | Môi trường | Quan trắc, phân tích môi trường |
|  | Nguyễn Thanh Hải | Môi trường | Phân tích môi trường |
|  | Trần Văn Hào | Xã hội học | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo, đánh giá tác động Xã hội |
|  | Mai Kim Chi | Xã hội học | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo, đánh giá tác động do việc thu hồi đất, tái định cư |
|  | Nguyễn Thị Hằng | Xã hội học | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo, đánh giá tác động do việc thu hồi đất, tái định cư |
|  | Lương Thị Thu Hằng | Xã hội học | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo về tác động của tiểu dự án tới người dân tộc thiểu số |
|  | Nguyễn Thị Hồng Hải | Xã hội học | Khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, tham gia viết báo cáo về tác động của tiểu dự án tới người dân tộc thiểu số |

# MÔ TẢ TÓM TẮT TIỂU DỰ ÁN

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn” được thực hiện tại 10 xã trên địa bàn 04 huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại 10 hồ chứa, hầu hết được xây dựng gần 40 năm, chất lượng các hạng mục đã xuống cấp, sạt lở mái và thấm rò rỉ nước ra mái hạ lưu, cống lấy nước và tràn xả lũ bị xuống cấp; đường vận hành quản lý của 8/10 hồ là đường đất bị sụt lún và có nhiều đá hộc nằm trên đường gây khó khăn cho việc đi lại và vận hành hồ do đó cần được sửa chữa và nâng cấp để đảm bảo an toàn và vận hành hồ chứa.

## Mục tiêu của tiểu dự án

Sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ chứa và các công trình đầu mối;

Sửa chữa, làm mới tuyến đường QLVH cải thiện hạ tầng giao thông khu vực và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, ứng phó với sự cố an toàn đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ;

Giảm thiểu lượng nước tổn thất, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình thuỷ lợi hiện có, đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định thuộc các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn;

Cải thiện cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

## Vị trí địa lý của tiểu dự án

Các công trình thuộc tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” được thực hiện tại các địa điểm sau:

Bảng 2.1: Vị trí 10 hồ thuộc tiểu dự án

| TT | Hồ | Vị trí | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện | X | Y |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | 21055’47” | 106047’31” |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | 21053’58” | 106059’43” |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | 21029’25” | 106028’23” |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | 21028'19” | 106026'52” |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | 21047’21” | 107003’59” |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | 22013’27” | 106029’50” |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | 22013’09” | 106029’56” |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | 22021’53” | 106033’03” |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Tp. Lạng Sơn | 21053’32” | 106045’28” |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | 21050’21” | 106046’57” |

Hình 2.1: Vị trí các hồ thuộc tiểu dự án.

## Hiện trạng công trình và hạng mục thi công

Sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối bao gồm đập, cống lấy nước, đường thi công của các hồ Bản Cườm, Ba Sơn, Khuôn Pinh, Kai Hiển, Khau Piều, Cốc Lùng, Khuổi Mặn, Kỳ Nà, Thâm Sỉnh, và Bó Chuông thuộc tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao an toàn cho công trình. Cụ thể về phạm vi và quy mô các hạng mục công trình của từng hồ được trình bày như sau:

Bảng 2.2: Tổng hợp hiện trạng và thiết kế của 10 hồ thuộc tiểu dự án.

| Đặc điểm công trình | Quy mô đầu tư | Hình ảnh hiện trạng |
| --- | --- | --- |
| Hồ Bản Cưởm |
| Vị trí: Thôn Khoản Quyền, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 3.2 km2 Dung tích hồ chứa: 223.79x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 7,26 m Chiều cao tràn xả lũ: 17,1 m Chế độ điều tiết: Hàng năm Nhiệm vụ: Hồ Bản Cưởm được xây dựng từ năm 1981. Hồ chứa có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 56,8 ha đất nông nghiệp của thôn Khoản Quyền. Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất, L = 85.21m, B = 5m, H = 20m, đỉnh đập chưa được gia cố. Mái thượng lưu hiện trạng gia cố bằng đá lát khan không chít mạch, có tường chắn sóng bằng BT, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 3,75 và không có cơ; Mái đập còn tương đối bằng phẳng, phần chân bị lồi lõm và có nguy cơ bị sạt trượt rất lớn; Mái hạ lưu chưa được gia cố, có thoát nước hạ lưu nhưng đã hỏng nên dòng thấm dâng cao trên mái, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 3,5 và có cơ hạ lưu; rãnh thoát nước trên mái bằng BT nhưng đã xuống cấp và bị sứt mẻ gây thấm trên mái đập Tràn xả lũ: Tràn hiện trạng kết cấu còn tốt, xuất hiện thấm ở phía thượng lưu Đường quản lý vận hành: đường đất rộng trung bình 4 m. Dài 1649.80 m, đi lại khó khăn đối với công tác quản lý vận hành, cứu hộ cứu nạn Chưa có hệ thống quan trắc lún, thấm | Đập chính Mở rộng mặt đập kiên cố mặt để đảm bảo kết hợp giao thông đi lại của dân và cho xe cơ giới đi lại thuận lợi khi ứng cứu công trình đầu mối: Bđ = 5,00m Kết cấu: Mặt đập được kiên cố bê tông M250 dày 18 cm, lớp dăm cấp phối đệm dày 14cm Mái thượng lưu bằng đá lát khan trong khung giằng BTCT M200 kích thước khung 20cmx30cmm, trong khung chia ô 3.6x5.0m. Mái hạ lưu: xây rãnh bê tông tạo ô 10,0m x10,0m phía trong trồng cỏ loại có khả năng tạo thảm chống được xói do mưa gây ra (cỏ đuôi gà có săn tại địa phương). Rãnh bố trí song song với mái, nghiêng theo mái 450 , bê tông M200 không cốt thép, tiết diện BxH= 20cm x20cm Chống thấm: khoan phụt vữa xi măng – sét vào thân đập để chống thấm. Làm tường nghiêng chống thấm tại mái thượng lưu đập. Chống mối cho thân đập. Tràn xả lũ Bố trí khoan phụt vữa xi măng – sét để chống thấm tràn ở thượng lưu Cống lấy nước Cửa vào: phá dỡ xây dựng lại. Cao trình bằng cao trình cũ +313,56. Cửa vào rộng từ 2,4÷1,2 m, tường cánh BTCT M300 chiều cao từ 0÷1.6m, hệ số mái tường m=1,5. Tường đầu BTCT M250 cao 1,6m dày 30cm. Đoạn 30m tiếp theo: giữ nguyên Đoạn 15m tiếp theo: Làm tháp van kết cấu BTCT M300. Phần cống của tháp van kích thước 80x80cm. Tháp van có tiết diện bxd= 2x1,7 m dày 30cm. Lắp cửa van sửa chữa, sửa dụng Visme V5 để đóng mở. Cao trình sau cửa van sửa chữa +315,71m Đoạn 35m tiếp theo: giữ nguyên kết cấu thân cống, luồn ống thép D500mm bơm bê tông M300 chèn giữa thân cống cũ và ống thép D500mm. Đoạn 15m tiếp theo: do đoạn này kết cấu cũ thay đổi cao trình từ +313,70 xuống 313,54 tạo sự gẫy khúc nên không luồn ống thép được, vì vậy phá bỏ hoàn trả lại bằng kết cấu ống thép D500mm bọc BTCT M300. Cao trình cửa ra +313.70 Đường quản lý vận hành Xây mới 1649,8m đường bê tông M250, rộng 4,5m Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ . Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Ba Sơn |
| Vị trí: thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ huyện Cao Lộc Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 3.2 km2 Dung tích hồ chứa: 220.68x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 15.83 m Chiều cao tràn xả lũ: 25.78 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1998. Hồ chứa có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 76.2 ha đất nông nghiệp của thôn Ba Sơn. Các công trình đầu mối Đập chính: Đập đất, L=119.3m, B=4.7m, H= 27.5m, chưa được gia cố. Mái thượng lưu: gia cố bằng đá lát khan không chít mạch. Có tường chắn sóng bằng BT, cao trình tường chắn sóng +305,90. Hệ số mái đập hiện trạng đạt 3,25. Không có cơ. Phạm vi chân mái bị lồi lõm, lún nhiều chỗ nhỏ, biểu hiện từ cao trình 296 m đến 301 m Mái hạ lưu chưa được gia cố. Có thoát nước hạ lưu nhưng đã hỏng nên dòng thấm dâng cao trên mái (+321 m). Hệ số mái đập hiện trạng đạt 3,5. Phạm vi mái tiếp giáp với cống bị thấm thành dòng, đơn vị quản lý đã phải tạm thời làm lọc ngược tại vị trí thấm mạnh để hạn chế trôi đất thân đập. Có cơ hạ lưu ở cao độ 295,23 m. Kết quả kiểm tra dòng thấm đang ra ở cao trình 295,50 m là do đập ko có thiết bị thoát nước Tràn xả lũ: Cửa vào tràn và dốc nước có cấu tạo BTCT còn tốt, phía hạ lưu tràn có hiện tượng thấm qua ngưỡng gây mất an toàn cho tuyến tràn Cống lấy nước: Hiện cống vận hành không bình thường: Nhà van đã cũ xuống cấp, van thượng lưu với kiểu van nắp xoay nên đóng mở khó khăn công tác quản lý vận hành; Cửa ra vào hoen rỉ, riêng nhà van hạ lưu bị lún sụt, hiện tại có một vết sụt lớn và được xử lý bằng đá hộc trong lưới B40; Thân cống đã xuống cấp, khớp nối bị rò rỉ, xuất hiện dòng thấm xung quanh cống ở hạ lưu; Nhà quản lý vận hành: Đang sử dụng nhưng đã xuống cấp. Đường quản lý: là đường đất rộng trung bình 5m dài 748,1m hiện là đường đất chưa được kiên cố; đi lại rất khó khăn | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố lại bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí Thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập; Hệ số đắp đất thân đập K = 0,95; Cần xử lý chống thấm thân và nền đập bằng giải pháp khoan phụt do đập không ổn định về độ bền thấm. Tràn xả lũ Giữ nguyên tràn hiện trạng, chỉ gia cường chống thấm ở thượng lưu cửa vào tràn bằng hình thức đắp sân phủ chống thấm; Cống lấy nước Giữ nguyên thân cống cũ, luồn ống thép D500 vào cống hiện trạng, sau đó bơm BT tự lèn M300 lấp đầy; Làm mới cửa vào cống; Bố trí tháp van thượng lưu do cột nước hữu ích tương đối lớn (9,9m), Bổ sung mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn Nhà quản lý Sửa lại nhà quản lý hiện trạng Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 748,1m rộng B= 5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250; Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Khuôn Pinh |
| Vị trí: thôn Đồng Dàn, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 5.65 km2 Dung tích hồ chứa: 1217.15x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 4.35 m Chiều cao tràn xả lũ: 15.2 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1967, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 81.5 ha đất nông nghiệp của xã Hòa Sơn. Các công trình đầu mối Đập chính: Đập đất, L=161m; B=4.3m; H=18m, chưa được gia cố Mái thượng lưu: Mái thượng lưu hiện là mái đất có hệ số mái m < 2,75; do chưa được gia cố nên mái bị xói nguy cơ bị trượt làm mất an toàn cho đập Mái hạ lưu chưa được gia cố chống xói . mái < 2,75. Cơ hạ lưu ở cao trình 82,48 Tràn xả lũ: Tràn đất kết hợp đá xây, nối tiếp sau là dốc nước và bể tiêu năng; Đoạn kênh dẫn vào tràn là kênh đất, không có cầu qua tràn; tràn đã xuống cấp do làm bằng đá xây đã lâu, bị bong tróc và giảm khả năng tháo. Cống lấy nước: Hiện cống vận hành không bình thường: Chất lượng ống bị xuống cấp, khớp nối bị rò rỉ, không có nhà van cống (Van nằm ngay trên đỉnh đập đất); Hệ thống vận hành van xoay đã xuống cấp không vận hành bình thường được (thường xuyên bị đứt dây cáp); Cửa ra cửa cống là kênh bị sạt lở, không được gia cố và không có van chặn điều tiết hạ lưu Nhà quản lý: Chưa có nhà quản lý Đường quản lý vận hành: đường đất rộng trung bình 3,5m; dài 3.156,35m chưa được kiên cố; đi lại rất khó khăn (nhất là trong mùa mưa lũ) | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố lại bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200 từ chân đập đến đỉnh đập, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập; Tràn xả lũ Kiến cố lại tràn xả lũ với bề rộng giữ nguyên hiện trạng để nâng cao khả năng thoát lũ; Kết cấu tràn BTCT M250 Cống lấy nước Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Bố trí tháp van thượng lưu do cột nước hữu ích lớn (11,9m); Làm mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn Nhà quản lý Làm mới, kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN) Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 3156,35m, rộng B= 5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Kai Hiển |
| Vị trí: xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 6.5 km2 Dung tích hồ chứa: 2244.11x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 4.46 m Chiều cao tràn xả lũ: 17.58 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1972, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 124.4 ha đất nông nghiệp của xã Tân Thành Các công trình đầu mối Đập chính: Đập đất, L=84.66m; B=4m; H=20m; năm 2009 gia cố lại mái thượng lưu và đỉnh đập; Đỉnh đập đất hiện tại đã được gia cố BT còn tốt, chiều rộng 4,0m. Mái thượng lưu hiện trạng gia cố bằng tấm BTCT còn tốt, tường chắn sóng bằng BT, hệ số mái đập hiện trạng đạt 2,75 không có cơ. Mái hạ lưu chưa được gia cố, có hệ thống thoát nước hạ lưu nhưng bị hỏng. Có hiện tượng thấm tiếp giáp giữa thân cống và mái hạ lưu khi mở van phẳng thượng lưu và đóng van chặn hạ lưu, hệ số mái đập hiện trạng đạt 2,5 và có cơ hạ lưu Tràn xả lũ: Tràn được nâng cấp năm 2010 kết cấu BTCT còn mới, tường cửa vào vai trái bị sạt gây bồi lấp cửa vào tràn, sau tràn là dốc nước, cấu tạo BTCT; Cầu qua tràn kích thước nhỏ không đảm bảo các phương tiện quan lại ứng cứu khi có sự cố. Cống lấy nước: Hiện cống vận hành không bình thường, phải điều tiết qua van phẳng (điều tiết qua van hạ lưu thì dòng thấm sẽ bị thấm qua cống ra mái đập); Van phẳng thượng lưu bị rò rỉ, hỏng gioăng; nhà van thượng lưu còn tốt, thân cống lấy nước bị rò rỉ, BT bị bong tróc phía trong cống, gây thấm ra phía ngoài, ảnh hưởng đến an toàn đập; Nhà van hạ lưu bị xuống cấp; Xuất hiện dòng thấm xung quanh cống ở mái hạ lưu khi mở van phẳng thượng lưu và đóng van chặn hạ lưu, còn khi đóng van thượng lưu và mở van hạ lưu thì không xuất hiện dòng thấm Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: đường đất rộng trung bình 5m, dài 1300m chưa được kiên cố, đi lại rất khó khăn (nhất là trong mùa mưa lũ) | Đập chính Đỉnh đập: Kết cấu đỉnh đập giữ nguyên BT hiện trạng do BT còn tốt; Mái thượng lưu đập: Giữ nguyên kết cấu mái đập hiện trạng do BT mái đập còn tốt; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái; chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập Tràn xả lũ Giữ nguyên tràn hiện trạng, làm thêm cầu qua tràn, tường hướng dòng chắn đất phía bờ trái cửa vào tràn Cống lấy nước Giữ nguyên thân cống cũ, luồn ống thép D500 vào cống hiện trạng, sau đó bơm BT M300 tự lèn lấp đầy thân công; Giữ nguyên tháp van thượng lưu, làm mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn. Nhà quản lý Làm mới, kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN). Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 1300m, rộng B=5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Khau Piều |
| Vị trí: xã Tú Mịch huyện Lộc Bình Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 1.18 km2 Dung tích hồ chứa: 210x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 4.59 m Chiều cao tràn xả lũ: 9.61 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1978, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 24 ha đất nông nghiệp của xã Tú Mịch Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất, L=62m; B=5m; H=12m; đỉnh đập chưa được gia cố Mái thượng lưu gia cố bằng đá lát đến nay đã xuống cấp và bị sụt lún, hệ số mái đập hiện trạng trung bình đạt 2,75 và không có cơ; Mái hạ lưu là mái đất tự nhiên, độ dốc lớn chưa được gia cố. Mái chưa có thiết bị thoát nước và bị xói mòn mạnh, chân mái đang bị đẩy trồi, tại vị trí cống xói thành rãnh sâu vào thân đập. Tràn xả lũ: Tràn đất kết hợp đá xây đã xuống cấp và sụt lún, chiều rộng trạng là 4m; Kênh dẫn vào tràn chưa được gia cố; Không có cầu qua tràn nên mùa mưa không đi vào đập được gây khó khăn trong công tác ứng cứu; Sau tràn là dốc nước, cấu tạo đá xây đã xuống cấp. Cống lấy nước: Hệ thống vận hành van đã xuống cấp, kiểu van nắp xoay lâu ngày bị hoen rỉ, cáp kéo để ngoài trời nên hay bị đứt, vận hành rất khó khăn; Nhà van nằm ngay trên đỉnh đập đất hiện đã xuống cấp, cửa ra vào bị hoen rỉ không bảo vệ được thiết bị, khớp nối ống không còn kín nước, chất lượng ống đã xuống cấp Nhà quản lý: đã xuống cấp Đường quản lý vận hành: đường đất rộng trung bình 3,4m dài 1450,0m; đường đất, lầy lội, mùa mưa chỉ đi bộ mới vào được đập; Đoạn cuối đường cắt qua tràn xả lũ, mùa mưa tràn xả lũ thì không đi vào trong đập được. | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố lại bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5,25m, dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lan khan trong khung BTCT M200, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập Tràn xả lũ Kiên cố lại tràn mới với bề rộng giữ nguyên hiện trạng, kết cấu tràn BTCT M250 để nâng cao khả năng thoát lũ Cống lấy nước Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Không bố trí tháp van thượng lưu do cột nước hữu ích thấp, bổ sung mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn Nhà quản lý Sửa chữa lại nhà quản lý hiện trạng, tôn tạo khuôn viên xung quanh Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 1450m rộng B= 4,5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Cốc Lùng |
| Vị trí: thôn Bản Trại xã Hùng Sơn huyện Tràng Định Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: không có lưu vực riêng, lấy nước từ hồ Khuổi Mặn qua kênh thông hồ Dung tích hồ chứa: 385.01 x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 4.42 m Chiều cao tràn xả lũ: không có Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1971, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 26.3 ha đất nông nghiệp thôn Bản Trại Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất, L=90m; B=3m; H=11m; chưa được gia cố Mái thượng lưu hiện trạng là mái đất tự nhiên, hệ số mái đập hiện trạng trung bình đạt 2,75 và không có cơ; Chân đập đang có hiện tượng lún sụt và bị moi đất gây biến dạng mái và hàm ếch; Mái hạ lưu chưa được gia cố, hệ số mái đập hiện trạng trung bình đạt 2,25 và có cơ hạ lưu; Mái hạ lưu đang bị đẩy trồi sụt lún ở một số vị trí Tràn xả lũ: Nằm phía đập Khuổi Mặn. Hiện tại cống vận hành không bình thường: Không có nhà van, van đóng mở nằm trên giá thép hình ở mái thượng lưu đã bị rỉ sét; Hệ thống vận hành van đã xuống cấp đóng mở khó khăn, khớp nối không còn kín nước, chất lượng ống đã xuống cấp, không có cầu công tác (để vận hành phải đi bè ra); Cửa ra cống không có van điều tiết lưu lượng. Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: Hiện trạng là đường đất rộng trung bình 1,8m dài 645,00m đi lại rất khó khăn, hiện chỉ có thể đi được bằng xe máy; rất khó khăn trong công tác kiểm tra, ứng cứu; | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=4,9m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập, hệ số đắp đất thân đập K = 0,95. Cống lấy nước Đỉnh đập: Kiên cố bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=4,9m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập, hệ số đắp đất thân đập K = 0,95. Nhà quản lý Làm mới (chung cụm quản lý với hồ Khuổi Mặn), kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN) Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 645,00m, rộng B=3,5m (B cứng hóa 2,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Khuổi Mặn |
| Vị trí: Thôn Pò Bó, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định. Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 2.1 km2 Dung tích hồ chứa: 255.58 x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 5.48 m Chiều cao tràn xả lũ: 14.3 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1979, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 51.3 ha đất nông nghiệp của thôn Pò Bó và cấp nước cho hồ Cốc Lùng qua kênh thông hồ. Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất, L=59.1m; B=3.5m; H=16m; đỉnh đập đất hiện tại bị trồi lún và chưa được gia cố Mái thượng lưu hiện trạng là mái đất bị sụt lún và chưa được gia cố, hệ số mái đập hiện trạng trung bình đạt 3,0 và không có cơ; Mái hạ lưu chưa được gia cố, chưa có thoát nước hạ lưu; hệ số mái đập hiện trạng trung bình đạt 2,0 bị lún sạt và sử dụng làm đường lên xuống cho người dân đi lại trong lòng hồ; Mái có hiện tượng bị đùn đất gây biến dạng mái biểu hiện từ cao trình 163,4m đến 169,5m không có cơ. Tràn xả lũ: Kết cấu bằng đất và đá xây, hiện nay lớp đá xây đã xuống cấp, sứt mẻ nhiều chỗ giảm mặt cắt tháo; Kênh dẫn vào tràn 30m chưa được gia cố, bị sạt lở, chưa có cầu qua tràn; Sau tràn là dốc nước, cấu tạo đá xây đã xuống cấp bị sụt lún; Tràn không đảm bảo tháo lũ kiểm tra. Cống lấy nước: Hiện cống lấy nước không bình thường: Van phẳng thượng lưu dạng dàn thép hình bị rỉ sét nguy hiểm khi vận hành và không có nhà che chắn gây khó khăn trong công tác vận hàn,; thân cống đã xuống cấp, các khớp nối ống bị rò rỉ gây thấm mái hạ lưu. Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: đường đất rộng trung bình 3,0m, dài 568,49m; đi lại rất khó khăn trong mùa mưa lũ, khó khăn trong công tác kiểm tra, ứng cứu. | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập. Tràn xả lũ Thiết kế mở rộng ngưỡng tràn để đảm bảo khả năng thoát lũ của tràn, kết cấu bằng BTCT M250. Cống lấy nước Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Làm lại mới tháp van thượng lưu, bổ sung mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn. Nhà quản lý Làm mới, kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN). Chung cụm quản lý với hồ Cốc Lùng. Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 568,49m, rộng B= 5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Kỳ Nà |
| Vị trí: Thôn Kỳ Nà, xã Quốc Khánh huyện Tràng Định Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 2.42 km2 Dung tích hồ chứa: 602.83x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 14.45 m Chiều cao tràn xả lũ: 22.2 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1974, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 74.5 ha đất nông nghiệp của xã Quốc Khánh Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất; L=145.5m; B=3.84m; H=25m; hiện tại chưa được gia cố. Đập phụ: đập đất; L=172.68m; B=5m; H=25m; hiện tại chưa được gia cố. Mái thượng lưu được gia cố bằng đá lát khan đến nay đã bị sụt lún nghiêm trọng, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 3,25 và không có cơ; Mái hạ lưu chưa được gia cố, chưa có thoát nước hạ lưu; 2 bên vai đập có dòng thấm mạnh đi ra phía mái hạ lưu Tràn xả lũ: Cấu tạo tràn đá xây, đã xuống cấp sụt lún làm giảm khả năng thoát lũ; Sau tràn là dốc nước, cấu tạo đá xây đã xuống cấp không còn mặt cắt nguyên trạng và có nguy cơ sạt lở. Cống lấy nước: Hiện cống vận hành không bình thường, không có nhà van bảo vệ, BT tháp van bị xuống cấp, bong tróc nhiều chỗ, các đốt cống bị xuống cấp, khớp nối ống bị rò rỉ, gây thấm hạ lưu Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: Dài 360m, hiện trạng là tuyến đường nhựa sát đập chính còn tốt, tuyến đường qua đập phụ là BT cũng còn tốt. | Đập chính và đập phụ Đập chính: Đỉnh đập: Kiên cố lại bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200; đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đỉnh đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập Đập phụ Giữ nguyên hiện trạng đỉnh đập và mái hạ lưu; Mái thượng lưu: Gia cố đá lát khan dày 30cm từ cao trình đường hiện trạng đến đỉnh đập Tràn xả lũ Giữ nguyên hiện trạng đỉnh đập và mái hạ lưu; Mái thượng lưu: Gia cố đá lát khan dày 30cm từ cao trình đường hiện trạng đến đỉnh đập. Cống lấy nước Giữ nguyên hiện trạng đỉnh đập và mái hạ lưu; Mái thượng lưu: Gia cố đá lát khan dày 30cm từ cao trình đường hiện trạng đến đỉnh đập. Nhà quản lý Làm mới, kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN). Đường quản lý vận hành Giữ nguyên tuyến đường quản lý vận hành hiện trạng, không nâng cấp sửa chữa. Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Thâm Sỉnh |
| Vị trí: thôn Lục Khoang, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 2.16 km2 Dung tích hồ chứa: 1128.12x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 2.52 m Chiều cao tràn xả lũ: 10.5 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1972, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 20.7 ha đất nông nghiệp của thôn Lục Khoang Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất, đỉnh đập chưa được gia cố và có hiện tượng trồi lún; L=62.7m; B=5m; H=13m; Mái thượng lưu hiện trạng đã được gia cố đá xếp, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 2,75 và không có cơ; Phần đá xếp dưới chân đập hiện nay bị xô tụt mạnh, chân đập đang có hiện tượng lún sụt và bị moi đất gây biến dạng mái; Mái phần phía trên bị lún, chưa được gia cố; Mái hạ lưu là mái đất tự nhiên chưa được gia cố, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 2,75 và có cơ; Mái hạ lưu đang bị đẩy trồi ở chân mái Tràn xả lũ: Tràn đất kết hợp đá xây đã xuống cấp rộng 3m, kênh dẫn vào tràn 100m chưa được gia cố, hiện kênh sử dụng làm đường giao thông phục vụ khai thác lâm sản của nhân dân trong vùng; Sau tràn là dốc nước, kết cấu đá xây đã bị sụt lún, xuống cấp làm giảm khả năng thoát lũ Cống lấy nước: Không có nhà van cống, van nằm ngay trên mái thượng lưu, hệ thống vận hành đã xuống cấp vận hành rất khó khăn, khớp nối cống không còn kín nước, chất lượng ống đã xuống cấp, sứt mẻ nhiều chỗ Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: Đường bê tông còn tốt, rộng trung bình 3,5m dài 2200m. | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lát khan trong khung BTCT M200, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập Tràn xả lũ Kiên cố lại tràn với bề rộng giữ nguyên hiện trạng, kết cấu bằng BTCT M250 Cống lấy nước Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Bố trí tháp van thượng lưu (cột nước hữu ích tương đối lớn H=8m), bổ sung làm mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn. Nhà quản lý Làm mới, kiểu nhà loại 1 mẫu 2 (theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng Cục Thủy Lợi -Bộ NN). Đường quản lý vận hành Giữ nguyên hiện trạng. Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |
| Hồ Bó Chuông |
| Vị trí: thôn Nà Chuông 1,2, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn Đặc điểm của hồ chứa Diện tích lưu vực: 1.1 km2 Dung tích hồ chứa: 328.09 x103 m3 Chiều cao mực nước chết: 6.53 m Chiều cao tràn xả lũ: 14.45 m Chế độ điều tiết: hàng năm Nhiệm vụ: Hồ được xây dựng từ năm 1971, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 34 ha đất nông nghiệp của xã Mai Pha Các công trình đầu mối Đập chính: đập đất ; L=81.84m; B=4.9m; H=17m; đỉnh đập hiện tại đã được gia cố bằng BT; Hiện nay bê tông mặt đập đã xuống và hư hỏng nặng, nhiều vị trí sụt lún đọng nước, ảnh hưởng nhiều tới an toàn đập cũng như đi lại của người dân Mái thượng lưu hiện trạng được gia cố bằng đá xếp, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 3,0 và không có cơ; Mái thượng lưu bị lún sạt biến dạng không còn theo thiết kế ban đầu và có nguy cơ mở rộng; Mái hạ lưu là mái đất tự nhiên chưa được gia cố, hệ số mái đập hiện trạng đạt khoảng 2,5; Mái hạ lưu đập có độ dốc lớn, không có đống đá tiêu nước, có hiện tượng thấm làm sụt lún chân mái hạ lưu Tràn xả lũ: Tràn đất rộng 5m, sau tràn là dốc nước đổ xuống ruộng của dân và không có bể tiêu năng; Nguy cơ sạt lở mái đất ảnh hưởng tới thoát lũ Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Bố trí tháp van thượng lưu (cột nước hữu ích tương đối lớn H=9,5m), bổ sung làm mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn. Nhà quản lý: chưa có Đường quản lý vận hành: Đường quản lý: là đường đất rộng trung bình 2,91mm dài 326,50m, đi lại khó khăn, chỉ đi bộ được vào tràn | Đập chính Đỉnh đập: Kiên cố bằng kết cấu bê tông M250 rộng b=5m và dốc thoát nước i=2% một mái về phía hạ lưu; Mái thượng lưu đập: Gia cố bằng kết cấu đá lan khan trong khung BTCT M200, đắp áp trúc mái thượng lưu mở rộng bề rộng đập hiện trạng theo TCVN 8216-2009 đồng thời tăng cường chống thấm cho đập; Mái hạ lưu làm các rãnh thoát nước, kết hợp trồng cỏ gia cố mái, chân mái hạ lưu bố trí thoát nước áp mái để tăng cường khả năng thoát nước thấm thân đập Tràn xả lũ Kiên cố lại tràn với bề rộng giữ nguyên hiện trạng, kết cấu bằng BTCT M250. Cống lấy nước Phá bỏ cống cũ, làm cống mới đường kính D500, kết cấu cống ống thép bọc BTCT M300; Bố trí tháp van thượng lưu (cột nước hữu ích tương đối lớn H=9,5m), bổ sung làm mới nhà van hạ lưu với 2 van chặn. Nhà quản lý Chung cụm quản lý với hồ Thâm Sỉnh. Đường quản lý vận hành Nâng cấp đường quản lý dài 326,50m, rộng B=5m (B cứng hóa 3,5m), kết cấu mặt đường bê tông M250 Hệ thống quan trắc lún, thấm Lắp đặt thiết bị quan trắc thấm, quan trắc lún theo tiêu chuẩn hiện hành. | Đập chính Tràn xả lũ Cống lấy nước Đường quản lý vận hành |

Nguồn: Báo cáo tổng hợp tiểu dự án.

## Phương pháp thi công

Theo kết quả khảo sát hiện trạng, tất cả các hồ thuộc tiểu dự án đều có thể tháo cạn hồ qua cống để vừa đảm bảo tưới và thi công mái thượng lưu. Do vậy biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công cho các hồ giai đoạn thực hiện tiểu dự án đã được đề xuất lựa chọn như sau:

### Dẫn dòng thi công công trình đầu mối

Thời gian thi công:

Công trình có quy mô không lớn, khối lượng nâng cấp, sửa chữa ít nên dự kiến thời gian thi công phần đầu mối trong một mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (6 tháng). Đây là mùa cần nước tưới do vậy thi công phải tính toán đến yêu cầu đảm bảo tưới. Thời gian khởi công của 10 hồ diễn ra đồng thời vào đầu tháng 11.

Từ tháng 11 đến tháng 2 thi công hạng mục mái hạ lưu, tràn xả lũ là các hạng mục không bị ảnh hưởng bởi mực nước tưới trong hồ. Thời gian này vẫn lấy nước tưới qua cống như bình thường.

Trong tháng 3, tháng 4 đắp đê quây để thi công mái thượng lưu, cống lấy nước, nhà van. Để đảm bảo tưới trong tháng 3, 4 sẽ dùng máy bơm để phục vụ bơm tưới.

Tháng 4 thi công đường quản lý vận hành. Phần đào đắp thi công vào tháng 2, 3, rãnh thoát nước và công trình trên đường thi công vào tháng 3,4. Phần mặt đường được thi công sau cùng vào tháng 4 để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ bền cho tuyến đường.

Dẫn dòng thi công:

Xác định cao trình tháo mực nước tháo trong hồ đảm bảo điều kiện vừa thi công, vừa đảm bảo tưới;

Chọn máy bơm phục vụ tưới tháng 3, 4;

Đánh giá khả năng tháo của cống.

### Đập đất

Thời gian thi công: Có thể tiến hành thi công đập đất bắt đầu từ tháng 11. Riêng mái thượng lưu đập bắt đầu thi công từ đầu tháng 3 và kết thúc trong tháng 4.

Công việc sửa chữa nâng cấp đập:

Đào bạt san sửa mái thượng, hạ lưu đập:

Sử dụng máy ủi 110CV để ủi san san mái đập. Do chiều dầy bóc bỏ mái thượng hạ lưu nhỏ nên không thể dùng thiết bị máy móc to vào thi công được vì không có mặt bằng để vận hành. Vì vậy sử dụng chính máy ủi để san gạt và đào giật các cơ theo thiết kế.

Đất đào bạt mái thượng, hạ lưu được vun đống tập trung dồn về một phía của đỉnh đập, sau đó sử dụng máy xúc 1,25m3 đứng trên đường xúc đổ lên ô tô 7T chở đổ thải về phía hạ lưu đập cự ly khoảng 1-5km.

Đắp áp trúc mái đập:

Mái đập về cơ bản chỉ đắp bù phần trên đỉnh để đảm bảo mái thiết kế. Chiều dầy đắp bù tôn mái nhỏ nên không thể dùng thiết bị máy móc to vào thi công được vì không có mặt bằng để vận hành. Vì vậy sử dụng chính máy ủi để san gạt và đầm luôn. Chiều dầy mỗi lớp đất dải để đầm từ 20÷30 cm, kết hợp với đầm cóc để đầm thủ công tại những vị trí góc cạnh, mái nghiêng... Riêng hồ Kai Hiển giữ nguyên mái thượng lưu chỉ nâng cấp mái hạ lưu.

Gia cố mái thượng lưu:

Phần trên đỉnh đập đến dưới MNDBT bằng các tấm bê tông M200 đá 1x2 dầy 12cm đổ tại chỗ trong khung bê tông cốt thép. Dưới lớp bê tông là ni lông tái sinh để chống mất nước BT, dưới nilon là lớp đá dăm lót dầy 15cm (sử dụng đá 1x2). Dưới lớp dăm lót là lớp vải địa kỹ thuật.

Kích thước các tấm tông đổ tại chỗ: 3,6x5m (một ô nhỏ)

Khung bê tông: Liên kết bằng các dầm BTCT M200 đá 1x2. Cứ 11,8m làm một khung to (1 đơn nguyên), trong đó chia thành 6 ô nhỏ.

Khối lượng bê tông ít, các khối đổ nhỏ nên dùng máy trộn di động 500lít để trộn vữa. Đổ thủ công, dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

Phần chân khay mái thượng lưu dưới cao trình đáy cống đắp đê quai để phục vụ thi công.

Gia cố mái hạ lưu đập:

Từ cao trình đỉnh đập +305,20m đến cao trình +282,50m:

Để chống xói mòn mái do mưa gió xây dựng các rãnh thoát nước chéo nhau trên mái đập. Các rãnh được làm bê tông M200 đá 1x2 kích thước 0,2x0,2m (rãnh mái), 0,3x0,3m (trên cơ). Riêng rãnh chân để thoát nước thân đập sau đống đá được làm bằng đá xây trát vữa kích thước 0,4x0,4m. Xen giữ trong các ô rãnh chéo nhau đắp lớp đất màu và trồng cỏ.

Các rãnh được thi công trên mái nghiêng, khối lượng bê tông ít nên sử dụng máy trộn bê tông di động 500lít để trộn vữa. Đổ thủ công dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

Rãnh chân thoát nước thân đập được xây đá chiều dầy 30cm bằng thủ công.

Từ cao trình +282,5m xuống đến cao trình +280,0m ốp mái hạ lưu đập bằng đá lát khan dầy 30cm, dưới làm tầng lọc ngược. Thi công bằng thủ công toàn bộ.

Chân mái hạ lưu thi công lăng trụ đá đổ bằng máy kết hợp thủ công.

### Đập tràn

Thời gian thi công: Có thể tiến hành thi công bắt đầu từ tháng 11 và hoàn thành vào tháng 2 (trong khoảng 4 tháng).

Công việc nâng cấp tràn:

Đào móng tràn chiều sâu trung bình 1,2m; chiều rộng trung bình 3m. Biện pháp dùng máy đào 1,25m3 kết hợp ô tô 7T để đào và vận chuyển ra bãi thải

Đắp mang tràn: Dùng thủ công và đầm cóc để san đầm.

Đổ bê tông tràn: Khối lượng đổ bê tông chủ yếu tập trung ở phần ngưỡng và dốc tràn. Vì khối lượng BT không nhiều, chiều cao tường tràn thấp nên thi công chủ yếu bằng thủ công. Hướng đổ bê tông từ phía thượng lưu dật lùi về hạ lưu, dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

### Cống lấy nước

Thời gian thi công: thi công trong tháng 3 và tháng 4 khi nhu cầu tưới giảm. Khi thi công phải đắp đê quây thượng lưu.

Cống lấy nước là hạng mục khó thi công nhất khi thi công đầu mối công trình. Cần đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và mỹ thuật.

Công việc thi công cống:

Đào móng cống chiều sâu lớn nhất 6m, chiều rộng đáy 1,6m. Biện pháp dùng máy đào 1,25m3 kết hợp ô tô 7T để đào và vận chuyển ra bãi thải trung bình 150m.

Đổ bê tông cống: Đáy bê tông cống rộng 1m chiều cao bê tông h = 0,76m. Đổ bê tông cống do chiều rộng hố móng nhỏ, chiều cao hố móng lớn khi đổ bê tông cống phải có máng đổ bê tông từ trên cao. Kết hợp đổ bê tông thủ công và máy. Hướng đổ bê tông từ phía thượng lưu dật lùi về hạ lưu, dùng đầm dùi để đầm vữa bê tông.

Đắp đất cống: Dùng đầm bàn đắp lớp đất sét luyện quanh cống. Lớp đất trên cống dùng máy đầm đắp đất đạt k=0.95, = 1,41T/m3.

Riêng với hồ Kai Hiển, Ba Sơn, Bản Cưởm thì có sự khác biệt trong biện pháp thi công so với các hồ khác ở chỗ:

Hồ Kai Hiển: Hiện cống cũ được nâng cấp năm 2009, tuy nhiên theo hình thức cống chảy có áp nhưng lại là cống hộp BTCT, van phẳng thượng lưu, van côn hạ lưu. Vì vậy không phù hợp với điều kiện vận hành, cống bị rò rỉ, hỏng nặng làm cho hồ không tích được nước. Tiến hành sửa cống bằng hình thức luồn ống thép chí làm từng đoạn theo hệ thống ray vào trong cống hộp cũ, sau đó bơm bê tông chèn chặt tạo thành cống BTCT mới dạng ống thép bọc bê tông. Giữ nguyên tháp van thượng lưu, làm lại mới nhà van hạ lưu

Hồ Ba Sơn và Bản Cưởm: Tận dụng cống hiện trạng, luôn ống thép và bơm BT. Làm lại mới của vào, tháp van thượng lưu và nhà van hạ lưu.

### Nhà van

Thời gian thi công: thi công sửa chữa nhà van trong tháng 4, 5.

Mặt bằng thi công tràn tương đối thuận lợi, vị trí nhà van gần chân hạ lưu nên máy móc phương tiện vào dễ dàng.

Công việc sửa chữa nhà van:

Phá dỡ nhà van cũ, đào móng nhà van. Biện pháp dùng máy đào 1,25m3 kết hợp ô tô 7T để đào và vận chuyển ra bãi thải

Xây dựng lại nhà van mới ở thượng lưu và hạ lưu: Dùng thủ công kết hợp máy.

Thay đường ống và van chặn: Dùng máy móc kết hợp thủ công.

### Đường quản lý vận hành

Thời gian thi công: Tuyến đường được thi công sau cùng để tận dụng tuyến đường đất để phục vụ cho thi công sau đó mới tiến hành nâng cấp cứng hóa bằng bê tông để đảm bảo độ bền cho tuyến đường.

Trình tự thi công: Thi công bắt đầu từ tuyến tràn trở ra.

Công việc:

Đào móng và thi công nền đường.

Dải lớp ni lông tái sinh trước khi đổ bê tông để tránh mất nước cho bê tông.

Đổ lớp bê tông mặt đường BT M250 đá 1x2 dầy 18cm, rộng 3,5m. Đồng thời thi công các khe co giãn, gờ chắn bánh.

Hoàn thiện lề đường, đổ bê tông rãnh thoát nước.

Cắm biển báo hạn chế tải trọng 10T ngay tại điểm đầu tuyến đường.

Phương án thi công: theo hình thức cuốn chiếu, đổ khoảng đổ bê tông mặt đường theo đoạn bố trí khe co 6m một. Sử dụng máy trộn 500lít trộn bê tông tại chỗ, đầm bằng đầm bàn và đầm dùi.

### Tổ chức giao thông tại công trường xây dựng

Do quy mô hạng mục công trình nhỏ, đã có sẵn từ trước nên đã có đường vào tới tận chân công trình.

Đối với tuyến tràn chiều rộng tuyến tràn từ 3-5m nên việc di chuyển trong lòng tràn rất thuận lợi để phục vụ thi công.

Đối với tuyến đập: Do đập đất có mặt bằng hẹp, nâng cấp đập chỉ bóc bỏ một phần đất ở mái nghiêng và đắp bù lại nên không thể bố trí nhiều phương tiện máy móc đi lại trên mái nghiêng được, ảnh hưởng đến an toàn thi công và an toàn ổn định của đập. Vì vậy vận chuyển vật liệu thi công đập chủ yếu dùng thủ công vận chuyển tù trên đỉnh đập lên xuống.

## Tổng lượng đào đắp, nhu cầu vật liệu xây dựng và máy móc thi công

### Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng (VLXD) được lựa chọn bao gồm đất san lấp, xi măng, gạch, cát, đá, thép, v.v.. là những vật liệu sẵn có tại tỉnh Lạng Sơn. Đối với đất san lấp, tiểu dự án ưu tiên sử dụng nguồn đất đào tại chỗ, phần còn lại sẽ mua từ bên ngoài. VLXD của tiểu dự án được mua tại các cửa hàng cung ứng VLXD trên địa bàn và từ các mỏ đất san lấp, mỏ đá, mỏ cát sỏi đã được cấp phép khai thác và quy hoạch khai thác khoáng sản. Thông tin chi tiết về các mỏ VLXD tiềm năng được trình bày trong Bảng 2.4.

Bảng 2.3: Tổng hợp khối lượng các hạng mục chính của Tiểu dự án.

Đơn vị: Tấn.

| TT | Hồ | Đất đào | Đất san lấp | Tận dụng | Cát | Đá hộc | Đá dăm | Cốt thép | Xi măng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 11.420 | 3.809 | 2.569 | 2.389 | 870 | 5.934 | 23 | 1.537 |
| 2 | Ba Sơn | 13.704 | 6.243 | 3.082 | 1.311 | 2.063 | 4.295 | 24 | 409 |
| 3 | Khuôn Pinh | 20.556 | 6.856 | 4.624 | 3.345 | 522 | 7.801 | 28 | 2.152 |
| 4 | Kai Hiển | 13.704 | 6.856 | 3.082 | 598 | 870 | 1.693 | 14 | 307 |
| 5 | Khau Piều | 22.840 | 7.618 | 5.137 | 1.275 | 870 | 3.555 | 37 | 615 |
| 6 | Cốc Lùng | 26.547 | 6.300 | 5.971 | 1.247 | 1.352 | 2.437 | 27 | 432 |
| 7 | Khuổi Mặn | 12.182 | 11.201 | 2.740 | 1.435 | 1.376 | 4.597 | 16 | 538 |
| 8 | Kỳ Nà | 15.227 | 15.709 | 3.425 | 1.393 | 2.752 | 5.995 | 16 | 717 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 13.704 | 10.518 | 3.082 | 2.191 | 1.376 | 8.771 | 24 | 1.434 |
| 10 | Bó Chuông | 15.227 | 14.207 | 3.425 | 1.529 | 1.376 | 3.667 | 21 | 864 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh TKCS tiểu dự án.

### Nguồn cung cấp nguyên vật liệu Xây dựng

Nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án (đất, đá, cát...) đều được mua từ các mỏ hoặc khu vực cung cấp đã được phê duyệt và cấp phép của UBND tỉnh Lạng Sơn (các mỏ nguyên vật liệu này quy hoạch, khai thác và sử dụng tuân theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 30/08/2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơnđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).

Nguyên vật liệu sẽ được tiểu dự án mua và vận chuyển tới chân các hạng mục công trình. Tiểu dự án không tự khai thác nguyên vật liệu phục vụ các hoạt động thi công.

Với nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào, đa dạng, cự ly vận chuyển không lớn, vì thế việc cung ứng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục công trình là tương đối dễ dàng

Bảng 2.4: Nguồn cung cấp vật liệu xây dựng và Cự ly vận chuyển vật liệu.

| TT | Tên hồ | Vật liệu, nguồn | Tuyến đường | Cự ly vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | Đất san lấp Khối 5, xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc | Tỉnh lộ 234 | 11 |
|  |  | Đá vôi Còn Chủ, xã Phú Xá | Đường bê tông liên tỉnh – QL1A – TL 234 | 23 |
|  |  | Cát, sỏi Gia Cát 1, xã Gia Cát | QL4B – TL 234 | 20 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại TP Lạng Sơn | Hoàng Văn Thụ - TL 234 | 10-14 |
| 2 | Ba Sơn | Đất san lấp Khối 5, xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc | Tỉnh lộ 235 | 32 |
|  |  | Đá vôi Còn Chủ, xã Phú Xá | Đường bê tông liên tỉnh – QL1A – TL 235 | 45 |
|  |  | Cát, sỏi Gia Cát 1, xã Gia Cát | QL4B – TL 235 | 40 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại TP Lạng Sơn | Trần Phú – TL 235 | 30-35 |
| 3 | Khuôn Pinh | Đất san lấp Sơn Hà 1, xã Sơn Hà | QL1A- TL 245 | 12 |
|  |  | Đá Vôi Của Ngoa, xã Yên Sơn | QL 1A - TL245 | 25 |
|  |  | Cát, sỏi Nhật Tiến 1, xã Minh Tiến | QL 1A - TL245 | 23 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại huyện Hữu Lũng | TL 242 – TL 245 | 20-22 |
| 4 | Kai Hiển | Đất san lấp Sơn Hà 1, xã Sơn Hà | QL1A- TL 245 | 18 |
|  |  | Đá Vôi Lân Rào, xã Yên Vượng | QL 1A - TL245 | 26 |
|  |  | Cát, sỏi Minh Hòa 3, xã Hòa Thắng, Minh Hoa | TL242 - TL245 | 20 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại huyện Hữu Lũng | TL 242 – TL 245 | 28-30 |
| 5 | Khau Piều | Đất san lấp khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình | TL 236 | 22 |
|  |  | Đá Vôi Giang Sơn 1, Hồng Phong, Phú Xá | QL4B – TL 236 | 50 |
|  |  | Cát, sỏi Đồng Bục I, xã Xuân Mãn | QL4B – TL 236 | 26 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại TP Lạng Sơn | QL4B – TL 236 | 40 |
| 6 | Cốc Lùng | Đất san lấp Bản Mới, xã Đại Đồng | QL3 – QL 4B | 10 |
|  |  | Đá vôi Lủng Cái Đay, xã Tri Phương | QL3 – QL4A - QL 4B | 17 |
|  |  | Cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn | Tuyến đường thi công | 0.5 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại huyện Tràng Định | QL 4A – đường liên xã | 6-7 |
| 7 | Khuổi Mặn | Đất san lấp Bản Mới, xã Đại Đồng | QL3 – QL 4B | 11 |
|  |  | Đá vôi Lủng Cái Đay, xã Tri Phương | QL3 – QL4A - QL 4B | 18 |
|  |  | Cát cuội sỏi Hùng Sơn, xã Hùng Sơn | Tuyến đường thi công | 1 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác | QL 4A – đường liên xã | 7-8 |
| 8 | Kỳ Nà | Đất san lấp Long Thịnh, xã Quốc Khánh | QL3 | 5 |
|  |  | Đá vôi Lũng Phầy, xã Chí Minh | Đường đi Thất Khê – QL3 | 28 |
|  |  | Cát, sỏi Bản Trại I, xã Đại Đồng | TL228A | 15 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại huyện Tràng Định | QL3 | 16-20 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Đất san lấp thôn Bình Cầm, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn | Hùng Vương – QL 4A | 10 |
|  |  | Đá Vôi Hồng Phong, xã Hồng Phong, Phú Xá | Đường bê tông liên xã – QL 1A | 10 |
|  |  | Cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, Khuất Xá | QL 4B – đường Hoàng Đồng – QL1A | 35 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại TP Lạng Sơn | Trần Đăng Ninh – QL1A | 7 |
| 10 | Bó Chuông | Đất san lấp thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn | Đường QLVH | 2 |
|  |  | Đá Vôi Hồng Phong, xã Hồng Phong, Phú Xá | QL1B – QL1A | 22 |
|  |  | Cát, sỏi Tân Liên, xã Tân Liên | QL4B | 12 |
|  |  | Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác tại TP Lạng Sơn | QL4A – Ngô Quyền – QL1A | 5 |

Nguồn: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

### Các tuyến đường thi công vận chuyển

Điều kiện thi công các công trình tương đối tốt, giao thông đi lại thuận tiện; tại tất cả các công trình đều đã có đường vào hồ, phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian triển khai tại các địa phương.

Bảng 2.5: Đặc điểm của các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Hồ chứa | Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm thành phố Lạng Sơn thông qua tuyến đường Tỉnh lộ 234 (11km), tiếp đến thông qua tuyến đường xã vào khu vực công trình (300m). Dọc tuyến đường liên xã vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 15 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường liên xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 1.6km rộng 4m. Dọc tuyến đường này có rất ít người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Thông. |
| 2 | Ba Sơn | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm thành phố Lạng Sơn thông qua tuyến đường Tỉnh lộ 235 (38km), tiếp đến thông qua tuyến đường xã vào khu vực công trình (1.5km). Dọc tuyến đường liên xã vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh là đường đất với bề mặt đường 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải từ 7-10 tấn di chuyển. Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Thông. |
| 3 | Khuôn Pinh | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm huyện Hữu Lũng thông qua tuyến đường Tỉnh lộ 245 (16km), tiếp đến thông qua tuyến đường xã (4km), rồi đến tuyến đường dân sinh vào khu vực hồ Khuôn Pinh (3.5km) Dọc tuyến đường xã (4km) vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 15 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 3.5km rộng trung bình 3.5m. Dọc tuyến đường này có rất ít người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch Đàn. |
| 4 | Kai Hiển | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm huyện Hữu Lũng thông qua tuyến đường Tỉnh lộ 245 (16km), tiếp đến thông qua tuyến đường xã (4km), rồi đến tuyến đường dân sinh vào khu vực hồ Kai Hiển (1.3km) Dọc tuyến đường xã (4km) vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 15 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 1.3km rộng trung bình 5m. Dọc tuyến đường này có rất ít người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch Đàn. |
| 5 | Khau Piều | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm thành phố Lạng Sơn thông qua tuyến đường QL 4B (23km), tiếp đế thông qua Tỉnh lộ 236 (12km), tiếp theo thông qua tuyến đường xã (6km), cuối cùng thông qua tuyến đường QLVH dài 1.45km vào khu vực công trình. Dọc tuyến đường liên xã vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 15 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường liên xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 1.45km rộng 3.4m. Dọc tuyến đường này không có người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Thông. |
| 6 | Cốc Lùng | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm huyện Tràng Định thông qua tuyến đường QL4A (6.5km), tiếp đến qua tuyến đường liên xã (2km) cuối cùng thông qua tuyến đường QLVH vào khu vực hồ (645m) Đường liên xã có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 3.5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 7-10 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 645m rộng trung bình 1.8m, đi lại khó khăn. Dọc tuyến đường này không có người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch Đàn. |
| 7 | Khuổi Mặn | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm huyện Tràng Định thông qua tuyến đường QL4A (6.5km), tiếp đến qua tuyến đường liên xã (2.5km) cuối cùng thông qua tuyến đường QLVH vào khu vực hồ (568m) Đường liên xã có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 3.5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 7-10 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 568m rộng trung bình 3m, đi lại khó khăn. Đầu tuyến đường có 08 hộ dân sinh sống. Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch Đàn. |
| 8 | Kỳ Nà | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm huyện Tràng Định thông qua tuyến đường QL3B (14km), tiếp đến thông qua tuyến đường quốc phòng (2km) vào đến khu vực hồ. Dọc tuyến đường quốc phòng (2km) vào khu vực công trình có nhiều hộ dân sinh sống. Đường dân sinh có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 15 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch Đàn. |
| 9 | Thâm Sỉnh | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm thành phố Lạng Sơn thông qua các trục đường chính như Lê Lợi, Trần Đăng Ninh, tiếp đế thông qua tuyến đường QLVH vào khu vực công trình. Dọc tuyến đường QLVH vào khu vực công trình có một số hộ dân sinh sống. Đường có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 3.5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 7-10 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Thông. |
| 10 | Bó Chuông | Nguyên vật liệu phục vụ thi công chủ yếu được vận chuyển từ trung tâm thành phố Lạng Sơn thông qua QL1A, tiếp đế thông qua tuyến đường liên xã và đến tuyến đường QLVH vào khu vực công trình. Dọc tuyến đường liên xã dài 1km có nhiều hộ dân sinh sống. Đường có chất lượng đường tốt, được làm bằng bê tông với bề rộng mặt đường là 3.5m, đảm bảo cho các phương tiện có trọng tải 7-10 tấn di chuyển trên tuyến đường này. Từ tuyến đường liên xã vào đến khu vực công trình là đường đất dài khoảng 326m rộng 2.9m. Dọc tuyến đường này không có người dân sinh sống Đất đắp được lấy gần khu vực hồ nên sẽ vận chuyển trên tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành của công trình, xung quanh khu vực tiểu dự án và mỏ đất đắp không có hộ dân sinh sống, cây trồng chủ yếu là Thông. |

## Máy móc thiết bị thi công

Trong quá trình thi công các hạng mục công trình của Tiểu dự án sẽ sử dụng một số thiết bị máy móc. Tất cả các phương tiện đều đạt được “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014.

Bảng 2.6: Dự kiến các loại máy và thiết bị thi công chính điển hình cho mỗi hồ.

| TT | Thiết bị | Số lượng | Xuất xứ | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi 110 CV | 4 | Trung Quốc | 90% |
| 2 | Xe lu bánh lốp (10,5 tấn) | 3 | Đức | 90% |
| 3 | Máy xúc bánh xích 1,6m3 | 4 | Nhật | 90% |
| 4 | Máy đào gầu 1,25 m3 | 4 | Đài Loan | 90% |
| 5 | Máy san gạt đất 125Kw | 2 | Trung Quốc | 90% |
| 6 | Máy trộn bê tông 250 L 3,8KW | 5 | Việt Nam | 90% |
| 7 | Máy đầm bê tông MVC-F80R/H | 3 | Nhật Bản | 90% |
| 8 | Máy phát điện 30 KVA | 2 | Nhật Bản | 90% |
| 9 | Máy bơm nước 20 m3/h | 3 | Việt Nam | 85% |
| 10 | Ô tô ben 5-7T | 10 | Trung Quốc | 90% |
| 11 | Ô tô tưới nước 5m3 | 2 | Trung Quốc | 90% |
| 12 | Cần trục ô tô | 2 | Hàn Quốc | 95% |
| 13 | Máy vận thăng 0.8T | 2 |  | 85% |
| 14 | Máy nén khí 360 m3/h | 3 | Hàn Quốc | 85% |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

## Hạng mục phụ trợ

### Nguồn cung cấp điện, nước

Điện phục vụ thi công: Theo tính toán trong báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở, tiểu dự án sẽ cần sử dụng 2 máy phát điện loại 30KVA/hồ để chủ động sản xuất.

Nước phục vụ thi công và sinh hoạt: Nước phục vụ thi công dùng nước hồ. Nước phục vụ sinh hoạt dùng nước giếng khoan, hoặc nước hồ dẫn từ khe về.

### Nhu cầu nhà ở và lán trại công nhân

Tổng mặt bằng công trường bao gồm toàn bộ mặt bằng để thi công các hạng mục chính như đập đất, tràn xả lũ.

Nhu cầu công nhân:

Tại thời điểm tập trung cao nhất, nhu cầu công nhân thi công đối với mỗi hạng mục khoảng 55-160 người (trong đó nam giới chiếm khoảng 75%, nữ giới chiếm khoảng 25%). Để giảm kinh phí, tạo nguồn việc cho địa phương và hạn chế các tác động đến môi trường xã hội do việc tập trung công nhân, chủ đầu tư sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương. Dự kiến tại mỗi công trình sẽ sử dụng khoảng 80% công nhân địa phương.

Bảng 2-7: Dự kiến số công nhân thi công tại các công trường.

| TT | Hạng mục | Công nhân (người) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trung bình | Lớn nhất |
| 1 | Bản Cưởm | 50 | 67 |
| 2 | Ba Sơn | 40 | 58 |
| 3 | Khuôn Pinh | 80 | 140 |
| 4 | Kai Hiển | 70 | 109 |
| 5 | Khau Piều | 50 | 67 |
| 6 | Cốc Lùng | 100 | 160 |
| 7 | Khuổi Mặn | 40 | 65 |
| 8 | Kỳ Nà | 35 | 55 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 50 | 67 |
| 10 | Bó Chuông | 60 | 91 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

Bố trí mặt bằng:

Khu hành chính quản trị (khu A) gồm : Ban chỉ huy công trường (A1), Nhà làm việc (A2), Nhà ở cán bộ (A3), Bếp ăn (A4), Nhà bảo vệ (A5), trạm Y tế (A6) ;

Khu nhà ở công nhân (khu B) gồm : Nhà ở (B1), Nhà ăn (B2), Khu vệ sinh + nhà tắm (B3)

Khu tập kết vật liệu (Khu C) gồm : Bãi cát (C1), Bãi đá dăm (C2), bãi đá hộc (C3), kho ván khuôn (C4), kho xi măng (C5), kho thép (C6), kho xưởng và gia công ván khuôn (C7)

Khu cơ giới (khu D) gồm : Bãi xe (D1), kho xăng dầu (D2)

Bảng 2.8: Diện tích nhà, lán trại, kho bãi tại khu vực công trường của các hồ.

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Quy cách xây dựng | Diện tích xây dựng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bản Cưởm | Ba Sơn | Khuôn Pinh | Kai Hiển | Khau Piều | Cốc Lùng | Khuổi Mặn | Kỳ Nà | Thâm Sỉnh | Bó Chuông |
| I | Khu hành chính quản trị | A |  | 147,65 | 133,05 | 120,95 | 120,95 | 111,35 | 109,1 | 121,2 | 120,95 | 120,95 | 120,95 |
| 1 | Ban chỉ huy công trường | A1 | Nhà tạm, cấp 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Nhà làm việc | A2 |  | 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Nhà ở cán bộ | A3 |  | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Bếp ăn | A4 |  | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 5 | Nhà bảo vệ | A5 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Trạm Y tế | A6 |  | 27,25 | 21,25 | 17,75 | 17,75 | 16,75 | 14,5 | 18 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| II | Khu nhà ở công nhân | B |  | 390,71 | 302,91 | 254,62 | 254,62 | 241,45 | 201,94 | 259,01 | 254,62 | 254,62 | 254,62 |
| 1 | Nhà ở | B1 | Nhà tạm, cấp 4 | 356 | 276 | 232 | 232 | 220 | 184 | 236 | 232 | 232 | 232 |
| 2 | Nhà ăn | B2 |  | 26,7 | 20,7 | 17,4 | 17,4 | 16,5 | 13,8 | 17,7 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 3 | Khu vệ sinh + nhà tắm | B3 |  | 8,01 | 6,21 | 5,22 | 5,22 | 4,95 | 4,14 | 5,31 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| III | Khu tập kết vật liệu | C |  | 831,00 | 446,00 | 330,00 | 330,00 | 506,00 | 366,00 | 383,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 1 | Bãi cát | C1 | Bãi lộ thiên | 62,0 | 36,0 | 34,0 | 34,0 | 30,0 | 23,0 | 21,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 2 | Bãi dăm | C2 | Bãi lộ thiên | 348,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 68,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Bãi đá hộc | C3 | Bãi lộ thiên | 49,0 | 26,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 39,0 | 60,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 4 | Khu kho ván khuôn | C4 | Kho kín | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Kho xi măng | C5 | Kho kín, có sàn kê | 216,0 | 125,0 | 118,0 | 118,0 | 104,0 | 82,0 | 75,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| 6 | Kho thép | C6 | Kho kín và nhà tạm | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 7 | Kho và xưởng gia công ván khuôn, thép | C7 | Kho kín và nhà tạm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IV | Khu cơ giới | D |  | 181,54 | 143,80 | 128,40 | 128,40 | 155,40 | 155,40 | 141,65 | 128,40 | 128,40 | 128,40 |
| 1 | Bãi xe | D1 | Bãi lộ thiên | 161,5 | 123,8 | 108,4 | 108,4 | 135,4 | 135,4 | 121,6 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| 2 | Kho xăng dầu | D2 | Kho ngầm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Tổng cộng |  |  | 1.550,90 | 1.025,76 | 833,97 | 833,97 | 1.014,20 | 832,44 | 904,86 | 833,97 | 833,97 | 833,97 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

### Bãi chôn lấp rác thải

Theo báo cáo thuyết minh thiết kế cơ sở của tiểu dự án và kết quả khảo sát thực địa, do khu vực tiểu dự án có nhu cầu san lấp mặt bằng rất lớn nên vật liệu dư thừa từ các hạng mục công trình sẽ được sử dụng để san lấp các khe, các khu vực trũng gần khu vực tiểu dự án. Trữ lượng của các bãi thải được thể hiện tại Bảng 2.9.

Khoảng cách từ khu vực dự án đến các bãi thải dao động từ 100 – 500m

Bảng 2.9: Trữ lượng bãi thải cho các công trình.

| TT | Hạng mục công trình | Nhu cầu đổ thải (m3) | Diện tích (m2) | Chiều cao đổ thải (m) | Trữ lượng bãi thải (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 6.809 | 5.000 | 3 | 15.000 |
| 2 | Ba Sơn | 8.171 | 3.000 | 3 | 9.000 |
| 3 | Khuôn Pinh | 12.256 | 4.500 | 3 | 13.500 |
| 4 | Kai Hiển | 8.171 | 4.000 | 3 | 12.000 |
| 5 | Khau Piều | 13.618 | 5.500 | 3 | 16.500 |
| 6 | Cốc Lùng | 15.827 | 6.000 | 3 | 18.000 |
| 7 | Khuổi Mặn | 7.263 | 3.000 | 3 | 9.000 |
| 8 | Kỳ Nà | 9.079 | 3.000 | 5 | 15.000 |
| 9 | Thâm Sinh | 8.171 | 3.500 | 3 | 10.500 |
| 10 | Bó Chuông | 9.079 | 4.000 | 3 | 12.000 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

Hiện tại, các bãi thải của tiểu dự án là các khe, khu vực trũng hiện đang có các cây bụi, cây thông nhỏ không có giá trị kinh tế mọc ở trên. Khả năng của các bãi thải này đều đáp ứng được nhu cầu của tiểu dự án.

| Hồ Khuổi Mặn | Hồ Kỳ Nà | Hồ Cốc Lùng |
| --- | --- | --- |

Hình 2.2: Hình ảnh bãi đổ thải tại một số hồ thuộc tiểu dự án.

## Các hoạt động dự kiến trước thi công

Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu.

Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bãi đổ thải của xã.

Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu.

## Kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu

Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại công trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. VLXD sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục ở phần trên.

## Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng

Giám sát định kỳ an toàn đập: Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập và Hồ chứa nước.

Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của chính phủ về Quản lý An toàn đập và Hồ chứa nước.

## Kế hoạch an toàn đập

Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án. Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện tiểu dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của tiểu dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra, bao gồm việc lựa chọn số lượng và loại cửa chính và van, thiết bị nâng và các loại cơ cấu điều khiển khác. Lưu ý đặc biệt đối với hệ thống dự phòng để vận hành các đập tràn có cửa và các công trình xả nước khi có trục trặc về vận hành và điện.

Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Tiểu dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Sự bồi lắng và ô nhiễm của nguồn nước thượng lưu có thể là vấn đề nghiêm trọng đối với một số lưu vực sông. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ

## Tiến độ thực hiện tiểu dự án

Các công trình của 10 hồ thuộc tiểu dự án dự kiến đồng thời khởi công vào cuối năm 2019 và kết thúc vào tháng 4 năm 2020. Thời gian thi công cho mỗi công trình kéo dài từ 6-7 tháng.

Bảng 2.10: Tiến độ thực hiện tiểu dự án.

| Các giai đoạn của tiểu dự án | Các hoạt động | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Giải phóng mặt bằng, phá dỡ, phát quang mặt bằng thi công; Bố trí công trường, lán trại phục vụ thi công, điểm tập kết nguyên vật liệu, nơi tập trung thiết bị, máy móc, xe cộ; Rà phá bom mìn. | 2017 đến 2019 |
| Thi công | Thi công, xây lắp: Xây dựng và sửa chữa đập chính, đập phụ; Xây dựng và sửa chữa tràn xả lũ; Xây dựng và sửa chữa cống lấy nước; Xây dựng tuyến đường quản lý vận hành hồ chứa; Xây dựng hệ thống quan trắc lún, cầu giao thông… Nghiệm thu. | Quý 4/2019 đến quý 2/2020 diễn ra các hoạt động xây dựng |
| Vận hành | Vận hành tuyến đập, tràn, cống lấy nước, đường quản lý, điều tiết nước. | Kể từ Quý 3/2020 vận hành và diễn ra các hoạt động đào tạo |

Bảng 2.11: Tiến độ thi công các hạng mục công trình tiểu dự án.

| TT | Công việc | Thời gian thực hiện (Ngày) | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T.11 | T.12 | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | T.5 |
| 1 | Đường thi công phần nền đất phục vụ thi công | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường thi công phần mặt bê tông, cống, v.v.. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thi công tràn xả lũ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thi công mái đập thượng lưu | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thi công mái hạ lưu, thiết bị thoát nước | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thi công cống, phần đào móng | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thi công cống, phần xây lắp | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thi công cống, phần đắp trả | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hoàn thiện, bàn giao | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

## Vốn đầu tư

Tổng chi phí xây dựng cho các hạng mục của tiểu dự án là 196,83 tỷ Đồng (tương đương 8,75 triệu USD), trong đó:

Vốn vay (WB):	8,29 triệu USD

Vốn đối ứng:     	0,46 triệu USD

Bảng 2.12: Tổng mức đầu tư của tiểu dự án.

| TT | Khoản mục chi phí | Chi phí sau thuế (Đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 128.247.462.000 |
| 1.1 | Chi phí xây dựng | 126.747.462.000 |
|  | Khuôn Pinh | 23.481.927.334 |
|  | Kai hiển | 9.947.282.250 |
|  | Kỳ Nà | 16.686.449.405 |
|  | Khuổi Mặn | 8.954.952.674 |
|  | Cốc Lùng | 10.194.795.565 |
|  | Bản Cườm | 15.645.750.898 |
|  | Ba Sơn | 11.886.418.370 |
|  | Thâm Sỉnh | 8.035.636.166 |
|  | Bó Chuông | 9.979.636.945 |
|  | Khau Piều | 11.934.613.270 |
| 1.2 | Chi phí xử lý mối 10 hồ | 1.500.000.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 6.450.719.000 |
| 3 | Chi phí quản lý tiểu dự án | 2.194.975.000 |
| 4 | Đền bù GPMB | 3.600.000.000 |
| 5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 24.690.282.000 |
| 6 | Chi phí rà phá bom mìn | 2.000.000.000 |
| 7 | Chi khác | 8.295.696.000 |
| 8 | Dự phòng | 21.350.866.000 |
|  | Tổng cộng | 196.830.000.000 |

Nguồn: Báo cáo tổng hợp tiểu tiểu dự án.

Chi phí cho các hạng mục bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công sẽ được đưa vào trong hợp đồng với đơn vị thi công như là một điều khoản bắt buộc. Kinh phí cho hoạt động quan trắc giám sát môi trường cho 10 hồ là 290.708.000 Đồng.

# KHUNG THỂ CHẾ, LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

## Văn bản pháp luật Việt Nam

Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ tháng 07/2015. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/11/2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 21/06/2012 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 13/11/2008 quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008;

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011;

- Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ban hành ngày 23/07/2013;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ban hành ngày 25/06/2015;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2006;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 19/06/2017;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ban hành ngày 25/11/2013.

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ban hành ngày 15/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Nghị định

- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

- Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Thông tư

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2011/BYT-TT ngày 06/06/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007. Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của  Bộ  Công  thương  ngày  07 tháng  10 năm  2010 qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.

Quyết định

- Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002. Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- Chỉ thị của Chính phủ  tại văn bản số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10  năm 2013 về  việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng

QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

QCVN 09-MT 2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

QCVN 03-MT: 2015/BTNTM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất.

QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng trầm tích.

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí.

QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung.

QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Ngưỡng Chất thải Nguy hại

QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong Xây dựng

QCVN 04 - 05 : 2012/BNNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan khác.

Hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp

- Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) vay vốn NHTG;

- Quyết định số 4638/QĐ-NN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do NHTG tài trợ;

- Quyết định số 5492/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2015 của Bộ NN&PTNT V/v phê duyệt khung An toàn đập, Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do NHTG tài trợ;

- Căn cứ hiệp định số 5749 – VN cho dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” ký giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế ngày 8/4/2016;

- Công văn số 1282/UBND-KTN ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh LS về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn cho Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn;

- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn;

- Công văn số 8435/BNN-TCTL ngày 05/10/2016 của Bộ NNPTNT về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án “Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Lạng Sơn.

Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của NHTG và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được NHTG xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho đánh giá tác động môi trường và xã hội phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của NHTG. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của NHTG trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của NHTG trước khi thẩm định tiểu dự án.

## Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới

Mục tiêu của các chính sách này là để ngăn chặn và giảm thiểu tác hại không đáng có cho người dân và môi trường tự nhiên trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế tiểu dự án, và hành động như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương.

Tác động hiệu quả và phát triển các tiểu dự án và chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của NHTG có sẵn trong trang web của mình tại địa chỉ http://web.worldbank.org.

### Cấp độ dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người dân tộc thiểu số (OP/BOP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Dự án trên các đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được xếp loại A. Ngoài ra, tiểu dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của NHTG về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### Cấp độ tiểu dự án

TDA chỉ thực hiện nâng cấp đập trên các hồ chứa hiện hữu, đã được sàng lọc môi trường và xã hội và xác định rằng TDA không gây các tác động lớn đến môi trường, xã hội khu vực thực hiện tiểu dự án và TDA được xếp loại B về tác động môi trường, xã hội. Các chính sách có liên quan của NHTG được kích hoạt cho TDA bao gồm:

Chính sách về môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường;

OP  4.09 Quản lý dịch hại;

OP/BP 4.37 An toàn đập.

Chính sách xã hội

OP/BP 4.10 Người dân tộc thiểu số;

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện;

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

Chính sách này được coi là xuyên suốt trong quá trình xác định, phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Trong hoạt động của NHTG, mục đích đánh giá môi trường là để cải thiện việc ra quyết định, đảm bảo rằng các tùy chọn dự án đang được xem xét và mang tính bền vững, và cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng phải được tham vấn. Bên vay có trách nhiệm thực hiện các đánh giá môi trường (EA) và Ngân hàng tư vấn cho khách hàng vay theo yêu cầu của Ngân hàng. Dự án vay vốn được đề xuất thành bốn loại, tùy thuộc vào vị trí, độ nhạy cảm, quy mô của dự án và tính chất và mức độ của tác động môi trường tiềm tàng, gồm dự án loại A, B, C và FI.

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của NHTG. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của NHTG.

OP 4.09 Quản lý dịch hại

Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của NHTG, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA không có các hoạt động liên quan để việc sử dụng thuốc quản lý dịch bệnh, tuy nhiên chính sách này được kích hoạt cho TDA với các xem xét đến sự gia tăng phạm vi và cường độ các hoạt động canh tác nông nghiệp trong vùng hưởng lợi của tiểu dự án là hệ quả của việc nâng cao năng lực vận hành cho các hồ chứa thuộc TDA và sử dụng một số loại hóa chất để diệt mối.

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. Chính sách này được kích hoạt cho TDA do các hoạt động đề xuất của TDA có liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp các đập trên hồ chứa hiện hữu.

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

Chính sách TĐC không Tự nguyện nhằm giải quyết những khó khăn lâu dài, nghèo đói và những tác động môi trường đến người bị ảnh hưởng trong quá trình TĐC. Chính sách OP 4.12 được áp dụng bất kể người bị ảnh hưởng có phải di dời hay không. Ngân hàng mô tả tất cả quy trình và kết quả “tái định cư không tự nguyện”, hoặc đơn thuần là tái định cư, thậm chí khi người bị ảnh hưởng không bắt buộc phải di dời. Tái định cư không tự nguyện khi chính phủ có quyền trưng dụng đất hoặc các tài sản khác, và khi người bị ảnh hưởng không còn lựa chọn nào khác để duy trì sinh kế mình đang có.

Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời của 24 hộ và vĩnh viễn của 125 hộ; và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA (6063 cây keo, bạch đàn và thông). Sau khi thẩm định, tiểu dự án đã chuẩn bị và phổ biến Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC. Khung Chính sách TĐC và Kế hoạch TĐC bao gồm các biện pháp đảm bảo người bị di dời: (i) được thông báo các lựa chọn liên quan đến TĐC; (ii) được tham vấn và được chọn các phương án TĐC thay thế; và (iii) được đền bù và phục hồi sinh kế.

OP 4.10 Người dân tộc thiểu số

Chính sách định nghĩa dân tộc thiểu số có thể được xác định trong các khu vực địa lý đặc biệt bởi sự hiện diện về mức độ khác nhau của các đặc điểm sau:

Tự gắn bó chặt chẽ như các thành viên của nhóm văn hóa bản địa khác biệt và được thừa nhận về đặc điểm này bởi những người khác;

Sống gắn bó tập trung tại môi trường khác biệt về địa lý hoặc vùng lãnh thổ do tổ tiên để lại trong khu vực có dự án và gần với thiên nhiên tại môi trường sống và lãnh thổ đó;

Thể chế văn hóa, kinh tế, xã hội hoặc chính trị mang tính phong tục khác biệt so với những đặc điểm đó của văn hóa, xã hội chiếm đa số;

Ngôn ngữ người dân tộc thiểu số thường khác so với ngôn ngữ chính thống của vùng hoặc nước đó.

Điều kiện bắt buộc để phê duyệt dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay thực hiện tham vấn và công bố thông tin với các dân tộc thiểu số có thể bị tác động và thiết lập một mô hình hỗ trợ cộng đồng rộng lớn cho các tiểu dự án và mục tiêu của nó. Dự án được Ngân hàng tài trợ phải bao gồm các tính toán để (a) tránh những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số; hoặc (b) khi né tránh là không khả thi, phải đề xuất các phương pháp để hạn chế tối đa, giảm thiểu, hoặc đền bù cho các tác động.

Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai có 113 hộ (chiếm 90%) BAH trực tiếp từ hoạt động thu hồi đất của TDA là người dân tộc thiểu số, 22 hộ DTTS bị ảnh hưởng tạm thời

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của Nhóm NHTG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm NHTG (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org.

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngoài các chính sách an toàn môi trường, để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình Ngân hàng cũng đưa ra chính sách tiếp cận thông tin liên quan đến các biện pháp an toàn đề xuất. Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của NHTG.

Bảng 3.1: Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB & Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C, FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). NHTG sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXH cũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặc Kế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặc Kế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệt kê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của NHTG, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. NHTG cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | NHTG giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắt buộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ESIA được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dự án. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủ và trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi NHTG tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi NHTG chính thức nhận được báo cáo, NHTG sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ESIA được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định 18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của NHTG. | Không được quy định trong chính sách của Việt Nam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ESIA. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, an ninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định này; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ESIA các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của NHTG. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũng có thể là một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, NHTG giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, NHTG cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của dự án. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

## Điều kiện tự nhiên

### Vị trí địa lý

#### Điều kiện về địa lý

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, thuộc vùng Đông Bắc- Bắc Bộ, có tọa độ địa lý từ 1060 06’07” đến 1070 21’45” độ kinh Đông và 210 19’00” đến 220 27’30” độ vĩ Bắc. Tổng diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 832.075,82ha và có ranh giới tiếp giáp như sau:

Phía Bắc: giáp tỉnh Cao Bằng;

Phía Đông: giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Ninh;

Phía Tây: giáp tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Thái Nguyên;

Phía Nam: giáp tỉnh Bắc Giang.

Hình 4.1: Vị trí địa lý tỉnh Lạng Sơn và 10 hồ thuộc tiểu dự án.

Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (10 huyện và 01 thành phố), có 2 cửa khẩu quốc tế (các cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng và đường bộ Hữu Nghị), 2 cửa khẩu quốc gia (các cửa khẩu Chi Ma - Lộc Bình và Bình Nghi - Tràng Định) và 7 cặp chợ biên giới với Trung Quốc. Điều này đã tạo cho tỉnh Lạng Sơn có một vị thế chiến lược quan trọng của vùng Đông Bắc Việt Nam.

Tất cả 11 huyện/thành phố của tỉnh đều có các tuyến quốc lộ quan trọng đi qua, đó là các quốc lộ 1A (Lạng Sơn- Mũi Cà Mau), 1B (Lạng Sơn- Thái Nguyên), 4A (Lạng Sơn- Cao Bằng), 4B (Lạng Sơn-Quảng Ninh). Mặt khác, tuyến đường sắt liên vận quốc tế, là điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học công nghệ với các tỉnh, thành trong cả nước, Trung Quốc và các nước khác.

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn” do NHTG tài trợ bao gồm việc sửa chữa và nâng cao an toàn cho 10 hồ chứa và được thực hiện trên địa bàn 10 xã (Thạch Đạn, Xuất Lễ, Hòa Sơn, Tân Thành, Tú Mịch, Kháng Chiến, Hùng Sơn, Quốc Khánh, Hoàng Đồng, Mai Pha) thuộc 4 huyện và 1 thành phố/thành phố (Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Tp. Lạng Sơn) thuộc tỉnh Lạng Sơn.

#### Điều kiện về địa chất

Theo kết quả báo cáo Khảo sát địa chất công trình tiểu dự án, điều kiện địa chất công trình khu vực tiểu dự án được trình bày như sau:

##### Hồ Bản Cưởm

Lớp 1: Nằm ngay trên bề mặt địa hình, đây là lớp đất đắp chủ yếu của thân đập : Đất á sét màu xám nâu, nâu đỏ lẫn ít sạn. Trạng thái dẻo cứng; đất nguồn gốc sườn tàn tích edQ; Bề dày lớn nhất 15m;

Lớp 2: Đới phong hóa IA1 – Đá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét màu xám vàng. Trạng thái dẻo cứng – nửa cứng; Thành phần là đá phong hóa hoàn toàn thành đất á sét màu xám vàng; đất có trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. Đá đã bị phong hóa biến đổi mạnh nhưng phần nào vẫn giữ được kiến trúc, cấu tạo của đá gốc; Bề dày từ 1,0-7,3m;

Lớp 3: Đới phong hóa IA2 – Đá macma axit dạng phun trào màu xám nâu, xám xanh phong hóa dập vỡ mạnh. Đá cứng chắc. Thành phần là đá macma axit dạng phun trào màu xám nâu, xám xanh phong hóa dập vỡ mạnh, đá cứng chắc. Đá đã bị phong hóa biến đổi mạnh, khe nứt có các màng bám oxit sắt nhưng phần nào vẫn giữ được kiến trúc, cấu tạo của đá gốc. Bề dày chưa xác định, khoan sâu 12.0m vào đá 4m chưa khoan hết lớp này.

##### Hồ Ba Sơn

Lớp 1: Đất đắp: Đất á sét màu nâu hồng, nâu đỏ, xám vàng lẫn dăm sạn, dăm cục. Trạng thái dẻo cứng đôi chỗ gặp dẻo mềm; đất nguồn gốc sườn tàn tích edQ;

Lớp 2: Đới phong hóa IA1 - Đá cát bột kết phong hóa rất mạnh đến hoàn toàn thành đất á sét lẫn dăm cục;

Lớp 3: Đới phong hóa IA2 – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ phong hóa mạnh;

Lớp 4: Đới IB – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ, đá phong hóa vừa, tương đối cứng chắc.

##### Điều kiện địa chất khu vực hồ Khuôn Pinh

Lớp 1b: Là các lớp đất phủ lẫn đá dăm hoặc đá phong hóa trên bề mặt đập;

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 13.5m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn ít sạn trạng thái dẻo mềm. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập không xuất hiện lớp 2 mà chỉ có một phần nhỏ ở khu vực mỏ vật liệu;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc. Tại hầu hết các hố khoan đều gặp lớp 3. Dọc theo tuyến đường quản lý vận hành thì lớp này xuất hiện tại nền đường và tà luy phần cuối đường khu dân cư từ D9 đến D63 (DC);

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến tràn, tuyến cống. Dọc theo tuyến đường quản lý vận hành gặp đá gốc lộ tại các vị trí nền đường và tà luy đoạn từ D0 đến D8 cũng là các đá bột kết, cát kết phong hóa.

##### Hồ Kai Hiển

Lớp 1b: Là các lớp đất phủ lẫn đá dăm hoặc đá phong hóa trên bề mặt đập;

Lớp 1a: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. trong quá trình khoan đới này bị hao nước dung dịc khoan. Bề dày đới này theo các hố khoan dao động từ 1.5-4.0m, có dạng thấu kính, nằm phần tiếp giáp thân đập với lớp 2;

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 12.0m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn ít sạn trạng thái dẻo cứng. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập xuất hiện lớp 2 trên toàn bộ nền đập và có bề dày thay đổi từ 2.5-4.8m;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc. Tại hầu hết các hố khoan đều gặp lớp 3. Bề dày lớp thay đổi từ 1.5-2.7m;

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến cống.

##### Hồ Khau Piều

Lớp 1: Đất đắp: Đất á sét màu nâu hồng, nâu đỏ, xám vàng lẫn ít dăm sạn. Trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng; đất nguồn gốc sườn tàn tích edQ;

Lớp 2: Đất á sét màu xám nâu, nâu đỏ;

Lớp 3: Đới phong hóa IA2 – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ phong hóa mạnh;

Lớp 4: Đới IB – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ, đá phong hóa vừa, tương đối cứng chắc.

##### Hồ Cốc Lùng

Lớp 1a: Là các lớp đất phủ lẫn đá dăm hoặc đá phong hóa;

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 17.0m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn ít sạn trạng thái dẻo mềm. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập 1 có bề dày thay đổi từ 2.0-3.5m. Lớp 2 xuất hiện trong tuyến đập và tuyến cống;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc;

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến tràn, tuyến cống.

##### Hồ Khuổi Mặn

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 15.0m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn ít sạn trạng thái dẻo mềm. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập 1 có bề dày thay đổi từ 1.0-2.3m. Lớp 2 xuất hiện trong tuyến đập và tuyến cống;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc. Tại hầu hết các hố khoan đều gặp lớp 3;

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến tràn, tuyến cống.

##### Hồ Kỳ Nà

Lớp 1a: Là các lớp đất lẫn đá tảng dùng đắp lớp lát mái đập đã bị sạt lở hoặc vùi lấp;

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 14.5m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ trạng thái dẻo cứng. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập 1 có bề dày thay đổi từ 2.0-7.0m. Lớp 2 xuất hiện trong cả tuyến đập, tuyến tràn và tuyến cống;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc. Tại hầu hết các hố khoan đều gặp lớp 3;

Lớp 3a: Là các tập đá cát kết rắn chắc còn sót lại trong các đới phong hóa lớp 3. Các tập đá này xuất hiện cục bộ không liên tục. Chỉ gặp trong hố khoan KND1 ở độ sâu 5-7m;

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến tràn, tuyến cống.

##### Hồ Thâm Sỉnh

Lớp 1: Đất đắp: Đất á sét màu nâu hồng, nâu đỏ, xám vàng lẫn dăm sạn. Trạng thái dẻo cứng đôi chỗ gặp dẻo mềm; đất nguồn gốc sườn tàn tích edQ;

Lớp 2: Đới phong hóa IA1 – Đá sét bột kết phong hóa hoàn toàn thành đất á sét màu xám nâu, nâu vàng, xám trắng lẫn dăm sạn mảnh vụn. Trạng thái dẻo cứng nửa cứng;

Lớp 3: Đới phong hóa IA2 – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ phong hóa mạnh;

Lớp 4: Đới IB – Đá sét bột kết màu xám nâu, nâu đỏ, đá phong hóa vừa, tương đối cứng chắc.

##### Hồ Bó Chuông

Lớp 1: Là lớp đất đắp, thành phần là sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn sạn, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc đất đắp lấy từ các đồi đất lân cận. Lớp 1 có mặt trong tất cả các hố khoan tuyến đập với bề dày lớn nhất là 15.0m và có dạng thấu kính vát mỏng về hai bên vai đập;

Lớp 2: Lớp sét pha màu nâu vàng, nâu đỏ lẫn ít sạn trạng thái dẻo mềm. Lớp có nguồn gốc phong hóa tại chỗ. Trong đập 1 có bề dày thay đổi từ 1.0-2.3m. Lớp 2 xuất hiện trong tuyến đập và tuyến cống;

Lớp 3: Lớp sét pha màu nâu vàng lẫn ít dăm sạn, trạng thái nửa cứng. Lớp có nguồn gốc tàn tích, phong hóa từ đá gốc, thường xuất hiện bên các vai đập và sườn dốc. Tại hầu hết các hố khoan đều gặp lớp 3;

Lớp 4: Là đới đá gốc phong hóa thành phần là đá cát kết màu xám đen rắn chắc, xen kẹp các lớp sét, bột kết màu nâu vàng. Lớp này gặp trong các hố khoan thân đập và trên toàn bộ tuyến tràn, tuyến cống.

Như vậy có thể kết luận địa chất công trình khu vực thực hiện Dự án tương đối tốt, phù hợp cho việc đầu tư xây dựng các công trình nhà cao tầng, các công trình công nghiệp, cầu, đường, hồ chứa....

### Điều kiện về khí hậu, khí tượng, thủy văn

Khu vực tiểu dự án trải đều trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên nền khí hậu cận nhiệt đới ẩm của miền Bắc Việt Nam. Khí hậu phân mùa rõ rệt, ở các mùa khác nhau nhiệt độ phân bố không đồng đều do sự phức tạp của địa hình miền núi và sự biến tính nhanh chóng của không khí lạnh trong quá trình di chuyển ở vùng nội chí tuyến đã gây nên những chênh lệch đáng kể trong chế độ nhiệt giữa các vùng.

Để phân tích đặc điểm khí hậu riêng cho từng hồ trong khu vực tiểu dự án, dựa trên bản đồ địa hình, mạng lưới khí tượng và trạm đo mưa trong và gần khu vực được trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Tiểu vùng khí hậu khu vực tiểu dự án.

| TT | Hồ | Xã | Huyện/Tp. | Tiểu vùng | Trạm khí tượng và điểm đo mưa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cườm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Tiểu vùng 1 | Lạng Sơn Điểm He Lộc Bình |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  |  |  |
| 3 | Bó Chuông | Mai Pha | Tp. Lạng Sơn |  |  |
| 4 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng |  |  |  |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình |  |  |
| 6 | Kai Hiển | Tân Thành | Hữu Lũng | Tiểu vùng 2 | Hữu Lũng |
| 7 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn |  |  |  |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh | Tràng Định | Tiểu vùng 3 | Thất Khê, Cốc Lủng |
| 9 | Cốc Lùng | Kháng Chiến |  |  |  |
| 10 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  |  |  |

Nguồn: Báo cáo thuyết minh tính toán thủy văn tiểu dự án.

#### Nhiệt độ không khí

Theo số liệu thống kê giai đoạn 1997-2017 (Hình 4.2), nhiệt độ trung bình năm tại trạm Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thất Khê lần lượt là  21,5oC, 23,5oC, 23,7oC. Nhiệt độ ngày cao nhất và thấp nhất giai đoạn 1997-2016 tại các trạm Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thất Khê lần lượt đạt giá trị 35,5oC, 37,3oC, 36,8oC và 3,9oC, 7,1oC, 5,2oC.

Hình 4.2: Nhiệt độ trung bình, cao nhất, thấp nhất nhiều năm tại các trạm trong và lân cận khu vực dự án (1997-2017).

#### Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối trung bình năm (giai đoạn 1997-2017) của các trạm Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thất Khê, lần lượt đạt 83,2%, 81,2%, 81,9%. Tháng 12 có độ ẩm thấp nhất tại các trạm lần lượt đạt 78,2%, 74,6%, 82,6% và tháng 8 có độ ẩm cao nhất  đạt 86,9%, 86,8%, 85,8% (

Hình 4.3).

Hình 4.3: Độ ẩm trung bình nhiều năm tại trạm khu vực Tiểu dự án (1997-2017).

#### Số giờ nắng

Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm của các trạm Lạng Sơn, Hưu Lũng, Thất khê (giai đoạn 1997-2017) lần lượt đạt 127,9giờ, 126,4giờ, 136,9giờ. Các tháng từ tháng 4 đến tháng 12 có số giờ nắng các trạm đều trên 95giờ mỗi tháng. Từ tháng 1 đến tháng 3 nắng rất ít, các trạm đều đạt dưới 70 giờ mỗi tháng (Hình 4.4).

Hình 4.4: Số giờ nắng trung bình nhiều năm khu vực Tiểu dự án (1997-2017).

#### Gió

Để phục vụ tính toán gió thiết kế trong xây dựng các công trình, sử dụng số liệu vận tốc gió lớn nhất của trạm Lạng Sơn theo hướng chính tiến hành xây dựng đường tần suất. Vận tốc gió lớn nhất trình bày trong bảng sau.

Bảng 4.2: Tần suất tốc độ gió lớn nhất, các trạm lân cận khu vực Tiểu dự án (m/s)

| Hướng | Trạm | Bắc | Đông Bắc | Đông | Đông Nam | Nam | Tây Nam | Tây | Tây Bắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu |  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Đặc trưng thống kê | Giá trị trung bình | LS | 14,6 | 12,25 | 6,5 | 8,35 | 9,4 | 9,25 | 6,8 | 9,55 |
|  |  | HL | 11 | 11,7 | 8,35 | 9,7 | 8,45 | 12 | 7,65 | 10,7 |
|  |  | TK | 8,2 | 10,7 | 7,5 | 8,4 | 5,85 | 6,65 | 5,55 | 9,2 |
|  | Hệ số phân tán CV | LS | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,29 | 0,4 | 0,25 | 0,66 | 0,47 |
|  |  | HL | 0,25 | 0,24 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,24 | 0,31 | 0,33 |
|  |  | TK | 0,6 | 0,34 | 0,38 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,54 | 0,36 |
|  | Hệ số thiên lệch CS | LS | 1,2 | 0,6 | 0,79 | 1,46 | 1,4 | 0,16 | 1,26 | 1,47 |
|  |  | HL | 0,5 | 0,77 | 2,84 | 2,35 | 2,1 | -0,14 | 0,89 | 0,8 |
|  |  | TK | 2,1 | 1,55 | 0,95 | -0,63 | 0,19 | 1,07 | 2 | 1,2 |
| Vận tốc gió lớn nhất ứng với tần suất thiết kế (m/s) | 1% | LS | 24,26 | 20,71 | 12,51 | 16,35 | 21,69 | 14,90 | 21,10 | 24,40 |
|  |  | HL | 18,40 | 19,77 | 19,87 | 21,33 | 21,97 | 18,22 | 14,66 | 20,92 |
|  |  | TK | 26,09 | 22,90 | 16,03 | 12,49 | 10,32 | 13,79 | 16,30 | 19,63 |
|  | 2% | LS | 22,63 | 19,48 | 11,59 | 14,93 | 19,53 | 14,20 | 18,66 | 21,76 |
|  |  | HL | 17,37 | 18,55 | 17,33 | 18,93 | 19,28 | 17,58 | 13,56 | 19,36 |
|  |  | TK | 22,53 | 20,70 | 14,68 | 12,12 | 9,76 | 12,63 | 14,20 | 17,88 |
|  | 3% | LS | 21,66 | 18,74 | 11,04 | 14,09 | 18,26 | 13,75 | 17,21 | 20,2 |
|  |  | HL | 16,73 | 17,81 | 15,89 | 17,56 | 17,73 | 17,17 | 12,9 | 18,41 |
|  |  | TK | 20,48 | 19,4 | 13,86 | 11,89 | 9,4 | 11,93 | 12,98 | 16,83 |
|  | 4% | LS | 21,04 | 18,245 | 10,675 | 13,56 | 17,45 | 13,455 | 16,285 | 19,21 |
|  |  | HL | 16,305 | 17,325 | 15,01 | 16,71 | 16,765 | 16,88 | 12,47 | 17,795 |
|  |  | TK | 19,205 | 18,58 | 13,33 | 11,72 | 9,165 | 11,48 | 12,22 | 16,16 |
|  | 5% | LS | 20,42 | 17,75 | 10,31 | 13,03 | 16,64 | 13,16 | 15,36 | 18,22 |
|  |  | HL | 15,88 | 16,84 | 14,13 | 15,86 | 15,8 | 16,59 | 12,04 | 17,18 |
|  |  | TK | 17,93 | 17,76 | 12,8 | 11,55 | 8,93 | 11,03 | 11,46 | 15,49 |
|  | 25% | LS | 16,19 | 14,10 | 7,70 | 9,51 | 11,24 | 10,77 | 9,09 | 11,70 |
|  |  | HL | 12,70 | 13,33 | 9,10 | 10,75 | 9,86 | 14,03 | 8,99 | 12,74 |
|  |  | TK | 10,07 | 12,40 | 9,08 | 9,96 | 7,04 | 7,90 | 6,74 | 10,92 |
|  | 40% | LS | 14,76 | 12,71 | 6,75 | 8,38 | 9,48 | 9,78 | 6,99 | 9,60 |
|  |  | HL | 11,47 | 12,04 | 7,83 | 9,34 | 8,15 | 12,84 | 7,89 | 11,11 |
|  |  | TK | 7,80 | 10,70 | 7,76 | 9,16 | 6,25 | 6,82 | 5,35 | 9,37 |
|  | 50% | LS | 14,01 | 11,93 | 6,22 | 7,80 | 8,58 | 9,19 | 5,90 | 8,53 |
|  |  | HL | 10,77 | 11,33 | 7,27 | 8,69 | 7,34 | 12,10 | 7,29 | 10,22 |
|  |  | TK | 6,73 | 9,84 | 7,05 | 8,64 | 5,79 | 6,24 | 4,68 | 8,56 |

Ghi chú: Lạng Sơn (LS), Hữu Lũng (HL), Thất Khê (TK)

Nguồn: Báo cáo thuyết minh tính toán thủy văn tiểu dự án.

#### Bốc hơi

Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm của các trạm Lạng Sơn, Hữu Lũng, Thất khê lần lượt đạt 927,4; 830,8; 728,6mm. Tại trạm Lạng Sơn Tháng 12 và tháng 2 là các tháng có lượng bốc hơi cao nhất và thấp nhất trong năm, lần lượt đạt 90,1 và 64,4mm. Tại Trạm Hữu Lũng, tháng 10 và tháng 3 là các tháng có lượng bốc hơi cao nhất và thấp nhất trong năm, lần lượt đạt 83,6và 55,8mm. Tại trạm Thất Khê, tháng 5 và tháng 1 là các tháng có lượng bốc hơi cao nhất và thấp nhất trong năm, lần lượt đạt 72,2 và 44mm

Hình 4.5: Bốc hơi trung bình nhiều năm tại các trạm khu vực tiểu dự án (1997-2017)

#### Lượng mưa lưu vực

Trong năm, mưa phân thành 2 mùa rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 9 với tổng lượng mưa chiếm khoảng hơn 80% lượng mưa năm. Mùa khô chỉ chiếm khoảng 20% lượng mưa năm, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm tại các trạm Lạng Sơn, Lộc Bình và Điểm He thuộc tiểu vùng 1 được trình bày trong Hình 2 6. Tổng lượng mưa trung bình năm tại các trạm Lạng Sơn, Lộc Bình, Điểm He, Hữu Lũng, Cẩm Sơn, Thất Khê và Vân Mịch lần lượt đạt 1295,6; 1150,5; 1251,4; 1480,8; 1288,2; 1510,9 và 1351,7mm.

Hình 4.6: Lượng mưa trung bình nhiều năm tại các trạm trong và lân cận khu vực tiểu dự án (1997-2017).

### Đặc điểm thủy văn

Chịu chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại nằm trong vùng đất dốc thuộc khu vực miền núi Đông Bắc, Lạng Sơn có mạng lưới sông ngòi khá phong phú. Mật độ mạng lưới sông ở đây dao động trung bình từ 0,6 đến 1,2km/km2. So với mật độ sông suối trung bình của cả nước là 0,6km/km2 thì mật độ sông suối của Lạng Sơn thuộc loại từ trung bình đến khá dày. Lạng Sơn có 5 sông chính độc lập, đó là sông Kỳ Cùng, Sông Thương, Sông Lục Nam, sông Tiên Yên - Ba Chẽ (hay Nậm Luổi - Đồng Quy) và sông Nà Lang.

| Hồ Ba Sơn | Hồ Bản Cườm |
| --- | --- |
| Hồ Khuôn Pinh | Hồ Kai Hiển |
| Hồ Khau Piều | Hồ Kỳ Nà |
| Hồ Cốc Lủng-Khuổi mặn |
| Hồ Thâm Sỉnh | Hồ Bó Chuông |

Hình 4.7: Bản đồ lưu vực các hồ trong tiểu dự án.

Các đặc trưng lưu vực được xác định trong Bảng 4.3:

Bảng 4.3: Các đặc trưng lưu vực tính đến tuyến đập các hồ trong khu vực tiểu dự án.

| Hồ | Diện tích lưu vực Flv (km2) | Độ dài lòng sông chính LS (km) | Độ dốc lòng sông chính JS (‰) | Độ dài dòng suối nhánh Ln(km) | Độ dốc sườn dốc Jd (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bản Cưởm | 3,2 | 3,1 | 30 | 2,3 | 85 |
| Ba Sơn | 3,2 | 2,6 | 48 | 4,4 | 125 |
| Khuôn Pinh | 5,65 | 4 | 23 | 3,5 | 78 |
| Kai Hiển | 6,5 | 6 | 8 | 3 | 50 |
| Khau Piều | 1,18 | 1,44 | 56 | 1,3 | 100 |
| Cốc Lùng & Khuổi Mặn | 2,1 | 3 | 20 | 2,5 | 60 |
| Kỳ Nà | 2,42 | 2,3 | 32 | 1,5 | 90 |
| Thâm Sỉnh | 2,16 | 3,34 | 25 | 3,00 | 85 |
| Bó Chuông | 1,20 | 0,95 | 30 | 1,2 | 90 |

Nhìn chung, dòng chảy các sông trong toàn tỉnh có 2 mùa: mùa lũ và mùa kiệt. Mùa lũ ngắn kéo dài từ tháng V kết thúc vào tháng IX, lượng dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 80% lượng dòng chảy cả năm. Mùa kiệt kéo từ tháng X đến tháng IV tổng lượng dòng chảy chiếm khoảng 20% lượng dòng chảy năm.

Bảng 4.4: Các đặc trưng lưu vực tính đến tuyến đập các hồ trong khu vực tiểu dự án

| TT | Hồ | F (km2) | X0 (mm) | Y0 (mm) | (0 | W0 (tr.m³) | Q0 (m3/s) | M0 (l/s,km2) | CV | CS/ CV | Tần suất Qp% (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q75% | Q85% | Q90% |
| 1 | Bản Cưởm | 3,2 | 1251,4 | 599,18 | 0,478 | 1,917 | 0,061 | 19 | 0,318 | 2 | 0,047 | 0,041 | 0,038 |
| 2 | Ba Sơn | 3,2 | 1200 | 630,72 | 0,526 | 2,018 | 0,064 | 20 | 0,4 | 2 | 0,045 | 0,038 | 0,034 |
| 3 | Khuôn Pinh | 5,65 | 1384,5 | 567,65 | 0,41 | 3,2 | 0,102 | 18 | 0,281 | 2 | 0,081 | 0,0725 | 0,067 |
| 4 | Kai Hiển | 6,5 | 1384,5 | 567,65 | 0,41 | 3,69 | 0,117 | 18 | 0,28 | 0,56 | 0,093 | 0,083 | 0,077 |
| 5 | Khau Piều | 1,18 | 1200 | 567,6 | 0,47 | 0,669 | 0,021 | 18 | 0,436 | 2 | 0,014 | 0,0119 | 0,011 |
| 6 | Cốc Lùng - Khuổi Mặn | 2,10 | 1431,3 | 567,65 | 0,40 | 1,19 | 0,038 | 18 | 0,302 | 0,603 | 0,029 | 0,026 | 0,024 |
| 7 | Kỳ Nà | 2,42 | 1510,9 | 630,72 | 0,417 | 1,53 | 0,048 | 20 | 0,325 | 0,65 | 0,037 | 0,032 | 0,030 |
| 8 | Thâm Sỉnh | 2,16 | 1251,4 | 630,7 | 0,50 | 1,36 | 0,043 | 20 | 0,31 | 2 | 0,033 | 0,030 | 0,027 |
| 9 | Bó Chuông | 1,1 | 1212,3 | 630,7 | 0,52 | 0,694 | 0,022 | 20 | 0,236 | 2 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh tính toán thủy văn tiểu dự án.

Trong đó:

- F: Diện tích lưu vực;

- X0: Lượng mưa năm trung bình nhiều năm;

- Y0: Độ sâu dòng chảy bình quân nhiều năm của lưu vực;

- (0: Hệ số dòng chảy;

- W0: Tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm;

- Q0: Lưu lượng dòng chảy năm;

- M0: Modun dòng chảy năm;

- Cv: Hệ Số phân tán;

- Cs: Hệ số thiên lệch.

## Thiên tai và Biến đổi khí hậu tại tỉnh Lạng Sơn

### Tình hình thiên tai

Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và cấp rủi ro thiên tai trên địa bản tỉnh Lạng Sơn như sau:

Một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng trên địa bàn như: hoàn lưu sau bão, ATNĐ; mưa lớn, hạn hán, rét hại, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...khả năng xảy ra thiên tai có trên cả 4 mùa trong năm với cường độ khác nhau. Lũ quét, gió lốc, sạt lở đất, đá là các dạng thiên tai xảy ra bất thường, bất ngờ khó dự báo.

Theo báo cáo tổng kết tình hình thiên tai năm 2017 của Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn tỉnh những ngày đầu năm 2017 gần như không có mưa, từ tháng 5 xuất hiện mưa, lốc, mực nước trên các hồ đập được bổ sung đáng kể, đầu tháng 6 nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các địa phương trong tỉnh, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp; từ tháng 7 đến tháng 9 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và cơn bão số 06, số 07 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông sét. Thiên tai chủ yếu gây ra các thiệt hại về giao thông, thủy lợi, nhà ở, nông lâm nghiệp; ước tổng giá trị thiệt hại năm 2017 trên 41 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai của 10 xã vùng dự án năm 2015-2018 cho thấy tại các xã vùng dự án ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai, năm 2015-2017 không có trận thiên tai nào gây thiệt hại lớn đến người dân. Đến năm 2018, xuất hiện một số trận lũ quét, bão lũ ảnh hưởng tới một số xã như sau::

Tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng xảy ra trận lũ quét ngày 30/8/2018 tại các thôn Hòa Bình, Đồng Tiến, Đoàn Kết, Đồng Liên và Chiến Thắng, gây thiệt hại 7,75 ha lúa ; 7 nhà bị ngập dưới 1m.

Tại xã tân Thành huyện Hữu Lũng xảy ra trận lũ quét ngày 30/8/2018 tại các thôn: Tân phú, cây sấu, làng cống, Đồng cẩy, cốt cối, Ao Vảy, Gốc Gạo, gây thiệt hại 2,26ha lúa; 1,28 ha ngô; không ảnh hưởng đến người, nhà cửa và gia súc

Tại xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, ngày 16 đến ngày 17/8/2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 4 mưa to kéo dài đã gây sạt lở 02 nhà dân. Tại thôn Đoỏng Pán một hộ sạt lở kè sân xây bằng gạch Ba banh với chiều dài 15 mét, cao 3 mét, rộng 50 cm; một hộ thuộc thôn Bản Trại sạt lở ta luy âm lở vào phần sân nhà dài 26 mét, rộng 7 mét, cao 6 mét. Cơn bão cũng gây ngập úng, thiệt hại 2.980 m2 lúa. Vào hồi 15h ngày 04/10/2017 có mưa to, nước từ các triền đồi, khe núi chảy mạnh dồn xuống khu vực trường tiểu học xã Kháng Chiến, gây thiệt hại, làm đổ tường rào, nhà vệ sinh, tốc mái, hỏng hệ thống thoát nước và 84 m2 diện tích trồng ngô, tổng thiệt hại ước tính 38.590.000 đồng.

Tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, ngày 16-17/8/2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa to kéo dài gây sạt lở sân nhà một người dân tại thôn Nà Bao với chiều dài 20m, cao 3m, rộng 40m. Gây ngập úng khoảng 1.500 m2 lúa và 300 m2 hoa màu.

Các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Mai Pha, Hoàng Đồng, Tú Mịch và Quốc Khánh không xảy ra thiên tai gây thiệt hại về người và của.

### Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu tới nắng nóng

Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016”, tỉnh Lạng Sơn là một trong những vùng chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH), nhất là hiện tượng biến đổi về nhiệt độ và thay đổi về lượng mưa.

Về nhiệt độ: so với trung bình giai đoạn 1980 – 1999; nhiệt độ trung bình năm ở Lạng Sơn có thể tăng 0.50C (vào năm 2020); 0.70C - 0.80C (vào năm 2030); 1.20C – 1.40C (vào năm 2050) và 1.70C – 3.20C (vào năm 2100). Biến đổi khí hậu sẽ làm nhiệt độ tăng tuy nhiên xu thế nhiệt độ mùa hè tăng ít hơn so với mùa đông.

Về lượng mưa: so với trung bình giai đoạn 1980 – 1999; tổng lượng mưa năm ở Lạng Sơn có thể tăng 0.8% – 1.0% (vào năm 2020); 1.3% – 1.5% (vào năm 2030); 2.2 – 2.5% (vào năm 2050) và 3.0 – 5.9% (vào năm 2100). Như vậy lượng mưa sẽ có xu thế tăng theo thời gian.

#### Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu tới nắng nóng

Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rõ nét nhất ở sự thay đổi bất thường của thời tiết, các đợt nắng nóng kéo dài trên nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Điển hình là hiện tượng thời tiết cực đoan nắng nóng và hạn hán kéo dài tháng 6 năm 2017 được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 46 năm qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhiệt độ kỷ lục ghi nhận được lên tới 38.80C tại Lạng Sơn và 410C tại Hữu Lũng. Các đợt nắng nóng kéo dài là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và gia tăng mức độ cháy rừng.

#### Ảnh hưởng của BĐKH tới đa dạng sinh học

Nắng nóng kéo dài làm tăng tốc độ bốc hơi làm nước hồ nhanh cạn hơn, đe dọa sự phát triển của các loài động vật thủy sinh. Vùng phân bố của nhiều loài cây, côn trùng, chim và cá đã chuyển dịch lên phía bắc và lên vùng cao hơn; Nhiều loài thực vật nở hoa sớm hơn, nhiều loài chim đã bắt đầu mùa di cư sớm hơn, nhiều loài động vật đã vào mùa sinh sản sớm hơn, nhiều loài côn trùng đã xuất hiện sớm hơn so với chu kỳ sinh trưởng bình thường của chúng.

#### Ảnh hưởng của BĐKH tới nông nghiệp

Những đợt nắng nóng kéo dài gây hạn hán, những trận mưa lớn trái mùa, lũ lụt gia tăng gây thiệt hại nặng về diện tích trồng trọt. Thêm vào đó, do thời tiết thay đổi bất thường sẽ làm tình hình sâu bệnh trở nên phức tạp, gây ảnh hưởng tới năng suất trồng trọt.

#### Ảnh hưởng của BĐKH tới giao thông vận tải

BĐKH có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông vận tải, một ngành tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải khí nhà kính không ngừng tăng lên trong tương lai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Nhiệt độ không khí biến đổi sẽ làm hủy hoại nhanh chóng các công trình cầu cống, đường xá đã xây dựng, hoặc làm tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng các công trình. Nhiệt độ tăng làm tiêu hao năng lượng của các động cơ, trong đó có các yêu cầu làm mát, thông gió trong các phương tiện giao thông cũng góp phần tăng chi phí trong ngành giao thông vận tải. Mặt khác, nhiệt độ tăng dẫn đến các ngành nông nghiệp, công nghiệp và con người có nhu cầu sử dụng các nguồn nước tăng, cộng với sự bốc hơi mạnh dẫn đến các dòng chảy bị cạn kiệt, suy giảm khả năng giao thông thủy trên sông Kỳ Cùng, sông Thương, sông Lục Nam..., gây thiệt hại kinh tế cho tỉnh.

#### Ảnh hưởng của BĐKH tới sức khỏe cộng đồng

Những biến đổi về thời tiết của Lạng Sơn, tình trạng suy giảm chất lượng môi trường (không khí, đất và nguồn nước) đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân và cộng đồng, tình hình bệnh dịch những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh dịch cũ bùng phát: dịch Tay chân miệng năm 2013, các bệnh khác như ung thư, tim mạch, các bệnh liên quan đến tình trạng ô nhiễm thực phẩm, các bệnh chuyển hóa…cũng có những thay đổi, với tỷ lệ mắc ngày càng tăng

## Hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực tiểu dự án, Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vincontrol (VIECA) đã phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường (IET) tiến hành quan trắc, thu mẫu phân tích, điều tra khảo sát, đánh giá các thông số cơ bản về môi trường tại khu vực dự án và những khu vực có thể chịu tác động từ hoạt động thi công công trình cũng như khi dự án đi vào hoạt động. IET đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 3162/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2018, số hiệu VIMCERTS 079. IET đã tiến hành khảo sát và thu mẫu hiện trạng môi trường khu vực dự án vào các ngày 19-21/10/2018 và phân tích tại phòng thí nghiệm của IET từ ngày 20/10/2018 đến ngày 25/10/2018. Các điểm lấy mẫu được xác định dựa trên việc xác định các đối tượng có khả năng chịu tác động của tiểu dự án và điều kiện khả thi của công tác lấy mẫu. Vị trí các điểm lấy mẫu, khảo sát môi trường được trình bày tại Hình 4.8.

Hình 4.8: Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường.

#### Chất lượng môi trường không khí

Các thông số khảo sát, quan trắc và phân tích:

Vi khí hậu: hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió;

Tiếng ồn;

Chất lượng không khí xung quanh: TSP, CO, SO2, NO2.

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường vi khí hậu, không khí và tiếng ồn tại khu vực Dự án, dựa vào địa hình thực tế của khu vực, hướng gió chủ đạo trong năm của khu vực, hướng gió chính trong ngày khảo sát và khu vực xung quanh.

Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án cho thấy: tiếng ồn và các chỉ tiêu không khí NO2, CO, SO2, TSP đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh và và QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn. Nguyên nhân là do khu vực dự án nằm xa khu dân cư, xung quanh là rừng thông hoặc rừng keo, bạch đàn nên chất lượng không khí tại các khu vực này rất tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm (phiếu kết quả quan trắc không khí và tiếng ồn được đính kèm phụ lục 2).

#### Chất lượng môi trường nước mặt

Thông số đo đạc, lấy mẫu phân tích: pH, TSS, COD, BOD5, DO, NH4+ (N), NO2- (N), NO3- (N), PO4 3- (P), Hg, As, tổng dầu mỡ.

Kết quả quan trắc và phân tích hiện trạng môi trường nước mặt chỉ ra rằng tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1 –Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2). Như vậy, về cơ bản chất lượng nước mặt các hồ chưa bị ô nhiễm. Chất lượng nước hồ đáp ứng yêu cầu về nước cấp, nước thủy lợi, v.v.. Vì vậy, khi thi công xây dựng cần có biện pháp ngăn ngừa các chất ô nhiễm chảy xuống hồ.

#### Chất lượng môi trường đất

Thông số đo đạc, lấy mẫu phân tích: Cd, Cu, Pb, Zn.

Kết quả đo đạc cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 03-MT:2015/BTNMT (đối với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp). Như vậy, về cơ bản chất lượng đất tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. Vì vậy khi thi công xây dựng cần có biện pháp ngăn ngừa các chất ô nhiễm làm ô nhiễm đất khu vực dự án.

#### Chất lượng môi trường trầm tích

Thông số quan trắc và phân tích môi trường trầm tích: Cu, Cd, Zn, Pb.

Kết quả đo đạc cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 43:2012/BTNMT, cụ thể: Cu: 12,87-47,51mg/kg, Cd: 0,01 – 0,35mg/kg; Zn: 27,72-177,5mg/kg, Pb: 4,33 – 37,87mg/kg tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành cần có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất tại khu vực dự án.

### Tài nguyên sinh học

Nhìn chung, tỉnh Lạng Sơn có 4 kiểu rừng che phủ như sau:

Kiểu rừng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, với độ cao dưới 700m, lượng mưa trung bình từ 1400-1700mm, phân bố huyện Đình Lập, ưu thế là các cây họ dẻ, de, lim và các loài cây đại diện cho rừng trồng như: mỡ, bạch đàn, bồ đề và các cây ăn quả;

Kiểu rừng nửa rụng lá ẩm nhiệt đới, tập trung phân bố ở thành phố Lạng Sơn và các huyện Văn Quan, Lộc Bình với lượng mưa từ 1200 – 1400mm, nghèo thành phần loài;

Kiểu rừng rụng lá hơi ẩm nhiệt đới, tập trung ở các huyện Văn Lãng , Bình Gia và Cao Lộc, lượng mưa phân bố dưới 1200mm, khu vực có cả rừng tự nhiên và rừng trồng, chiếm ưu thế là: nghiến, trai, lát, dẻ, sau sau, hồi, thông, vàu, nứa;

Kiều rừng thường xanh cận nhiệt đới núi thấp, ở độ cao từ 700m trở lên, nhiệt độ trung bình năm từ 16 – 220C, lượng mưa lớn từ 1600 – 2400mm, phân bố tập trung ở vùng núi Mẫu Sơn và các núi cao ở huyện Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, các loài ưu thế trong kiểu rừng này là: gỗ, tre, nứa.

Qua khảo sát thực địa, hệ sinh thái của tiểu dự án xung quanh khu vực xây dựng là hệ sinh thái nông nghiệp, không có vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn gần các khu vực dự án.

Thực vật trong khu vực dự án chủ yếu là các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lương thực. Xung quanh khu vực dự án không có loài cây quý hiếm.

Động vật trên cạn tìm thấy trong khu vực dự án là các loài sinh sống gần con người như chim sâu, chim sẻ, chuột, thằn lằn, ếch... và các loài côn trùng.

Hệ sinh thái thủy sinh gồm các loài cá phổ thông như rô, chép, mè, tôm, cua, rong, tảo, bèo... do hệ sinh thái thủy sinh nghèo nàn nên không có hoạt động đánh bắt cá tại các hồ và hạ lưu.

Nói chung hệ động thực vật trong khu vực tiểu dự án bao gồm các loài phổ thông, không có loài quý hiếm và không có giá trị về mặt sinh thái.

## Điều kiện kinh tế xã hội

### Điều kiện chung về kinh tế

Tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 vẫn còn khó khăn, chịu nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng: Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Quy mô GRDP năm đạt 27,7 nghìn tỷ đồng. Khu vực nông, lâm và thủy sản chiếm 21,81% (năm 2016 đạt 23,47%); khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 17,32% (năm 2016 đạt 16,64%); khu vực dịch vụ chiếm 17,32% (năm 2016 đạt 16,64%); khu vực dịch vụ chiếm 50,28% (năm 2016 đạt 49,43%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,59% (năm 2016 chiếm 10,46%). GRDP bình quân đầu nguời đạt 35,6 triệu đồng (tương đương 1580 USD)

Về GDP bình quân đầu người: Trong năm 2017 tình hình KT-XH của tỉnh Lạng Sơn có những chuyển biến tích cực đã làm cho đời sống của người dân có những cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2,7 triệu đồng/người/tháng (tăng gần 500 nghìn đồng so với năm 2016), khu vực thành thị đạt hơn 3,6 triệu đồng/người/tháng; khu vực nông thôn đạt hơn 2,3 triệu đồng/người/tháng. GDP bình quân đầu người ước đạt 56 triệu đồng/người/năm; tăng 4 triệu đồng so với năm 2016.

Theo kết quả sơ bộ khảo sát số hộ nghèo và hộ cận nghèo đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Lạng Sơn có 36.537 hộ nghèo chiếm 19,07% và 22.801 hộ cận nghèo chiếm 11,9% tổng số hộ toàn tỉnh. 06 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,5% tương ứng 2,700 hộ, dự kiến đến cuối năm giảm 3% hộ nghèo.

Tình hình phát triển nông nghiệp tại khu vực tiểu dự án: Ngoài việc sản xuất lúa 02 vụ (vụ đông xuân và hè thu) với tổng sản lượng lúa năm 2017 trên địa bàn 5 huyện vùng tiểu dự án là 109.058 tấn. Ngoài ra, trong các huyện của vùng tiểu dự án có sản xuất ngô, khoai, sắn năm 2017 với tổng sản lượng tương ứng là 45.557 tấn, 9.034 tấn và 16.823 tấn.

Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là chương trình phổ biến kiến thức, kỹ thuật quản lý dịch hại có ý nghĩa nhất mà Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) đã thực hiện trên địa bàn tỉnh. Hàng trăm lớp học tập đã được tổ chức, hàng ngàn lượt nông dân được huấn luyện, không chỉ về sâu bệnh hại cây trồng mà còn nhiều kiến thức về nông nghiệp khác cũng được chuyển giao. Nếu như những năm của thập kỷ 80, 90 mỗi ha ruộng lúa phải sử dụng bình quân 3 kg thuốc BVTV dạng nước và 10 kg dạng bột/hạt thì đến nay bình quân chỉ còn dùng khoảng 1/3 lượng thuốc nói trên, đây thực sự là thành tựu rất to lớn của ngành BVTV đối với sản xuất, với môi trường. Không những IPM trên lúa, Chi cục TT&BVTV còn sáng tạo, cải tiến để thực hiện trên nhiều cây trồng khác.

Định mức phân bón cho một số cây lớn:

Đối với lúa cấy: Lượng phân bón cho 1 ha: 4-5 kg phân hữu cơ bị phân hủy, 8-12 kg phân ure, 6-12 kg phân kali , supe lân Lâm Thao 15-25 kg.

Cây ngô lai: Lượng hạt giống cho 1 ha là 15 kg; Phân hữu cơ vùng đồng bằng tối thiểu đạt 4-5 tấn, các khu vực vùng cao 3-4 tấn trở lên; Urea 300 kg; Phosphate 	400-500 kg; Phân bón kali 150 kg.

Cây ngô thuần: Lượng hạt giống cho 1 ha là 25 kg; Phân hữu cơ vùng đồng bằng tối thiểu đạt 4-5 tấn, các khu vực vùng cao 3 tấn trở lên; Urea 200-250 kg; Phosphate 		350 - 400 kg; Phân bón Kali 	100 - 120 kg.

### Điều kiện chung về xã hội

Địa giới hành chính

Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện/thành phố, bao gồm 1 Tp., 1 thị xã và 10 huyện với 244 xã/phường/thị trấn. Trung tâm hành chính của tỉnh Lạng Sơn được đặt tại Tp. Lạng Sơn.

Dân số-lao động

Theo Niên giám thống kê năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn, tổng dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 778,4 nghìn người, trong đó nam có 390,2 nghìn người và nữ 388,2 nghìn người chiếm 49,8%. Dân số khu vực thành thị 154,2 nghìn người chiếm 19,81% tổng dân số, dân số khu vực nông thôn 624,2 nghìn người chiếm 80,19%. Cơ cấu dân số tỉnh Lạng Sơn trẻ, nguồn lao động dồi dào. Năm 2017 lực lượng lao động trên 15 tuổi trở lên là 510,5 nghìn người, chiếm 65,58% tổng dân số; trong đó: lao động nam chiếm 51,66%, nữ chiếm 48.34%; lao động thành thị chiếm 17,46%, nông thôn 82,25%. Dân số và mật độ dân số của các huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn trình bày tròng Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Dân số và mật độ dân số của tỉnh Lạng Sơn.

| TT | Huyện/Tp. | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lạng Sơn | 77,09 | 96.347 | 1236,17 |
| 2 | Tràng Định | 1.016,71 | 62.614 | 61,58 |
| 3 | Huyện Bình Gia | 1.094,15 | 54.887 | 50,16 |
| 4 | Văn Lãng | 567,41 | 52.572 | 92,65 |
| 5 | Cao Lộc | 619.09 | 79.352 | 128,18 |
| 6 | Văn Quan | 547,41 | 56.413 | 103,03 |
| 7 | Bắc Sơn | 699,41 | 69.274 | 99,05 |
| 8 | Hữu Lũng | 807,63 | 118.538 | 146,77 |
| 9 | Chi Lăng | 704,19 | 78.105 | 110,91 |
| 10 | Lộc Bình | 986,44 | 82.547 | 83,68 |
| 11 | Đình Lập | 1.189,56 | 27.781 | 23,35 |
|  | Tổng số | 8.310,09 | 778.430 | 93,67 |

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2017 tỉnh Lạng Sơn.

### Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án

Nhân khẩu

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp 10 hồ chứa nước nằm trên địa bàn 04 huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và 01 Tp. Lạng Sơn. Sau khi hoàn thành, tiểu dự án sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 861 ha đất sản xuất thuộc 10 xã thuộc khu vực hạ du, tổng số hộ gia đình nằm trong khu vực Tiểu dự án là 13.997 hộ (tương đương với 59.517 khẩu) trong đó số hộ gia đình dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ Tiểu dự án là 2.296 hộ (tương đương với 10.332 khẩu).

Số nhân khẩu ở từng xã trong khu vực tiểu dự án được trình bày trong Bảng 4.6:

Bảng 4.6: Đặc điểm nhân khẩu tại các xã trong khu vực tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Số hộ | Số khẩu | Quy mô hộ gia đình (Người/hộ) | Thông tin DTTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. |  |  |  | Số hộ DTTS | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Bản Cuờm | Thạch Đạn | Cao Lộc | 667 | 2.947 | 4,4 | 667 | 100 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | 1.184 | 5.844 | 4,9 | 1.174 | 99 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hoà Sơn | Hữu Lũng | 1.340 | 5.785 | 4,3 | 1.060 | 79 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | 1.668 | 7.760 | 4,5 | 1.415 | 85 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình Tràng Định | 858 | 4.101 | 4,8 | 855 | 99 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến |  | 648 | 2.903 | 4,5 | 628 | 97 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | 927 | 4.300 | 4,6 | 810 | 87 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | 1.531 | 6.355 | 4,2 | 1.509 | 99 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | 3.264 | 11.782 | 3,6 | 2.988 | 92 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | 1.910 | 7.740 | 4,1 | 1.400 | 73 |
|  | Tổng/Trung bình | 13.997 | 59.517 | 4,5 | 12.506 | 89 |

Nguồn: Bảng thu thập thông tin sẵn có tại xã, tháng 10/2018.

Kết quả khảo sát cho thấy, quy mô hộ gia đình tại địa bàn dự án tương đối cao, trung bình có 4,5 nhân khẩu/hộ.

Thành phần dân tộc: Khảo sát kinh tế xã hội được thực hiện bằng bảng hỏi với tổng số 343 hộ trên địa bàn 10 xã thuộc 4 huyện và Thành Phố Lạng Sơn, trong đó có 307 hộ tham gia trả lời phỏng vấn là người DTTS có khả năng bị ảnh hưởng và/ hoặc hưởng lợi, chiếm tỷ lệ 89,5%, trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày (46,6%) và dân tộc Nùng (42%), và chỉ có 0,9% là dân tộc khác (người Hoa) (Nguồn: báo cáo EMDP của Tiểu dự án).

Nghề nghiệp

Kết quả khảo sát cho thấy, trong tổng số 343 hộ tham gia trả lời phỏng vấn, số hộ là Nông dân chiếm tỷ lệ cao nhất với 73,5%; tiếp đến là làm thuê, việc làm không ổn định 5,2%; cán bộ/công nhân viên chức chiếm 5,5%; Cán bộ hưu trí 3,2%; Công nhân 2,6%.

Kết quả khảo sát về nghề nghiệp cho thấy, trong khu vực Tiểu dự án nông nghiệp là ngành nghề chủ yếu của người dân, nguồn thu nhập chính của họ chủ yếu là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nó quyết định rất lớn đến sự ổn định và mức sống của hộ gia đình. Nghề nghiệp của người tham gia trả lời phỏng vấn ở từng xã của trong khu vực Tiểu dự án được trình bày chi tiết trong Bảng 4.7:

Bảng 4.7: Nghề nghiệp của người trả lời theo từng khu vực tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Nghề nghiệp của người trả lời | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. | Cán bộ công chức- viên chức | Cán bộ Hưu trí | Chủ doanh nghiệp/thầu khoán | Nông Dân | Công Nhân | Thợ thủ công | Buôn bán/dịch vụ/chế biển nông lâm sản | Công an bộ đội | Làm thuê, việc làm không ổn định | Khác |  |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Số lượng | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 43 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 11,6 | 0 | 4,7 | 55,8 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,3 | 23,3 | 100 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | Số lượng | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 7,3 | 2,4 | 0 | 85,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 100 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | Số lượng | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 3,6 | 0 | 78,6 | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 100 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | Số lượng | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 36 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 2,8 | 2,8 | 0 | 61,1 | 11,1 | 0 | 2,8 | 2,8 | 16,7 | 0 | 100 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | Số lượng | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 15,0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | Số lượng | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 5,9 | 100 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | Số lượng | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 4,5 | 18,2 | 0 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 100 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | Số lượng | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 2,4 | 0 | 0 | 64,3 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 2,4 | 9,5 | 9,5 | 100 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | Số lượng | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 5,7 | 0 | 74,3 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 8,6 | 100 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | Số lượng | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 4,5 | 0 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
|  | Tổng cộng |  | Số lượng | 19 | 11 | 3 | 252 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 22 | 343 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 5,5 | 3,2 | 0,9 | 73,5 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,2 | 6,4 | 100 |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

Giáo dục

Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực tiểu dự án trình độ học vấn của người được khảo sát ở mức độ rất thấp, có tới 5,4% số người tham gia trả lời mù chữ, 25,9% chưa tốt nghiệp hết tiểu học, 41,1% tốt nghiệp tiểu học và 24% tốt nghiệp THCS, chỉ có 2,6% tốt nghiệp THPT và 0,6% tốt nghiệp Đại học cao đẳng, do vậy trong quá trình khảo sát các điều tra viên phải trực tiếp ghi thông tin giúp người trả lời vào phiếu khảo sát, những người có không biết chữ/chưa từng đi học chủ yếu là những người già (trên 65 tuổi).

Hình 4.9: Biểu đồ thể hiện trình độ học vấn của người tham gia trả lời.

Khu vực thực hiện Tiểu dự án chủ yếu là các xã nông thôn, miền núi do vậy tỷ lệ người dân làm công chức nhà nước, cán bộ hưu trí và buôn bán dịch vụ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc – gia cầm).

Nếu so sánh về trình độ học vấn của người trả lời ở các xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thì trình độ học vấn của người trả lời là khá tương đồng và không có sự khác biệt đáng kể giữa các xã. Trong 10 xã nằm trong khu vực Tiểu dự án thị xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định (thuộc khu vực hồ Cốc Lùng) là xã có người trả lời có trình độ học vấn cao nhất (11,8% người trả lời có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên), xã Xuất Lễ; xã Tú Mịch (thuộc khu vực Hồ Ba Sơn; Hồ Khau Piều), có tỷ lệ người trả lời không biết chữ cao nhất (chiếm tới 19,5% và 10,0%,); 36,6% số người trả lời chưa học hết tiểu học tại xã Xuất Lễ. Đây là một xã miền núi, nghề nghiệp chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên người dân ít có cơ hội theo học ở những cấp học cao hơn. Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Hồ chứa được thể hiện cụ thể ở bảng sau:

Bảng 4.8: Trình độ học vấn của người trả lời theo từng khu vực Tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Trình độ học vấn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. | Mù chữ/chưa đi học | Chưa hết tiểu học | Tiểu học | THCS | Trung học phổ thông | Cao đẳng/Đai học | Tổng |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Số lượng | 0 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0 | 43 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 20,9 | 60,5 | 16,3 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | Số lượng | 8 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 41 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 19,5 | 36,6 | 31,7 | 12,2 | 0 | 2,3 | 100 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | Số lượng | 0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 28 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 28,6 | 50,0 | 21,4 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | Số lượng | 3 | 8 | 12 | 12 | 1 | 0 | 36 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 8,7 | 22,2 | 33,7 | 33,3 | 2,8 | 0 | 100 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | Số lượng | 4 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 40 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 10,0 | 25,0 | 42,5 | 20,0 | 2,5 | 0 | 100 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | Số lượng | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 11,8 | 44,1 | 32,4 | 11,8 | 0 | 100 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | Số lượng | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 4,5 | 36,4 | 50,0 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | Số lượng | 0 | 8 | 18 | 15 | 1 | 0 | 42 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 19,0 | 42,9 | 35,7 | 2,4 | 0 | 100 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | Số lượng | 3 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 35 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 8,6 | 48,5 | 37,1 | 12,9 | 2,9 | 0 | 100 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | Số lượng | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 40,9 | 22,7 | 36,4 | 0 | 0 | 100 |
|  | Tổng cộng |  | Số lượng | 18 | 89 | 141 | 84 | 9 | 2 | 343 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 5,2 | 25,9 | 41,1 | 24,5 | 2,6 | 0,6 | 100 |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

Cấp nước

Nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển, văn minh của người dân, là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện nông thôn mới. Khi tìm chi tiết về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực dự án, kết quả khảo sát cho thấy: nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực dự án là nước giếng đào (chiếm 43,1%); nước giếng khoan (chiếm 18,4%), tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước máy chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 0,6%, vẫn còn 27,1% số hộ dùng nước từ sông/hồ hoặc dẫn từ khe núi về; 9,0 % hộ gia đình nào sử dụng nước mưa cho sinh hoạt.

Khi so sánh về hiện trạng cấp nước giữa xã trong khu vực tiểu dự án, kết quả khảo sát cho thấy chỉ có một số hộ gia đình ở trên địa bàn xã Hoàng Đồng (thuộc Hồ Thâm Sỉnh) hiện nay đang được sử dụng nước máy. Các hộ dân ở khu vực hồ còn lại chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng đào; nước ao/hồ/sông/rạch và một số hộ hiện nay vẫn sử dụng nguồn nước từ trên khe núi để sinh hoạt. Hiện trạng về nguồn nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án được trình bày cụ thể trong Bảng 4.9:

Đánh giá về chất lượng nguồn nước

Nhìn chung, kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước mà gia đình đang sử dụng giữa các xã trong khu vực Tiểu dự án không có sự khác biệt đáng kể. Ở tiêu chí đánh giá “nước trong và sạch” có 72,9% hộ gia đình; 15,5% các hộ cho rằng nước trong nhưng có mùi. Đánh giá về nguồn nước mà gia đình đang sử dụng là trong và sạch chủ yếu là các hộ sử dụng nguồn nước máy và các hộ gia đình đang sử dụng nguồn nước giếng đào ở các xã khu vực miền núi.

Đối với các hộ sử dụng nguồn nước giếng khoan, nguồn nước này thường được các hộ lọc một cách rất thủ công, qua một lớp than, cát, sỏi...rồi sử dụng do vậy mà chất lượng nước vẫn còn chưa sạch (có mùi, có màu). Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng ở từng khu vực hồ chứa được trình bày cụ thể trong bảng sau:

Bảng 4.9: Hiện trạng cấp nước của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Hiện trạng cấp nước | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. |  | Nước qua đồng hồ riềng | Nước giếng khoan | Nước giếng đào | Nước mưa | Nước sông/hồ/khe núi | Nước khác: mua/đóng chai |  |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Số lượng | - | 5 | 18 | 5 | 14 | 1 | 43 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 11,6% | 41,9% | 11,6% | 32,6% | 2.3% | 100% |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | Số lượng | - | - | 1 | 1 | 37 | 2 | 41 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | - | 2,4% | 2,4% | 90,2% | 4.9% | 100% |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | Số lượng | - | 5 | 16 | 6 | 1 | - | 28 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 17,9% | 57,1% | 21,4% | 3,6% | - | 100% |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | Số lượng | - | 11 | 18 | 4 | 2 | 1 | 36 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 30,6% | 50,0% | 11,1% | 5,6% | 2.8% | 100% |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | Số lượng | - | 9 | 22 | 1 | 8 | - | 40 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 22,5% | 55,0% | 2,5% | 20,0% | - | 100% |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | Số lượng | - | 6 | 19 | 3 | 5 | 1 | 34 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 17,6% | 55,9% | 8,8% | 14,7% | 2.9% | 100% |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | Số lượng | - | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 9,1% | 77,3% | 9,1% | 4,5% | 0.0% | 100% |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | Số lượng | - | 20 | 4 | 4 | 13 | 1 | 42 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | - | 47,6% | 9,5% | 9,5% | 31,0% | 2.4% | 100% |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | Số lượng | 2 | 0 | 16 | 5 | 12 | - | 35 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 5,7% | 0,0% | 45,7% | 14,3% | 34,3% | - | 100% |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | Số lượng | - | 5 | 17 | - | - | - | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) |  | 22,7% | 77,3% |  |  |  | 100% |
|  | Tổng cộng |  | Số lượng | 2 | 63 | 148 | 31 | 93 | 6 | 343 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0,6% | 18,4% | 43,1% | 9,0% | 27,1% | 1,7% | 100% |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

Bảng 4.10: Đánh giá về chất lượng nguồn nước mà hộ gia đình đang sử dụng trong khu vực tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Đánh giá về chất lượng các nguồn nước đang sử dụng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. |  | Nước trong và sạch | Nước trong nhưng có mùi | Không trong, có mùi có màu | Khác |  |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Số lượng | 36 | 4 | 0 | 3 | 43 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 83,7 | 9,3 | 0 | 7,0 | 100 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | Số lượng | 35 | 0 | 1 | 5 | 41 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 85,4 | 0 | 2,4 | 12,2 | 100 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | Số lượng | 16 | 8 | 1 | 3 | 28 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 57,1 | 28,6 | 3,6 | 10,7 | 100 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | Số lượng | 29 | 2 | 4 | 1 | 36 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 80,6 | 5,6 | 11,1 | 2,8 | 100 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | Số lượng | 28 | 9 | 1 | 2 | 40 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 70,0 | 22,5 | 2,5 | 5,0 | 100 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | Số lượng | 23 | 8 | 1 | 2 | 34 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 67,6 | 23,5 | 2,9 | 5,9 | 100 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | Số lượng | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 72,7 | 22,7 | 4,5 | 0 | 100 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | Số lượng | 24 | 13 | 3 | 2 | 42 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 57,1 | 31,0 | 7,1 | 4,8 | 100 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | Số lượng | 24 | 4 | 0 | 7 | 35 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 68,6 | 11,4 | 0 | 20,0 | 100 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | Số lượng | 19 | 0 | 1 | 2 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 86,4 | 0 | 4,5 | 9,1 | 100 |
|  | Tổng cộng |  | Số lượng | 250 | 53 | 13 | 27 | 343 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 72,9 | 15,5 | 3,8 | 7,9 | 100 |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

Trong khu vực Tiểu dự án, đối với các hộ gia đình chưa tiếp cận được với nguồn nước máy nên họ buộc phải sử dụng các nguồn nước khác: giếng khoan, nước mưa, nước suối...để phục vụ cho sinh hoạt. Đây chính là nguyên nhân tiềm tàng gây nên các bệnh tật và giảm chất lượng cuộc sống của hộ gia đình, do vậy trong các cuộc tham vấn được tổ chức ở các xã dự án, các hộ gia đình họ đều mong muốn nhà nước mở rộng hệ thống cấp nước để hộ có cơ hội đấu nối sử dụng nguồn nước sạch.

Thoát nước

Trong quá trình khảo sát, các điều tra viên cũng đã kết hợp phỏng vấn sâu và quan sát hiện trường để những đánh giá chung nhất về hiện trạng thoát nước tại các khu dân cư. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 16,9% tổng số số hộ trả lời rằng nguồn nước thải được thoát ra cống/rãnh chung của khu; 62,6% cho rằng nước thải tự thấm vào đất; 17,3% hộ gia đình cho rằng thoát trực tiếp ra sông/ao/hồ/kênh. Nhìn chung, hệ thống cống thoát nước ở khu vực Tiểu dự án còn rất yếu kém, chưa đồng bộ, cống thoát nước mới chỉ được làm ở một số trục đường chính của xã, nước mưa và thải sinh hoạt của gia đình chủ yếu là để chảy tràn tự nhiên ra hồ, ao, vườn.... Do đó nước thải chưa được xử lý, thải một cách tùy tiện ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ gia đình. Đây sẽ là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh tật.

Ngập úng

Kết quả tham vấn với chính quyền địa phương và khảo sát các hộ gia đình cho thấy trong khu vực thuộc Tiểu dự án hiện nay xảy ra tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra, chiếm tỷ lệ 25,8%, có 6 trên tổng số 12 thôn trên địa bàn xã thường xuyên bị ngập lụt. Thời gian ngập lụt chủ yếu là vào mùa mưa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập lụt là các thôn này có địa hình tương đối thấp lại nằm ở hạ lưu của sông suối nên vào mùa mưa nước ở trên thượng lưu chảy về sẽ gây ngập lụt đến nhà cửa và hoa màu của người dân.

Theo kết quả tham vấn với người dân có 37,5% hộ cho rằng thoát tốt trong mọi điều kiện; 34,4% cho rằng thoát kém khi mưa lớn.

Vệ sinh

Kết quả khảo sát cho thấy, có 58,5% số hộ trả lời rác thải của gia đình hiện nay đã được thu gom, hoạt động thu gom rác thải được thực hiện bởi tổ vệ sinh của thôn/xóm và Công ty môi trường Lạng Sơn với tần suất thu gom từ 2 ngày – 3 ngày một lần. Trong khu vực Tiểu dự án, chỉ có rác thải của các hộ gia đình ở khu vực các hồ Kỳ Nà, hồ Kai Hiển việc thu gom rác thải mới chỉ được thu gom ở những hộ gia đình nằm ngoài mặt đường, những hộ nằm sâu trong ngõ/xóm, đường giao thông chưa phát triển nên việc thu gom rác thải gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, các hộ gia đình phải tự xử lý rác thải bằng cách chôn đốt hoặc vứt rác ra ao hồ…và những hộ thuộc khu vực hồ Bó Chuông chưa có có hệ thống thu gom rác thải hằng ngày.

Theo đánh giá của các hộ gia đình tham gia khảo sát chỉ có 18,1% hộ gia đình cho rằng chất lượng dịch vụ thu gom rác thải đang được sử dụng là tốt; 18,2% tương đối tốt; 26,6% Trung Bình; 37,1% ở mức kèm. Cụ thể được thể hiện trong Hình 4.10:

Hình 4.10: Hiện trạng thu gom rác thải của hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.

Trong các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cộng đồng cũng đưa ra ý kiến việc thu gom rác thực sự chỉ tốt đối với các hộ gia đình nằm ở các trục đường chính của các thôn/xóm. Đối với các ngõ xóm nằm xa các tuyến đường trục chính, rác thải chưa được thu gom, vứt bừa bãi xuống mương thoát nước gây ách tắc và ô nhiễm môi trường. Như vậy, có thể thấy rác thải cũng đang là một trong số những vấn đề gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân khi không được thu gom đúng cách, đúng nơi quy định.

Giao thông

Nói chung, mạng lưới đường giao thông ngõ/xóm dẫn đến các hộ gia đình ở các xã trong khu vực Tiểu dự án còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương trong điều kiện hiện nay. Đường nhựa và đường bê tông chỉ tập trung vào các trục đường chính của xã, của thôn và các tuyến quốc lộ mang tính chất đối ngoại và các tuyến đường liên xã, liên huyện.

Kết quả khảo sát ở các xã trong khu vực của tiểu dự án, đặc điểm con đường vào nhà các hộ gia đình chủ yếu là đường bê tông (57,7%). Trong khu vực dự án có tới 32,1% các hộ dân trong khảo sát nói rằng đường vào nhà mình còn là đường đất, 4,1% trả lời là đường đá, sỏi, gạch

Hầu hết các xã trong khu vực Tiểu dự án đều tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, tuy nhiên chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các hộ gia đình ở dọc các tuyến đường liên huyện, đường trục xã, đường trục thôn thì 100% đã được cứng hóa (dải nhựa hoặc bê tông), những hộ gia đình trả lời rằng đường dẫn đến nhà vẫn là đường đất và đường đá, sỏi, gạch là những hộ sống ở trong các ngõ xóm, các khu vực có tỷ lệ đường đá và đường đất cao nhất là xãThạch Đạn (thuộc hồ Bản Cườm), xã Xuân lễ (thuộc hồ Ba Sơn),xã Tú Mịch thuộc khu vực hồKhau Piều, xã  Hoà Sơn thuộc khu vực hồ Khuôn Pinh.

| Hồ Kỳ Nà | Hồ Khuổi Mặn | Hồ Cốc Lùng |
| --- | --- | --- |
| Hồ Khuôn Pinh | Hồ Kai Hiển | Hồ Ba Sơn |

Hình 4.11: Hiện trạng giao thông địa phương khu vực triển khai TDA.

Điện

Điện lưới đã đến 10 xã thuộc dự án, tuy nhiên tại các công trình hồ chứa không có điện lưới.

Thu nhập và mức sống hộ gia đình

Thu nhập của hộ gia đình là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức sống của mỗi hộ gia đình. Theo tâm lý người Việt Nam thường không thích nói đúng mức thu nhập của mình, nếu có trả lời thì đa số người dân đều nói “khoảng thu nhập”. Đây cũng là thông tin mà điều tra viên thường gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình nghiên cứu địa bàn, tuy nhiên qua kết hợp quan sát và phỏng vấn chi tiết về điều kiện sống của các hộ gia đình nên các điều tra viên cũng đã thu thập được các thông tin cơ bản về thu nhập và mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án .

Trong khu vực Tiểu dự án, tỷ lệ hộ gia đình làm nông nghiệp chiếm đa số, các loại cây trồng chính là cây lương thực (như lúa, ngô...), một số cây hoa màu (như đậu tương, đỗ, lạc, bầu bí...) và một số cây công nghiệp (chủ yếu là cây keo) chính vì vậy nguồn thu nhập chính của hộ gia đình phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc đảm bảo nước tưới là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất của cây trồng. Các hồ chứa nước trong khu vực Tiểu dự án hiện nay chỉ đủ cung cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân, vào vụ Hè Thu mực nước trong các hồ thường xuống thấp do vậy không đủ nước để tưới cho khu vực hạ du, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như là thu nhập của các hộ dân.

Kết quả khảo sát cho 343 hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án cho thấy, thu nhập trung bình quân của người dân vào khoảng 1,57 triệu đồng/người/tháng (tương ứng với 7,96 triệu đồng/hộ/tháng). Trong số 10 xã thuộc khu vực dự án hầu như không có sự khác biệt nhiều về thu nhập bình  quân giữa các hộ gia đình, phần lớn các hộ gia đình có thu nhập trên 1,500,000 VNĐ/ tháng chiếm  tới 67,1%. xã Quốc Khánh là xã có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất có tới 35,7% các hộ cho rằng có thu thấp dưới 700,000 VNĐ/tháng. Khoảng thu nhập của các hộ BAH trong khu vực Tiểu dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.11: Thu nhập bình quân của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án.

| TT | Hồ | Địa điểm | Thu nhập bình quân của các hộ gia đình (VNĐ/Tháng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. |  | Dưới 700.000 | Từ 700.000 – 1.000.000 | Từ 1000.000 – 1.500.000 | Trên 1.500.000 | Tổng |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | Số lượng | 2 | 6 | 1 | 34 | 43 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 4,7 | 14,0 | 2,3 | 79,1 | 100 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | Số lượng | 1 | 6 | 4 | 30 | 41 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 2,4 | 14,6 | 9,8 | 73,2 | 100 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng | Số lượng | 2 | 9 | 0 | 17 | 28 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 7,2 | 32,1 | 0 | 60,7 | 100 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | Số lượng | 1 | 9 | 0 | 26 | 36 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 2,4 | 25,0 | 0 | 72,2 | 100 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình | Số lượng | 0 | 2 | 0 | 38 | 40 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 0 | 5,0 | 0 | 95,0 | 100 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | Số lượng | 7 | 10 | 0 | 17 | 34 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 20,6 | 29,4 | 0 | 50,0 | 100 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | Số lượng | 3 | 13 | 0 | 6 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 13,6 | 59,1 | 0 | 27,3 | 100 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  | Số lượng | 15 | 8 | 2 | 17 | 42 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 35,7 | 19 | 4,8 | 40,5 | 100 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | Số lượng | 1 | 2 | 0 | 32 | 35 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 2,9 | 5,7 | 0 | 91,4 | 100 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha |  | Số lượng | 1 | 8 | 0 | 13 | 22 |
|  |  |  |  | Tỷ lệ (%) | 4,5 | 36,4 | 0 | 59,1 | 100 |
|  | Tổng cộng |  | Số lượng | 33 | 73 | 7 | 230 | 343 |
|  |  |  | Tỷ lệ (%) | 9,6 | 21,3 | 2,0 | 67,1 | 100 |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

Tính chất ổn định của nguồn thu nhập đóng vai trò quyết định đến điều kiện sống của cả gia đình. Việc đánh giá sự ổn định về thu nhập của hộ gia đình được coi là một trong những tiêu chí cần thiết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 61,2% số hộ được phỏng vấn cho rằng thu nhập của gia đình họ là khá ổn định, tỷ lệ này khá cao so với số ý kiến hộ gia đình cho rằng thu nhập của gia đình họ là bấp bênh, không ổn định (38,9%).

Mức thu nhập của các hộ gia đình quyết định mức chi tiêu của hộ, thông thường các hộ khá/giàu thường có mức chi tiêu lớn hơn các hộ nghèo/trung bình và nhìn chung trong tất các khoản chi: học tập, khám chữa bệnh, tiền điện, tiền nước, đi lại,.… của nhóm hộ khá/giàu đều cao hơn so với nhóm hộ nghèo/trung bình.

Kết quả khảo sát về mức sống của các hộ gia đình trong khu vực Tiểu dự án theo từng thành phần nhóm hộ không có sự chênh lệch lớn với số hộ nghèo và hộ cận nghèo thực tế tại địa phương. Theo Báo cáo tình hình phát triển KT-XH năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các xã trong khu vực Tiểu dự án là 7,25% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,41%. Trong đó xã Quốc Khánh và xã Hùng Sơn là 02 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất trong khu vực Tiểu dự án.

Các kết quả khảo sát trên cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong khu vực Tiểu dự án chiếm tỷ lệ tương đối cao, đây chính là nhóm hộ có nguy cơ bị tổn thương cao, vì họ không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nguồn thu của họ phụ thuộc vào khá nhiều vào nông nghiệp và yếu tố rủi ro của thị trường khi họ phải làm những công việc không ổn định để kiếm sống,…Do vậy. trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình của dự án, đối tượng là hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương cần phải được quan tâm xác đáng vì nếu phải tái định cư, di dời đến nơi ở mới thì cơ hội để phục hồi thu nhập và duy trì cuộc sống cho các hộ này là rất khó khăn.

Các vấn đề về giới

Trong gia đình ai là người quyết định các công việc quan trọng của gia đình cũng như trong sở hữu tài sản, việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại địa phương?

Kết quả khảo sát về việc phân công lao động trong gia đình cho thấy, phụ nữ là người nội trợ chính và người dọn dẹp nhà cửa.. Trong khu vực Tiểu dự án, cũng có sự bình đẳng giữa nam và nữ khi cả 2 giới có 70% số hộ trả lời là cả vợ và chồng cùng quyết định các công việc như mua xe cộ, nhà cửa; 71,1% vay vốn ngân hàng, đầu tư kinh doanh; 59,8% cho con cái học hành. Đặc biệt trong vấn đề sở hữu tài sản, có tới 57,2% số hộ trả lời rằng cả hai vợ chồng cùng đứng tên sở hữu tài sản của gia đình. Cụ thể trình bày trong Bảng 4.12.

Bảng 4.12: Quyết định các vấn đề chính trong gia đình.

| Nội dung | Số hộ | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Quyết định các công việc như mua sắm xe cộ, nhà cửa | Nam | 47 | 13,7 |
|  | Nữ | 56 | 16,3 |
|  | Cả hai | 240 | 70 |
|  | Tổng | 343 | 100 |
| Quyết định: Cho con cái đi học | Nam | 71 | 20,7 |
|  | Nữ | 67 | 19,5 |
|  | Cả hai | 205 | 59,8 |
|  | Tổng | 343 | 100 |
| Quyết định: Chuyển đổi nghề nghiệp/đi làm | Nam | 68 | 19,8 |
|  | Nữ | 56 | 16,3 |
|  | Cả hai | 219 | 63,8 |
|  | Tổng | 343 | 100 |
| Quyết định: Đứng tên quyền sở hữu tài sản | Nam | 57 | 16,6 |
|  | Nữ | 90 | 26,2 |
|  | Cả hai | 196 | 57,2 |
|  | Tổng | 343 | 100 |
| Quyết định: Vay vốn ngân hàng | Nam | 58 | 16,9 |
|  | Nữ | 41 | 11,9 |
|  | Cả hai | 244 | 71,1 |
|  | Tổng | 343 | 100 |

Nguồn: Khảo sát KT-XH, 10/2018.

An ninh trật tự

Theo báo cáo kinh tế xã hội của 10 xã tại khu vực tiểu dự án, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã đều được duy trì, ổn định. Tại các địa phương không có các hiện tượng gây rối, mất an ninh trật tự, chỉ xuất hiện một số xung đột nhỏ trong các hộ gia đình.

Tệ nạn xã hội: Kết quả tham vấn cộng đồng và thảo luận nhóm tập trung với người dân cho thấy, hiện nay có 3 xã nằm trong khu vực các hồ Cốc Lùng, Khuổi Mặn, Kai Hiển có xuất hiện các tệ nạn xã hội như: tiêm chích ma túy, bị nhiễm HIV và bạo lực gia đình. Khi tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo kết quả phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo UBND 03 xã trên, các đối tượng nghiện hút và nhiễm HIV chủ yếu là các đối tượng đi làm ăn kinh tế ở các thành phố lớn, sau đó bị lây nhiễm và mang các tện nạn này về địa phương.

### Mô tả các công trình đặc thù

Nhận xét về các đối tượng đặc thù:

Qua quá trình khảo sát thực địa tại khu vực Tiểu dự án cho thấy khu vực xung quanh có thể bị tác động bởi việc thực hiện tiểu dự án không có các di tích lịch sử, công trình văn hóa cần bảo vệ, không có rừng phòng hộ hay rừng tự nhiên; hệ thực vật tại các hồ Kai Hiển, Khuôn Pinh, Cốc Lùng, Khuổi Mặn, Kỳ Nà chủ yếu là rừng sản xuất trồng keo, bạch đàn và đất trồng lúa, hoa màu; hệ thực vật tại các hồ Bản Cưởm, Ba Sơn, Khau Piều, Thâm Sỉnh, Bó Chuông phần lớn là rừng rừng thông và đất trồng lúa, hoa màu.

| Công trình hồ | Đối tượng đặc thù | Hình ảnh |
| --- | --- | --- |
| Kai Hiển, Khuôn Pinh, Cốc Lùng, Khuổi Mặn, Kỳ Nà | Ngay dưới chân các hồ là khu vực trồng lúa và trồng màu của người dân. Hộ dân sinh sống gần nhất cách hồ khoảng 1000m. |  |
|  | Thực vật xung quanh hồ là rừng sản xuất của người dân với cây trồng chủ yếu tại là keo và bạch đàn. Hệ động vật ở khu vực chủ yếu chỉ có một số các loài chim, sóc, chuột, bò sát nhỏ |  |
| Bản Cưởm, Ba Sơn, Khau Piều, Thâm Sỉnh, Bó Chuông | Thực vật xung quanh hồ phần lớn là rừng rừng Thông. Hệ động vật ở khu vực chủ yếu chỉ có một số các loài chim, sóc, chuột, bò sát nhỏ thông thường, có thể tìm thấy ở nhiều nơi |  |
|  | Dọc tuyến đường vận chuyển có rất ít hộ dân sinh sống. Khu vực xung quanh là rừng sản xuất và đất trồng lúa.Tuyến đường vào hồ là đường đất nên gây khó khăn trong quá trình vận hành hồ, đặc biệt trong mùa mưa bão |  |

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường:

Từ các kết quả phân tích chất lượng môi trường cho thấy, chất lượng môi trường không khí, nước mặt, đất tại khu vực thực hiện tiểu dự án khá tốt. Do vậy, có thể nhận định sức chịu tải của môi trường không khí, nước mặt, đất tại khu vực dự án vẫn còn tương đối cao. Tuy nhiên, trong quá trình thi công và khi vận hành tiểu dự án thì việc kiểm soát tốt các nguồn nước thải phát sinh của dự án luôn cần thiết để hạn chế thấp nhất mức độ ô nhiễm ngay từ những giai đoạn đầu của tiểu dự án.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## Kiểu và quy mô tác động

Tiểu dự án triển khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 10 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Bảng 5.1 định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 5.1: Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực.

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500m3/giờ | Vượt quy chuẩn 1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10dB | vượt quy chuẩn trên 10dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10dB | vượt quy chuẩn trên 10dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000kg/ngày | Phát sinh trên 2.000kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600kg/ngày | Phát sinh trên 600kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000kg | 2.000 đến 10.000kg | Trên 10.000kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh tế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

## Các động tích cực đến môi trường và xã hội

### Tác động tới môi trường

#### Tác động tới chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu khu vực

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn thi công trong phạm vi không gian nhỏ và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ, không liên tục. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ làm thay đổi điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiểu dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước, đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập.

#### Tác động tới cảnh quan

Hiện trạng 10 hồ đang được khai thác và sử dụng là đập đất, chưa được bê tông hóa, 6/10 hồ có tràn xả lũ bị hư hỏng, 10/10 hồ có cống lấy nước bị hỏng, 8/10 hồ đường quản lý là đường đất, đi lại khó khăn. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, sửa chữa, thay thế, bê tông hóa và làm mới tuyến đường quản lý để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất, vận hành và đảm bảo an toàn đập. Đảm bảo điều kiện phát triển cho các quần thể thực vật ven bờ, tạo cảnh quan quanh hồ chứa và giao thông địa phương.

Sau khi sửa chữa, kiên cố hóa công trình đường quản lý khu vực 10 hồ sẽ tạo ra một diện mạo mới cho cảnh quan hồ chứa và khu vực xung quanh; khu vực hồ chứa sẽ mới đẹp, hiện đại và an toàn hơn.

#### Tác động đến hệ sinh thái

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 10 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA.

### Tác động tới xã hội

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn cho hạ lưu trong mùa mưa bão; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới. Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tưới ổn định cho diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 10 xã. Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du. Ổn định diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản; phát triển sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gia tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt đối với các nhóm lao động thủ công , lao động theo thời vụ.

#### Tăng diện tích tưới chủ động

Đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa các hạng mục công trình tại 10 hồ đập sẽ tăng lượng nước tưới chủ động từ 570 ha lên 861 ha (tăng thêm 291 ha). Nông dân sẽ có thể chủ động kế hoạch canh tác nông nghiệp, mùa vụ gieo trồng, từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân khu vực dự án

#### Tác động đến năng lực quản lý, vận hành hệ thống tưới tiêu

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP) năm thứ 2 được triển khai sẽ giúp cho việc gia cố an toàn hồ chứa nước, bên cạnh đó giúp các cơ quan quản lý của  địa phương trong vùng dự án xây dựng những kịch bản, chiến lược  phát  triển nông  thôn  dài  hạn, có tính tới các kịch bản biến đổi khí hậu, hiện thực hóa các  hoạt  động nhằm  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí  hậu; Chiến lược phát triển Thủy lợi đến năm 2020 và tầm nhìn 2050; Chiến  lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi đến năm 2020; Chương trình mục tiêu  quốc  gia xây dựng nông thôn mới;…

## Các động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường và xã hội

### Giai đoạn chuẩn bị

Tiểu dự án gồm 10 hạng mục phân tán tại 10 xã thuộc 4 huyện và 01 thành phố, quy mô từng hạng mục công trình ở mức nhỏ và trung bình, thời gian xây dựng mỗi công trình không dài (khoảng 6 tháng). Các hoạt động trong giai đoạn này chủ yếu là khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết, cắm mốc giải tỏa thu hồi đất, rà phá bom mìn. Do đó, trong giai đoạn này sẽ chỉ đánh giá tác động tiêu cực chủ yếu nảy sinh do hoạt động (1) thu hồi đất, (2) các rủi ro liên quan đến rà phá bom mìn và (3) khảo sát địa chất.

#### Thu hồi đất

Tư vấn đã thực hiện kiểm đếm sơ bộ (IOL) vào tháng 10/2018 kết quả cho thấy: Tổng số hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án là 149 hộ, trong đó có 125 hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn đất nông nghiệp trồng lúa và đất trồng cây lâu năm có 113 hộ là dân tộc thiểu số, 12 hộ kinh; 24 hộ bị ảnh hưởng thu hồi tạm thời đất trồng cây lâu năm có 22 hộ là dân tộc thiểu số và 2 hộ dân tộc kinh trong thời gian thi công .Tất cả các hộ đều bị ảnh hưởng nhẹ không có hộ nào ảnh hưởng nặngđất trồng cây lâu năm:

Tổng diện tích đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn là 22.101 m2 đất nông nghiệp trồng lúa và đất trồng cây lâu năm (keo, bạch đàn và thông) của 125 hộ.

Tổng diện tích đất thu hồi tạm thời là 10.592m2 đất trồng cây lâu năm (trồng keo và thông) thuộc quyền quản lý của 24 hộ gia đình. Đất thu hồi tạm thời chủ yếu sử dụng để xây dựng lán trại cho công nhân trong quá trình thi công, làm nơi để các phương tiện máy móc thi công, nhà kho chứa vật liệu và công cụ làm việc.

Tổng số 6.063 cây bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện TDA trong đó keo và bạch đàn là 4.075 cây có đường kính từ 5 cm đến < 10cm chủ yếu là ở xã Tân Thành, Hòa Sơn, Quốc Khánh, Kháng Chiến và Hùng Sơn và 1.988 cây thông có đường kính từ 5cm đến dưới 20cm tại các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Mai Pha, Hoàng Đồng và xã Tú Mịch.

Kết quả IOL cho thấy không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng kinh doanh, có 5/72 hộ bị ảnh hưởng là hộ DTTS. Số lượng hộ BAH trong mỗi hạng mục của tiểu dự án được trình bày ở Bảng 5.2.

Bảng 5.2: Số hộ BAH bởi tiểu dự án

| TT | Hồ | Xã | Số hộ BAH vĩnh viễn (100% là người DTTS) |  | Số hộ BAH tạm thời | Tông sô hộ BAH (cả tạm thời và vĩnh viễn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hộ BAH nặng | Số hộ TĐC | Số hộ dễ bị tổn thương | Tổng số hộ BAH vĩnh viễn |  |  |
|  |  |  |  |  | Hộ nghèo | Số hộ Phụ nữ làm chủ hộ | Hộ DTTS |  | Dân tộc Kinh | DTTS |  |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | - | - | 1 | 1 | 22 | 22 | - | 5 | 27 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 | - | 2 | 15 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 9 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành | - | - | 2 | 2 | 7 | 18 | 1 | 1 | 20 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | - | - | - | 1 | 23 | 23 | - | 2 | 25 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 5 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn | - | - | 5 | 3 | 12 | 14 | - | 1 | 15 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh | - | - | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | 9 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | - | - | 1 | 3 | 14 | 14 | - | 1 | 15 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 1 | - | 9 |
| Tổng số | 0 | 0 | 15 | 15 | 113 | 125 | 2 | 22 | 149 |

Nguồn: Báo cáo RAP của Tiểu dự án.

Chi tiết về diện tích đất BAH được thể hiện ở Bảng 5.3:

Bảng 5.3: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn của tiểu dự án.

| Hồ | Xã | Diện tích bị ảnh hưởng vĩnh viễn (m2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng diện tích | Đất ruộng | Số hộ BAH | Đất trồng cây lâu năm | Số hộ BAH |
| Bản Cưởm | Thạch Đạn | 3.115,96 | 150,00 | 1 | 2.965,96 | 22 |
| Ba Sơn | Xuất Lễ | 387,45 | 101.20 | 1 | 286,25 | 13 |
| Kai Hiển | Tân Thành | 4.365,28 | 63,0 | 1 | 4.302,28 | 18 |
| Khuôn Pinh | Hòa Sơn | 4.596,25 |  |  | 4.596,25 | 2 |
| Kỳ Nà | Quốc Khánh | 197,00 |  |  | 197,00 | 7 |
| Cốc Lùng | Kháng Chiến | 954,18 | 309,18 | 2 | 645,00 | 4 |
| Khuổi mặn | Hùng Sơn | 3.919,40 | 176,95 | 2 | 3.742,45 | 14 |
| Bó chuông | Mai Pha | 1.664,80 |  |  | 1.664,80 | 8 |
| Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | 937,85 | 244,10 | 2 | 693,75 | 14 |
| Khau Piều | Tú Mịch | 1.963,08 |  |  | 1,963.08 | 23 |
| Tổng số | 22.101 | 1.044 | 9 | 21.057 | 125 |

Nguồn: Báo cáo RAP của Tiểu dự án.

Số liệu khảo sát sơ bộ cho thấy, tất cả các hộ bị ảnh hưởng vĩnh viễn dưới 10% tổng diện tích đất hộ gia đình đang sử dụng. Không có hộ gia đình nào bị ảnh hưởng nặng (từ 20% tổng diện tích đất do hộ gia đình sở hữu). Tất cả các hộ bị ảnh hưởng đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có hộ nghèo nào bị ảnh hưởng. Chi tiết thể hiện trong Bảng 5.4:

Bảng 5.4: Số hộ và diện tích đất bị thu hồi tạm thời của tiểu dự án.

| Hồ | Xã | Tổng diện tích (m2) | Tổng số hộ BAH | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đất ruộng | Đất trồng cây lâu năm |
| Bản Cưởm | Thạch Đạn | 1.551 | 5 | - | 1.551 |
| Ba Sơn | Xuất Lễ | 1.026 | 2 | - | 1.026 |
| Khuôn Pinh | Hòa Sơn | 1.003 | 7 | - | 1.003 |
| Kai Hiển | Tân Thành | 1.463 | 2 | - | 1.463 |
| Khau Piều | Tú Mịch | 1.017 | 2 | - | 1.017 |
| Cốc Lùng | Kháng Chiến | 832 | 1 | - | 832 |
| Khuổi Mặn | Hùng Sơn | 905 | 1 | - | 905 |
| Kỳ Nà | Quốc Khánh | 1.285 | 2 | - | 1.285 |
| Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | 656 | 1 | - | 656 |
| Bó chuông | Mai Pha | 854 | 1 | - | 854 |
| Tổng số | 10.592 | 24 | - | 10.592 |

Nguồn: Báo cáo RAP của Tiểu dự án.

Ảnh hưởng cây cối, hoa màu

Cây cối bị ảnh hưởng chủ yếu do thu hồi đất để thực hiện các hạng mục công trình bao gồm: Cây lâm nghiệp lấy gỗ là keo và bạch đàn là 2.655 cây có đường kính từ 5 cm đến < 10cm chủ yếu là ở xã Hòa Sơn, Quốc Khánh, Kháng Chiến và Hùng Sơn và 3.408 cây thông có đường kính từ 5cm đến dưới 20cm tại các xã Thạch Đạn, Xuất Lễ, Tân Thành, Mai Pha, Hoàng Đồng và xã Tú Mịch, diện tích đất này chủ yếu thu hồi vĩnh viễn để thi công đường quản lý và hành lang an toàn đập

Diện tích lúa 2 vụ là 1.044m2 thuộc 6 xã là Thạch Đạn, Xuất Lễ, Tân Thành, Khán Chiến, Hùng Sơn và Hoàng Đồng chủ yếu nằm dưới chân đập do thu hồi đất vĩnh viễn để thi công hành lang an toàn chân đập. Chi tiết thể hiện trong Bảng 5.5.

Bảng 5.5: Tổng hợp cây cối, hoa màu bị thu hồi.

| TT | Hồ | Địa điểm | Cây cối, hoa màu trên đất (cây) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xã | Huyện/Tp. | Lúa (m2) | Thông | Keo và bạch đàn |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Cao Lộc | 150,00 | 623 |  |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ |  | 101,20 | 262 |  |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Hữu Lũng |  |  | 896 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành |  | 63,00 |  | 1.153 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | Lộc Bình |  | 237 |  |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Tràng Định | 309,18 |  | 1.727 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn |  | 176,95 |  | 744 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh |  |  |  | 504 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Lạng Sơn | 244,10 | 270 |  |
| 10 | Bó chuông | Mai Pha |  |  | 596 |  |
|  | Tổng số |  |  | 1.044 | 1.988 | 4.075 |

Nguồn: Báo cáo RAP của Tiểu dự án.

#### Rà phá bom mìn

Việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại (UXO) là rất quan trọng nhằm tránh nguy cơ tiềm ẩn đối với các công trình và an toàn của người dân địa phương cũng như công nhân. UXO cần được xem xét cẩn thận và loại bỏ trước khi bắt đầu các hoạt động thi công. Tác động của UXO trong khu vực tiểu dự án là tác động tiêu cực đáng kể nếu không áp dụng các biện pháp giảm nhẹ, gây rủi ro cao cho sức khỏe con người, cuộc sống và cơ sở hạ tầng. Việc loại bỏ UXO phải được thực hiện trước khi bắt đầu khởi công xây dựng các hạng mục công trình.

Tuy nhiên do các hạng mục chính của công trình đã được rà phá bom mìn trong quá trình xây dựng trước đây nên trong phạm vi tiểu dự án này sẽ chỉ rà phá bom mìn tại hạng mục công trình xây dựng tuyến đường quản lý, vận hành.

Dò tìm, xử lý bom mìn – vật nổ là một nhiệm vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, chỉ có thể do các đơn vị công binh chuyên trách đảm nhiệm và có đủ năng lực thực hiện, do vậy Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện rà phá tại các khu vực tuyến đường vận hành quản lý.

#### Hoạt động phát quang thảm thực vật

Hoạt động phát quang thảm thực vật tại các khu vực xây dựng hạng mục công trình của tiểu dự án diễn ra tại khu vực đập chính, đập phụ, tràn, đường thi công kết hợp quản lý.

Tham khảo cách tính sinh khối phát sinh do hoạt động phát quang thảm thực vật tại Báo cáo ĐTM Thuỷ điện Trung Sơn (đã được NHTG thông qua năm 2009), lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều tra (số liệu thực nghiệm) về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như bảng dưới đây.

Bảng 5.6: Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật.

| Loại sinh khối | Lượng sinh khối (tấn/ha) |
| --- | --- |
|  | Thân | Cành | Lá | Rễ | Cỏ dưới tán rừng | Tổng |
| Rừng phục hồi | 9,685 | 2,716 | 0,474 | 0,134 | 2,000 | 15,009 |
| Rừng trồng | 30,000 | 5,000 | 1,000 | 5,000 | - | 41,000 |
| Rừng trung bình | 60,000 | 8,040 | 1,150 | 5,360 | 2,000 | 76,550 |
| Rừng nghèo | 31,444 | 9,971 | 1,647 | 5,227 | 1,000 | 49,289 |
| Rừng nứa vừa | 12,000 | - | - | 2,400 | - | 14,400 |
| Cây hàng năm | - | - | 6,000 | 1,500 | - | 7,500 |
| Tổng cộng | 143,129 | 25,727 | 10,271 | 19,621 | 5,000 | 203,748 |

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato.

Sinh khối thực vật phát sinh do hoạt động phát quang thảm thực vật chủ yếu các loại cây hàng năm bao gồm: keo, thông, bạch đàn và một lượng nhỏ các cây bụi. Như vậy, lượng sinh khối phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật tại các khu vực công trình ước tính là 7,5 tấn/ha. Theo báo cáo Kế hoạch tái hành động tái định cư, diện tích chiếm dụng vĩnh viễn của tiểu dự án là 3,16 ha. Vậy lượng sinh khối phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật tại 10 công trình ước tính là: 7,5 tấn/ha × 3,16 ha ≈ 24 tấn. Lượng sinh khối phát sinh tại tất cả các khu vực tiểu dự án là nhỏ và phần gỗ sẽ được bán gỗ nguyên liệu, phần cành lá có thể tận dụng làm củi đun. Chi tiết sinh khối từ quá trình phát quang thảm thực vật tại từng khu vực công trình như sau:

Bảng 5.7: Sinh khối từ quá trình phát quang thảm thực vật tại từng công trình

| TT | Công trình | Đất trồng cây lâu năm | Sinh khối thực vật (tấn) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chiếm đất lâu dài (m2) | Chiếm đất tạm thời (m2) | Tổng (ha) |  |
| 1 | Bản Cưởm | 2965,96 | 1551 | 0,45 | 3,39 |
| 2 | Ba Sơn | 286,25 | 1026 | 0,13 | 0,98 |
| 3 | Khuôn Pinh | 4302,28 | 1003 | 0,53 | 3,98 |
| 4 | Kai Hiển | 4596,25 | 1463 | 0,61 | 4,54 |
| 5 | Khau Piều | 197 | 1017 | 0,12 | 0,91 |
| 6 | Cốc Lùng | 645 | 832 | 0,15 | 1,11 |
| 7 | Khuổi Mặn | 3742,45 | 905 | 0,46 | 3,49 |
| 8 | Kỳ Nà | 1664,8 | 1285 | 0,29 | 2,21 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 693,75 | 656 | 0,13 | 1,01 |
| 10 | Bó chuông | 1963,08 | 854 | 0,28 | 2,11 |
|  | Tổng | 21.057 | 2,95 | 3,16 | 24 |

Hoạt động phát quang thảm thực vật tại từng khu vực công trình có quy mô nhỏ, thực vật được phát quang chủ yếu là cây bụi, ngoài ra có một số ít cây keo. Hệ sinh thái tại các khu vực công trình là rừng sản xuất của người dân, hơn nữa các khu vực công trình không có động thực vật quý hiếm và không gần các khu bảo tồn. Do vậy, hoạt động phát quang thảm thực vật không ảnh hưởng tới hệ sinh thái trong khu vực tiểu dự án.

Lượng sinh khối từ phát quang thảm thực vật tại từng công trình được đánh giá là Thấp do: (i) lượng phát sinh tại từng công trình là không lớn; (ii) dễ dàng thu gom và vận chuyển tới khu vực bãi thải; (iii) có thể tận dụng làm củi đun. Tác động này có thể dễ dàng giảm thiểu được.

#### Khảo sát địa chất

Trước khi lên phương án thiết kế, thi công công trình cần tiến hành thăm dò địa chất, quá trình này tiềm ẩn nguy cơ đưa tạp chất ảnh hưởng tới chất lượng nước dưới đất.

### Các tác động trong giai đoạn thi công

#### Các hoạt động thi công và nguồn gây tác động

Hoạt động thi công

Phát quang, san ủi mặt bằng

Thi công sửa chữa cống

Thi công nâng cấp mái thượng lưu, mái hạ lưu đập

Sửa chữa và thi công tràn

Sửa chữa, thi công đường quản lý

Xây dựng nhà điều hành

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

Nguồn phát sinh chất thải rắn

Chất thải từ hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng

Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường;

Chất thải từ VLXD tại công trường: đất đá rơi vãi, vỏ bao xi măng…

Nguồn phát sinh chất thải lỏng

Nước rửa đá, cát, sỏi

Dầu mỡ thải bỏ

Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường và khu ở tập trung.

Nguồn phát sinh khí thải

Công tác đào đắp, san ủi mặt bằng

Làm đường thi công, làm đường quản lý

Khai thác, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu

Trộn bê tông, trộn vữa

Hoạt động của hệ thống xe, máy vận chuyển;

Hoạt động của các trang thiết bị thi công như máy ủi, máy xúc, máy đầm, xe tải...

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Do điều kiện địa chất, thời tiết mưa nhiều, hiện tượng bão, gió, lũ, lụt xảy ra trong lúc thi công, khiến cho các lớp đất tại sườn đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do biện pháp thi công trong san ủi mặt bằng, bóc bỏ lớp đất đá thải tại nơi có địa hình dốc ở ven sông hồ, dẫn đến gia tăng lượng đất cát rửa trôi xuống thủy vực, làm gia tăng độ đục, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp và sử dụng nước của người dân hạ du.

Sự thiếu ý thức của công nhân trong quản lý chất thải sinh hoạt, nước rửa máy móc, thiết bị thi công có thể làm ảnh hưởng tới nguồn nước mặt, nước ngầm và chất lượng đất. Trong thời gian thi công, do đặc trưng công trình nên nhiều hạng mục có thể tác động đến lượng nước canh tác khu vực hạ lưu.

#### Tác động môi trường

Chất lượng không khí

Bụi và khí thải

Bụi do hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng

Quá trình đào đắp, san nền được xem là nguồn phát sinh bụi đáng kể nhất trong giai đoạn thi công xây dựng đối với mọi công trình xây dựng. Trong trường hợp thi công triển khai mạnh vào thời kỳ ít mưa ô nhiễm bụi sẽ là cao nhất. Nồng độ bụi có thể gấp 80 - 650 lần so với nồng độ bụi cho phép (Bảng 5.9). Nồng độ bụi sẽ giảm dần sau khi thi công xong các hạng mục công trình.

Tổng khối lượng đào đắp tại mỗi hồ ước tính từ 15.000 – 32.000 tấn.

Bảng 5.8: Khối lượng đào đắp của các hạng mục công trình.

| TT | Hồ | Đất đào (tấn) | Đất đắp (tấn) | Tổng lượng đào đắp (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 11.420 | 3.809 | 15.229 |
| 2 | Ba Sơn | 13.704 | 6.243 | 19.947 |
| 3 | Khuôn Pinh | 20.556 | 6.856 | 27.413 |
| 4 | Kai Hiển | 13.704 | 6.856 | 20.561 |
| 5 | Khau Piều | 22.840 | 7.618 | 30.459 |
| 6 | Cốc Lùng | 26.547 | 6.300 | 32.846 |
| 7 | Khuổi Mặn | 12.182 | 11.201 | 23.383 |
| 8 | Kỳ Nà | 15.227 | 15.709 | 30.936 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 13.704 | 10.518 | 24.222 |
| 10 | Bó Chuông | 15.227 | 14.207 | 29.434 |

Nguồn: Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

Mức độ phát tán bụi trong quá trình san lấp nền phụ thuộc vào khối lượng đào, xúc đất và đắp đất san nền. Lượng bụi khuếch tán được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn tính toán hệ số phát thải ô nhiễm không khí của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (AP-42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, page 13.2.4-4)[38], hệ số ô nhiễm E được tính bằng công thức sau:

Trong đó:

E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).

k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35.

- Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (1,3m/s).

M - Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%).

Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật liệu đào đắp nền… đã xác định được hệ số ô nhiễm E = 0,00535 (kg/tấn).

Thời gian thi công các hạng mục công trình khoảng 6 tháng, trong đó thời gian diễn ra hoạt động đào đắp là 3 tháng (phụ thuộc vào khối lượng, điều kiện địa lý, biện pháp thi công). Nồng độ bụi trung bình 1h tại mỗi công trường được tính bằng công thức sau và trình bày trong Bảng 5.9.

Nồng độ bụi trung bình 1h = (E x tổng lượng đào đắp)/thời gian thực hiện

Kết quả tính toán nồng độ bụi chỉ ra rằng, tổng nồng độ bụi trung bình 1h tại khu vực dự án khi thực hiện các hạng mục công trình đã vượt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT (giới hạn: 0,3mg/m3) lớn nhất khoảng gần 186 lần tại công trình hồ Khau Piều.

Về mặt thực tế, lượng bụi phát tán không lớn so với tính toán do thời gian thi công của từng hạng mục khác nhau và không diễn ra đồng thời. Hơn nữa, nồng độ phát tán của bụi giảm rất nhanh so với khoảng cách đến nguồn và các biện pháp giảm thiểu sẽ được đề cập tại chương 4 sẽ giảm tối đa tác động của bụi tới môi trường không khí xung quanh cũng như người dân địa phương gần khu vực dự án.

Bảng 5.9: Nồng độ bụi trung bình 1h phát sinh từ hoạt động đào đắp.

| TT | Công trình | Tổng lượng đào đắp (tấn) | Nồng độ bụi trung bình 1h (kg) | Diện tích (m2) | Chiều cao (m) | Nồng độ bụi trung bình 1h (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 15.229 | 0,131 | 375 | 3 | 116 | 0,30 |
| 2 | Ba Sơn | 19.947 | 0,171 | 1225 | 3 | 47 | 0,30 |
| 3 | Khuôn Pinh | 27.413 | 0,235 | 1350 | 3 | 58 | 0,30 |
| 4 | Kai Hiển | 20.561 | 0,176 | 1225 | 3 | 48 | 0,30 |
| 5 | Khau Piều | 30.459 | 0,261 | 450 | 3 | 193 | 0,30 |
| 6 | Cốc Lùng | 32.846 | 0,282 | 3950 | 3 | 24 | 0,30 |
| 7 | Khuổi Mặn | 23.383 | 0,200 | 1725 | 3 | 39 | 0,30 |
| 8 | Kỳ Nà | 30.936 | 0,265 | 1350 | 3 | 65 | 0,30 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 24.222 | 0,208 | 450 | 3 | 154 | 0,30 |
| 10 | Bó Chuông | 29.434 | 0,252 | 3275 | 3 | 26 | 0,30 |

Kết quả cho thấy, nồng độ bụi trung bình 1h từ hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng là khá lớn, cao hơn quy chuẩn cho phép từ 80-650 lần. Đối tượng chịu tác động chính trong giai đoạn này là công nhân, tuy nhiên đây không phải là thời điểm tập trung cao điểm nên tác động từ bụi phát sinh do hoạt động đào đắp được đánh giá ở mức độ trung bình và có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu tại chương sau.

Bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển VLXD

Các loại khí thải chủ yếu từ các động cơ bao gồm: CO, SO2, NO2. Lượng phát thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại động cơ, dung tích động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, sự hoạt động của không khí… Các loại khí thải độc hại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công nhân tham gia lao động trực tiếp trên công trường, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Mức độ ô nhiễm bởi bụi và các khí thải độc hại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Báo cáo tham khảo số liệu từ tài liệu của WHO, 1993 (Rapid inventory technique in environmental control, pages 3-53) để ước tính tải lượng bụi và các khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển VLXD như Bảng 5.10:

Bảng 5.10: Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường.

(Đơn vị: kg/1000 km)

| Phương tiện | Bụi | SO2 | NOx | CO | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phương tiện vận tải nhẹ dùng dầu diezen < 3,5 tấn |
| Chạy trong đô thị | 0,2 | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
| Chạy ngoài đô thị | 0,15 | 0,34S | 0,55 | 0,85 | 0,4 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,3 | 1,3S | 1 | 1,25 | 0,4 |
| Phương tiện vận tải nặng dùng dầu diezen 3,5 tấn – 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 0,9 | 4,29S | 1,18 | 6,0 | 2,6 |
| Chạy ngoài đô thị | 0,9 | 4,15S | 1,44 | 2,9 | 0,8 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,9 | 4,15S | 1,44 | 2,9 | 0,8 |
| Xe tải sử dụng dầu diezen > 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 1,6 | 7,26S | 1,82 | 7,3 | 2,6 |
| Chạy ngoài đô thị | 1,6 | 7,43S | 2,41 | 3,7 | 3,0 |
| Chạy trên đường cao tốc | 1,3 | 6,1S | 1,98 | 3,1 | 2,4 |
| Xe buýt dùng dầu diezen > 16 tấn |
| Chạy trong đô thị | 1,4 | 6,6S | 1,65 | 6,6 | 5,3 |
| Chạy ngoài đô thị | 1,2 | 5,61S | 1,82 | 2,8 | 2,2 |
| Chạy trên đường cao tốc | 0,9 | 6,11S | 1,39 | 2,1 | 1,7 |

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993.

Ghi chú: S: Hàm lượng phần trăm (%) lưu huỳnh có trong nhiên liệu

Theo Bảng 5.10 và căn cứ vào phương pháp vận chuyển dự kiến khi thi công, ta chọn hệ số ô nhiễm giao thông áp dụng cho phương tiện vận tải nặng dùng dầu diezen có tải trọng 3,5 tấn – 16 tấn chạy trong khu vực như sau:

Bụi		: 0,9 (kg/1.000 km.1xe)

Khí SO2	: 4,29S (kg/1.000 km.1xe) với S = 0,05%

Khí CO	: 6,0 (kg/1.000 km.1xe)

Khí NOx	: 1,18 (kg/1.000 km.1xe)

VOC		: 2,6 (kg/1.000 km.1xe)

Thời gian thi công khoảng 6 tháng (24 ngày/tháng), đất đá tận dụng sẽ được trữ tại bãi thải tạm gần công trình; đất đá dôi dư cũng sẽ được đổ thải tại các khe, các khu vực trũng cần san lấp mặt bằng của địa phương gần khu vực thi công. Do đó lượng đất đá vận chuyển sẽ là lượng đất đá còn thiếu của công trình. Dựa vào khối lượng vật liệu xây dựng, tính được số lượt xe vận chuyển như sau:

Bảng 5.11: Bảng khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu và số lượt xe di chuyển.

| TT | Công trình | Tổng khối lượng nguyên vật liệu (tấn) | Tổng số lượt xe vận chuyển (lượt) | Thời gian thi công (ngày) | Số lượt xe vận chuyển trong 1 ngày (tính cả lượt đi và về) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 11.994 | 1713 | 144 | 18 |
| 2 | Ba Sơn | 11.263 | 1609 | 144 | 17 |
| 3 | Khuôn Pinh | 16.081 | 2297 | 144 | 24 |
| 4 | Kai Hiển | 7.256 | 1037 | 144 | 11 |
| 5 | Khau Piều | 8.833 | 1262 | 144 | 13 |
| 6 | Cốc Lùng | 5.823 | 832 | 144 | 9 |
| 7 | Khuổi Mặn | 16.422 | 2346 | 144 | 24 |
| 8 | Kỳ Nà | 23.156 | 3308 | 144 | 34 |
| 9 | Thâm Sinh | 21.231 | 3033 | 144 | 32 |
| 10 | Bó Chuông | 18.239 | 2606 | 144 | 27 |

Số lượt xe tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng trong khoảng thời gian thi công 6 tháng từ 5.823-23.156 lượt xe (mỗi xe có trọng tải 7 tấn, sử dụng nhiên (Diezel). Quy ước, cứ 2 xe không tải bằng 1 xe có tải, vậy tổng số lượt xe thực cần sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu từ 9-34 lượt xe/ngày (tính cả chiều đi và về).

Khoảng cách trung bình hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng tới công trình ước tính khoảng 40km. Như vậy tổng quãng đường di chuyển trong ngày lớn nhất là:

34 lượt xe x 40 km = 1.136 km (tính cho 2 lượt đi và về)

Bảng 5.12: Lưu lượng phát thải của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu.

| Bụi, khí thải | Hệ số phát thải (kg/1000km) | Quãng đường di chuyển (km/ngày) | Tải lượng ô nhiễm E (mg/ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,9 | 1.136 | 0,03 |
| CO | 2,9 |  | 0,09 |
| NO2 | 1,44 |  | 0,05 |
| SO2 | 4,15S |  | 0,07 |

Từ tải lượng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp dụng mô hình cải biên của SUTTON xác định được nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một thời điểm bất kỳ với nguồn thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như sau:

C =  (mg/m3)

Trong đó:

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/ms) (trích từ Bảng 5.12)

z - Độ cao của điểm tính toán (m) (tính cho các trường hợp 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; và 3m);

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), lấy bằng 0;

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) = 1,5m/s.

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán sau đây:

= 0,53. x0,73  (m)

Trong đó: x là khoảng cách từ tim đường đến điểm tính toán, Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Đối với khu vực dự án tốc độ gió trung bình của khu vực là 1,5m/s. Mức độ ổn định của khí quyển là loại B.

Hệ số khuếch tán  phụ thuộc vào mức độ khuếch tán của khí quyển, Giá trị của  theo phương thẳng đứng được tính theo Slade với độ ổn định khí quyển thuộc loại B và theo khoảng cách x.

Bảng 5.13: Dự báo nồng độ bụi  trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách

| Khoảng cách X (m) | Nồng độ bụi (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Độ cao z (m) |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,317 | 0,279 | 0,226 | 0,168 | 0,115 | 0,072 |
| 10 | 0,197 | 0,188 | 0,174 | 0,156 | 0,136 | 0,115 |
| 15 | 0,120 | 0,118 | 0,114 | 0,110 | 0,105 | 0,098 |
| 20 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 0,058 |
| 30 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 |
| 40 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 |
| 50 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 60 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 70 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 100 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 |

Bảng 5.14: Dự báo nồng độ CO trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách

| Khoảng cách X (m) | Nồng độ CO (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Độ cao z (m) |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,331 | 0,292 | 0,236 | 0,175 | 0,120 | 0,075 |
| 10 | 0,205 | 0,196 | 0,181 | 0,163 | 0,142 | 0,120 |
| 15 | 0,125 | 0,123 | 0,119 | 0,115 | 0,109 | 0,103 |
| 20 | 0,064 | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,061 |
| 30 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 40 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 50 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 60 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 70 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 100 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 30 |

Bảng 5.15: Dự báo nồng độ NO2 trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách

| Khoảng cách X (m) | Nồng độ NO2 (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Độ cao z (m) |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,318 | 0,283 | 0,229 | 0,170 | 0,116 | 0,073 |
| 10 | 0,199 | 0,190 | 0,176 | 0,158 | 0,138 | 0,116 |
| 15 | 0,121 | 0,119 | 0,116 | 0,111 | 0,106 | 0,100 |
| 20 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,060 | 0,059 |
| 30 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 40 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 50 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 60 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 70 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 100 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,2 |

Bảng 5.16: Dự báo nồng độ SO2 trong quá trình vận chuyển theo độ cao và khoảng cách

| Khoảng cách X (m) | Nồng độ SO2 (mg/m3) |
| --- | --- |
|  | Độ cao z (m) |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 5 | 0,327 | 0,287 | 0,232 | 0,173 | 0,118 | 0,074 |
| 10 | 0,202 | 0,193 | 0,179 | 0,160 | 0,140 | 0,118 |
| 15 | 0,123 | 0,121 | 0,118 | 0,113 | 0,108 | 0,101 |
| 20 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,060 |
| 30 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 40 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 50 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 60 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 |
| 70 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 100 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,35 |

Kết quả tính toán nồng độ bụi và các khí thải trong giai đoạn xây dựng cho thấy bụi và khí thải chỉ gây ra ảnh hưởng đối với người dân tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển. Điều này có thể do chất lượng đường xá, độ sạch của phương tiện vận chuyển… các tác động này có thể giảm thiểu thông qua các biện pháp tưới đường, làm sạch phương tiện vận chuyển khi tham gia giao thông, thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra chất lượng xe.

Ngoài ra bụi phủ lên mặt lá cây làm giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng (dọc tuyến đường vận chuyển chủ yếu là khu vực cây trồng cây keo, bạch đàn và thông).

Mặc dù vậy, tác động do bụi trong quá trình vận chuyển được đánh giá ở mức độ nhỏ, do mật độ dân cư sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển là không nhiều và chất lượng đường tại một số tuyến là khá tốt và dọc hai bên đường có trồng nhiều keo, bạch đàn và thông

Tiếng ồn

Trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình phải sử dụng nhiều máy móc và thiết bị thi công. Tiếng ồn từ hoạt động của các thiết bị và máy móc sẽ ảnh hưởng đến công nhân và người dân sống gần khu vực xây dựng và dọc tuyến đường giao thông Tỉnh lộ và đường địa phương. Đối với mỗi hạng mục công trình, mức tiếng ồn được tính từ mức độ tiếng ồn riêng của máy móc và thiết bị. Khoảng cách để đánh giá tác động tiếng ồn lên khu dân cư xung quanh được lựa chọn từ 20m-50m.

Bảng 5.17: Mức ồn phát sinh do các máy móc dùng trong thi công

| TT | Máy móc, thiết bị | Mức ồn (dBA) cách nguồn 1,5m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 |
| 2 | Máy đầm nén (xe lu) | 72 - 74 |
| 3 | Máy xúc | 72 - 84 |
| 4 | Máy đào gầu | 72 - 93 |
| 5 | Máy cạp đất, máy san | 80 - 93 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 75 - 88 |
| 7 | Bơm bê tông | 80 - 83 |
| 8 | Máy đầm bê tông | 85 |
| 9 | Máy phát điện | 72 - 83 |
| 10 | Xe tải | 72 |

(Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971)

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách. Công thức xác định độ ồn theo khoảng cách được đưa ra bởi M. P. Norton, 2007 (Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers, equation 4.32, page 274):

Lp=Lp(X0) - 20log10(X/X 0)

Trong đó:

- Lp(X0): mức ồn cách nguồn 1.5m (dBA);

- X0 = 1.5m;

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

- X: Vị trí tính toán (m).

Mức ồn tối đa theo khoảng cách do hoạt động của thiết bị thi công được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 5.18: Mức ồn tối đa theo khoảng cách

| TT | Máy móc, thiết bị | Mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 50m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 100m (dBA) | Mức ồn cách nguồn 200m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1 | Máy ủi | 93 | 62.5 | 56.5 | 50.5 |
| 2 | Máy đầm nén (xe lu) | 72-74 | 41.5 | 43.5 | 35.5 | 37.5 | 29.5 | 31.5 |
| 3 | Máy xúc | 72-84 | 41.5 | 53.5 | 35.5 | 47.5 | 29.5 | 41.5 |
| 4 | Máy đào gầu | 72-93 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 56.5 | 29.5 | 50.5 |
| 5 | Máy cạp đất, máy san | 80-93 | 49.5 | 62.5 | 43.5 | 56.5 | 37.5 | 50.5 |
| 6 | Máy trộn bê tông | 75-88 | 44.5 | 57.5 | 38.5 | 51.5 | 32.5 | 45.5 |
| 7 | Bơm bê tông | 80-83 | 49.5 | 52.5 | 43.5 | 46.5 | 37.5 | 40.5 |
| 8 | Máy đầm bê tông | 85 | 54.5 | 48.5 | 42.5 |
| 9 | Máy phát điện | 72-83 | 41.5 | 52.0 | 35.5 | 46.0 | 29.5 | 40.0 |
| 10 | Xe tải | 82-94 | 51.5 | 63.5 | 45.5 | 57.5 | 39.5 | 51.5 |
| QCVN 26:2010/BTNMT (6-21h) | 70 dBA |

Mặt khác, trên khu vực công trường có rất nhiều nguồn ồn nên tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hưởng giữa chúng. Độ ồn bổ sung được trình bày trong dưới đây:

Bảng 5.19: Độ ồn bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí

| Sự khác nhau giữa các độ ồn (dB) | Độ ồn bổ sung (dB) | Sự khác nhau giữa các độ ồn (dB) | Độ ồn bổ sung (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,0 | 7 | 0,8 |
| 1 | 2,6 | 8 | 0,6 |
| 2 | 2,1 | 10 | 0,4 |
| 3 | 1,8 | 12 | 0,3 |
| 4 | 1,5 | 14 | 0,2 |
| 5 | 1,2 | 16 | 0,1 |
| 6 | 1 |  |  |

(Nguồn: Lê Trình - Đánh giá tác động môi trường - Phương pháp và ứng dụng - NXB Khoa học và Kỹ thuật)

Các hộ dân sinh sống cách xa khu vực công trình thi công (lớn hơn 500m), hơn nữa khu vực tiểu dự án có nhiều cây cối (chủ yếu là cây keo, bạch đàn, thông) nên có thể làm giảm tiếng ồn, do vậy, tiếng ồn chủ yếu tác động đến công nhân tham gia thi công. Cường độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của công nhân trên công trường, làm cho họ kém tập trung tinh thần dễ dẫn đến tai nạn lao động.

Tuy vậy, theo kết quả tính toán mức độ ồn tại các vị trí công trình là Thấp, phát sinh trong thời gian ngắn, rải rác trên phạm vi của 10 công trình. Các thiết bị hoạt động không đồng thời, mà theo từng công đoạn/ ca máy hoặc tùy thuộc vào tiến độ, khối lượng thi công các hạng mục, từng loại máy sẽ được sử dụng khác nhau nên tác động cộng hưởng tại cùng một vị trí là rất thấp. Hơn nữa, các phương tiện, thiết bị đều được kiểm tra định kỳ và tiếng ồn sẽ chấm dứt khi công tác xây dựng hoàn tất. Tiếng ồn có thể giảm thiểu được bằng các biện pháp như trang bị thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn.

Như vậy tác động do tiếng ồn được đánh giá ở mức độ trung bình và có thể kiểm soát bằng các biện pháp giảm thiểu tại chương sau.

Tác động do rung

Quá trình thi công có thể là nguyên nhân gây ra rung động nền đất do các phương tiện thi công và các thiết bị, rung chấn lan truyền theo môi trường đất, tuy nhiên sẽ bị giảm mạnh theo khoảng cách. Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công như sau:

Bảng 5.20: Mức độ gây rung động của một số thiết bị thi công điển hình.

| TT | Loại phương tiện, thiết bị sử dụng | Mức rung tham khảo (theo hướng thẳng đứng, dB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào đất | 80 |
| 2 | Máy ủi đất | 79 |
| 3 | Xe vận chuyển hàng nặng | 74 |
| 4 | Xe lăn | 82 |
| 5 | Máy nén khí | 81 |

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Độ rung từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31 – 12 – 197

Thực tế triển khai thi công xây dựng, đối tượng tác động trực tiếp là công nhân lao động trên công trường, nên áp dụng theo QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. Giá trị trung bình của gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số octa không được vượt quá các giá trị sau.

Bảng 5.21: Giá trị rung chấn cho phép tại nơi làm việc.

| Dải tần số (Hz) | Mức cho phép |
| --- | --- |
|  | Gia tốc rung (m/s2) | Vận tốc rung (m/s). 10-2 |
| 8(5,6-11,2) | 1,4 | 2,8 |
| 16 (11,2-22,4) | 1,4 | 1,4 |
| 31,5 (22,4-45) | 2,7 | 1,4 |
| 63 (45-90) | 5,4 | 1,4 |
| 125 (90-180) | 10,7 | 1,4 |
| 250 (180-355) | 21,3 | 1,4 |
| 500 (355-700) | 42,5 | 1,4 |
| 1000 (700-1400) | 85,0 | 1,4 |

Nguồn: QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

Các thiết bị thi công của Dự án gồm có các loại cơ bản như: máy đóng cọc, máy đầm, xe tải nặng, máy trộn bê tông dựa vào các kết quả được trình bày trong bảng trên, tác động do rung động đối với hiện trạng công trình TDA là không đáng kể, đối tượng chịu tác động chủ yếu là các công trình xây dựng lân cận và công nhân. Tuy nhiên, các hạng mục thi công thuộc tiểu dự án đều cách xa khu dân cư (50-200m), mặt bằng thoáng rộng, trang thiết bị bảo hộ được kiểm tra thường xuyên trên công trường, các thiết bị và giải pháp thi công phù hợp nên mức độ tác động do độ rung ở mức thấp.

Chất thải

Chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các trang thiết bị công nhân sử dụng có chứa các chất thải hữu cơ như giấy, nhựa, thùng giấy, chất thải thực phẩm. Lượng phát thải chất rắn sinh hoạt trung bình là khoảng 0,3kg/người/ngày tùy thuộc vào lối sống cụ thể của công nhân (Báo cáo Môi trường Quốc gia Việt Nam năm 2011 - Chất thải rắn). Số lượng công nhân tại mỗi công trường ước tính từ 55-160 công nhân do đó lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình phát sinh trong khoảng từ 17- 48kg/ngày. Lượng rác thải trong thực tế sẽ ít hơn do chủ đầu tư sẽ tuyển dụng khoảng 80% lao động là người địa phương. Khi triển khai tại 10 khu vực hồ, lượng rác thải sinh hoạt này đa phần là rác hữu cơ có thời gian phân hủy ngắn và được nhà thầu thi công ký kết thu gom với đơn vị chuyên trách tại địa phương. Hiện nay phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các công ty môi trường tại địa phương chủ yếu là chôn lấp và đốt là hai phương pháp được sử dụng rộng rãi trên cả nước nên tác động được đánh giá là thấp.

Chất thải rắn xây dựng:

Trong giai đoạn thi công, các vật liệu dư thừa như cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch có thể bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu do đó chất thải rắn xây dựng phần lớn là đất đá đổ thải.

Bảng 5.22: Dự kiến khối lượng đào đắp và đổ thải.

| TT | Hồ | Đất đào (m3) | Đất tận dụng (m3) | Đất đổ thải (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | 8.785 | 1.976 | 6.809 |
| 2 | Ba Sơn | 10.542 | 2.371 | 8.171 |
| 3 | Khuôn Pinh | 15.813 | 3.557 | 12.256 |
| 4 | Kai Hiển | 10.542 | 2.371 | 8.171 |
| 5 | Khau Piều | 17.570 | 3.952 | 13.618 |
| 6 | Cốc Lùng | 20.420 | 4.593 | 15.827 |
| 7 | Khuổi Mặn | 9.371 | 2.108 | 7.263 |
| 8 | Kỳ Nà | 11.713 | 2.635 | 9.079 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 10.542 | 2.371 | 8.171 |
| 10 | Bó Chuông | 11.713 | 2.635 | 9.079 |

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thuyết minh tiểu dự án.

Thực tế trên các hạng mục thi công tại, chất thải bao gồm các chất trơ và không độc hại, một số chất thải có thể được tái chế hoặc tái sử dụng cho các mục đích khác, công tác kiểm soát được thực hiện thường xuyên, nên tác động được đánh giá là thấp.

Chất nguy hại

Chất thải rắn nguy hại: Phát sinh ở các khu lán trại, điểm sửa chữa máy móc thiết bị thi công dọc trên tuyến đường bao gồm các loại giẻ lau, giấy có chứa dầu mỡ phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại hộp nhựa, sắt đựng xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ. Khối lượng chất thải rắn nguy hại từ các công trình xây dựng không lớn, ước tính trong một tháng tại các khu lán trại, điểm sửa chữa phát sinh khoảng từ 3 ( 5 kg/ngày/công trường. Chất thải này được thu gom và chuyển đến đơn vị có chức năng xử lý chuyên ngành nên tác động được đánh giá là thấp.

Thùng đựng thuốc diệt mối, vỏ bao bì, thùng chứa dầu nhớt, nhựa đường, sơn phát sinh không lớn (khoảng 50 -100kg cho mỗi công trường). Tuy nhiên, lượng chất thải này nếu không được thu gom sẽ gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nước.

Que hàn thải phát sinh tại mỗi công trường do các hoạt động định hình các khung thép khi sửa chữa, nâng cấp các cống lấy nước. Tỉ lệ đầu que hàn dư thừa ước tính bằng 5-7% khối lượng que hàn, ước tính trung bình có khoảng 12 kg đầu que hàn dư thừa cần được thu gom tại mỗi công trường. Tuy nhiên lượng que hàn phát sinh không liên tục và rất ít, sẽ được thu gom về nơi tập kết chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động văn phòng ít, khối lượng khoảng 1-3kg/tháng cho 1 công trường.

Dầu mỡ thải: Dầu mỡ thải theo quy chế quản lý chất thải nguy hại được phân loại là chất thải nguy hại, nguồn từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công. Lượng dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phụ thuộc và các yếu tố sau:

Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường

Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công

Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng, duy tu phương tiện thi công

Dầu thải được dự báo trên lượng dầu thải của mỗi phương tiện (7 lít/ lần thay) và chu kỳ thay (117 ca xe/ lần thay). Theo kết quả tính toán, với lượng ca xe thi công tại các công trường dao động từ 13.000 – 19.000 ca thì lượng dầu thải dao động từ 778-1137 lít dầu thải trong 6 tháng, ứng với 130-190 lít dầu thải/tháng. Lượng dầu thải này sẽ được chứa tại các kho chứa chất thải nguy hại được bố trí tại các công trường. Dự án sử dụng can dầu 10 lít thì số lượng vỏ can dầu thải khoảng 78-114 can. 1 vỏ can dầu 10 lít nặng khoảng 0,4 kg. Do đó, khối lượng vỏ can dầu thải là 5-8kg/tháng. Các vỏ can cũng được tập kết tại kho chứa chất thải nguy hại. Lượng giẻ lau dính dầu mỡ thải ra khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình là 1kg/5 thiết bị trong mỗi lần bảo dưỡng. Số lượng các máy móc, thiết bị cần bảo dưỡng là 16 chiếc, số lần bảo dưỡng là 02 lần trong suốt quá trình thi công xây dựng. Do đó, khối lượng giẻ lau dính dầu phát sinh là: (16:5) x 1 x 2 = 6,4kg. Liên quan đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại công trường, chính sách an toàn môi trường của TDA được quy định chặt chẽ, cụ thể ECOP và quy định về bảo vệ môi trường trong đấu thầu; chất thải nguy hại phát sinh đều được thu gom và xử lý bởi các đơn vị có chức năng phù hợp nên đánh giá mức độ tác động là thấp.

Nước thải

Tại mỗi khu vực công trường có khoảng từ 55-160 công nhân tham gia thi công. Lượng công nhân tập trung nhiều nhất trong giai đoạn đầu của dự án và sẽ giảm dần khi công trình dần đi vào hoàn thiện. Với định mức sử dụng nước là 100 lít nước/người/ngày đối với công nhân làm việc và sinh hoạt tại công trường và 45 lít nước/người/ngày đối với công nhân địa phương chỉ làm việc tại công trường (Theo NĐ 88/2011/NĐ-CP và NĐ 80/2014/NĐ-CP, áp dụng từ 01/01/2015) thì lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước. Theo dự kiến số lượng công nhân địa phương chiếm từ 80-85% như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi công trường hàng ngày dao động từ 2.5 đến 9m3/ngày, do khối lượng thi công trải rộng trên 10 khu vực trong khoảng 6 tháng liên tục, Để đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt và phù hợp với thực tế tại công trường, yêu cầu đơn vị thi công lên kế hoạch thuê nhà ở của người dân địa địa phương cho công nhân; trong trường hợp xây dựng nhà vệ sinh phải đáp ứng yêu cầu theo QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; nên lượng nước thải sinh hoạt đều có thể kiểm soát được bằng các biện pháp giảm thiểu.. Tác động được đánh giá ở mức trung bình.

Tác động đến hệ sinh thái

Qua khảo sát thực địa, hệ sinh thái của tiểu dự án xung quanh khu vực xây dựng là hệ sinh thái nông nghiệp, không có vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn gần các khu vực dự án.

Thực vật trong khu vực dự án chủ yếu là các loại cây bóng mát, cây ăn quả, cây lương thực. Xung quanh khu vực dự án không có loài cây quý hiếm.

Động vật trên cạn tìm thấy trong khu vực dự án là các loài sinh sống gần con người như chim sâu, chim sẻ, chuột, thằn lằn, ếch... và các loài côn trùng.

Hệ sinh thái thủy sinh gồm các loài cá phổ thông như rô, chép, mè, tôm, cua, rong, bèo... do hệ sinh thái thủy sinh nghèo nàn nên không có hoạt động đánh bắt cá tại các hồ và hạ lưu.

Nói chung hệ động thực vật trong khu vực tiểu dự án bao gồm các loài phổ thông, không có loài quý hiếm và không có giá trị về mặt sinh thái.

Hệ sinh thái thủy sinh:

Khi các phương tiện thi công tại khu vực công trình đầu mối (tuyến đập), tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ sinh thái dưới nước trong hồ có thể bị ảnh hưởng. Quá trình đắp đê quây trong khu vực lòng hồ để sửa chữa cống lấy nước cũng ảnh hưởng tới hệ sinh thái dưới nước. Việc đào đắp có thể hủy hoại trực tiếp một số động vật đáy, làm mất nơi cư trú của quần thể động vật đáy ở khu vực thực hiện và xung quanh trong thời gian thi công. Quá trình đào đắp làm xáo động lớp trầm tích đáy, phát tán các chất lơ lửng tăng độ đục của nước, cản trở quá trình quang hợp của các loài thực vật thủy sinh (rong, tảo), gây rối loạn chuỗi thực ăn tự nhiên của các loài thủy sinh, làm giảm sự phát triển của một số loại thủy sản. Bên cạnh đó sự xáo trộn lớp trầm tích sẽ làm tăng sự hòa tan của các kim loại nặng đã lắng đọng, có thể gây nhiễm độc kim loại nặng cho các loài cá, tôm, cua và các loài động vật có trong hồ.

Ngoài ra, nếu đơn vị thi công không kiểm soát chặt chẽ được các loại chất thải nguy hại phát sinh từ việc vệ sinh két dầu, bảo dưỡng máy móc, hoặc để xảy ra sự có rò rỉ dầu… sẽ tạo các vết dầu loang, cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái nước.

Mức độ tác động tới hệ sinh thái và thuỷ sinh vật đối với việc thi công các hạng mục công trình được đánh giá là mức Thấp, do: (i) thời gian thi công các hạng mục cống lấy nước, tràn xả lũ, mái thượng lưu đập chủ yếu được thực hiện trong mùa khô, khi mực nước hồ xuống thấp nhất; (i) thời gian tác động ngắn; (iii) các hạng mục thi công không thực hiện đồng thời nên tác động mang tính phân tán và cục bộ tại vị trí thi công. Các tác động này dần mất đi khi công trình đi vào hoạt động và dự kiến trong vòng 6 tháng đến 1 năm, hệ sinh thái và chất lượng môi trường có thể phục hồi so với trước khi đào đắp.

Hệ sinh thái trên cạn:

Quá trình san gạt mặt bằng sẽ làm mất nơi sinh sống, cư trú, sinh sản và làm chết một số loài động vật sống trong đất như các loài côn trùng, các loài động vật sống trong hang như rắn, ếch,…Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công xây dựng đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống và phát triển của hệ động thực vật trong khu vực và vùng lân cận như: Bụi bám trên lá cây làm giảm quá trình quang hợp của cây xanh, làm nóng lá; các khí SO2, CO, H2S đều gây ra các bệnh cho lá cây và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh. Tuy nhiên, tác động này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của thảm thực vật xung quanh. Việc chặt bỏ cây cối, thảm thực vật và xới đất bề mặt thường gây ra xói mòn đất.

Các tác động đều có tính chất ngắn hạn và chỉ giới hạn ở nơi khu vực xây dựng, cộng với hệ sinh thái bản địa có khả năng tái tạo nhanh sau thi công nên mức độ tác động được đánh giá là thấp.

Tác động đến môi trường đất

Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng: khai thác đất đắp, các hoạt động xây dựng, hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu... sẽ tác động đến môi trường đất, phá vỡ kết cấu bề mặt, làm thay đổi độ phì của lớp đất mặt.

Chất thải xây dựng như bìa các tông, sắt thép vụn, hộp nhựa, đất, đá thải... nếu không được thu gom xử lý sẽ lẫn vào đất. Các loại chất thải không phân hủy được như nilon, sắt thép... sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất.

Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường là loại chất thải rất dễ phân hủy tạo ra mùi hôi thối, nếu không được trang bị nhà tiêu hợp vệ sinh, thải trực tiếp ra môi trường đất sẽ tác động tới môi trường đất. Tuy nhiên, loại chất thải này hầu như chỉ tập trung ở khu vực nhà ở công nhân nên dễ thu gom đem đi xử lý, do đó tác động là không lớn. Chất thải rắn có chứa dầu mỡ là chất thải nguy hại với khối lượng ít, nhưng đây là loại chất thải không phân hủy trong môi trường đất do đó nếu không có biện pháp thu gom xử lý sẽ tác động đến môi trường đất.

Nước thải của quá trình thi công xây dựng có chứa xi măng; nước thải từ điểm sửa chữa, rửa các thiết bị, xe máy có chứa yếu tố độc hại như: dầu, mỡ. Các loại nước thải này khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai cứng. Nhưng khối lượng ít, phạm vi tác động nhỏ.

Qua nghiên cứu, khảo sát thực địa cho thấy phần diện tích đất chiếm dụng tạm thời để xây dựng các hạng mục phụ trợ không lớn, vấn đề nước thải và rác thải phát sinh trong thời gian thi công tại công trường đều được thu gom và xử lý triệt để, không ảnh hưởng đến môi trường đất. Tác động được đánh giá ở mức độ nhỏ.

#### Các tác động xã hội

- Ảnh hưởng do cắt nước tạm thời trong thời gian thi công

Do thực tế canh tác nông nghiệp và nhu cầu sử dụng nước khu vực hạ lưu, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu có giải pháp thi công phù hợp để không ảnh hưởng tới lưu lượng và chất lượng nước cần cung cấp cho các hoạt động. Không có ảnh hưởng tạm thời trong thời gian tiến hành thi công nâng cấp đập. Nguồn nước tưới cung cấp cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp của các xã trong phạm vi dự án được đảm bảo trong suốt thời gian triển khai tiểu dự án.

Tác động đối với bình đẳng giới, quấy rối tình dục và sử dụng lao động trẻ em

Tác động đến phụ nữ

Việc tập trung từ 55-160 công nhân trên 1 công trường, trong đó nam giới chiếm khoảng 75%, nữ giới chiếm khoảng 25%. Điều này có thể gây nên những xáo trộn về mặt xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới phụ nữ trên công trường hoặc phụ nữ xung quanh khu vực tiểu dự án và gia đình của họ trong suốt giai đoạn thi công. Tại một số công trình tương tự trước đây, những người phụ nữ chưa lập gia đình có thể bị thiệt thòi trong việc xây dựng tổ ấm hoặc họ sẽ trở thành mẹ đơn thân. Phụ nữ đã có gia đình có thể bị ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình đang có. Ngoài ra, họ có thể bị lây truyền các bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội như HIV/AIDS, lậu, giang mai… Tác động này nếu xảy ra gây ra những xáo trộn về tinh thần, tâm lý của người phụ nữ và tác động lâu dài (có thể ảnh hưởng tới thế hệ tiếp theo). Tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công các hạng mục công trình (6 tháng) nhưng sẽ để lại các hậu quả lâu dài. Mặc dù vậy, tác động tới phụ nữ được đánh giá là Thấp do: (i) Theo kết quả điều tra kinh tế xã hội, khu vực tiểu dự án chưa ghi nhận được các vấn đề tác động tiêu cực liên quan đến phụ nữ ở các công trường thi công: (ii) Số lượng phụ nữ lao động không nhiều và Nhà thầu ưu tiên thuê tuyển lao động địa phương; (iii) Đào tạo tập huấn, tuyên truyền phổ biến thông tin cho người lao động về các bệnh xã hội, cách phòng tránh, cung cấp bao cao su  tại các thùng đựng thuốc tại khu lán trại; (iv) Xây dựng nội quy, quy chế, mức xử phạt và trách nhiệm đối với công nhân thi công tại từng công trường; (v) Nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý nhân khẩu thi công tại công trường.

Sử dụng lao động trẻ em

Nhằm giảm chi phí trong việc xây dựng các hạng mục công trình, một số công việc không đòi hỏi cao về trình độ sẽ tiềm ẩn nguy cơ Nhà thầu sử dụng lao động là trẻ em (theo quy định của Việt Nam, trẻ em được hiểu là những người dưới 15 tuổi). Do hiểu biết còn hạn chế nên trẻ em có thể bị lạm dụng sức lao động ảnh hưởng tới tâm lý, sức khoẻ và khả năng học tập. Tuy vậy, tác động được đánh giá ở mức độ Thấp do: (i) Theo kết quả điều tra kinh tế xã hội, khu vực tiểu dự án chưa ghi nhận được các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em; (ii) Nhà thầu cam kết không thuê tuyển lao động trẻ em để thực hiện các nội dung liên quan đến tiểu dự án; (iii) Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lao động của Nhà thầu; (iv) Cam kết không sử dụng lao động trẻ em là một trong những điều kiện bắt buộc trong hồ sơ mời thầu

Sức khỏe và an toàn cộng đồng

Ngoài các vấn đề về môi trường, hoạt động xây dựng có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể về hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá thải; tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thương tích cho cộng đồng địa phương. Do có hộ gia đình sống dọc tuyến đường giao thông, gần vị trí xây dựng nên có thể xảy ra tai nạn giao thông, rơi vãi vật liệu.

Trong quá trình thi công, tại các công trường huy động nhân công đến làm việc tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và vật trung gian truyền bệnh tăng lên có thể đe dọa về sức khỏe đối với nhân công và cộng đồng dân cư địa phương. Các bệnh truyền nhiễm tạo ra một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng thường liên quan đến các hoạt động như vệ sinh và điều kiện sống thấp, lây truyền qua đường tình dục và các vật trung gian truyền bệnh. Các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại nhất trong giai đoạn xây dựng do di chuyển lao động là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV/AIDS, lậu, giang mai,…

Thực tế thời gian triển khai TDA trong thời gian ngắn (6 tháng); số lượng công nhân đông nhất trên mỗi công trường từ 55-160 người; công trường rải rác tại 10 địa điểm và số lượng cán bộ, công nhân từ địa phương khác đến khoảng 10-20 công nhân/01 công trình (chủ yếu là kỹ sư và công nhân lành nghề vì các công việc đơn giản thuê lao động địa phương), tình hình an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tốt; cộng với khu lán trại có điều kiện vệ sinh sạch sẽ, tất cả nhà vệ sinh được yêu cầu đáp ứng QCVN 01:2011/BYT về tiêu chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh; hạn chế điều kiện phát tán bệnh truyền nhiễm do ruồi, muỗi và các loại côn trùng nên tác động được đánh giá là trung bình.

Rủi ro và sự cố tai nạn

Tai nạn lao động. Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ hạng mục nào trong quá trình thi công,

Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu. Cháy và nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, hoặc hệ thống cấp điện tạm thời thiếu an toàn, gây chết người và hư hỏng tài sản trong quá trình xây dựng.

Hàn: Việc hàn tạo ra ánh sáng vô cùng mạnh và có thể gây thương tích nghiêm trọng đối với mắt của người lao động. Trong những trường hợp cực đoan, có thể dẫn đến chứng mù lòa. Ngoài ra, hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra bệnh mãn tính.

Đuối nước: Trong quá trình triển khai thi công gần các thủy vực có thể xảy ra hiện tượng người lao động xuống tắm v	à xảy ra đuối nước.

Chập mạch và điện giật: Các hoạt động xây dựng có thể gây ra những nguy cơ chập mạch ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và người dân cũng tài sản của họ. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc, thiết bị trong quá trình xây dựng có thể gây ra các vấn đề về điện áp, điện giật, v.v.... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho người lao động.

Do 10 hồ nhỏ, các đập nhỏ và có mái đập thoải về 2 bên nên vấn đề tai nạn do làm việc ở độ cao khó xảy ra.

Do đặc trưng của công trình về khối lượng hạng mục thi công không lớn, quy trình quản lý, giám sát thực hiện chính sách an toàn môi trường nghiêm ngặt nên tác động từ rủi ro và sự cố được đánh giá ở mức trung bình.

Rủi ro và sự cố do thời tiết cực đoan và sạt lở

Trong các trường hợp thời tiết cực đoan và sạt lở xảy ra với cường độ nhỏ và vừa có thể làm hư, hỏng công trường, cuốn trôi vật liệu xuống hạ lưu, ngập lụt tại khu vực thi công ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, chất lượng của công trình cũng như các vấn đề về vệ sinh môi trường, lây lan dịch bệnh. Khi xảy ra với cường độ lớn có thể dẫn đến vỡ đập làm ngập lụt ở phía hạ du, gây thiệt hại về người và tài sản. Tiểu dự án đã tính toán dự báo diện tích ngập khi xảy ra sự cố vỡ đập, kết quả được tổng hợp trong bảng Bảng 5.23.

Bảng 5.23: Dự báo diện tích và nhà dân bị ngập khi xảy ra sự cố vỡ đập 
(tần suất lũ thiết kế P=1%)

| TT | Hồ | Độ sâu ngập (m) | Diện tích ngập (ha) | Số nhà ngập (nhà) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | >0,5m | 1,4 | 2 |
| 2 | Ba Sơn | >0,5m | 3,1 | 5 |
| 3 | Khuôn Pinh | >0,5m | 458 | 61 |
| 4 | Kai Hiển | >0,5m | 6,3 | 31 |
| 5 | Khau Piều | >0,5m | 26 | 20 |
| 6 & 7 | Cốc Lùng – Khuổi Mặn | >0,5m | 1,2 | 24 |
| 8 | Kỳ Nà | >0,5m | 2,3 | 14 |
| 9 | Thâm Sỉnh | >0,5m | 13,1 | 29 |
| 10 | Bó Chuông | >0,5m | 0,9 | 33 |

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo an toàn đập của Tiểu dự án.

Khi xảy ra hiện tượng vỡ đập không chỉ gây thiệt hại về tải sản, hoa màu mà còn có thể gây thiệt hại về người, đặc biệt là khu vực hạ lưu hồ Khuôn Pinh là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên các hạng mục công trình của dự án không làm ảnh hưởng đến kết cấu của đập mà chỉ làm cho đập kiên cố hơn. Ngoài ra để tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan, dự án được thực hiện trong mùa khô. Do đó có thể kết luận các tác động do dự án gây ra là nhỏ và chỉ dừng ở mức hư hỏng các hạng mục phụ trợ và cuốn trôi vật liệu xuống hạ lưu.

Tác động đến an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng

Hoạt động của các loại xe phục vụ công trình sẽ làm tăng mật độ giao thông, ảnh hưởng đến giao thông của địa phương, gây hư hỏng đường xá và tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông nếu không tuân theo luật giao thông và có phương tiện giao thông và giao thông thích hợp.

Việc tăng nhanh số lượng phương tiện trong một khu vực nhỏ sẽ tạo áp lực đối với điều kiện giao thông trong vùng. Ước tính khoảng 9-34 lượt xe/ngày/công trình (tính cả chiều đi và về) với tải trọng khoảng 7 tấn sẽ di chuyển trên các tuyến đường của 10 công trường thi công để vận chuyển nguyên vật liệu, cát, sỏi, xi măng, sắt thép…. Việc gia tăng phương tiện vận chuyển sẽ làm tăng các rủi ro tai nạn giao thông cho người dân địa phương. Đặc biệt, tuyến đường này đi qua các khu dân cư của 10 xã, nơi có các trường học, chợ và các tuyến giao thông nội đồng. Tuy nhiên, công việc thi công không liên tục trong 06 tháng và tác động này có thể quản lý được nên được đánh giá ở mức độ trung bình.

Các tuyến đường giao thông địa phương và các cơ sở hạ tầng nông thôn có thể sẽ bị hư hỏng bởi các phương tiện tải trọng lớn. Các tuyến đường qua khu dân cư và đường giao thông nội đồng là đường betong với sức chịu tải nhỏ, có thể bị vỡ, nát hoặc sạt, lún khi xe tải trọng lớn đi qua hoặc mật độ cao xe đi lại nhiều.

Các tác động tiềm tàng đối với đường giao thông được chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công có cam kết với địa phương về việc sửa chữa, khôi phục nguyên trạng nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình thi công nên tác động được đánh giá ở mức độ thấp.

Tác động do dòng người lao động trong khu vực tiểu dự án

Vào lúc cao điểm, các hoạt động xây dựng đòi hỏi khoảng 55-160 công nhân/công trình trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 80%. Do đó, các tác động xã hội như an ninh xã hội và rối loạn trật tự, đặc biệt là: i) tác động tiềm ẩn của việc lây lan bệnh truyền nhiễm từ người lao động sang cộng đồng địa phương và ngược lại; ii) tác động tiềm tàng của mại dâm, ma túy và cờ bạc; iii) xung đột tiềm ẩn giữa người lao động và cộng đồng địa phương vì sự khác biệt về văn hoá, hành vi và iv) xung đột về nhu cầu sử dụng các cơ sở hạ tầng dịch vụ địa phương như hệ thống cấp điện và cấp nước và giao thông dẫn đến thiếu điện và cấp nước và ùn tắc giao thông cho khu vực, tuy nhiên số lượng người từ địa phương khác đến làm việc trong triển khai tiểu dự án nhỏ nên các vấn đề nêu trên có thể quản lý được, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp.

Phát hiện hiện vật

Các hoạt động thi công đào đắp có thể tìm thấy di sản văn hóa vật thể dưới mặt đất. Tuy nhiên, những công trình này nằm ven hồ có các hoạt động trồng trọt lâu dài. Các khu vực này đã được nghiên cứu và khẳng định rằng chúng không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất tìm thấy các cổ vật, di sản văn hóa vật thể là thấp.

#### Các tác động đặc thù

Việc xây dựng các hạng mục khác nhau của tiểu dự án có thể ảnh hưởng đến một số khu vực nhạy cảm nằm gần các công trình xây dựng, 7/11 hạng mục thi công của TDA có tác động. Tuy nhiên mức độ tác động được đánh giá từ thấp đến trung bình, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu.

Bảng 5.24: Tác động tiềm tàng trong quá trình triển khai thi công tới công trình đặc thù.

| Công trình nhạy cảm | Đặc điểm công trình | Tác động tiềm tàng | Quy mô tác động | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Bản Cưởm: có 01 công đặc thù |
| Trường THCS dân tộc nội trú | Trường học và ven tuyến đường liên xã. Khoảng cách giữa trường học và đường vận chuyển vào khoảng 150m. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở từ thứ 2 - thứ 6, thời gian đến và về trong khoảng 7 - 8 giờ và 16h30 - 17h30 | Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc trong giờ tan học diễn ra ở từ thứ 2 - thứ 6, thời gian đến và về trong khoảng 7 - 8 giờ và 16h30 - 17h30. | Tác động trong thời gian ngắn và có thể giảm thiểu | Thấp |
| Hồ Ba Sơn: Không có công trình đặc thù |
| Hồ Khuôn Pinh: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Khuôn Pinh | Nằm dọc theo tuyến đường QLVH của hồ Khuôn Pinh, ước tính chiều; Có đoạn đường dài khoảng 250m cao hơn mặt ruộng khoảng 2m, dễ bị sạt lở | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 500 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Tác động trong thời gian ngắn Quy mô nhỏ và có thể giảm thiểu | Thấp |
| Hồ Kai Hiển: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Kai Hiển | Nằm cách xa khu dân cư xã Tân Thành, đường nằm cao hơn mặt ruộng 2-3m, một bên là đồi trồng keo, bạch đàn; Đường đất dài 1300m, đoạn đường nằm cao hơn mặt ruộng, có thể bị sạt lở dài 1000m | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 2000 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Tác động trong thời gian ngắn Quy mô nhỏ và có thể giảm thiểu | Thấp |
| Hồ Khau Piều: : Không có công trình đặc thù |
| Hồ Cốc Lùng: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Cốc Lùng | Nằm cách xa khu dân cư xã Kháng Chiến, đường nằm cao hơn mặt ruộng 3m, một bên là đồi trồng keo, bạch đàn; Đường đất dài 645m, đoạn đường nằm cao hơn mặt ruộng, có thể bị sạt lở dài 600m | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 1500 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Tác động trong thời gian ngắn Quy mô nhỏ và có thể giảm thiểu | Thấp |
| Hồ Khuổi Mặn: Không có công trình đặc thù |
| Hồ Kỳ Nà: có 01 công trình đặc thù |
| Khu vực biên giới | Hồ Kỳ Nà nằm cạnh đường Quốc phòng do đó đường QLVH hồ sẽ được sử dụng chung với đường quốc phòng; Vị trí hồ nằm cách đường Tuần Biên khoảng 1km. | Hoạt động tập trung công nhân với số lượng lớn nhất là 55 người sẽ tiềm tàng các tác động đến an ninh quốc phòng như làm phức tạp thêm hiện tượng vượt biên, buôn lậu... | Tác động trong thời gian ngắn Có thể giảm thiểu | Thấp |
| Hồ Thâm Sỉnh: có 01 công trình đặc thù |
| Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn | Nằm cách đường AH1 khoảng 100m Là nơi tập trung đông các phương tiện giao thông Nhiều người đi bộ, quán ăn Nằm cách hồ Thẩm Sỉnh khoảng 500m Quy mô 700 giường bệnh | Khả năng xảy ra tai nạn cao hơn so với các khu vực khác. Cản trở việc tiếp cận bệnh viện của người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu. | Tác động trong thời gian ngắn Có thể giảm thiểu | Trung bình |
| Hồ Bó Chuông: có 01 công trình đặc thù |
| Nhà văn hóa thôn Nà Chuông | Nằm ven tuyến đường vận chuyển VLXD Cách khu vực dự án khoảng 600m | Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn các nơi khác vào những ngày diễn ra các cuộc họp của thôn. | Tác động trong thời gian ngắn Có thể giảm thiểu | Thấp |

### Tác động trong giai đoạn vận hành

Trong giai đoạn vận hành của các hồ chứa, một số tác động tiêu cực chính dưới đây được nhận dạng và đánh giá.

#### Rủi ro đuối nước

Hồ chứa có thể là nơi tắm giặt của người dân địa phương. Do đó, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn nếu không có những biện pháp ngăn ngừa thích hợp.

#### Hoạt động của các cán bộ vận hành hồ chứa và khách du lịch

Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ vận hành hồ chứa có thể phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải rắn và nước thải. Số lượng cán bộ vận hành hồ chứa tại mỗi hồ chỉ từ 1 đến 2 người, nên lượng chất thải phát sinh là không lớn, khoảng 0.5 kg/ngày và nước thải khoảng 20 lít/ngày. Ngoài ra, cũng sẽ có chất thải phát sinh từ các hoạt động tham quan du lịch của du khách trong địa phương và các tỉnh lân cận. Nếu lượng chất thải này không được quản lý tốt, cũng sẽ gây tác động trực tiếp lên môi trường khu vực hồ chứa, chẳng hạn như ô nhiễm nước hồ chứa tác động gián tiếp đến giảm lượng ô xy hòa tan trong nước và do đó ảnh hưởng đến đời sống các loài thủy sinh trong khu vực lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì lượng chất thải nhỏ.

Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng

Các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Tuy nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

Sự cố xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

Do đặc thù của tiểu dự án là nâng cao an toàn đập, nên khả năng xuất hiện rủi ro vỡ đập là rất thấp. Xả lũ khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng hạ lưu nếu không được thông báo trước, gây ra tác động trực tiếp là ngập lụt hạ lưu, thiệt hại về tài sản, hoa màu và tính mạng và dẫn đến các tác động gián tiếp như ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh và mất thu nhập.

#### Tác động do việc gia tăng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật khi tăng diện tích tưới

Theo báo cáo Tổng quan về ô nhiễm nông nghiệp ở Việt Nam- Ngành trồng trọt 2017 của Ngân hàng Thế giới, thuốc BVTV được sử dụng trong giai đoạn 2001 – 2010 là khoảng 2,54 kg/ha/năm, với diện tích tưới tăng thêm 291ha (Bảng 5.25) thì lượng thuốc BVTV sẽ sử dụng là 740 kg/năm.

Bảng 5.25: Thống kê diện tích tưới trước và sau khi thực hiện dự án

| TT | Tên hồ | Diện tích tưới (ha) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hiện trạng | Sau khi có dự án |
| 1 | Bản Cưởm | 56,8 | 65 |
| 2 | Ba Sơn | 76,2 | 150 |
| 3 | Khuôn Pinh | 81,5 (trong đó có 5 ha không đảm bảo đầy đủ nước tưới) | 80 |
| 4 | Kai Hiển | 124,4 | 200 |
| 5 | Khau Piều | 24 | 128 |
| 6 | Cốc Lùng | 26,3 | 75 |
| 7 | Khuối Mặn | 51,3 (trong đó có 3,5 ha không đảm bảo đầy đủ nước tưới) | 50 |
| 8 | Kỳ Nà | 74,5 (trong đó có 18,5 ha không đảm bảo đầy đủ nước tưới) | 60 |
| 9 | Thâm Sỉnh | 20,7 (3 ha màu nhưng không đảm bảo đầy đủ nước tưới) | 18 |
| 10 | Bó Chuông | 34 | 35 |
|  | Tổng | 570 | 861 |

Dưới đây là một số tác động do việc gia tăng diện tích tưới dẫn đến gia tăng sử dụng hóa chất BVTV:

Tạo ra hơi, mùi hóa chất bảo vệ thực vật

Hiện trạng 10 hồ khu vực dự án đang cung cấp nước tưới cho 570ha đất nông nghiệp. Dự kiến sau khi dự án hoàn thành, 10 hồ chứa sẽ đủ nước cung cấp đủ nước tưới cho 861 ha. Như vậy với việc tăng 291 ha diện tích tưới sẽ đẫn đến nguy cơ làm tăng lượng hóa chất BVTV và phân bón hóa học dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm không khí tại khu vực thực hiện dự án.

Khi phun thuốc BVTV, không khí bị ô nhiễm dưới dạng bụi, hơi. Dưới tác động của ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chất hóa học, thuốc BVTV có thể lan truyền trong không khí. Lượng tồn trong không khí sẽ khuếch tán, có thể di chuyển xa và lắng đọng vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi trường. Rất nhiều loại hoá chất BVTV có khả năng bay hơi và thăng hoa, ngay cả hóa chất có khả năng bay hơi ít như DDT cũng có thể bay hơi vào không khí, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm nó có thể vận chuyển đến những khoảng cách xa, đóng góp vào việc ô nhiễm môi trường không khí. Tuy nhiên khu vực canh tác xa khu vực dân cư và cách xa nhau giữa các hồ, vì vậy tác động này chỉ ảnh hưởng đến nông dân, ít ảnh hưởng đến người dân trong khu vực có dự án.

Tạo ra dư lượng hóa chất BVTV trong đất

Như đã đề cập ở trên, việc duy trì ổn định diện tích canh tác sau khi hoàn thành việc nâng cấp hồ đập sẽ làm gia tăng sử dụng hóa chất BVTV, phân hóa học sẽ gây tác động đến môi trường đất, làm giảm độ phì nhiêu, đất có xu hướng bị chai cứng... Đất canh tác là nơi tập trung nhiều dư lượng hóa chất BVTV. Hóa chất BVTV đi vào trong đất do các nguồn: phun xử lý đất, các hạt thuốc BVTV rơi vào đất, theo mưa lũ, theo xác sinh vật vào đất. Theo Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân hữu tại Việt Nam (Tổng cục Môi trường 2015), phun thuốc cho cây trồng có tới 50% số thuốc rơi xuống đất, ngoài ra còn có một số thuốc rải trực tiếp vào đất. Khi vào trong đất một phần thuốc trong đất được cây hấp thụ, phần còn lại thuốc được keo đất giữ lại. Thuốc tồn tại trong đất dần dần được phân giải qua hoạt động sinh học của đất và qua các tác động của các yếu tố lý, hóa. Tuy nhiên tốc độ phân giải chậm nếu thuốc tồn tại trong môi trường đất với lượng lớn, nhất là trong đất có hoạt tính sinh học kém. Những khu vực chôn lấp hóa chất BVTV thì tốc độ phân giải còn chậm hơn nhiều. Thời gian tồn tại của thuốc trong đất dài hay ngắn tùy thuộc vào nhiều yếu tố môi trường. Tuy nhiên, một chỉ tiêu thường dùng để đánh giá khả năng tồn tại trong đất của thuốc là “thời gian bán phân hủy”, tính từ khi thuốc được đưa vào đất cho tới khi một nửa lượng thuốc bị phân và được biều thị bằng DT50, người ta còn dùng các trị số DT75, DT90 là thời gian để 75% và 90% lượng thuốc bị phân hủy trong đất.

Bảng 5.26: Thời gian tồn lưu của hóa chất BVTV trong đất

| TT | Tên hóa chất BVTV | Thời gian tồn lưu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc diệt côn trùng Chlorinalted | 2-5 năm |
| 2 | Thuốc diệt cỏ Triazin | 1-2 năm |
| 3 | Thuốc diệt cỏ Benzoic | 2-12 tháng |
| 4 | Thuốc diệt cỏ Urea | 2-10 tháng |
| 5 | Thuốc diệt cỏ Phenoxy | 1-5 tháng |
| 6 | Thuốc diệt côn trùng | 1-12 tháng |
| 7 | Thuốc diệt côn trùng Carbamate | 1-8 tuần |
| 8 | Thuốc diệt cỏ Carbamate | 2-8 tuần |

Nguồn: Báo cáo hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân hữu tại Việt Nam (Tổng cục Môi trường 2015)

Tuy nhiên tác động này không đáng kể vì hiện tại người dân đã biết áp dụng các biện pháp canh tác nông nghiệp khoa học, bền vững như phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM)... Ngoài ra, khi vận hành hồ chứa, việc kiểm soát nước tưới tốt hơn nên sẽ dẫn đến việc người dân canh tác đất thường xuyên hơn, tránh tình trạng đất hoang hóa, bạc màu.

Phát sinh các bao bì đựng hóa chất bảo vệ thực vật

Theo báo cáo Tổng quan về ô nhiễm nông nghiệp ở Việt Nam- Ngành trồng trọt 2017 của Ngân hàng Thế giới, tính trung bình khối lượng vật liệu bao bì chiếm khoảng 10% của tổng khối lượng thuốc trừ sâu / phân bón, vì vậy lượng chất thải rắn thải ra từ hoạt động canh tác này là 74 kg/năm. Bao bì thuốc BVTV chủ yếu là nhựa (chiếm tới 75,8%, tương đương với gần 56kg/năm là bao bì nhựa). Đây là khối lượng chất thải nguy hại lớn, cần được thu gom xử lý theo quy định.

## Phân tích các kiểu tác động

### Tác động tích lũy

Tiểu dự án bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập nằm rải rác và độc lập trên địa bàn tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Lạng Sơn không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### Tác động trực tiếp

Việc thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### Tác động gián tiếp

Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### Tác động tạm thời

Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động xây dựng kết thúc.

### Tác động lâu dài

Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

# PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 10 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

## Phương án không thực hiện tiểu dự án

Các công trình đã xây dựng khá lâu, trải qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng: Cao trình đập không đảm bảo chống lũ, chất lượng thân đập không đảm bảo, hệ số thấm lớn.

Mái thượng lưu chưa được gia cố hoặc đã gia cố nhưng kết cấu bị hư hỏng, sạt lở không có tác dụng đảm bảo an toàn cho đập. Mái hạ lưu lồi lõm cục bộ, bị sạt lở, cây cối phát triển nhiều tạo điều kiện cho mối sinh sôi phát triển ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thân đập đất.

Tràn xả lũ xuống cấp, lớp đá xây bị mục nát bong tróc. Bề rộng tràn không đáp ứng được yêu cầu tiêu thoát làm tăng mực nước hồ.

Cống lấy nước hầu hết đã hư hỏng nặng ở cửa vào và cửa ra  không thể sử dụng cấp nước theo yêu cầu.

Cống tháo cạn: Van điều tiết hỏng, nước chảy tự do qua cống xuống chân đập gây mất nước trong hồ và ảnh hưởng đến an toàn đập do ngấm nước, xói lở vùng chân đập.

Không có hệ thống quan trắc nên không phát huy hiệu quả cảnh báo thiên tai, đường quản lý vận hành phục vụ cứu hộ cứu nạn là đường giao thông nông thôn, khó đi lại chỉ đáp ứng được xe thô sơ.

Không có cầu quản lý vận hành, gây khó khăn trong việc vận hành và quản lý hồ chứa.

Hiện trạng các hồ hiện tại gây hạn chế đối với kế hoạch phát triển, nâng cao sản lượng, hiệu quả kinh tế trong canh tác nông nghiệp; không đảm bảo lượng nước tưới chủ động làm ảnh hưởng tới lựa chọn cây trồng vật nuôi, luân phiên cây trồng; không khai thác hết giá trị kinh tế do tài nguyên đất đem lại.

Đường quản lý vận hành kết hợp với đường dân sinh, chưa được gia cố hoàn chỉnh. Gây khó khăn trong việc đi lại vận hành, quản lý, ứng phó với thiên tai trong khu vực hồ chứa và các khu dân sinh.

Khi không triển khai TDA, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ.

Trong những năm gần đây do biến đổi bất thường của thời tiết, mưa lũ xuất hiện nhiều, cường độ lớn kéo dài, bụng hồ nhỏ khiến nguy cơ mất an toàn rất cao. Một giải pháp công trình mang tính đồng bộ như việc đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp công trình các hồ chứa nước là cấp thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản các hộ dân vùng hạ du và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

## Phương án có thực hiện tiểu dự án

10 hồ chứa nước trong tiểu dự án là những công trình thủy lợi quan trọng trong việc phục vụ tưới và cấp nước trực tiếp cho 10 xã thuộc vùng tiểu dự án và các xã lân cận. Góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, tạo cơ sở vững chắc cho vùng tưới của các xã miền núi, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực.

Tiểu Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và chính quyền địa phương, cụ thể là sửa chữa, gia cố thân đập, mái đập sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ; Hạn chế thất thoát, rò rỉ, đảm bảo lưu lượng nước tưới cho canh tác nông nghiệp phía hạ lưu theo kế hoạch điều tiết sản xuất của chính quyền địa phương; gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp, tăng vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản nhờ tăng cường diện tích được tưới.

Các công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo ổn định lượng nước tưới chủ động cho trên 861 ha diện tích sản xuất lúa và rau màu quanh năm tại khu vực hạ lưu 10 xã và các xã lân cận; chủ động kế hoạch canh tác, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi đẫn đến gia tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp của địa phương.

Thi công sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình hồ chứa sẽ gây ra các tác động tiêu cực môi trường và xã hội tiềm tàng như đã phân tích ở trên, nhưng tuy nhiên thời gian thi công ngắn, quy mô các hoạt động không lớn và được triển khai trong phạm vi không gian hẹp nên các tác động tiêu cực được đánh giá là không lớn, tạm thời, cục bộ và có khả năng giảm thiểu được. So sánh đến hiệu quả môi trường, kinh tế và xã hội sau khi tiểu dự án hoàn thành và đi vào vận hành so với những tác động bất lợi môi trường và xã hội tiềm tàng, thì việc thực hiện tiểu dự án là chấp nhận được. Khi hoàn thành và vận hành hồ chứa sẽ tác động tích cực đến thay đổi một số yếu tố khí tượng tại khu vực. Ổn định diện tích mặt nước sẽ cải thiện điều kiện vi khí hậu của từng khu vực lòng hồ; thay đổi độ ẩm liên quan đến tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này trong mùa khô. Trong giai đoạn vận hành, tiều dự án sẽ tăng sự ổn định về nguồn nước,đảm bảo an toàn cho công trình và cho vùng hạ lưu đập

Hiện trạng 10 hồ đang được khai thác và sử dụng có một số tràn xả lũ, một số cống xả bị rò rỉ, chưa có bê tông lát mái và đường công vụ. Theo đề xuất của tư vấn thiết kế, để đảm bảo an toàn cho thân đập, cống xả, cần gia cố, thay thế và bê tông hóa để đảm bảo tích nước, tránh thất thoát và tiện lợi trong quá trình điều tiết nước sản xuất và vận hành hồ.

Sau khi hoàn thành thi công các công trình tại 10 hồ, lưu lượng tích nước và tưới tiêu ổn định sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái động thực vật trong hồ, ven bờ và khu vực hạ lưu. Tác động đến hệ sinh thái trong thời gian dài, liên tục theo hướng tích cực, làm đa dạng, phong phú thêm hệ động thực vật trong khu vực TDA

Hoàn thành các hạng mục công trình của TDA sẽ ổn định khối lượng nước tại 10 hồ chứa, ổn định mực nước của hồ cao hơn khu vực hạ lưu nên sau khi vận hành hồ chứa, tầng nước ngầm hạ lưu luôn được duy trì ổn định trong năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và canh tác của người dân địa phương.

Trong quá trình triển khai TDA sẽ gây tác động đến hệ sinh thái quanh các hồ, tuy nhiên tác động ở quy mô nhỏ và có thể phục hồi trong thời gian ngắn; các tác động và biện pháp giảm thiểu được phân tích và đề cập chi tiết ở nội dung tiếp theo trong báo cáo.

Lựa chọn giải pháp thi công

Bên cạnh lợi ích kinh tế xã hội và môi trường được đưa ra so sánh trong trường hợp không triển khai và có triển khai dự án thì lựa chọn giải pháp thi công đối với các hạng mục được yêu cầu trong các tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai. Cụ thể phương án chọn:

- Công tác đào đất, vận chuyển đất: Dùng tổ hợp máy đào 1.25m3, ô tô 5-7 tấn vận chuyển ra bãi thải tại vị trí đã quy định sẽ giảm thiểu tiếng ồn, bụi phát sinh và hạn chế tai nạn giao thông, hư hỏng đối với đường giao thông địa phương.

- Công tác thi công đắp đập tuân thủ theo các quy định trong TCVN8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”. Biện pháp thi công chủ đạo là dùng máy đào 1.25m3, ô tô 5T mua, vận chuyển từ mỏ về công trình cự ly 2.0 – 11.5 km dùng máy ủi 110cv san đất thành từng lớp, dùng máy đầm để đầm đất, tại các vị trí chật hẹp máy đầm không thể thi công sẽ được đắp bằng đầm cóc. Trong phạm vi 1m quanh công trình đất đắp yêu cầu đất thịt hoặc đất sét không lẫn sạn sỏi hoặc tạp chất khác, được đầm bằng đầm cóc hoặc đầm thủ công sẽ giảm thiểu tiếng ồn và lượng bụi phát sinh.

- Công tác bê tông: Trộn bê tông bằng máy trộn 250 lít, đổ bê tông bằng biện pháp thủ công.

- Công tác lát mái đập thượng lưu: sử dụng các tấm bê tông đổ tại chỗ sẽ hạn chế lưu lượng xe và vấn đề an toàn giao thông trong vận chuyển.

- Công tác trồng cỏ mái hạ lưu: Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Khi trồng cỏ gia cố mái, phải chọn loại cỏ có bộ rễ chắc, phát triển và sống giai, sức chịu hạn tốt và có thân thấp. Cỏ được đánh thành từng vầng đưa đến vị trí trồng và ghim chắc vào mái. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

- Công tác xây lát: Chủ yếu dùng biện pháp thủ công để hạn chế tác tác động do phương tiện máy móc tới môi trường xung quanh và phù hợp với điều kiện thi công tại địa phương.

- Công tác ván khuôn: Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công..

- Công tác cốt thép: Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Tại hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

Các công tác khác: Chủ yếu dùng thủ công để giảm thiểu tác động do huy động xe máy vào công trường và phù hợp với từng hạng mục thi công trong điều kiện mặt bằng của từng khu vực hồ chứa.

# KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

## Mục tiêu

Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia;

Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP);

Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng;

Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án;

Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường;

Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai;

Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo.

## Các biện pháp giảm thiểu

### Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị

Vấn đề chính trong giai đoạn này là vấn đề về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập nhật của dự án. Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Tiểu dự án là 1.676.156.000 VNĐ. Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, quản lý thực hiện và dự phòng phí.

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho Hộ BAH

﻿Chủ dự án, hợp đồng và phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân liên quan có đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong khu vực thu hồi để thông báo và hướng dẫn việc đo đạc, quy chủ, kê khai tài sản cụ thể, chính xác, công khai, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chính xác nhất;

Tuyên truyền sâu rộng về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA;

Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước;

Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng;

Công khai về mức giá bồi thường chi tiết từng loại bị thiệt hại tới hộ bị ảnh hưởng;

Chi trả tiền bồi thường đúng đối tượng, đúng tiến độ;

Phối hợp với chính quyền địa phương nếu có tranh chấp xảy ra để đảm bảo quá trình GPMB được thuận lợi, xuyên suốt;

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí quản lý khác đối với đất đai/tài sản bị ảnh hưởng (đất, nhà cửa, công trình, vật kiến trúc và cây cối) cho tiểu dự án được thể hiện ở bảng dưới, chi tiết tham khảo báo cáo RAP.

Bảng 7.1: Dự toán chi phí bồi thường và hỗ trợ của Tiểu dự án.

| TT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá áp dụng (Đồng) | Tổng chi phí (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Bồi thường |  |  |  |  |
| 1 | Đất lúa hai vụ |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | m2 | 150.0 | 42,000 | 6,300,000 |
|  | Xuất Lễ | m2 | 101.2 | 48,000 | 4,857,600 |
|  | Tân Thành | m2 | 63.0 | 48,000 | 3,024,000 |
|  | Hòa Sơn | m2 |  |  |  |
|  | Quốc Khánh | m2 |  |  |  |
|  | Kháng Chiến | m2 | 309.2 | 48,000 | 14,840,640 |
|  | Hùng Sơn | m2 | 177.0 | 48,000 | 8,493,600 |
|  | Mai Pha | m2 |  |  |  |
|  | Hoàng Đồng | m2 | 244.1 | 64,000 | 15,622,400 |
|  | Tú Mịch | m2 |  |  |  |
|  | Tổng | m2 | 1044.43 |  | 53,138,240 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | m2 | 2,966.0 | 5,000 | 14,829,780 |
|  | Xuất Lễ | m2 | 286.3 | 7,000 | 2,003,750 |
|  | Tân Thành | m2 | 4,302.3 | 7,000 | 30,115,960 |
|  | Hòa Sơn | m2 | 4,596.3 | 7,000 | 32,173,764 |
|  | Quốc Khánh | m2 | 197.0 | 7,000 | 1,379,000 |
|  | Kháng Chiến | m2 | 645.0 | 7,000 | 4,515,000 |
|  | Hùng Sơn | m2 | 3,742.5 | 7,000 | 26,197,150 |
|  | Mai Pha | m2 | 1,664.8 | 9,000 | 14,983,200 |
|  | Hoàng Đồng | m2 | 693.8 | 9,000 | 6,243,750 |
|  | Tú Mịch | m2 | 1,963.1 | 9,000 | 17,667,684 |
|  | Tổng | m2 | 21,056.8 |  | 150,109,038 |
| 3 | Cây cối, Hoa màu |  |  |  |  |
| 3.1 | Thông+ bạch đàn và keo |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | Cây | 623 | 70.000 | 43.623.384 |
|  | Xuất Lễ |  | 262 | 70.000 | 18.368.083 |
|  | Tân Thành |  | 1.153 | 66.000 | 76.105.206 |
|  | Hòa Sơn |  | 896 | 66.000 | 59.128.375 |
|  | Quốc Khánh |  | 504 | 66.000 | 33.264.000 |
|  | Kháng Chiến |  | 778 | 66.000 | 51.360.523 |
|  | Hùng Sơn |  | 744 | 66.000 | 49.075.550 |
|  | Mai Pha |  | 596 | 66.000 | 39.336.000 |
|  | Hoàng Đồng |  | 270 | 70.000 | 18.894.400 |
|  | Tú Mịch |  | 237 | 70.000 | 16.590.000 |
|  | Tổng | m2 | 6,063 |  | 405.745.521 |
| 3.2 | Lúa hai vụ |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | m2 | 150 | 7,500 | 1,125,000 |
|  | Xuất Lễ | m2 | 101 | 7,500 | 759,000 |
|  | Tân Thành | m2 | 63 | 7,500 | 472,500 |
|  | Hòa Sơn | m2 |  |  |  |
|  | Quốc Khánh | m2 |  |  |  |
|  | Kháng Chiến | m2 | 309 | 7,500 | 2,318,850 |
|  | Hùng Sơn | m2 | 177 | 7,500 | 1,327,125 |
|  | Mai Pha | m2 |  |  |  |
|  | Hoàng Đồng | m2 | 244 | 7,500 | 1,830,750 |
|  | Tú Mịch | m2 |  |  |  |
|  | Tổng | m2 | 1,044 |  | 7,833,225 |
| Tổng A | 616.826.024 |
| B | Các khoản hỗ trợ (Theo QĐ số 13/2015/QĐ-UBND) Hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp |
|  |  | ĐVT | Số lượng | Đơn giá áp dụng | Tổng chi phí |
| 1 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | m2 | 2,966.0 | 15,000 | 44,489,340 |
|  | Xuất Lễ | m2 | 286.3 | 21,000 | 6,011,250 |
|  | Tân Thành | m2 | 4,302.3 | 21,000 | 90,347,880 |
|  | Hòa Sơn | m2 | 4,596.3 | 21,000 | 96,521,292 |
|  | Quốc Khánh | m2 | 197.0 | 21,000 | 4,137,000 |
|  | Kháng Chiến | m2 | 645.0 | 21,000 | 13,545,000 |
|  | Hùng Sơn | m2 | 3,742.5 | 21,000 | 78,591,450 |
|  | Mai Pha | m2 | 1,664.8 | 27,000 | 44,949,600 |
|  | Hoàng Đồng | m2 | 693.8 | 27,000 | 18,731,250 |
|  | Tú Mịch | m2 | 1,963.1 | 27,000 | 53,003,052 |
|  | Tổng | m2 | 21,056.8 |  | 450,327,114 |
| 2 | Đất lúa hai vụ |  |  |  |  |
| Xã | Thạch Đạn | m2 | 150.0 | 126,000 | 18,900,000 |
|  | Xuất Lễ | m2 | 101.2 | 144,000 | 14,572,800 |
|  | Tân Thành | m2 | 63.0 | 144,000 | 9,072,000 |
|  | Hòa Sơn | m2 |  |  |  |
|  | Quốc Khánh | m2 |  |  |  |
|  | Kháng Chiến | m2 | 309.2 | 144,000 | 44,521,920 |
|  | Hùng Sơn | m2 | 177.0 | 144,000 | 25,480,800 |
|  | Mai Pha | m2 |  |  |  |
|  | Hoàng Đồng | m2 | 244.1 | 192,000 | 46,867,200 |
|  | Tú Mịch | m2 |  |  |  |
|  | Tổng | m2 | 1,044.4 |  | 159,414,720 |
| 3 | Hỗ trợ DBTT (hộ nghèo) | ĐVT | Số lượng | Đơn giá áp dụng | Tổng chi phí |
| Xã | Thạch Đạn | hộ | 27 | 2.000.000 | 54.000.000 |
|  | Xuất Lễ | hộ | 15 | 2.000.000 | 30.000.000 |
|  | Tân Thành | hộ | 9 | 2.000.000 | 18.000.000 |
|  | Hòa Sơn | hộ | 9 | 2.000.000 | 18.000.000 |
|  | Quốc Khánh | hộ | 8 | 2.000.000 | 16.000.000 |
|  | Kháng Chiến | hộ | 5 | 2.000.000 | 10.000.000 |
|  | Hùng Sơn | hộ | 13 | 2.000.000 | 26.000.000 |
|  | Mai Pha | hộ | 9 | 2.000.000 | 18.000.000 |
|  | Hoàng Đồng | hộ | 15 | 2.000.000 | 30.000.000 |
|  | Tú Mịch | hộ | 25 | 2.000.000 | 50.000.000 |
|  | Tổng | hộ | 135 | 2.000.000 | 270.000.000 |
|  | Tổng B |  |  |  | 879.741.834 |
| Tổng | A+B |  |  |  | 1.460.623.582 |
| C | Quản lý |  |  | 2% x Tổng (A+B) | 29.212.472 |
| D | Chi phí dự phòng |  |  | 10% x Tổng (A+B) | 146.062.358 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.676.156.000 |
|  | Quy đổi USD |  |  |  | 71.750 |

Nguồn: Báo cáo RAP của TDA.

Biện pháp giảm thiểu cho vật liệu nổ

Tiểu dự án sẽ thuê đơn vị Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Lạng Sơn (thuộc Binh chủng Công binh) tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ trước khi thi công toàn bộ trên mặt bằng của các dự án thành phần. Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCVN 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động phát quang thảm thực vật

Phần thân gỗ sẽ được người dân thu gom để bán làm gỗ nguyên liệu. Phần cành, lá, rễ sẽ được người dân tận dụng lại để làm củi đun, phần không tận dụng sẽ được CĐT thu gom vận chuyển về các bãi thải của dự án.

Biện pháp giảm thiểu tác động do khoan thăm dò địa chất

Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất.

### Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn thi công

#### Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến xây dựng

Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn. Quy tắc môi trường thực tiễn mô tả các yêu cầu cụ thể được thực hiện bởi nhà thầu và được giám sát bởi tư vấn giám sát xây dựng trong suốt quá trình xây dựng. Quy tắc môi trường thực tiễn giải quyết các vấn đề dưới đây:

Bụi và khí thải;

Độ rung và tiếng ồn;

Quản lý chất thải;

Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại;

Quản lý lán trại;

Tác động sinh học;

Xói mòn đất;

Bồi lắng và tiêu thoát nước;

Quản lý kho bãi và các mỏ;

Quản lý an toàn giao thông;

Gián đoạn các dịch vụ hạ tầng;

Phát hiện tình cờ;

Quản lý dòng lao động;

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;;

Sức khỏe và an toàn cộng đồng;

Giao tiếp với cộng đồng địa phương.

Bảng 7.2: Quy tắc Môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công.

| Các vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| 1) Bụi và khí thải | Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh; Nhà thầu phải đảm bảo sự phát sinh bụi là tối thiểu và không làm cho người dân cảm thấy đó là một sự khó chịu. Nhà thầu sẽ phải thực hiện chương trình quản lý bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm tối đa sự xáo trộn đối với các khu dân cư xung quanh; Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: sử dụng xe tưới nước để tưới đường, che phủ xe chuyên chở vật liệu…); Vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi; Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm; Nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi hàm lượng bụi quá cao; Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân theo quy định của Việt Nam về kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải; Tất cả các phương tiện vận chuyển phải trải qua một cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; Cần đảm bảo không thiêu hủy chất thải rắn hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ như gỗ, cao su, khăn tẩm dầu, bao bì xi măng, giấy, nhựa, bitum, v.v). | TCVN 6438-2005: Các phương tiện đường bộ. Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí; Số 35/2005/QDBGTVT về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 2) Tác động bởi tiếng ồn và độ rung | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các vấn đề về ồn và rung; Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; ngăn ngừa sự phát sinh tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng; Cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Lựa chọn trang thiết bị ít gây ồn; Lắp đặt bộ phận giảm âm cho quạt; Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho bộ phận động cơ xả và nén; Lắp đặt buồng cách âm cho phần bọc thiết bị gây ra tiếng ồn; Lắp đặt rào chắn cách âm liền kề và mật độ bề mặt tối thiểu liên tục là 10kg/m2 để giảm thiểu truyền âm; Rào chắn cách âm cần được đặt gần nguồn âm hoặc nơi truyền âm để đảm bảo hiệu quả. Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học; Giới hạn thời gian vận hành đối với một số thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các nguồn di động tại khu dân cư; Chuyển các nguồn gây tiếng ồn đến các khu vực khác để tận dụng lợi thế khoảng cách và rào chắn; Lắp đặt các trang thiết bị cố định xa khu dân cư nhất có thể; Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên trong quá trình thiết kế để cản tiếng ồn; Hạn chế sử dụng các phương tiện vận tải phục vụ dự án qua các khu dân cư; Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến. | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về độ rung; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 3) Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào môi trường xung quanh; Cân nhắc tuyển dụng lao động địa phương để giảm lượng nước thải tại chỗ; Hệ thống xử lý nước thải phải được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải vệ sinh trong khu vực không có mạng lưới thu gom nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải chỉ nên được sử dụng để xử lý nước thải vệ sinh. Khi hệ thống xử lý nước thải là hình thức xử lý và xử lý nước thải được lựa chọn, cần phải: Thiết kế và lắp đặt phù hợp với các quy định của địa phương và hướng dẫn để ngăn ngừa bất cứ nguy cơ nào đối với sức khỏe cộng đồng hoặc ô nhiễm đất, mặt nước hoặc nước ngầm; Duy trì tốt để hoạt động hiệu quả; Lắp đặt tại các khu vực có đất thấm đủ cho tỷ lệ nước thải thiết kế; Được lắp đặt ở những vùng đất ổn định cùng cấp, thoát nước tốt và thẩm thấu, với sự phân cách giữa vùng cống và mặt nước ngầm hoặc các vùng nước tiếp nhận khác. Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công phải được thu gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của địa phương; Khi hoàn thành công trình xây dựng, bể chứa nước thải và bể tự hoại phải được xử lý an toàn hoặc niêm phong. (b) Nước mưa Nước mưa nên tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải vệ sinh để giảm lượng nước thải phải được xử lý trước khi xả; Ngăn chặn dòng chảy bề mặt từ các khu vực quá trình hoặc các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn; Trường hợp phương pháp tiếp cận này không thực tế thì lượng nước thải từ khu vực xử lý và lưu trữ phải được tách ra khỏi dòng nước bị ô nhiễm có khả năng ít bị ô nhiễm hơn; Giảm thiểu dòng chảy từ các khu vực không có các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn (ví dụ bằng cách giảm thiểu diện tích bề mặt không thấm) và giảm tỷ lệ xả tối đa (ví dụ bằng cách sử dụng đầm nuôi và ao nuôi); Trường hợp cần xử lý nước mưa để bảo vệ chất lượng nước tiếp nhận, cần ưu tiên quản lý và xử lý lần xả đầu tiên của dòng nước mưa, nơi mà phần lớn các chất gây ô nhiễm có tiềm năng có xu hướng xuất hiện; Khi các tiêu chí về chất lượng nước cho phép, nước mưa phải được quản lý như một nguồn tài nguyên, hoặc để nạp nước ngầm hoặc để đáp ứng nhu cầu nước tại cơ sở; Cần phải lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị tách nước dầu và bẫy dầu nhờn tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, nhà xưởng, khu vực đỗ xe, khu chứa nhiên liệu và khu vực chứa; Bùn từ các bể chứa nước mưa hoặc các hệ thống thu gom và xử lý có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và phải được xử lý phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương, nếu không có xử lý phải phù hợp với việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng và bảo tồn và lâu dài tính bền vững của tài nguyên nước và đất. (c) Chất thải rắn Trước khi xây dựng, Nhà thầu phải chuẩn bị thủ tục kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng, lịch trình dọn dẹp, lịch trình dọn dẹp, vv ...) và phải được chú ý cẩn thận trong suốt quá trình thi công; Trước khi xây dựng phải có giấy phép hoặc giấy phép thải loại cần thiết; Phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng gây ra rác thải và hành vi cẩu thả đối với việc thải bỏ tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các cơ sở thu gom rác thải; Chất thải rắn được lưu kho tạm tại hiện trường trong khu vực được chỉ định đã được Tư vấn giám sát thi công và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và thải bỏ qua nhà thu gom chất thải có giấy phép; Bao bì chứa chất thải phải được bảo vệ, chống ăn mòn, chống ăn mòn và chống ăn mòn; Không xảy ra cháy, tại chỗ chôn hoặc đổ chất thải rắn; Các vật liệu tái sử dụng như tấm gỗ để làm rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói, vật liệu đóng gói ... sẽ được thu gom và tách ra khỏi các nguồn thải khác để tái sử dụng để sử dụng làm chất độn hoặc để bán; Nếu không tháo dỡ ngoài công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn xây dựng sẽ chỉ được xử lý tại các khu vực đã được xác định và phê duyệt bởi Tư vấn giám sát thi công và được đưa vào kế hoạch thải chất rắn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà thầu sẽ không xử lý bất kỳ vật liệu nào trong các khu vực nhạy cảm với môi trường, chẳng hạn như ở các khu vực trong môi trường sống tự nhiên hoặc trong nguồn nước; II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phải được cất giữ để ngăn ngừa hoặc kiểm soát sự phóng thích vô tình vào không khí, đất, và nguồn nước ở khu vực nơi: Chất thải được bảo quản theo cách ngăn ngừa sự xáo trộn hoặc tiếp xúc giữa các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc đổ. Ví dụ bao gồm khoảng trống giữa các không gian tương thích hoặc cách ly vật lý như tường hoặc các rào cản ngăn chặn; Lưu trữ trong các thùng chứa kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa; Lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được đóng gói một cách hợp lý để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa không tích tụ; Các hệ thống ngăn ngừa thứ cấp phải được xây dựng bằng các vật liệu thích hợp cho việc chứa chất thải và đủ để ngăn ngừa sự thất thoát ra môi trường; Lưu giữ thứ cấp bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong các thể tích lớn hơn 220 lít. Khối lượng sẵn có của ngăn chặn thứ cấp ít nhất phải là 110 phần trăm của kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 phần trăm tổng dung lượng lưu trữ (tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn) tại địa điểm cụ thể đó; Cung cấp thông gió đầy đủ nơi lưu giữ các chất dễ bay hơi. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại Vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài công trường phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự đổ tràn, sự phóng thích, và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng; Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định để vận chuyển ngoài hiện trường phải được bảo vệ và dán nhãn với nội dung và các mối nguy liên quan, được xếp đúng trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo giấy vận chuyển (ví dụ: manifest) mô tả tải trọng và các mối nguy liên quan, phù hợp với hướng dẫn. (c) Chôn lấp chất thải nguy hại Chất thải hoá học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp phù hợp được chấp thuận và phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết; Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những người lao động được huấn luyện đặc biệt và được chứng nhận; Việc sử dụng dầu, chất bôi trơn, chất tẩy rửa ... từ việc bảo trì xe cộ và máy móc phải được thu gom trong bể chứa và phải được công ty chuyên về tái chế dầu thải tại địa điểm thải bỏ chất thải nguy hại; Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum không sử dụng hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. | QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Quyết định Số. 59/2007/NĐ-CP Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư No. 36/2015/TT-BTNMT on Quản lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC) |
| 4) Xói mòn đất | Hạn chế triển khai hoạt động xây dựng vào ngày mưa; Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn; Phủ một lớp đất phủ lên trên bề mặt đất để giúp đất thấm nước dần dần; Xây dựng các bức tường xung quanh khu vực xói mòn để chặn dòng nước chảy; Ổn định bề mặt đất dễ xói mòn bằng biện pháp trồng trọt hoặc bê tông hóa. | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 5) Quản lý thoát nước và bồi lắng | Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kể hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương; Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác; Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công; Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh; Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước thải sau bão, hoặc hàng rào chắn; Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước; Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa phương cụ thể theo ESMP khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê quay. | TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu; Thông tư số 22/2010/TT-BXD của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; QCVN 08-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 6) Quản lý vật liệu và hóa chất nguy hại | Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất.; Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền ; Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại; Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp; Vận chuyển vật liệu và hóa chất nguy hại: Sử dụng các phụ kiện, đường ống và vòi chuyên dụng cho các vật liệu trong bể (ví dụ, tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn da đều sử dụng thiết bị khác) và duy trì các thủ tục để ngăn ngừa việc bổ sung các chất độc hại vào bể không chính xác; Sử dụng thiết bị chuyển giao tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu chuyển giao và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn; Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, ống dẫn và ống; Cung cấp ngăn chặn thứ cấp, nhỏ giọt hoặc các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác, đối với các thùng chứa vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể. Kiểm soát quá tải: Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này; Lắp các thiết bị đo lên thùng để đo khối lượng bên trong; Sử dụng các kết nối ống nước nhỏ giọt cho xe bồn và các kết nối cố định với các bồn chứa; Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải; Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn; Sử dụng kết nối đường ống với van bảo vệ quá tải tự động (van phao); Bơm ít hơn dung tích cho phép vào thùng hoặc tàu bằng cách đặt hàng ít vật liệu hơn khả năng sẵn có của nó; Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Phản ứng, phòng chống cháy nổ: Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy hoá, hoá chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt, và các cơ sở ngăn cách tách khu vực chứa vật liệu; Cung cấp kho vật liệu cụ thể cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ xảy ra phản ứng; Sử dụng các thiết bị ngăn ngọn lửa trên lỗ thông hơi từ các hộp chứa dễ cháy; Cung cấp thiết bị chống sét và chống sét cho các bể chứa, trạm chuyển tiếp và các thiết bị khác dùng để xử lý vật liệu dễ cháy; Lựa chọn các vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối và tránh tái sử dụng thùng chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật liệu; Lưu trữ các vật liệu độc hại trong khu vực của cơ sở cách ly với các công trình chính. Nếu không thể tránh được sự gần gũi, cần phải tách vật lý bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để ngăn ngừa lửa, nổ, tràn, và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở; Khu vực lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước và dễ dàng làm sạch, được đóng gói một cách hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ nên được che phủ để tránh nước mưa tích tụ; Cấm tất cả các nguồn gây cháy từ các khu vực gần các bể chứa dễ cháy. Khoang thứ cấp (chất lỏng): Chuyển chất nguy hiểm từ bể chứa xe sang nơi cất giữ ở những khu vực có bề mặt đủ thấm nước để tránh mất môi trường và bị dốc xuống nơi thu gom hoặc cấu trúc ngăn chứa không nối với hệ thống thu nước thải/nước mưa; Nếu không cung cấp được cấu trúc ngăn chặn lâu dài, dành riêng cho các hoạt động chuyển giao thì phải cung cấp một hoặc nhiều hình thức ngăn ngừa tràn khác, chẳng hạn như vỏ bọc di động (có thể triển khai trong suốt thời gian hoạt động) van giảm áp trên các bồn chứa nước mưa, hoặc đóng van trong các thiết bị thoát nước hoặc cống rãnh, kết hợp với máy tách nước dầu; Lưu trữ các vật liệu độc hại bằng bồn có tổng dung tích bằng hoặc lớn hơn 1.000 lít ở những khu vực có bề mặt không thấm nước được phủ hoặc bện để chứa tối thiểu 25% tổng lượng lưu trữ; Cung cấp khả năng ngăn chặn thứ cấp đối với các bộ phận (bể, ống) của hệ thống lưu giữ vật liệu nguy hiểm, trong phạm vi khả thi; Tiến hành kiểm tra xe bồn định kỳ (ví dụ như hàng ngày hoặc hàng tuần), và kiểm tra những phần có thể nhìn thấy của xe bồn và đường ống để tránh rò rỉ; Sử dụng hệ thống lưu kho và đường ống kép, composite, hoặc đặc biệt, đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm (USTs) và đường ống ngầm. Nếu sử dụng hệ thống tường kép, chúng nên cung cấp một phương tiện để phát hiện rò rỉ giữa hai bức tường. Đào tạo: Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: Danh sách nhân viên được đào tạo; Các mục tiêu đào tạo cụ thể; Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...); Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không; Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Tác động tiềm ẩn tới sức khỏe con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có; Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao; Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng; Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào; Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu; Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại; Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại; Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam; Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG . | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 7) Tác động sinh học | Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể; Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực rừng núi cần phải có sự cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nhà thầu cần giải phóng lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị ảnh hưởng bởi công tác phục hồi, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho và dồn đống, v.v.; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ; Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật; Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật; Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó; Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh; Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. | Luật Đa dạng Sinh học Số.20/2008/QH12; Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đa dạng Sinh học. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 8) Quản lý giao thông | Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ; Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe; Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe; Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải; Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn; Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa; Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm; Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học); Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn; Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài; Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 9) Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | Gián đoạn cung cấp nước, khí đốt, điện, dịch vụ internet có kế hoạch và không có kế hoạch: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về những hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối; Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích liên quan để thiết lập lịch trình trình xây dựng hợp lý; Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng như kế hoạch ngưng cung cấp các dịch vụ tiện ích (ít nhất trước 5 ngày); Các nhà thầu phải đảm bảo phương án thay thế cấp nước cho các cư dân bị ảnh hưởng trong trường hợp của sự gián đoạn kéo dài hơn một ngày; Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 10) Quản lý khu lán trại của công nhân | Các lán trại của Nhà thầu và công nhân được xây dựng tạm thời trên vùng đất của tiểu dự án; Các khu vực này được xây dựng đủ xa so với khu vực dùng để xếp vật liệu xây dựng, chứa dầu, rác thải, kênh xả thải, các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu vực nguy hiểm khác như khu vực lở đất, lún đất hay xói mòn; Các lán trại phải đảm bảo có điều kiện tốt như thông gió, ánh sáng mặt trời, nước sạch, thu dọn rác, nhà vệ sinh tự hoại, màn chống muỗi, bình cứu hỏa, bộ sơ cứu y tế, và các phương tiện bảo vệ sức khỏe khác cho công nhân. | Luật Lao động 10/2012/QH13; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 11) Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án; Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương; Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội.; Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội; Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy; Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương; Nghiêm cấm công nhân có các hành vi: Sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình xây dựng; Tranh cãi, đánh nhau; Tham gia cờ bạc, tệ nạn xã hội như sử dụng chất ma túy, mại dâm; Vứt rác bừa bãi. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 12) Cơ hội tìm thấy hiện vật văn hoá, khảo cổ | Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa và/hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: Ngừng hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy; Khoanh định vị trí hoặc khu vực phát hiện; Bảo vệ các vị trí để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hay mất mát các đối tượng có thể di động. Trong trường hợp các hiện vật có thể tháo rời hoặc vẫn còn nhạy cảm, bố trí một người bảo vệ ban đêm cho đến khi cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến tiếp nhận; Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGS), TVGS sẽ thông báo cho cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. Ý nghĩa và tầm quan trọng của những phát hiện được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa, bao gồm giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học, nghiên cứu, xã hội và kinh tế; Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các vị trí và/hoặc di tích văn hóa có giá trị cao và việc bảo quản vị trí được khuyến cáo của các chuyên gia và yêu cầu của cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương, Chủ dự án cần phải thay đổi thiết kế cần thiết để thích ứng với yêu cầu và bảo quản các vị trí này; Các quyết định liên quan đến việc quản lý tìm kiếm sẽ được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; Các công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được sự cho phép từ cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật bổ sung và sửa đổivề di sản văn hóa số. 32/2009/QH12; Nghị định bổ sung và sửa đổi số 98/2010/ND-CP. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 13) An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết; Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng; Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng; Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ; Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng; Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu; Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc; Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg; Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới; Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng; Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời; Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra; Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình; Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyên dụng để điều tiết giao thông; Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ; Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động; Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe; Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước; Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang; Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn; Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân; Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khỏe và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt. | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng; Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 14) An toàn và sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khỏe và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khỏe và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùng quanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số. 23/2008/QH12; Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong xây dựng ; QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng; Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 15) Quản lý kho bãi và mỏ | Các mỏ hoặc nơi lưu trữ quy mô lớn sẽ cần các biện pháp cụ thể vượt xa phạm vi các biện pháp giảm thiểu trong ECOP này; Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trước trong các yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt; Một hào mở sẽ được xây dựng xung quanh khu lưu trữ để chặn nước thải; Đối với mỏ vật liệu được mở lần đầu, cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu mỏ trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu; Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng; Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án; Nếu cần phải có đường vào, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| 16) Giao tiếp với Cộng đồng địa phương | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo); Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân; Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế; Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng; Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án; Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án; Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án.; Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản; Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết; Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết; Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng; Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công; Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. | Nhà thầu | BQLDA, Tư vấn giám sát Xây dựng (CSC), chính quyền và các cộng đồng địa phương |

#### Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù

Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động chung đã được nêu, trong quá trình triển khai TDA Lạng Sơn tại 7/10 hồ chứa có tác động đặc thù lên các điểm nhạy cảm nằm rải rác trên các khu vực thi công. Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư, các giải pháp cụ thể và công tác thực hiện được trình bày trong Bảng 7.3:

Bảng 7.3: Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù

| Công trình đặc thùđặc thù | Đặc điểm công trình | Tác động tiềm tàng | Biện pháp giảm thiểu | Thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Bản Cưởm: có 01 công trình đặc thù |
| Trường THCS dân tộc nội trú | Trường học và ven tuyến đường liên xã. Khoảng cách giữa trường học và đường vận chuyển vào khoảng 150m. Thời gian học tập của học sinh diễn ra ở từ thứ 2 - thứ 6, thời gian đến và về trong khoảng 7 - 8 giờ và 16h30 - 17h30 | Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc trong giờ tan học diễn ra ở từ thứ 2 - thứ 6, thời gian đến và về trong khoảng 7 - 8 giờ và 16h30 - 17h30. | Thông báo đơn vị quản lý trường học về các hoạt động xây dựng Hạn chế chuyển vào giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường (giờ học các ngày trong tuần (6h30 - 7h30, 11h - 12h, 13h - 14h và 16h30 - 17h30). Vào giờ tan tầm bố trí cán bộ hướng dẫn điều tiết giao thông tại điểm dễ xảy ra ùn tắc. Người lái xe tải phải hạn chế bấm còi khi di chuyển đến gần trường học. Tăng tần suất tưới nước lên 4 lần /ngày vào những ngày hè ít mưa | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, chính quyền và các cộng đồng địa phương |
| Hồ Ba Sơn: Không có công trình đặc thù |
| Hồ Khuôn Pinh: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Khuôn Pinh | Nằm dọc theo tuyến đường QLVH của hồ Khuôn Pinh, ước tính chiều; Có đoạn đường dài khoảng 250m cao hơn mặt ruộng khoảng 2m, dễ bị sạt lở | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 500 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Lắp đặt cột chống tại những nơi xung yếu dễ bị sạt lở. Tránh vận chuyển VLXD vào thời điểm người dân cấy lúa hoặc thu hoạch. Nếu xảy ra sạt lở làm chết lúa thì CĐT phải đền bù cho người dân. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Hồ Kai Hiển: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Kai Hiển | Nằm cách xa khu dân cư xã Tân Thành, đường nằm cao hơn mặt ruộng 2-3m, một bên là đồi trồng keo, bạch đàn; Đường đất dài 1300m, đoạn đường nằm cao hơn mặt ruộng, có thể bị sạt lở dài 1000m | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 2000 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Lắp đặt cột chống tại những nơi xung yếu dễ bị sạt lở. Tránh vận chuyển VLXD vào thời điểm người dân cấy lúa hoặc thu hoạch. Nếu xảy ra sạt lở làm chết lúa thì CĐT phải đền bù cho người dân. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Hồ Khau Piều: : Không có công trình đặc thù |
| Hồ Cốc Lùng: có 01 công trình đặc thù |
| Đường QLVH hồ Cốc Lùng | Nằm cách xa khu dân cư xã Kháng Chiến, đường nằm cao hơn mặt ruộng 3m, một bên là đồi trồng keo, bạch đàn; Đường đất dài 645m, đoạn đường nằm cao hơn mặt ruộng, có thể bị sạt lở dài 600m | Sạt lở đất đá từ tuyến đường QLVH xuống ruộng gây thiệt hại lúa và hoa màu; Ước tính diện tích lúa có thể bị ảnh hưởng do sạt lở khoảng 1500 m2. Ảnh hưởng đến hoạt động gặt lúa của người dân | Lắp đặt cột chống tại những nơi xung yếu dễ bị sạt lở. Tránh vận chuyển VLXD vào thời điểm người dân cấy lúa hoặc thu hoạch. Nếu xảy ra sạt lở làm chết lúa thì CĐT phải đền bù cho người dân. | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Hồ Khuổi Mặn: không có công trình đặc thù |
| Hồ Kỳ Nà: có 01 công trình đặc thù |
| Khu vực biên giới | Hồ Kỳ Nà nằm cạnh đường Quốc phòng do đó đường QLVH hồ sẽ được sử dụng chung với đường quốc phòng; Vị trí hồ nằm cách đường Tuần Biên khoảng 1km. | Hoạt động tập trung công nhân với số lượng lớn nhất là 55 người sẽ tiềm tàng các tác động đến an ninh quốc phòng như làm phức tạp thêm hiện tượng vượt biên, buôn lậu... | Tận dụng lao động tại địa phương; Hợp tác, thường xuyên liên lạc, phối hợp bộ đội biên phòng để tránh các hiện tượng vượt biên, buôn lậu... | Nhà thầu | Lực lượng Quốc Phòng, TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Hồ Thâm Sỉnh: có 01 công trình đặc thù |
| Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn | Nằm cách đường AH1 khoảng 100m Là nơi tập trung đông các phương tiện giao thông Nhiều người đi bộ, quán ăn Nằm cách hồ Thẩm Sỉnh khoảng 500m Quy mô 700 giường bệnh | Khả năng xảy ra tai nạn cao hơn so với các khu vực khác. Cản trở việc tiếp cận bệnh viện của người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu. | Thường xuyên thông báo lịch trình vận chuyển vật liệu xây dựng cho bệnh viện Cử cán bộ hướng dẫn phân luồng giao thông tại nút giao với cổng bệnh viện vào giờ cao điểm Tăng tần suất tưới nước lên 4 lần /ngày vào những ngày hè ít mưa | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |
| Hồ Bó Chuông: có 01 công trình đặc thù |
| Nhà văn hóa thôn Nà Chuông | Nằm ven tuyến đường vận chuyển VLXD Cách khu vực dự án khoảng 600m | Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn các nơi khác vào những ngày diễn ra các cuộc họp của thôn. | Hạn chế lưu lượng xe, máy ra vào công trường trong thời gian cộng đồng tổ chức các hoạt động văn hóa | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA, cộng đồng |

### Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

Sau khi hoàn thành các hạng mục thi công, hồ chứa sẽ đảm bảo công suất tích nước đúng theo thiết kế và đảm bảo kế hoạch tưới tiêu cho vùng hạ lưu canh tác nông nghiệp. Các giải pháp liên quan đến an toàn và vận hành hồ chứa được đề cập sâu hơn ở báo cáo “An toàn Đập” của cùng dự án.

Bảng 7.4: Biện pháp giảm thiểu chung các tác động trong giai đoạn vận hành

| Tác động | Các biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Rui ro đuối nước | Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa; Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ. | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |
| Chất thải sinh hoạt từ các hoạt động của nhân viên vận hành hồ chứa và khách du lịch | Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải; Không vứt rác bừa bãi; Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương; Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài; Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng. | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm; Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất; Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |
| Tăng sử dụng thuốc BVTV | Hướng dẫn người dân cách phòng chống sâu hại, hạn chế sử dụng thuốc BVTV, khi phải sử dụng thuốc, tuân thủ 05 nguyên tắc sau: Đúng thuốc, đúng nồng độ & liều lượng, đúng lúc, đúng cách và Đảm bảo an toàn Tuyên truyền, vận động người dân tập kết các chai lọ, bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom từ bể chứa hoặc khu vực lưu chứa được vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại Lập và thực hiện IPM cho dự án (phụ lục 3) | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |
| Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập; Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó; Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý; Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa; Thực hiện đúng các quy trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa; Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời; Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi | Sở NNPTNT, chính quyền và cộng đồng địa phương |

## Tổ chức thực hiện

### Quản lý dự án

Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần. Đây là tổ chức được lựa chọn thông qua quá trình cạnh tranh, để cung cấp sự hỗ trợ và bảo đảm chất lượng cho cấp trung ương trong quá trình thực hiện. Việc này bao gồm sự hỗ trợ cho đơn vị quản lý dự án cấp trung ương trong việc rà soát, tinh chỉnh khi cần thiết và tái thực thi khung phát triển trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ đó có thể cung cấp một khung chung cho các chương trình quốc gia. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

Cấp Tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ Hình 7.1.

Hình 7.1: Tổ chức thực hiện dự án.

Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015.

### Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc hỗ trợ và đánh giá vai trò của họ trong việc giám sát, theo dõi và đánh giá môi trường cho các hoạt động của tiểu dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình Hình 7.2.

Hình 7.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện Chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án.

Vai trò, trách nhiệm thực hiện và giám sát thực hiện ESMP của các bên có liên quan được cụ thể hóa trong bảng sau.

Bảng 7.5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Cộng đồng/Tổ chức | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Quản lý và điều phối chung cho cả Dự án; Liên hệ với các cơ quan thực hiện để thực hiện tất cả các hợp phần dự án; Phối hợp với WB để cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường và xã hội cho dự án; Hỗ trợ RP-PMU (Ban Quản lý Bồi thường Tái định cư) để cập nhật các RP cho các hợp phần dự án; Tổng hợp các báo cáo môi trường và xã hội trình lên các bộ liên quan và WB; và Tuyển và giám sát cơ quan (tư vấn) độc lập bên ngoài thực hiện giám sát môi trường xã hội |
| Tư vấn giám sát độc lập | Các tư vấn độc lập về môi trường và xã hội sẽ hỗ trợ BQLDA trung ương thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt trong quá trình cập nhật và thực hiện Kế hoạch TĐC, quản lý môi trường xã hội. Tương tự, các tư vấn cũng sẽ đưa ra những biện pháp can thiệp về đào tạo và xây dựng nâng cao năng lực nếu cần. Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn thực hiện các chính sách môi trường, xã hội và cập nhật Kế hoạch TĐC. |
| Chủ đầu tư, Ban QLDA tỉnh (PPMU) | Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện TDA tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ môi trường của TDA. Ban QLDA sẽ có trách nhiệm cuối cùng cho việc thực hiện ĐTM và hiệu quả môi trường của TDA trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể Ban QLDA sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong sự tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện TDA; (ii) giám sát và giám sát việc thực hiện KHQLMTXH bao gồm việc sáp nhập KHQLMTXH vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các tài liệu thầu và hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng một hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động đúng; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện KHQLMTXH đối với Sở TNMT và NHTG. Để có hiệu quả trong quá trình thực hiện, Ban QLDA sẽ giao cho cán bộ môi trường (ES) trợ giúp các khía cạnh môi trường của TDA. |
| Đơn vị quan trắc, giám sát môi trường | Được chủ đầu tư thành lập nhằm đánh giá hiện trạng môi trường TDA, đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình thi công TDA đồng thời giám sát việc tuân thủ việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường đã được nêu trong ĐTM. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của ban QLDA (ES) | ES chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của NHTG trong tất cả các giai đoạn và quy trình của TDA. Cụ thể, ES sẽ chịu trách nhiệm: (i) giúp ban QLDA kết hợp KHQLMTXH vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và đấu thầu công trình dân dụng và các văn bản hợp đồng; (ii) giúp ban QLDA kết hợp các trách nhiệm giám sát và giám sát KHQLMTXH vào các ĐKTC, đấu thầu và các tài liệu hợp đồng cho TVGS xây dựng khi cần thiết; iii) cung cấp đầu vào có liên quan cho quá trình tuyển chọn tư vấn; (iv) xem xét các báo cáo do TVGS gửi và các nhà tư vấn an toàn; (v) tiến hành kiểm tra công trường định kỳ; (vi) giúp ban QLDA giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của TDA; và (vii) chuẩn bị phần hành động về môi trường và xã hội về tiến độ và đánh giá các báo cáo được đệ trình lên sở TNMT và NHTG. |
| TVGS xây dựng | TVGS xây dựng sẽ chỉ định nhân viên môi trường và xã hội và chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng và ECOP. TVGS xây dựng sẽ thu hút đủ số lượng nhân viên đủ điều kiện (ví dụ: Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về quản lý bảo vệ môi trường và xây dựng TDA để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát hiệu suất của Nhà thầu. TVGS xây dựng cũng sẽ hỗ trợ ban QLDA trong (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực an toàn cho các nhà thầu dân sự. |
| Đơn vị dự đấu thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn - ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu sẽ giao cho nhân viên môi trường và xã hội thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội được đề xuất trong KHQLMTXH. Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP) phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định một cá nhân có thẩm quyền làm Giám đốc An toàn và Môi trường (SEO) của nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Quy tắc Ứng xử và MSIP của nhà thầu được nêu trong Phần VII - Yêu cầu của Công trình của SPDs. Thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu được mô tả trong C-ESMP. Chủ động giao tiếp với người dân địa phương và thực hiện các hành động để tránh xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho BAN QLDA và TVGS về mọi khó khăn và giải pháp của họ. Báo cáo với chính quyền địa phương và ban QLDA và TVGS xây dựng nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan để giải quyết những vấn đề này. |
| Cộng đồng địa phương | Cộng đồng: Theo thông lệ của Việt Nam, cộng đồng có quyền và trách nhiệm thường xuyên theo dõi hoạt động môi trường trong quá trình xây dựng để đảm bảo quyền và an toàn của họ được bảo vệ đầy đủ và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện hiệu quả bởi các nhà thầu và ban QLDA. Nếu xảy ra sự cố bất ngờ, họ sẽ báo cáo cho TVGS xây dựng và ban QLDA |
| UBND tỉnh, UBND huyện, sở TNMT tỉnh | Giám sát việc thực hiện TDA theo khuyến nghị của sở TNMT và ban QLDA để đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của Chính phủ. Sở TNMT chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ |

## Khung tuân thủ môi trường

Nhiệm vụ của nhà thầu, nhân viên an toàn môi trường và TVGS được đặt ra ở đây mà chưa được xác định trong SPDs thì cần được đưa vào trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (phần VII của SPDs).

### Các nhiệm vụ môi trường của nhà thầu

Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổ Kế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch..

Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan về môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn;

Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác;

Tổ chức đại diện của đội xây dựng tham gia kiểm tra công trường chung do cán bộ môi trường của TVGS thực hiện;

Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào được hướng dẫn bởi cán bộ môi trường của BAN QLDA và TVGS;

Trường hợp không tuân thủ/không thống nhất, tiến hành điều tra và trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu, và thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm tác động môi trường;

Dừng các hoạt động xây dựng tạo ra các tác động bất lợi khi nhận được hướng dẫn của cán bộ môi trường của ban QLDA và TVGS. Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nếu cần, để giảm thiểu các tác động môi trường; Việc Nhà thầu không tuân thủ sẽ gây ra việc đình chỉ thi công và các hình phạt khác cho đến khi sự không tuân thủ đã được giải quyết đúng yêu cầu của ES của ban QLDA và TVGS.

### Nhân viên môi trường, xã hội và an toàn của nhà thầu (SEO)

Nhà thầu sẽ được yêu cầu chỉ định (các) nhân viên có thẩm quyền làm cán bộ an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SEO). SEO phải được đào tạo thích hợp về quản lý môi trường và phải có các kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các đặc điểm môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

Tiến hành kiểm tra hiện trường môi trường để đánh giá và kiểm toán thực hành, trang thiết bị và phương pháp làm việc của nhà thầu về kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu môi trường được thực hiện;

Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng chống và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu của hợp đồng;

Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường;

Chuẩn bị các báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường của công trường;

Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

Tư vấn cho nhà thầu về các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức và chủ động;

Đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ được hướng dẫn bởi ES của ban QLDA và TVGS;

Thông báo cho nhà thầu và ES (về ban QLDA và TVGS) về các vấn đề môi trường, đệ trình Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu cho ES của ban QLDA và TVGS và các cơ quan có liên quan, nếu được yêu cầu;

Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động của trang web có thể liên quan đến môi trường.

### Giám sát xã hội và môi trường trong giai đoạn xây dựng (TVGS)

Trong giai đoạn xây dựng, TVGS đủ điều kiện báo cáo cho ban QLDA sẽ thực hiện giám sát môi trường. TVGS sẽ phân công cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được áp dụng trong ESMP được thực hiện đúng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án. TVGS sẽ cung cấp đủ các kỹ sư giám sát môi trường với đầy đủ kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ bắt buộc và giám sát hiệu suất của nhà thầu. Cụ thể ES của TVGS sẽ:

Xem xét và đánh giá thay mặt ban QLDA xem liệu thiết kế xây dựng có đáp ứng các yêu cầu của các biện pháp giảm thiểu và quản lý của ESMP;

Giám sát hệ thống quản lý môi trường của các nhà thầu bao gồm hiệu suất, kinh nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường của khu vực, và cung cấp các hướng dẫn khắc phục;

Xem xét việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận các thủ tục giám sát môi trường, các thông số, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả;

Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP cho ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng;

### Tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng mà còn tuân thủ luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả các báo cáo phương thức hoạt động do Nhà thầu gửi cho TVGS và ban QLDA để phê duyệt để xem liệu có đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm hay không. TVGS và ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan chưa bị vi phạm và có thể ngăn chặn bất kỳ khả năng vi phạm luật nào.

Nhà thầu sẽ sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của TVGS và ban QLDA. Tài liệu ít nhất phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc đã cập nhật, biện pháp làm việc được cập nhật và thư xin giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép/giấy phép hợp lệ. SEO và ES cũng sẽ có quyền truy cập, theo yêu cầu, vào Sổ nhật ký công trường.

Sau khi xem xét các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ tư vấn cho ban QLDA và nhà thầu về việc không tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết luận rằng tình trạng trên giấy phép/ứng dụng giấy phép và bất kỳ công tác chuẩn bị bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không tuân thủ biện pháp thi công hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, họ sẽ tư vấn cho Nhà thầu và ban QLDA cho phù hợp.

### Hệ thống báo cáo

Ngoài báo cáo tiến độ, Nhà thầu cũng sẽ cung cấp một báo cáo về các chỉ số môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) được nêu trong Phụ lục B của SPDs. Ngoài báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng sẽ thông báo ngay cho ban QLDA các sự cố trong các loại sau đây. Chi tiết đầy đủ về các sự cố như vậy sẽ được cung cấp cho ban QLDA trong khung thời gian đã thỏa thuận với ban QLDA.

Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật hoặc thỏa thuận quốc tế nào;

Thương tích tử vong hoặc nghiêm trọng;

Các tác động bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản tư nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

Ô nhiễm chủ yếu của tầng nước sinh hoạt hoặc thiệt hại hoặc phá hủy môi trường sống quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng (bao gồm cả các khu bảo tồn) hoặc các loài;

Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi sai trái tình dục, lạm dụng trẻ em, ô nhiễm hoặc các vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 7.6: Yêu cầu  báo cáo

| TT | Chuẩn bị báo cáo | Đệ trình tới | Tần suất báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | TVGS | Ngay lập tức các vấn đề cụ thể và hàng tháng với các vấn đề phạm phi rộng hơn ; |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức hoặc hàng tháng |
| 3 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có các khiếu nại về việc thực chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 4 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Sáu tháng một lần tuân thủ với các quy định pháp lý môi trường của chính phủ |
| 5 | BQLDA tỉnh | CPMU | Ba tháng một lần tuân thủ với mục II của thỏa thuận khoản vay |
| 6 | CPMU | Ngân hàng thế giới | Sáu tháng một lần tuân thủ với mục II của thỏa thuận khoản vay |

## Cơ chế giải quyết khiếu nại

Các khiếu nại liên quan đến các vấn đề của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ thanh toán tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

### Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Cấp đầu tiên UBND phường/xã:

Một hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể đưa đơn khiếu nại của mình cho bất kỳ thành viên nào của Uỷ ban nhân dân phường/xã, qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng miệng. (Các) thành viên nói trên của Ủy ban Nhân dân hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho Ủy ban Nhân dân phường / xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ trực tiếp làm việc với hộ bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại sau 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (có thể mất 15 ngày ở miền núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang xử lý.

Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể kháng cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố/huyện/thị xã (UBND thành phố).

Cấp thứ 2, UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố:

Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường hợp vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND huyện có trách nhiệm nộp và lưu trữ các tài liệu về mọi khiếu nại mà nó xử lý. Khi UBND huyện đã đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân Tỉnh.

Cấp thứ 3, UBND tỉnh:

Khi nhận được đơn khiếu nại từ hộ gia đình, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu, vùng xa) sau khi nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. Sau đó, UBND tỉnh sẽ phải trả tiền bồi thường vào tài khoản.

Cấp thứ 4, Tòa án tỉnh:

Trong trường hợp một người khiếu nại đưa vụ kiện của mình ra tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi cho người khiếu nại, thì chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức như vậy có thể được tòa án phán quyết. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã được trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết việc giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết như vậy ba ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường/xã/thị trấn đã được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường huyện tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò và năng lực của nó là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và những người bị di dời.

Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư được ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của đơn khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại.

Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

### Nhà thầu và TVGS xây dựng:

Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của TVGS. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về sự sẵn có của GRM để xử lý các khiếu nại và quan ngại về tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tư vấn cộng đồng và công bố thông tin theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng quan tâm một cách thường xuyên. Cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất hàng quý, tài liệu quảng cáo thông tin hàng tháng sẽ được công bố, thông báo sẽ được đặt trên phương tiện truyền thông địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải, v.v.

Mọi khiếu nại và hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong các báo cáo giám sát an toàn của tiểu dự án. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp như sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được khiếu nại, TVGS, nhân viên hoặc đại diện an toàn của nhà thầu sẽ đăng ký khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó, cho đến khi nó được giải quyết. Ngay lập tức sau khi nhận được, bốn bản sao của đơn khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu giữ trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên an toàn của nhà thầu sử dụng, một bản sẽ được chuyển đến TVGS và bản sao thứ tư cho ban QLDA trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

Thông tin được ghi trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm:

Ngày, giờ khiếu nại.

Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

Mô tả ngắn về khiếu nại.

Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

Các khiếu nại nhỏ sẽ được xử lý trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), một văn bản trả lời sẽ được gửi đến người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho biết các thủ tục được thực hiện và tiến hành cho đến nay.

Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt, và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ được tham gia. Tình huống như vậy có thể phát sinh, ví dụ, khi các thiệt hại được yêu cầu, số tiền được trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân thiệt hại được xác định.

### Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng thế giới

Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị ảnh hưởng bất lợi bởi một dự án phụ trợ của NHTG (WB) có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được được xem xét nhanh chóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiểu dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể gửi đơn khiếu nại lên Ban kiểm tra độc lập của WB để xác định xem các tác hại có xảy ra hay không, do WB không tuân thủ các chính sách và thủ tục của WB. Khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi các mối quan tâm đã được đưa trực tiếp đến sự chú ý của WB và Ban Quản lý Ngân hàng đã có cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ Giải quyết Khiếu kiện (GRS) của NHTG, vui lòng truy cập: www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại lên Ban Thanh tra NHTG, vui lòng truy cập: www.inspectionpanel.org.

## Kế hoạch thực hiện ESMP

### Kế hoạch thực hiện ESMP của nhà thầu

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của tiểu dự án được phê duyệt và phương pháp xây dựng, kế hoạch xây dựng đã được TVGS và ban QLDA phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của nhà thầu (C-ESMP) cho gói thầu và đệ trình tới TVGS để xem xét và phê duyệt.

Sau khi ESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

Thông tin ESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm  địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khỏe công nhân.

Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

Thực hiện ESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

Báo cáo về việc triển khai ESMP hàng tháng.

### Khởi công TDA và nhân sự

Nhân viên phụ trách các biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có chuyên ngành liên quan và phải có giấy chứng nhận sức khỏe nghề nghiệp và an toàn và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên tiến hành kiểm tra sức khỏe của công nhân.

## Tăng cường năng lực và đào tạo

### Đào tạo về chính sách an toàn

BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này được cử đi tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương t. Tuy nhiên, đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. Do các yêu cầu mới về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (MXSA) được nêu lên trong bộ hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn, đào tạo về yêu cầu MXSA sẽ được cán bộ chính sách an toàn của NHTG cung cấp tới cán bộ môi trường và xã hội của BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát xây dựng, cán bộ môi trường và xã hội của nhà thầu ngay khi họ được huy động và BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

Các khóa đào tạo như vậy sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng). Hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm và kỹ năng của tư vấn giám sát xây dựng, và được thực hiện tuân thủ với các điều khoản tham chiếu bao hàm sự tham khảo cụ thể đối với việc phát triển các mục yêu cầu của chủ đầu tư của hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn.

### Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các điều khoản sẽ được làm để cung cấp đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thồn tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp. Bất cứ mối nguy hại đặc thù nào hoặc mã màu được sử dụng sẽ được xem xét một cách thấu đáo như một phần của đào tạo định hướng.

### Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

### Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

Các rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe

Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

Các yêu cầu vệ sinh

Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

### Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bảo rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Công nhân với bổn phận sơ cứu và giải cứu sẽ nhận được đào tạo đặc biệt để không cố ý làm trầm trọng thêm các tiếp xúc và nguy hại sức khỏe đối với bản thân họ và đồng nghiệp. Đào tạo sẽ bao gồm những rủi ro của việc lây nhiễm các mầm bệnh thông qua máu do tiếp xúc với mô và dịch cơ thể.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phối hợp với tư vấn giám sát xây dựng và cán bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

## Kế hoạch giám sát môi trường

### Giám sát tuân thủ

Công tác giám sát sự tuân thủ về môi trường được tiến hành nhằm đánh giá sự tuân thủ theo các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn, các quy chuẩn quốc gia về môi trường và các tiêu chí kỹ thuật, các biện pháp thiểu tác động đã đề xuất. Mục đích chính của việc Giám sát sự tuân thủ môi trường là đảm bảo rằng mọi biện pháp giảm nhẹ theo đề xuất đều được các nhà thầu tuân thủ trong quá trình thi công và xác định sớm các vấn đề môi trường phát sinh, đề xuất biện pháp giảm thiểu bổ sung kịp thời.

PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

Chính quyền địa phương tại 10 xã và cộng đồng khu vực 10 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ngoài ra, cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

### Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

Giám sát định kỳ

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm được PPMU thuê một đơn vị có đủ điều kiện pháp lý và chức năng quan trắc và giám sát môi trường (Đơn vị này sẽ được PPMU ký hợp đồng trước khi triển khai thi công). Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá trình này, đôi khi được gọi là quá trình mục tiêu chất lượng dữ liệu, xác định mục đích thu thập dữ liệu, quyết định dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết định sai, thời gian và ranh giới địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra một quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA;

Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA;

Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm;

Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng;

Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ, các phương pháp giới hạn phát hiện thấp hơn mức quan tâm). Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

Theo dõi tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm mục đích thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện tại trong khu vực của TDA đề xuất, hoặc để kiểm tra mức độ tiếng ồn giai đoạn hoạt động. Các chương trình giám sát tiếng ồn cần được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo. Các chu kỳ giám sát điển hình cần phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ với việc sử dụng các thiết bị quan trắc tiếng ồn mà có thể ghi lại dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian này, hoặc theo giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu thích hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày làm việc trong tuần và cuối tuần). Loại chỉ số âm được ghi lại phụ thuộc vào loại nhiễu đang được theo dõi, do chuyên gia về tiếng ồn xác lập. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5m và không gần quá 3m đối với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (ví dụ tường). Nói chung, giới hạn mức độ ồn được thể hiện bằng mức độ ồn xung quanh hoặc mức độ ồn nền trong trường hợp không có nguồn tiếng ồn đang được điều tra.

Chi tiết được thể hiện trong Bảng 7.7:

Bảng 7.7: Kế hoạch quan trắc môi trường trong các giai đoạn của dự án.

| Môi trường | Địa điểm | Tần suất | Thông số quan trắc được | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn thi công (kéo dài 6 tháng) |
| Chất lượng không khí | Thực hiện đo, lấy mẫu tại 10 khu vực công trình | 3 tháng/1 lần | Bụi lơ lửng TSP; SO2; CO; NOx | QCVN 05:2013/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Tiếng ồn | Thực hiện đo mẫu tại 10 khu vực công trình | 3 tháng/1 lần | tiếng ồn, độ rung (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 3 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| II. Giai đoạn vận hành (năm vận hành đầu tiên của TDA - 12 tháng) |
| Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 2 lần trong năm đầu tiên | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, dầu, mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | QCVN 08-MT: 2015/BTNMT | BQLDA tỉnh |
| Cảnh quan, sinh thái | Giám sát hiện trường và phỏng vấn người dân địa phương | 2 lần trong năm đầu tiên | Cảnh quan xung quanh hồ, sự xuất hiện của các loài sinh sống gần con người như chim sâu, chim sẻ, chuột, thằn lằn, ếch... và các loài côn trùng. | - | BQLDA tỉnh |

Ghi chú: Vị trí lấy mẫu giám sát định kỳ trùng với vị trí đã lấy mẫu trong khi thực hiện ESIA. Trong quá trình triển khai, tùy theo điều kiện thi công các hạng mục có thể điều chỉnh vị trí quan trắc chất lượng môi trường cho phù hợp với thực tế.

Kinh phí cho hoạt động quan trắc được lấy từ chi phí quản lý dự án. Đơn giá quan trắc được lấy theo Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành bộ Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn; khí thải công nghiệp; nước mặt, nước thải; nước dưới đất và đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kinh phí cho hoạt động quan trắc được trình bày chi tiết tại Bảng 7.10.

Giám sát sự cố

Mục đích của việc theo dõi này là đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập, chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 114/2018/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

## Ước tính chi phí cho việc thực hiện ESMP

Chi phí thực hiện ESMP sẽ bao gồm: i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trên công trường, chi phí này chủ yếu từ các hoạt động của nhà thầu; ii) chi phí giám sát tuân thủ, chi phí này sẽ bao gồm trong hợp đồng với tư vấn giám sát xây dựng, chi phí hoạt động, quản lý của Ban QLDA; iii) chi phí thực hiện quan trắc chất lượng các thành phần môi trường; và iv) chi phí đào tạo, nâng cao năng lực.

Bảng 7.8: Chi phí ước tính cho Kế hoạch quản lý môi trường xã hội

| Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| (i) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng |  |
| (ii) chi phí giám sát tuân thủ | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát Công trình (CSC) , chi phí hoạt động và quản lý của Ban QLDA |  |
| (iii) Chi phí đào tạo, nâng cao năng lực | 236.800.000 | Bảng 7.9 |
| (iv) Giám sát chất lượng môi trường | 290.708.000 | Bảng 7.10 |

Chi phí ước tính cho chương trình đào tạo nâng cao năng lực và giám sát môi trường được trình bày trong Bảng 7.9 và Bảng 7.10.

Bảng 7.9: Chi phí đào tạo nâng cao năng lực

| Nội dung | Đối tượng đào tạo | Số lượng | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tập huấn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường | Toàn bộ công nhân và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu (2 đợt) | 879 | 200.000 | 175.800.000 |
| Đào tạo về QLMTXH | Kiểm soát các nguồn thải | Cán bộ nhà thầu, CSC | 50 | 500.000 | 25.000.000 |
|  | Đánh giá tác động, kiểm soát rủi ro môi trường | Cán bộ nhà thầu, CSC | 50 | 500.000 | 25.000.000 |
|  | Nâng cao tiếp cận hệ thống pháp luật môi trường và chính sách an toàn của NHTG | Cán bộ nhà thầu, CSC | 20 | 500.000 | 12.500.000 |
|  | Đào tạo nâng cao năng lực giám sát môi trường | Cán bộ CSC, cán bộ chủ chốt nhà thầu | 20 | 500.000 | 12.500.000 |
|  | Tổng |  |  |  | 236.800.000 |

Bảng 7.10: Chi phí giám sát môi trường

| TT | Hoạt động | Địa điểm | Số lần quan trắc | Đơn giá /mẫu | Tổng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GIAI ĐOẠN THI CÔNG (Thời gian thi công dự kiến là 06 tháng cho mỗi công trình) |
| 1 | Chi phí đi lại |  | 2 | 12.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Chất lượng không khí, ồn, rung | Thực hiện đo, lấy mẫu tại 10 khu vực công trình | 3 tháng/1 lần | Bụi lơ lửng TSP; SO2; CO; NOx; tiếng ồn, rung | 29.320.000 |
|  | Số lượng mẫu | 20 | 2 | 633.000 | 25.320.000 |
|  | Lập báo cáo | 1 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 3 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, dầu mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | 76.480.000 |
|  | Quan trắc mẫu | 20 | 2 | 1.812.000 | 72.480.000 |
|  | Lập báo cáo | 1 | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 4 | Báo cáo VSAT và quản lý chất thải | 1 | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 5 | Báo cáo cuối kỳ | 1 | 2 | 6.000.000 | 12.000.000 |
|  | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 147.800.000 |
|  | VAT (10%) |  |  |  | 14.780.000 |
|  | Tổng |  |  |  | 162.580.000 |
| B | GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH (Cho 12 tháng đầu tiên vận hành) |
| 1 | Chi phí đi lại |  | 2 | 12.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Chất lượng nước mặt | 02 mẫu (01 trước và 01 sau công trình) tại 10 hồ | 6 tháng/1 lần | pH, DO, COD, BOD5, TSS, , Tổng N, dầu mỡ, Tổng P, tổng Coliforms | 80.480.000 |
|  | Số lượng mẫu | 20 | 2 | 1.812.000 | 72.480.000 |
|  | Lập báo cáo | 2 | 2 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Báo cáo VSAT và quản lý chất thải | 1 | 2 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 4 | Báo cáo cuối kỳ | 1 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | 1+2+3+4+5 |  |  |  | 116.480.000 |
|  | VAT (10%) |  |  |  | 11.648.000 |
|  | Tổng |  |  |  | 128.128.000 |
| C | TỔNG A + B | 290.708.000 |
|  | Đơn giá tham khảo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành bộ ðơn giá quan trắc và phân tích môi trường và Thông tư 240/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. |

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg, “chi phí trả cho hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xã/phường được thể hiện trong giá trị chi phí ước lượng của ngân sách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và được trích từ ngân sách cấp xã/huyện; tài chính hỗ trợ để tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn, báo cáo sơ bộ và cuối cùng về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp tỉnh và cấp huyện được cân đối trong giá trị ước lượng chi phí của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh/huyện là được trích từ ngân sách cấp tỉnh”.

Bảng 7.11 thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA

Bảng 7.11: Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH.

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (i) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | NHTG |
| (ii) Kiểm soát chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | NHTG |
| (iii) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (iv) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | NHTG |

Bảng 7.12: Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Các hoạt động của TDA | Các tác động đến môi trường – xã hội | Các biện pháp giảm thiểu | Kinh phí thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ |
|  | Thu hồi đất | Thu hồi vĩnh viễn 22.101m3 của 125 hộ/ 10 xã phục vụ việc nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành; Thu hồi tạm thời 1.044m2 đất của 24 hộ dân để làm khu lán trại, tập kết vật liệu và bãi thải tạm thời. | Việc thu hồi đất và tái định cư sẽ phải tuân thủ theo Khung Chính sách tái định cư (RPF) của Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập (WB8). Khung Chính sách Tái định cư đã được soạn thảo phù hợp với luật pháp và quy định của Nhà nước Việt Nam | Nằm trong kinh phí thực hiện dự án (dự kiến là 1.676.156.000 VND) | Trước khi triển khai dự án. | Chủ đầu tư; UBND 10 xã dự án; Hội đồng giải phóng mặt bằng 4 huyện và 1 thành phố dự án; Trung tâm Quỹ đất. | BND tỉnh Lạng Sơn; BND 4 huyện và 1 thành phố thuộc dự án; BND xã và MTTQ 10 xã thuộc dự án; Ban giám sát cộng đồng. |
|  | Tập kết phương tiện, máy móc | Tiếng ồn, bụi khí thải, chiếm dụng mặt bằng. | Lập kế hoạch di dời, tập kết trang thiết bị hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. | Nằm trong kinh phí thực hiện dự án | Giai đoạn chuẩn bị dự án | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư |
|  | Công nhân tạm trú trên địa bàn dự án | Gây xáo trộn cuộc sống của người dân | Đăng ký tạm trú, tạm vắng với công nhân; Nhà thầu hướng dẫn công nhân cách thức giao tiếp, tương tác với chính quyền và cộng đồng; Nhà thầu xây dựng và yêu cầu các công nhân tuân thủ các quy định khi sinh sống tại cộng đồng như (không gây gổ với người dân địa phương, không cờ bạc, trộm cắp...). | Nằm trong kinh phí thực hiện dự án | Khi công nhân bắt đầu tạm trú tại cộng đồng | Đơn vị thi công | Tư vấn giám sát |
| GIAI ĐOẠN THI CÔNG |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương, |
| GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH |
|  | Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình hồ chứa | Đảm bảo an toàn cho vùng dân cư, đất canh tác, các công trình, cơ sở hạ tầng | Tổ chức kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ; Phát hiện, xử lý kịp thời việc lấn chiếm, sử dụng hành lang tuyến kênh sai mục đích. | Kinh phí bảo dưỡng công trình | Hàng năm | Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tại 4 huyện và 1 thành phố dự án | Chủ đầu tư |
|  | Công tác tập huấn, phòng chống sự cố | Phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố | Tổ chức huấn luyện ứng phó tình huống tần suất 1 lần/năm theo chương trình để xuất của Sở NN&PTNT. | Kinh phí vận hành công trình | Hàng năm | Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tại 4 huyện và 1 thành phố dự án | Chủ đầu tư |
|  | Nạo vét kênh rạch | Tránh tình trạng bồi lắng, làm ô nhiễm môi trường nước, thay đổi chế độ thủy văn do thu hẹp long kênh, sông | Vận hành cống linh hoạt; Quan trắc, theo dõi phát hiện khu vực có hiện tượng bồi lắng, xói lở; Có kế hoạch định kỳ nạo vét kênh rạch, đảm bảo dòng chảy và môi trường. | Kinh phí vận hành công trình | Hàng năm | Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tại 4 huyện và 1 thành phố dự án | Chủ đầu tư |
|  | Vận hành đóng, mở cống | Gây ứ đọng nước nội đồng, ảnh hưởng chất lượng nước mặt | Thường xuyên theo dõi chế độ thủy văn khu vực Vận hành cống linh hoạt, kịp thời | Kinh phí vận hành công trình | Hàng năm | Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tại 4 huyện và 1 thành phố dự án | Chủ đầu tư |
|  | Canh tác nông nghiệp | Tăng lượng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học | Nâng cao ý thức của người dân về sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước tưới; Nâng cao nhận thức về sử dụng hóa chất BVTV, phân bón hóa học trong canh tác nông nghiệp; hực hiện thu gom, xử lý bao bì hóa chất BVTV đúng quy định. | KP các xã trong dự án và của các hộ gia đình hưởng lợi trong dự án | Hàng năm | UBND các xã trong dự án và của các hộ gia đình hưởng lợi trong dự án | Chủ đầu tư |
|  |  |  | Lập và thực hiện IPM cho dự án (phụ lục 3) | Kinh phí nghiên cứu và thử nghiệm ban đầu 120.000.000 | Thực hiện khi kết thúc giai đoạn thi công | Tư vấn môi trường với sự hỗ trợ của CPMU, PPMU và Sở NN&PTNT | NHTG, MARD, PPC, CPO/CPMU, PPMU |
|  | Hoạt động giao thông trên các tuyến đường quản lý vận hành | Ô nhiễm không khí | Bảo vệ rừng xung quanh khu vực hồ chứa. |  |  |  |  |
|  |  | Suy giảm chất lượng đường khi phương tiện vận chuyển quá tải | Đặt biển báo tải trọng xe cho phép khi lưu thông qua khu vực đường quản lý vận hành, đặc biệt cầu qua tràn. | 2 biển/hồ x 10 hồ x 0.3tr/biển = 6tr | Thực hiện khi kết thúc giai đoạn thi công | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư |
|  | Quan trắc, giám sát MT trong năm đầu hoạt động | Đảm bảo chất lượng môi trường khu vực dự án đạt quy chuẩn cho phép | Lấy mẫu quan trắc, giám sát chất lượng môi trường năm đầu tại các hồ khi dự án đi vào hoạt động trong(6 tháng/lần) | Dự kiến 146.454.000 VND/10 công trình | Thực hiện trong giai đoạn thi công với tần suất 6 tháng/lần | Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân do chủ đầu tư thuê | Chủ đầu tư |

# THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN

## Mục đích và phương pháp

Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, tham vấn cộng đồng và công bố thông tin được tiến hành đảm bảo sự đồng thuận của chính quyền, các tổ chức phi chính phủ địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án. Sự tham gia của cộng đồng là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng địa phương đối với tiểu dự án và đưa ra những quan điểm, ý kiến vào trong báo cáo. Thông qua tham vấn cộng đồng, những tác động bất lợi về môi trường xã hội không xác định và những biện pháp giảm thiểu có thể được ghi nhận và đưa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Trong thực tế, nếu cộng đồng tham gia ý kiến sớm trong quá trình chuẩn bị dự án, mối quan hệ giữa cộng đồng và những cán bộ dự án trở nên gần gũi hơn. Trên cơ sở đó, cộng đồng có thể đóng góp các đề xuất có giá trị vào dự án.

Mục đích tham vấn cộng đồng

Việc tham vấn với sự tham gia của chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng trong khu vực dự án ở giai đoạn chuẩn bị và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội nhằm cung cấp các thông tin cần thiết, để hiểu rõ hơn về dự án; những ảnh hưởng, tác động của việc triển khai thực hiện, và các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu có thể đến cộng đồng và môi trường xung quanh, cụ thể:

Làm rõ các vấn đề thảo luận ở giai đoạn đầu của dự án;

Thông báo những lợi ích đạt được khi dự án được thực hiện;

Chỉ ra những trách nhiệm và ý thức các bên, của người dân hưởng lợi ở vùng dự án trong quá trình thực hiện;

Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường của dự án;

Thu thập thông tin về các nhu cầu cũng như các phản ứng của người dân và chính quyền địa phương đối với việc xây dựng dự án và các đề xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật;

Chính sách của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) về đánh giá môi trường yêu cầu các nhóm người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương phải nhận được thông tin về tiểu dự án và các tác động tiềm tàng và tham vấn trong quá trình chuẩn bị đánh giá tác động môi trường và xã hội.

Thực hiện tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo ESIA của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới và phù hợp với những yêu cầu của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tham vấn cộng đồng tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng tham gia vào tất cả các giai đoạn thực hiện dự án. Các ý kiến ​​phản hồi từ các cuộc tham vấn sẽ được xem xét và lồng ghép vào các biện pháp thiết kế và giảm thiểu tác động của dự án. Tham vấn sẽ được tiến hành trong quá trình thực hiện như là điều kiện cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai dự án như tác động môi trường, xã hội… ảnh hưởng đến các nhóm, như:

Đại diện các thôn, xóm có thể bị ảnh hưởng;

Đại diện các hộ có thể bị ảnh hưởng, cộng đồng sống gần khu vực triển khai thi công;

Đại diện UBND các cấp;

Đại diện các cơ quan đoàn thể, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân…

Nguyên tắc cơ bản tham vấn cộng đồng

Tạo điều kiện cho sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương trong khu vực dự án càng sớm càng tốt.

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn được tham vấn cộng đồng 2 lần:

Lần thứ nhất: Ngay sau khi công tác sàng lọc môi trường được hoàn thành và trước khi TOR lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội được hoàn thành;

Lần thứ hai: Sau khi dự thảo đầu tiên của báo cáo ESIA được chuẩn bị.

Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau để tiến hành các cuộc tham vấn cộng đồng, tham vấn với người bị ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm:

Các cuộc họp cộng đồng;

Các khảo sát hộ gia đình;

Thảo luận nhóm tập trung, giám sát hiện trường và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính. Việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật này nhằm tăng cường tính tin cậy và hiệu lực của các phản hồi từ các bên liên quan của TDA, đặc biệt là người dân địa phương bị ảnh hưởng và đảm bảo rằng (i) người BAH nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) toàn bộ người BAH liên quan đến quá trình tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai.

## Quá trình thực hiện

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn, theo Chính sách của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) về đánh giá  môi trường yêu cầu sẽ phải thực hiện tham vấn cộng đồng 2 lần trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội. Đơn vị tư vấn môi trường đã phối hợp chặt chẽ với PPMU, chính quyền địa phương và cộng đồng trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án thực hiện tham vấn cộng đồng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của WB.

Theo báo cáo thiết kế sơ bộ của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn gồm 10 hồ chứa nằm rải rác tại 4 huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định và Thành phố Lạng Sơn. Trước khi tham vấn ở từng xã và khu dân cư, PPMU đã tổ chức các cuộc họp chung ở tỉnh, huyện để giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, KHĐT,… và các phòng chuyên môn của UBND 04 huyện và thành phố Lạng Sơn cho tiểu dự án.

Tại cuộc tham vấn ở mỗi xã, đơn vị tư vấn đã giới thiệu tổng quan về TDA, xác định khu dân cư nằm trong vùng dự án, thu thập các thông tin về hiện trạng vệ sinh môi trường tại địa phương, thảo luận các tác động môi trường tiềm tàng và các biện pháp giải thiểu, xây dựng và phối hợp với địa phương trong việc tổ chức tham vấn dân cư trong khu vực TDA.

Quá trình tham vấn được xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia hiệu quả của tất cả các bên liên quan được hưởng lợi và bị ảnh hưởng là việc làm quan trọng của TDA, bao gồm xác định đối tượng sẽ hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động triển khai TDA. Đơn vị tư vấn thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tham gia trực tiếp làm việc tại địa phương nhằm thu thập thông tin về phản hồi của cộng đồng về các hạng mục đầu tư dự án đề xuất trong quá trình thực hiện và giám sát. Trong giai đoạn này, các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại 10 xã đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan sau:

Đại diện của chính quyền địa phương từ 10 xã thuộc TDA;

Các ban ngành đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thành niên, Hội nông dân…;

Đại diện các hộ dân trong khu vực dự án bao gồm các hộ có khả năng bị thu hồi đất, các hộ được hưởng lợi.

Các vấn đề đã được Đơn vị tư vấn môi trường đưa ra tham vấn, trao đổi bao gồm:

Giới thiệu về các hạng mục, hợp phần của tiểu dự án;

Tổng quan về hiện trạng kinh tế xã hội của địa phương;

Hiện trạng về hệ thống cơ sở hạ tầng của khu dân cư bao gồm hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng môi trường xã hội: điện, đường, trường, trạm, y tế; hệ thống kênh mương tưới tiêu,…;

Sàng lọc/đánh giá tác động tiềm ẩn có khả năng xảy ra trong triển khai dự án ở giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành có thể ảnh hưởng đến môi trường, đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa của người dân trong khu vực;

Tham vấn ý kiến cộng đồng về các tác động, biện pháp giảm thiểu.

Hai buổi tham vấn được diễn ra vào các ngày 02-05/10/2018 và từ ngày 25-27/10/2018; Công văn của PPMU đã gửi về việc tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội.

### Tham vấn lần 1

Để tiến hành thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho tiểu dự án, ngày 29/09/2018 Chủ đầu tư đã gửi công văn số 1228/SNN-PPMU xuống 10 xã nằm trong khu vực triển khai dự án. Trong khoảng thời gian từ ngày 02-05/10/2018, CĐT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến tham vấn của người dân và UBND của 10 xã nằm trong khu vực triển khai tiểu dự án với nội dung cuộc họp là giới thiệu tổng quan về dự án, xác định các khu dân cư, thôn, xóm nằm trong vùng dự án, thu thập các thông tin về hiện trạng vệ sinh môi trường tại địa phương, thảo luận các tác động môi trường tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu, xây dựng và phối hợp với địa phương trong việc tổ chức tham vấn dân cư trong khu vực dự án. Đồng thời CĐT cũng gửi công văn xin ý kiến tham vấn các cơ quan liên quan.

Trước khi lấy ý kiến ở từng xã, CĐT đã tổ chức các cuộc họp chung ở mỗi phường để giới thiệu về dự án và lấy ý kiến đóng góp cho dự án.

Lịch trình đã tham vấn lần 1 UBND các xã được triển khai như trong Bảng 8.1 Kết quả tham vấn cộng đồng lần 1 được thể hiện trong mục 8.3.1.

Bảng 8.1: Tham vấn UBND các xã lần 1 về đánh giá tác động môi trường và xã hội.

| TT | Thời gian | Xã | Số người tham dự | Đối tượng tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02/10/2018 | Quốc Khánh | 48 | Đại diện của chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể: Hội nông dân; Hội phụ nữ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên. Đại diện của hộ nằm trong khu vực có thể BAH bởi TDA; Đại diện các hộ hưởng lợi; Đại diện Ban QLDA; Đại diện của chuyên gia tư vấn. |
|  | 03/10/2018 | Tú Mịch | 41 |  |
|  |  | Kháng Chiến | 38 |  |
|  |  | Hùng Sơn | 50 |  |
|  | 04/10/2018 | Thạch Đạn | 35 |  |
|  |  | Xuất Lễ | 48 |  |
|  |  | Hòa Sơn | 42 |  |
|  | 05/10/2018 | Tân Thành | 51 |  |
|  |  | Mai Pha | 39 |  |
|  |  | Hoàng Đồng | 47 |  |

### Tham vấn lần 2

Tham vấn cộng đồng lần 2 được tiến hành sau khi hoàn thành dự thảo báo cáo ESIA. Lần tham vấn này được thực hiện từ ngày 25-27/10/2018 tại 10 xã. CĐT cũng đã gửi văn bản yêu cầu tham vấn với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ về báo cáo ESIA phù hợp với Nghị định số 18/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của MONRE về về kế hoạch đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường.

Nội dung của tham vấn lần 2 bao gồm bản tóm tắt báo cáo ESIA, tác động chính và các đối tượng bị ảnh hưởng cũng như các biện pháp giảm thiểu được thực hiện ở từng phường, dự án cụ thể để cộng đồng và các đại diện của chính quyền địa phương, công đoàn và hiệp hội có thể cung cấp thông tin phản hồi. Lịch trình tham vấn lần 2 tại UBND các phường thuộc khu vực dự án được triển khai như trong Bảng 8.2. Kết quả tham vấn cộng đồng lần 2 được thể hiện trong mục 8.3.2.

Bảng 8.2: Tham vấn UBND các xã lần 2 về đánh giá tác động môi trường và xã hội.

| TT | Thời gian | Xã | Số người tham dự | Đối tượng tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/10/2018 | Mai Pha | 22 | Đại diện của chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể: Hội nông dân; Hội phụ nữ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên. Đại diện của hộ bị ảnh hưởng; Đại diện các hộ hưởng lợi; Đại diện Ban QLDA; Đại diện của chuyên gia tư vấn. |
| 2 |  | Hoàng Đồng | 35 |  |
| 3 |  | Quốc Khánh | 42 |  |
| 4 |  | Kháng Chiến | 34 |  |
| 5 | 26/10/2018 | Tú Mịch | 40 |  |
| 6 |  | Thạch Đạn | 43 |  |
| 7 |  | Hùng Sơn | 22 |  |
| 8 | 27/10/2018 | Xuất Lễ | 41 |  |
| 9 |  | Tân Thành | 36 |  |
| 10 |  | Hòa Sơn | 28 |  |
|  | Tổng | 343 |  |

Bảng 8.3: Tổng hợp công văn trả lời của UBND các xã.

| TT | Hồ | Xã | Số công văn UBND xã trả lời |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | 211/UBND ngày 26/10/2018 |
| 2 | Ba Sơn | Xuất Lễ | 122/UBND ngày 27/10/2018 |
| 3 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | 194/UBND ngày 27/10/2018 |
| 4 | Kai Hiển | Tân Thành | 139/UBND ngày 27/10/2018 |
| 5 | Khau Piều | Tú Mịch | 126/UBND ngày 26/10/2018 |
| 6 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | 226/UBND ngày 25/10/2018 |
| 7 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn | 193/UBND ngày 26/10/2018 |
| 8 | Kỳ Nà | Quốc Khánh | 141/UBND ngày 25/10/2018 |
| 9 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | 178/UBND ngày 25/10/2018 |
| 10 | Bó Chuông | Mai Pha | 157/UBND ngày 25/10/2018 |

## Kết quả tham vấn cộng đồng

### Kết quả tham vấn cộng đồng lần 1

Kết quả tham vấn chính quyền các xã thuộc TDA

UBND các xã ủng hộ việc thực hiện dự án. Dự án  hoàn thành, nhân dân địa phương sẽ được hưởng những lợi ích to lớn về điều kiện vệ sinh môi trường trong sạch, giảm nguy cơ lây lan bệnh tật, giao thông đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế bền vững.

Chính quyền địa phương sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với vấn đề thu hồi đất phục vụ dự án thông qua quá trình giải phóng mặt bằng, và xây dựng các hạng mục công trình. Bên cạnh đó công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng được quan tâm, phối hợp kịp thời giữa các bên liên quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

UBND các phường thống nhất với nội dung trong tài liệu tóm tắt báo cáo ESIA. Những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mà dự án mang lại không nhiều, tuy nhiên cần có những biện pháp giảm thiểu hợp lý, tránh gây ra các tác động xấu đến môi trường.

Đồng ý với các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu trong báo cáo;

Đề nghị chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thi công như quản lý môi trường, quan trắc chất lượng môi trường.

UBND các xã và đại diện người dân của khu vực dự án sẽ cùng nhau hợp tác chia sẻ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Kết quả tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Nhìn chung cộng đồng dân cư đã có những góp ý tích cực đối với dự án. Người dân nhận thức được các tác động tích cực cũng như tiêu cực mà dự án mang lại và mong muốn dự án sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn trong thời gian thực hiện dự án, đặc biệt là trong thời gian xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu nên chú ý đến các vấn đề sau đây:

Phổ biến thông tin về tiến độ thi công ở địa phương cho người dân biết để người dân sắp xếp công việc và cuộc sống hàng ngày nhằm hạn chế tối đa sự bất tiện trong quá trình xây dựng. Cần phải đưa ra một phương pháp thi công gia tăng để tránh xây dựng tràn lan trên toàn bộ diện tích thi công và để thu hẹp bán kính ảnh hưởng.

Cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các hộ gia đình làm kinh doanh, những người trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công.

Giảm thiểu mọi sự chậm trễ trong tiến độ xây dựng để tránh các tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống hàng ngày của các hộ gia đình.

Giảm thiểu bụi và tiếng ồn khi vận chuyển các nguyên vật liệu được thu gom từ công trường xây dựng.

Đảm bảo hệ thống thoát nước cho những người dân hiện đang sinh sống trong quá trình cải nâng cấp hệ thống thoát nước, tránh nước chảy tràn trên mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị;

Việc hoàn trả mặt đường cần phải đảm bảo thẩm mỹ như trước khi thi công và hạn chế tối đa việc lặp lại đào đắp đất ở cùng một tuyến đường.

Chủ dự án phải có mặt tại công trường xây dựng để quản lý chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu xây dựng và đảm bảo các điểm liên lạc sao cho người dân có thể liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

### Kết quả tham vấn lần 2

Các ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án và các phản hồi của chủ dự án với các góp ý đó được trình bày trong Bảng 8.4.

Bảng 8.4: Tổng hợp ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư.

| Ngày họp | Hồ | Xã | Nội dung góp ý |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/10/2018 | Bó Chuông | Mai Pha | Chính quyền và người dân hoàn toàn ủng hộ dự án và mong dự án sớm thực hiện; Đề nghị sớm thực hiện đền bù cho người dân để các hộ dân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống; Đăng ký tạm trú cho công nhân bên ngoài địa phương đến làm việc tại công trường. Thực hiện quản lý công nhân tham gia thi công tránh làm mất an ninh trật tự khu vực; Hạn chế xe quá khổ quá tải chở nguyên vật liệu làm hỏng đường. Trong trường hợp đường đi hỏng cần hoàn trả lại sau khi hoàn thành thi công hoặc phải khắc phục ngay với những đoạn đường phục vụ dân sinh; Thông báo lịch thi công chi tiết cho UBND xã. |
| 25/10/2018 | Thâm Sỉnh | Hoàng Đồng | Do đường hẹp và có một số hộ dân sinh sống dọc đường đi vào hồ nên khi thi công hạn chế xe tải lớn, hạn chế đi vào thời gian nghỉ ngơi (từ 21h – 4h) của người dân, thực hiện phủ bạt khi chở nguyên vật liệu, phun nước vào những ngày khô hanh, vận chuyển với tốc độ hạn chế trong khu vực đông dân cư. Hoàn trả lại mặt đường nếu bị hỏng do chở nguyên vật liệu vào công trình; Thực hiện quản lý công nhân tham gia thi công tránh làm mất an ninh trật tự khu vực; Thông báo lịch cắt nước phục vụ canh tác cho UBND xã để báo cho bà con trước khi thực hiện. Thực hiện thi công vào mùa khô, hạn chế kéo dài thời gian xây dựng; Đặt biển báo và hàng rào bảo vệ công trình, tránh trường hợp người dân đi lạc vào, gây mất an toàn. |
| 25/10/2018 | Cốc Lùng | Kháng Chiến | Thực hiện đền bù thoả đáng cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; Hạn chế việc phát sinh bụi, ồn, cần tưới nước để hạn chế bụi trên tuyến đường dân sinh; Thông báo kế hoạch thi công và kế hoạch cắt nước canh tác cho khu vực bị ảnh hưởng; Phải lắp đặt biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu vào ban đêm; Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương; Đảm bảo thời gian tiến độ thi công thực hiện dự án theo đúng quy định để nhân dân ổn định đời sống; Tuyến đường đi qua ruộng trồng lúa nếu như ảnh hưởng đến việc trồng trọt hoặc hư hỏng cây của người dân thì chủ đầu tư phải bồi thường cho dân. |
| 25/10/2018 | Kỳ Nà | Quốc Khánh | Hạn chế tốc độ với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi qua khu vực dân cư. Thực hiện che phủ bạt, phun nước hạn chế bụi; Ưu tiên sử dụng công nhân địa phương làm việc tại công trường. Đăng ký tạm trú với công nhân ngoài địa phương. Đảm bảo an ninh trật tự khu vực lán trại; Đặt biển báo và hàng rào khu vực thi công, không cho người dân tự do ra vào công trường đang làm việc; Thực hiện đền bù theo đúng chính sách của nhà nước. |
| 26/10/2018 | Khuổi Mặn | Hùng Sơn | Hạn chế tốc độ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu khi đi qua khu dân cư; Thông báo lịch thi công và lịch cắt nước canh tác cho bà con; Trong quá trình triển khai dự án cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo tình hình, an ninh khu vực. Thực hiện việc tạm trú, tạm vắng tại địa phương theo đúng quy định; ưu tiên tuyển lao động địa phương; Đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết các biện pháp xử lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường; Tuyến đường đi qua ruộng trồng lúa nếu như ảnh hưởng đến việc trồng trọt hoặc hư hỏng cây của người dân thì chủ đầu tư phải bồi thường cho dân. |
| 26/10/2018 | Khau Piều | Tú Mịch | Do khu vực dự án gần biên giới do đó cần phải đảm bảo nghiêm túc thực hiện việc đăng ký tạm trú cho cán bộ công nhân viên cũng như ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương; Hạn chế thu hồi đất của bà con, trong trường hợp có thu hồi cần có đền bù thích hợp; Hạn chế xe chở quá tải phá đường giao thông, trong trường hợp đường bị hỏng phải hoàn trả nguyên hiện trạng; Quản lý công nhân tham gia thi công, không gây mất an ninh trật tự khu vực; Thực hiện thi công vào mùa khô, hạn chế kéo dài thời gian xây dựng. Thông báo lịch cắt nước phục vụ canh tác cho UBND xã để báo cho bà con trước khi thực hiện. |
| 26/10/2018 | Bản Cưởm | Thạch Đạn | Công tác bồi thường phải rõ ràng và thực hiện kịp thời để ổn định cuộc sống của người dân. Đề nghị chủ đầu tư trong quá trình thi công phải đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng thi công tuyệt đối về an toàn lao động, thực hiện việc che chắn công trình; Hoàn trả lại mặt đường do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu làm hỏng. Phun nước khu vực xe qua lại nhiều; Đăng ký tạm trú đầy đủ cho công nhân ở xa; Vệ sinh khu lán trại của công nhân không vứt rác bừa bãi, thực hiện thu gom và hoàn trả mặt bằng sau khi thi công. |
| 27/10/2018 | Ba Sơn | Xuất Lễ | Hạn chế cắt nước ảnh hưởng đến việc canh tác của người dân. Thông báo lịch cắt nước khi thi công công trình; Trong trường hợp phải thu hồi đất, cần minh bạch chính sách đền bù và thực hiện đền bù nhanh, gọn cho bà con; Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công (giảm bụi, ồn khi vận chuyển nguyên vật liệu, …); Tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu vận chuyển đất thừa, vật liệu nạo vét về san lấp mặt bằng. |
| 27/10/2018 | Kai Hiển | Tân Thành | Thông báo sớm cho người dân về kế hoạch bồi thường. Công tác bồi thường phải rõ ràng và thực hiện kịp thời để ổn định cuộc sống của người dân. Việc chi trả đền bù phải công khai và chi trả 1 lần, không kéo dài; Thông báo lịch cắt nước canh tác cho bà con; Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công như che phủ bạt, phun nước trên tuyến đường có người dân sinh sống; Tuyến đường đi qua ruộng trồng lúa nếu như ảnh hưởng đến việc trồng trọt hoặc hư hỏng cây của người dân thì chủ đầu tư phải bồi thường cho dân. |
| 27/10/2018 | Khuôn Pinh | Hòa Sơn | Trong quá trình xây dựng, chủ dự án phải phổ biến thông tin cho các đơn vị tuyên truyền cùng với Chủ đầu tư để thực hiện dự án; Phải chú ý đến an ninh trật tự xã hội ở địa phương trong thời gian thi công; Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định; Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong thời gian thi công; Đảm bảo vệ sinh khu vực lán trại và công trường. |

### Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư

Chủ đầu tư đồng ý với các ý kiến của UBND và cộng đồng dân cư và sẽ thực hiện theo đúng ý kiến được nêu trên. Những ý kiến đóng góp này đã được đưa vào trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Các chính sách đền bù sẽ được tiến hành theo quy định của Chính phủ Việt Nam và NHTG. Nội dung đền bù và hỗ trợ phải được công khai, minh bạch tại UBND các phường/xã.

Chủ đầu tư cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường quy định trong báo cáo này

## Công khai thông tin

TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn tuân thủ các chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, thông tin của tiểu dự án được công bố rộng rãi trên tất cả các phương tiện truyền thông, như sau:

- Công khai thông tin về TDA: ngày 29/09/2018 Chủ đầu tư đã gửi công văn số 1228/SNN-PPMU kèm theo thông tin về dự án xuống 10 xã nằm trong khu vực triển khai dự án. Trong khoảng thời gian từ ngày 02-05/10/2018, CĐT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp tham vấn chính quyền và người dân 10 xã vùng dự án nhằm phổ biến thông tin về dự án như: vị trí, quy mô của hạng mục công trình, phương án thi công, tiến độ của TDA, các chính sách an toàn được áp dụng cho TDA.

- Trước khi tham vấn lần hai, trong tháng 10/2018 báo cáo dự thảo Đánh giá tác động môi trường xã hội, Kế hoạch hành động tái định cư đã được gửi đến những người bị ảnh hưởng tại 10 xã vùng dự án và (xã Mai Pha, Hoàng Đồng, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Tú Mịch, Thạch Đạn, Hùng Sơn, Xuất Lễ, Tân Thành và Hòa Sơn) các tổ chức phi chính phủ địa phương (Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển - TADRI; Trung tâm Nghiên Cứu và Phát triển Vùng cao – CERDA; Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững – CSCD; Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Trẻ em) để xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

- Dự kiến trong tháng 7 năm 2019, báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội cuối cùng bằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được công bố trên trang web dự án, và tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã thuộc tiểu dự án đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng đối với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương, và trên trang web của Ngân hàng Thế giới bằng tiếng Anh trước khi thực hiện thẩm định tiểu dự án.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

(i). Tiểu dự án thuộc loại B theo chính sách an toàn môi trường của WB, và không nằm trong khu vực nhạy cảm về môi trường và không phạm phải tiêu chí “không phù hợp” nào của WB;

(ii). Báo cáo đã xác định và đánh giá được đầy đủ những tác động đáng kể trong cả ba giai đoạn chuẩn bị, thi công và vận hành; đồng thời đã nêu ra những biện pháp giảm thiểu, có sự tham vấn chính quyền và những người bị ảnh hưởng bao gồm cả nhóm người dễ bị tổn thương;

(iii). Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Lạng Sơn được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn thi công, tuy nhiên do quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

(iiii). Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được thiết lập để giám sát các ảnh hưởng giúp cho các cấp quản lý dự án và chính quyền thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng để  trình PPMU, báo cáo này sẽ độc lập với báo cáo tuân thủ môi trường của nhà thầu và được đệ trình lên CPMU.

Kiến nghị

Dựa trên những phát hiện về đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường xã hội nêu trong tài liệu này, kiến nghị:

Biện pháp giảm thiểu được đề cập trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ được thiết lập như là một phần không thể thiếu trong Hồ sơ mời thầu Thi công. Nhà thầu sẽ bóc tách khối lượng công việc và đưa ra tổng mức chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu nêu trên. Chi phí này được coi là chi phí thực hiện chính sách an toàn môi trường và sẽ được chi trả khi các biện pháp giảm thiểu được Nhà thầu cam kết đã thực hiện hiệu quả.

Căn cứ vào báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội, Tư vấn chính sách an toàn và Ban QLDA kiến nghị cấp có thẩm quyền và NHTG phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án Lạng Sơn để làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ thực hiện của tiểu dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - Ban Quản lý tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn”. 2018. Báo cáo Dự án đầu tư tiểu dự án.

      - Ban Quản lý tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn”. 2018. Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở tiểu dự án.

      - Ban Quản lý tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn”. 2018. Báo cáo Khảo sát địa chất công trình tiểu dự án.

      - Ban Quản lý tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn”. 2018. Báo cáo Thuyết minh tính toán thủy văn các hồ thuộc tiểu dự án.

      - Ban Quản lý tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lạng Sơn”. 2018. Báo cáo Đánh giá nhanh xác định số lượng dân thiệt hại ở hạ du đập bị ảnh hưởng khi hồ có sự cố.

      - Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2011. Báo cáo Môi trường Quốc gia 2011 - Chất thải rắn.

      - Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn. 2018. Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2017.

      - Lê Thạc Cán và cs. 1992. Đánh giá tác động môi trường, Phương pháp luận và kinh tế thực tiễn. NXB Khoa học&Kỹ thuật Hà Nội.

      - Đặng Kim Chi. 1999. Hoá học môi trường. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Hoàng Kim Cơ, Trần Đức Uyển, Lương Đức Phẩm, Lý Kim Bảng, Dương Đức Hồng. 2005. Kỹ thuật môi trường. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Phạm Ngọc Đăng. 1999. Môi trường không khí. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Phạm Ngọc Đăng. 2004. Ô nhiễm môi trường không khí. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Nguyễn Văn Giang. 2018. Nghiên cứu hệ cá lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng thuộc địa phân Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Sinh học.

      - Phạm Duy Hữu. 2009. Công nghệ bê tông và Bê tông đặc biệt. NXB Xây dựng.

      - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga. 1998. Giáo trình công nghệ xử lý nước thải. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Lê Hiền Thảo. 1996. Các quá trình vi sinh vật trong các công trình cấp thoát nước. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Trần Hiếu Nhuệ. 1998. Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp. NXB Khoa học&Kỹ thuật.

      - Ngân hàng Thế giới. 2004. Quan trắc môi trường Việt Nam.

      - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 1993. Hướng dẫn về phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm môi trường.

      - Lê Trình. 2010. Đánh giá tác động môi trường- Phương pháp và ứng dụng. NXB Khoa học Kỹ thuật.

      - Trung tâm kĩ thuật môi trường Đô thị và khu công nghiệp – CEETIA, 2007.

      - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 2006. Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị.

      - Viện khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng. Hướng dẫn kỹ thuật Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

      - UBND xã Kháng Chiến. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện bê tông hóa các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Kháng Chiến năm 2017.

      - UBND xã Kháng Chiến. 2018. Tình hình sạt lở, ngập úng cơn bão số 4 gây thiệt hại tài sản tại xã Kháng Chiến.

      - UBND xã Kháng Chiến. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xă hội, quốc pḥng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Thạch Đạn. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Xuất Lễ. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Hòa Sơn. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Tân Thành. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Tú Mịch. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Hùng Sơn. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Quốc Khánh. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Hoàng Đồng. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND xã Mai Pha. 2018. Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng – an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018.

      - UBND tỉnh Lạng Sơn. 2018. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

      - Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      - United State Environmental Protection Agency. 2006. Emission Factor Documentation for AP-42, Section 7.1 - Organic Liquid Storage Tanks.

      - C. Cowherd, Jr., et al., Development Of Emission Factors For Fugitive Dust Sources, EPA-450/3-74-037, U. S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, NC, June 1974.

      - World Health Organization. (‎1982)‎. Rapid assessment of sources of air, water, and land pollution. World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/37299.

      - Asian Development Bank. 2003. ADB Environmental Assessment Guidelines. © Asian Development Bank. http://hdl.handle.net/11540/3182. License: CC BY-NC-ND 3.0 IGO .

      - World Bank. 1991. Environmental assessment sourcebook : volume 1 - policies, procedures, and cross-sectoral issues (English). World Bank technical paper ; no. WTP 139. Washington DC ; World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/223391468174870007/Environmental-assessment-sourcebook-volume-1-policies-procedures-and-cross-sectoral-issues.

      - Economopoulos, Alexander P & World Health Organization. Prevention of Environmental Pollution Unit. (‎1993)‎. Assessment of sources of air, water, and land pollution : a guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control strategies / by Alexander P. Economopoulos. World Health Organization. http://www.who.int/iris/handle/10665/58750.

CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Biên bản tham vấn cộng đồng

Phụ lục 2: Kết quả quan trắc môi trường

Phụ lục 3: Một số hình ảnh lấy mẫu hiện trường

Phụ lục 4: Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng

# Footnotes

Nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện. Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành . C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành . C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.